ДОГОВОР №

г. Салават, Республики Башкортостан	«    »_____	_	201_	года

Общество с ограниченной ответственностью «Медсервис», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Мовергоза С.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________, действующего на основании _________, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту вентиляционного оборудования, эксплуатируемого на объектах Заказчика (приложение №2 к настоящему договору)

  - Требования к качеству и объему подлежащих оказанию услуг, срокам их оказания и иные условия установлены в техническом задании (приложение №1 к настоящему Договору).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- Заказчик обязан:

- Принять услуги, оказанные Исполнителем, и оплатить их в порядке и сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора;

- Рассмотреть и подписать акт оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления акта Исполнителем. При несогласии Заказчика с содержанием акта, мотивированный отказ в письменной форме должен быть представлен в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания услуг.

- Исполнитель обязан:

- Оказывать услуги с надлежащим качеством и в сроки, установленные в приложении №1 к настоящему Договору (техническом задании);

- Оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором, самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц, но только после получения письменного согласия от Заказчика.

- Соблюдать Положение организации пропускного и внутриобъектового режима в ООО «Медсервис», с которым с момента подписания настоящего договора считается ознакомлен.

2.3. Заказчик имеет право - осуществлять контроль за ходом оказания услуг, не вмешиваясь при этом в профессиональную компетенцию Исполнителя.

2.4. Исполнитель имеет право - приостановить оказание услуг в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных услуг более чем на два месяца.

- РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ

  - Стоимость услуг по настоящему Договору составляет ___________ рублей (_________ рублей ____ копеек), с учетом НДС 20 %. Стоимость   услуг в 1 месяц установлена в размере ______ рублей (________________ рублей ____ копеек), с учетом НДС 20 %. (Приложение №3 к настоящему договору).

3.2.Заказчик ежемесячно оплачивает оказанные по факту услуги путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами акта оказанных услуг, в течение 30 (тридцати) календарных дней. Акт оказанных услуг составляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" к оформлению первичных учетных документов.

Акт оказанных услуг Исполнитель составляет и подписывает в двух экземплярах и направляет на подписание Заказчику в срок не позднее 3 ( трех) рабочих дней с момента окончания срока оказания услуг.

3.3.В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Акта оказанных услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю либо при наличии недостатков в качестве оказываемых услуг и (или) в их результате представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.

3.4.Моментом оплаты оказанных услуг является дата списания денежных средств Банком с расчетного счета Заказчика.

3.5.Расчеты осуществляются по банковским реквизитам, указанным в настоящем Договоре, в разделе «Адреса, реквизиты и подписи сторон».

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - В случае просрочки оплаты за оказанные услуги Исполнитель вправе начислить и взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% от стоимости оказанных, но не оплаченных услуг, за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости неоплаченных услуг.

  - За нарушение сроков оказания услуг Заказчик вправе начислить и взыскать с Исполнителя неустойку в размере 0,1% от стоимости не оказанных в срок услуг, за каждый день просрочки, но не более 20% стоимости не оказанных услуг.

  - В случае нарушения Исполнителем обязательств, предусмотренных п. 2.2 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать возмещения убытков, возникших в связи с некачественным оказанием услуг.

  - В случае нарушения Исполнителем обязательств, предусмотренных п. 3.4 настоящего Договора, Заказчик вправе начислить и взыскать с Исполнителя неустойку в размере 18% суммы, указанной в ненадлежащем образом оформленной счет-фактуре.

  - Возмещение убытков или ущерба, уплата неустойки (пени, штрафов) осуществляется только по письменному требованию (претензии) добросовестной Стороны. В случае направления такого требования расчет сумм, причитающихся добросовестной Стороне, производится со дня нарушения соответствующих обязательств. Основанием для уплаты начисленных сумм убытка, ущерба, неустойки (штрафа и пени), предусмотренных настоящим Договором, является признание претензии виновной Стороной либо вступившее в законную силу решение арбитражного суда.

  - Выплаты неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую условия настоящего Договора, от исполнения своих обязательств в натуре.

- ФОРС-МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, т.е. таких обстоятельств, которые независимо от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

К обстоятельствам, указанным в п. 5.1 настоящего Договора, относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет данного Договора, и другие события, которые компетентный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.

  - К обстоятельствам, указанным в п. 5.1 настоящего Договора, относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет данного Договора, и другие события, которые компетентный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.

  - Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

  - Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей при условии соблюдения требований п. 5.3 настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку его устранения.

  - В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более трех месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего Договора.

- ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

  - Все споры, возникшие в процессе исполнения настоящего Договора, решаются путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка разрешения споров признается Сторонами обязательным, срок ответа на претензию не может превышать 15 рабочих дней со дня ее получения.

  - Споры, возникшие и неразрешенные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Ни одна из Сторон не имеет право передать третьему лицу права и обязательства по Договору без письменного согласия другой Стороны.

  - Об изменении своих реквизитов и адресов Стороны должны извещать друг друга в 10- дневный срок с момента таких изменений.

  - В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты 77vat@,salavatmed.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений в электронном виде в редактируемом формате MS Excel по форме, размещенной в сети Интернет по адресу: http://salavat-neftekhim.gazprom.ru/d/textpage/78/120/sobstinfo.xls,, с подтверждением соответствующими документами в формате pdf. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения Исполнителем предусмотренной настоящим пунктом обязанности. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного уведомления от Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

  - В случае возникновения обстоятельств, влекущих признание Сторон договора взаимозависимыми. Стороны незамедлительно уведомляют об этом друг друга с приложением документов обосновывающих взаимозависимость. Уведомление должно быть направлено в течение трех дней с момента, когда такие обстоятельства возникли.

  - В случае принятия одной стороной договора решения о признании второй стороны договора взаимозависимым лицом и уведомлении об этом налогового органа, вышеуказанная сторона по договору обязана уведомить об этом решении контрагента по договору в течение трех дней с даты принятия такого решения.

  - В случае признания налоговыми органами сторон договора взаимозависимыми лицами, стороны уведомляют о данном решении друг друга, а так же о ходе мероприятий налоговых органов, которые могут привести к корректировке отчетности. Уведомление должно быть направлено в течение трех дней с момента, когда стороне стало известно об этом.

  - Если у Исполнителя имеются либо возникнут обстоятельства, соответствующие какому- либо из следующих критериев:

является налогоплательщиком, применяющим специальные налоговые режимы; освобождена от обязанности платы налога на прибыль организаций и не применяет к налоговой базе по указанному налогу налоговую ставку 0 процентов; является резидентом особой экономической зоны;

является лицом, местом регистрации либо местом налогового резидентства которого являются государства или территории с льготным налоговым режимом в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством финансов РФ (приказ №108н от 13.11.2007 г.)

Сторона обязуется представить другой стороне соответствующий подтверждающий документ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего договора, либо с момента возникновения таких обстоятельств. В случае если одна из Сторон Договора своевременно не представит соответствующий подтверждающий документ или представит недостоверные сведения, то такая Сторона обязана возместить второй Стороне убытки в размере сумм, уплаченных последним в результате доначисления налоговым органом налогов, пени, штрафов вследствие использования Стороной Договора этой недостоверной информации.

Стороны по договору несут ответственность в виде возмещения пострадавшей Стороне убытков в размере сумм самостоятельно доначисленных им налогов с учетом пени, если это доначисление явилось следствием самостоятельно выявленных сторонами Договора недостоверных сведений, представленных Сторонами.

  - Исполнитель гарантирует и несет ответственность за достоверность передаваемых Заказчику персональных данных специалистов и контактных лиц Исполнителя по данному Договору, и правомочность их передачи Заказчику. В целях включения персональных данных специалистов Исполнителя в общедоступные справочники Заказчику и предоставления доступа к информационным системам и ресурсам Заказчика Исполнитель гарантирует отнесение (на время действия данного договора и в течение 6 месяцев после прекращения всех договорных обязательств) к общедоступным следующих персональных данных этих специалистов: ФИО, место работы (наименование организации), должность, контактный телефон. Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность персональных данных работников Заказчика, которые стали доступны Исполнителю при выполнении обязательств по настоящему договору, а также безопасность персональных данных при их обработке. После прекращения договорных обязательств по настоящему Договору персональные данные подлежат уничтожению Исполнителем в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

  - Исполнитель гарантирует, что:

- при оказании услуг не нарушены интеллектуальные права третьих лиц;

- использование Заказчиком услуг в соответствии с назначением не повлечет неправомерного использования принадлежащих третьим лицам результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана;

- в случаях предъявления Заказчику любых претензий/требований о нарушении интеллектуальных прав третьих лиц ответственность в полном объеме несет Исполнитель и признает себя/берет на себя роль надлежащего ответчика во всех судебных инстанциях(государственных органах).

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Договор вступает в силу с 01.01.2020 года и действует по 31.12.2020 года включительно, а в части финансовых расчетов - до полного исполнения обязательств Сторонами.

  - Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Ни одна из Сторон не имеет право передать третьему лицу права и обязательства по Договору без письменного согласия другой Стороны.

  - Об изменении своих реквизитов и адресов Стороны должны извещать друг друга в 10- дневный срок с момента таких изменений.

  - Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, причем оба эти экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

  - Все изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченным представителями обеих Сторон.

  - Документы, переданные по факсу, имеют информационное значение и должны подтверждаться документами с подлинными подписями и оттисками круглой печати Стороны по Договору. Оригинал документов должен быть направлен другой Стороне в течение 15 дней с момента отправки факсимильной копии. Надлежащим доказательством получения Сторонами документов является/ются: уведомление о вручении почтового отправления и/или вручение

уполномоченному представителю Стороны нарочным по акту приёма передачи, либо под расписку - но с обязательным указанием документа удостоверяющего полномочия представителя.

  - К настоящему договору прилагаются Приложение №1 «Техническое задание», Приложение №2 «Перечень вентиляционного оборудования ООО «Медсервис, подлежащего техническому обслуживанию» и Приложение №3 «Расчет стоимости услуг», которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

- АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

ООО «Медсервис»

453264, РБ, г. Салават, ул. Октябрьская, д.35, тел. 8 (3476) 32-30-38, 39-51-00, 395-126

ИНН 0266023905, КПП 026601001

р/с №40702810814240000011 в Нижегородском филиале  АБ «РОССИЯ»

к/с №30101810300000000876

БИК 042202876

Директор

________________ С.В. Мовергоз

М.П.

Исполнитель:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

_________________

_________________

М.П.

Приложение №1

к договору №      от «   » ___________ 201_ г.

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту вентиляционного оборудования, эксплуатируемого на объектах ООО «Медсервис» в 2020 году

- Нормативные требования

- В рамках оказания услуг Исполнитель руководствуется следующими нормативными документами:

- ГОСТ Р 27.601-2011 «Надежность в технике. Управление надежностью. Техническое обслуживание и его обеспечение»;

-требования санитарно-гигиенической оценки условий объекта (допустимая концентрация вредных газов и мелкодисперсной пыли определяется по ГОСТ 12.1.005-88, уровень шума - по ГОСТ 12.1.003-76);

- Строительными нормами и правилами;

- Иными нормативно-правовыми актами, регулирующими сферу услуг, являющихся предметом настоящего договора.

- Основные требования

  - Результатом оказания услуг является поддержание или экстренное восстановление работоспособного состояния вентиляционного оборудования путем периодического проведения работ по профилактике, контролю технического состояния и устранению характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией, инструкциями завода- изготовителя.

  - В рамках оказания услуг Исполнитель обязан:

-направлять на объекты Заказчика для оказания услуг квалифицированных и полномочных специалистов;

-поддерживать в исправном состоянии за свой счет все осветительные приборы, ограждения, предупредительные знаки в целях обеспечения безопасности объектов и удобства персонала Заказчика и Исполнителя:

-принять все разумные меры по противопожарной безопасности объектов при производстве работ, согласовав их с Заказчиком:

-обеспечить требования Заказчика но соблюдению производственной санитарии, учитывая специфику объектов, не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для персонала Заказчика и/или посетителей больницы в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Исполнителем методов выполнения работ;

-производить работы таким образом, чтобы в процессе ремонта и эксплуатации объектов не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям в результате столкновения, ожога или поражения электрическим током;

-обеспечить в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту необходимые мероприятия по технике безопасности и рациональному использованию территории, соблюдение сиоим персоналом требований и правил, распространяемых на учреждения с пребыванием инвалидов, престарелых и несовершеннолетних.

  - В рамках оказания услуг Заказчик вправе требовать от Исполнителя немедленного удаления с объекта производства работ любого лица из числа сотрудников Исполнителя, которое, по мнению Заказчика, нарушает дисциплину, общественный порядок, правила нахождения в учреждениях с пребыванием инвалидов, престарелых и несовершеннолетних.

  - Исполнитель обязуется не разглашать признанную Заказчиком «конфиденциальной» информацию, за исключением случаев, когда представление такой информации обусловлено условиями заключенного договора или действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

- Функциональные требования

  - На техническое обслуживание передается исправное оборудование Заказчика, не выработавшее свой эксплуатационный срок службы.

  - В рамках оказания услуг Исполнитель выполняет техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования.

  - Техническое	обслуживание оборудования включает в себя:

- проведение профилактического осмотра;

- консультирование персонала Заказчика по вопросам соблюдения правил эксплуатации оборудования;

-  чистку воздушных фильтров приточных установок и внутренних блоков вентиляционного оборудования, чистку конденсаторов (теплообменников) или замену фильтров (сигнал тревоги фильтра означает необходимость его замены);

- демонтаж загрязненного фильтра и монтаж нового фильтра;

- обтяжку зажимов всех контактных соединений в системах электроснабжения оборудования;

- контроль теплопроизводительности и холодопроизводительности оборудования;

- проведение регулирования оборудования на сезонный характер работы;

- проверку и регулировку защитных устройств, состояния силовых проводов на клеммных коробках, воздушных клапанов, сервоприводов, уровней масла компрессоров, наличия хладагента в системе;

- внутреннюю чистку агрегата, чистку утилизатора тепла;

- проверку креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков и устранение дефектов;

- проверку;

- диагностику и устранение посторонних шумов;

- чистку роторного утилизатора мягкой щеткой пылесоса, при необходимости промывание жирорастворяющим средством;

- диагностику системы управления;

- проверку наличия хладагента в системе и проведении дозаправки в случае необходимости;

- проверку работы вентиляционных систем во всех режимах работы;

- общий контроль функций.

  - Текущий ремонт оборудования включает в себя:

- диагностику неисправностей;

- ремонт системы конденсата;

- устранение сбоев в работе оборудования;

- очистку воздушных фильтров внутреннего блока;

- проверку напряжения питания, внешнего состояния трубопроводов и теплоизоляции, герметичности соединений трубопроводов и устранение утечек;

- очистку теплообменников наружного и внутреннего блоков от грязи и пыли;

- проверку состояния креплений внутреннего и наружного блоков.

  - Средний ремонт оборудования без демонтажа наружного или внутреннего блока включает в себя:

- работы по замене капиллярной трубки, реле тока, пускового реле;

- пайку;

- полную заправку хладагентом;

- проверку состояния лопастей вентиляторов внутреннего и наружного блоков и очистку без разборки блока;

- проверку исправности дренажной системы и очистка с промывкой;

- проверку исправности элементов питания пульта дистанционного управления и замену при необходимости;

- проверку состояния электропроводов питания и контактных соединений.

  - Капитальный ремонт оборудования с демонтажем наружного или внутреннего блока включает в себя:

- работы по замене мотора-компрессора;

- разборку внутреннего блока и наружного блоков;

- ремонт электронного блока;

- замену платы управления;

- работы по замене электродвигателя вентилятора;

- пробивку отверстий;

- демонтаж сплит-системы;

- монтаж внутреннего блока;

- монтаж внешнего блока;

- замену вышедших из строя аксессуаров и расходных материалов.

По окончанию работ по ремонту оборудования Исполнитель обязан выдать гарантийный талон с указанием полного наименования, марки, типа, заводского номера, инвентарного номера, даты ремонта и срока гарантии. Гарантийный срок на ремонтные работы составляет не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ Заказчиком. В гарантийный период Исполнитель за свой счет производит замену вышедших из строя запасных частей. Работы на высоте обеспечиваются силами и средствами Исполнителя.

  - Запасные части и расходные материалы, необходимые для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонтам оплачиваются отдельно.

  - Стоимость работ по среднему и капитальному ремонту и запасных частей, необходимых для его проведения, в стоимость договора, заключаемого по итогам проведения закупки, не входит и оплачивается отдельно.

- Сроки и периоды оказания услуг

  - Период	оказания услуг: с 01 января по 31 декабря 2020 года включительно.

  - Периодичность	оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту вентиляционного оборудования –  ежедневно, Исполнитель обязан обеспечить ежедневное присутствие на объекте представителя организации (понедельник – пятница с 8.00 до 20.00), в праздничные и выходные дни Исполнитель назначает ответственного дежурного, который устраняет возможные неисправности и обеспечивает работоспособность обслуживаемых систем.

  - При	выявлении экстренной неисправности оборудования Исполнитель обязан прибыть к Заказчику в течение 2 часов с момента получения уведомления о неисправности и провести диагностику. При необходимости проведения текущего ремонта, такие работы должны быть выполнены в течение 1 (одного) рабочего дня, а в случае необходимости замены запасных частей - в срок не позднее 7 (семи) календарных дней. При выявлении Исполнителем в ходе технического обслуживания или текущего ремонта оборудования необходимости проведения капитального ремонта обслуживаемого/ремонтируемого оборудования, Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика в день выявления необходимости капитального ремонта, путем составления соответствующего акта, в котором фиксируются выявленные поломки/повреждения. Стороны вправе заключить дополнительное соглашение, либо отдельный договор на выполнение капитального ремонта оборудования на объем выявленных поломок/повреждений, требующих капитального ремонта.

- Место оказания услуг

  - Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования производится по месту их нахождения на объектах Заказчика по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д. 35.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | _____________________________ _______________ М.П. |