ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Предмет договора: Поставка реактивов и расходных материалов для ионоселективного анализа, совместимые с автоматическим анализатором электролитов EASYLYTE Na/K производства MEDICA, США

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2120 Пакет с растворами Na/K / Solution pack Na/K | Электроды Na +, K + и Cl- поддерживают технологию, которая отслеживает характеристики электродов, дату установки и количество выполненных тестов | шт. | 1 |
| 2 | 2102 Электрод Na+ // Na+ (Sodium) Electrode | - Электроды Na +, K + и Cl- поддерживают технологию, которая отслеживает характеристики электродов, дату установки и количество выполненных тестов | шт. | 1 |
| 3 | 2101 Электрод К+ // K+ (Potassium) Electrode | - Электроды Na +, K + и Cl- поддерживают технологию, которая отслеживает характеристики электродов, дату установки и количество выполненных тестов | шт. | 1 |
| 4 | 2103 Референсный электрод для Na/K, Na/K/Cl, Na/K/Li // Reference Electrode | Референсный электрод для Na/K, Na/K/Cl, Na/K/Li // Reference Electrode | шт. | 1 |
| 5 | 2258 Сборка мембраны для реф. электрода // Membrane Assembly | Сборка мембраны для реф. электрода // Membrane Assembly | шт. | 1 |
| 6 | 2492 Раствор для заполнения внутренней камеры // Internal filling solution | Раствор для заполнения внутренней камеры // Internal filling solution | шт. | 1 |
| 7 | 2118 Набор реагентов для ежедневной промывки (1х90мл;6х0.3г) // Daily Cleaning Solution Kit | Набор реагентов для ежедневной промывки Daily Cleaning Solution Kit | шт. | 1 |
| 8 | 2814 Набор контрольных материалов, 2 ур. // QC kit, Bi-level | Двухуровневый набор контрольных материалов для анализатора электролитов | шт. | 1 |