ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Предмет договора: Поставка питательных сред для бактериологической лаборатории

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HiCombi Двухфазная система для гемокультур для сальмонелл (на основе Сальмонелла-Шигелла среды с селективной жидкой фазой), (1уп.х10фл.)(ФСЗ 2009/03708)(для взрослых) | Двухфазная система для гемокультур для сальмонелл на основе среды с селективной жидкой фазой. Флакон предназначен для взрослых анализов. Флаконы с двухфазными системами комплектуются специальными иглами с воздушным фильтром для культивирования аэробов. Упаковка: 10 флаконов. | упак. | 2 |
| 2 | Набор реагентов: питательные среды консервирующие и добавки к питательным средам: HiCombi Двухфазная система для гемокультур, (1уп.х10фл.)(ФСЗ 2009/03708)(для взрослых) | Комбинированная среда для обогащения и быстрого роста колоний в образцах крови взрослых пациентов. Пригоден для выращивания аэробов и факультативных анаэробов (энтеробактерий, псевдомонад, стафилококков, грибов), не рекомендован для строгих анаэробов. Упаковка: 10 флаконов. | упак. | 4 |
| 3 | Набор реагентов: питательные среды консервирующие и добавки к питательным средам: Селективная добавка для Enterococcus faecium, (1уп.х5фл.)(ФСЗ 2009/03708) | Питательный агар с желчью и эскулином используется для выделения и предварительной идентификации фекальных стрептококков (энтерококков). Аналог российских сред под названиями: Энтерококкагар, молочно-ингибиторная среда. Bile Esculin Azide Agar поставляется так же в гранулированной форме для приготовления агаровой среды (GM493I), обладающей улучшенными потребительскими свойствами. Упаковка: 500 грамм. | упак. | 2 |
| 4 | Набор реагентов: питательные среды элективные (избирательные): Агар Эндо, 500г (ФСЗ 2009/03709) | Набор реагентов «Питательная среда для выделения и культивирования лактобацилл сухая (Лактобакагар)» предназначен для выделения и культивирования лактобацилл при бактериологическом исследовании в клинической лабораторной диагностике, пищевой микробиологии. Упаковка: 250 грамм. | кг | 1 |
| 5 | Набор реагентов: питательные среды дифференциально-диагностические: ХайХром агар для дифференциации Enterococcus faecium, 500г (ФСЗ 2009/03705) {в соотв. с ГОСТ Р 54354-2011} | Среда Сабуро, представляет собой сухие питательные среды, предназначенные для приготовления жидких и плотных питательных сред, используемых при проведении микробиологических исследований Упаковка: 250 грамм. | кг | 2 |
| 6 | Набор реагентов: питательные среды элективные (избирательные): Маннит-солевой агар, 500г (ФСЗ 2009/03709) | Диагностикум серологический жидкий для определения отдельных групп стрептококков. Представляет собой 2,5% взвесь Staphylococcus aureus, несущего белок А, в разводящем буфере, сенсибилизированного специфическими иммуноглобулинами к соответствующим группоспецифическим полисахаридным антигенам стрептококков групп A, В, С, G, D или F. Диагностикумы окрашены метиленовым синим, предназначены для реакции коагглютинации (РКА), рассчитаны на проведение 50 исследований. Анализ проводят на экстракте антигенов, полученном из клинического материала, собранного с помощью тампона из зева, носа, с поверхности кожи или другого источника инфекции | наб. | 1 |
| 7 | Набор реагентов "Питательная среда для определения токсигенности дифтерийных микробов сухая (Среда ОТДМ)" (ФСР 2007/00459) | # Набор реагентов "Питательная среда для определения токсигенности дифтерийных микробов сухая (Среда ОТДМ)" (ФСР 2007/00459) | кг | 1 |
| 8 | Набор реагентов: питательные среды консервирующие и добавки к питательным средам: Мочевина 40% раствор (для бактериологии)(добавка), 1уп.=10фл. (ФСЗ 2009/03708) | # Стерилизованная фильтрованием специальная химическая добавка для определения уреазной активности микроорганизмов. Один флакон расходуется на 100 мл питательной среды. Упаковка: 10 флаконов. | упак | 2 |
| 9 | Набор реагентов "Питательная среда для родовой идентификации энтеробактерий сухая (Цитратный агар Симмонса)" (ФСР 2007/00355) | # Набор реагентов предназначен для родовой идентификации энтеробактерий по их способности утилизировать цитрат. Упаковка: 250 грамм. | кг | 2 |
| 10 | Набор реагентов "Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая (Ацетатный агар)" (ФСР 2008/03460) | # Набор реагентов предназначен для идентификации энтеробактерий по их способности утилизировать ацетат натрия в качестве единственного источника углерода. Упаковка: 250 грамм. | кг | 2 |
| 11 | Набор реагентов "Питательная среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая (Бактоагар Плоскирева)" (ФСР 2009/04645) | # Предназначена для выделения шигелл и сальмонелл из инфицированного материала (испражнения, моча, желчь и др.). Упаковка: 250 грамм. | кг | 2 |
| 12 | Набор реагентов "Питательная среда с эозин-метиленовым синим сухая (среда Левина)" (ФСР 2008/03066) | # Набор реагентов «Питательная среда с эозин-метиленовым синим сухая (среда Левина)» предназначен для выделения энтеробактерий из исследуемого материала и их дифференциации по признаку ферментации лактозы, выделение коагулазоположительных стафилококков при обследовании декретированных групп. Упаковка: 500 грамм. | кг | 2 |
| 13 | Набор реагентов. Питательная среда для родовой идентификации энтеробактерий сухая (Фенилаланин агар) (ФСР 2008/02385) | # Фенилаланиновый агар для дифференциации Enterobacteriaceae по способности к дезаминированию фенилаланина. Упаковка: 250 грамм. | кг | 2 |
| 14 | Набор реагентов для бактериологических исследований "Питательная среда для выделения сальмонелл сухая (Висмут-сульфит-ГРМ-агар)" (ФСР 2008/03237) | # Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для выделения энтерококков сухая» (Энтерококкагар) предназначен для выделения энтерококков из клинического материала: отделяемое из ожоговых и хирургических ран, мочи, крови, фекалий и т.д. Упаковка: 250 грамм. | кг | 2 |
| 15 | Набор реагентов "Питательная среда для выделения и дифференциации энтеробактерий сухая (Среда Кода)" (ФСР 2007/00351) | # Питательная среда для выделения и дифференциации энтеробактерий, сухая (среда КОДА) предназначена для выделения энтеробактерий и их дифференциации по признаку ферментации лактозы при санитарном обследовании пищевых продуктов и объектов внешней среды (воды, смывов и др.). Упаковка: 250 грамм. | кг | 2 |
| 16 | Набор реагентов для бактериологических исследований "Питательная среда для выделения энтерококков сухая" (Энтерококкагар) (ФСР 2011/10008) | # Питательная среда для выделения энтерококков сухая Энтерококкагар предназначена для выделения энтерококков из клинического материала: отделяемое из ожоговых и хирургических ран, мочи, крови, фекалий и т.д. Упаковка: 250 грамм. | кг | 2 |
| 17 | Набор реагентов для бактериологических исследований "Питательная среда для выделения коринебактерий (Коринебакагар)" (ФСР 2007/00003) | # Коринебакагар предназначен для выделения коринебактерий из инфицированного материала. Препарат состоит из сухой основы и добавки*) (2 % раствор калия теллурита). Основа — гигроскопичный порошок светло-коричневого цвета. Добавка — бесцветная прозрачная жидкость. Упаковка: Основа расфасована по 250 г в полиэтиленовые банки, добавка в ампулах по 5 мл в коробке по 10 ампул. | кг | 1 |
| 18 | Набор реагентов "Питательная среда для выделения и культивирования бифидобактерий сухая." (ФСР 2009/04144) | # Бифидум-среда предназначена для культивирования бифидобактерий при производстве пробиотических препаратов, а также для бактериологических исследований с целью выделения бифидобактерий из клинического материала. Упаковка: 250 грамм. | кг | 2 |
| 19 | Набор реагентов для бактериологических исследований "Питательная среда для выделения и культивирования лактобацилл сухая (Лактобакагар)" (ФСР 2010/09164) | # Набор реагентов «Питательная среда для выделения и культивирования лактобацилл сухая (Лактобакагар)» предназначен для выделения и культивирования лактобацилл при бактериологическом исследовании в клинической лабораторной диагностике, пищевой микробиологии. Упаковка: 250 грамм. | кг | 2 |
| 20 | Питательная среда для санитарно-бактериологических исследований воды, пищевых продуктов сухая (среда Кесслера) (ФСР 2010/07594) | # Питательная среда Кесслера-ГРМ для обнаружения бактерий группы кишечной палочки по признаку ферментации лактозы при санитарно-бактериологическом обследовании пищевых продуктов и объектов внешней среды. Фасовка 250 гр сухого порошка рассчитана на приготовление 10,8 л жидкой среды. Упаковка: 250 грамм. | кг | 2 |
| 21 | Набор реагентов "ИПС-Биотехновация" питательные среды микробиологические, сухие: "Среда Сабуро". "Питательная среда для культивирования дрожжевых и плесневых грибов, сухая" (бульон). (РЗН 2013/699) | # Среда Сабуро, сухая для приготовления жидких питательных сред для культивирования дрожжевых и плесневых грибов, ацидофильных бактерий, а также при санитарном обследовании объектов внешней среды. Упаковка: 250 грамм. | кг | 2 |
| 22 | Питательная среда для выделения и первичной идентификации облигатно-анаэробных сульфитредуцирующих бактерий рода Clostridium сухая (среда Вильсона – Блера) (ФСР 2012/14078) | # Сульфитный агар предназначен для выявления сульфитредуцирующих клостридий в пищевых продуктах, воде, почве; при микробиологической диагностике дисбактериоза кишечника. Выпускается в виде сухого порошка по 250 гр. во флаконах, в модификации №2 с концентрацией агара - 7,0%. Упаковка: 250 грамм. | кг | 2 |
| 23 | Питательная среда для культивирования грибов, агар Сабуро ( с хлорамфениколом) | # Сульфитный агар предназначен для выявления сульфитредуцирующих клостридий в пищевых продуктах, воде, почве; при микробиологической диагностике дисбактериоза кишечника. Выпускается в виде сухого порошка по 250 гр. во флаконах, в модификации №2 с концентрацией агара - 7,0%. Упаковка: 250 грамм. | кг | 0,5 |
| 24 | Набор реагентов: среды питательные, добавки и компоненты питательных сред для микробиологических лабораторных исследований: Агар Мюллера-Хинтона (модифицированный, для определения чувствительности к антимикотикам, по стандарту CLSI), 500 г(ФСЗ 2012/12473) | # Плотная питательная среда для изучения чувствительности дрожжей и грибков к антимикотикам диско-диффузионным методом. Упаковка: 500 грамм. | упак | 2 |
| 25 | Набор реагентов "Питательная среда для первичной идентификации энтеробактерий сухая (Клиглер-агар-М) (ФСР 2008/03464) | # Питательная среда предназначена для идентификации энтеробактерий по биохимическому признаку - способности ферментировать лактозу, глюкозу, образовывать газ и сероводород. В виде сухого порошка по 250 гр. во флаконе, достаточного для приготовления 4,2 л плотной среды. Упаковка: 250 грамм. | кг | 2 |
| 26 | Набор реагентов: питательные среды основные и компоненты для приготовления питательных сред: Агар Мюллера-Хинтона, 500г (ФСЗ 2009/03707) | # Среда общего назначения типа АГВ, используемая для культивирования широкого ряда требовательных и нетребовательных к питательной среде микроорганизмов, при определения чувствительности к антибиотикам (антибиотикорезистентности). Выпускается в виде сухого порошка и гранулированной форме (GM173-500G). Упаковка: 250 грамм. | упак | 1 |
| 27 | Набор реагентов: питательные среды дифференциально-диагностические: ХайХром селективный агар для грибов Candida (для дифференциации), 500г (ФСЗ 2009/03705) | # Хромогенная питательная среда рекомендована для ускоренного селективного выделения и идентификации основных клинически значимых видов грибов кандида из смешанных культур. Упаковка: 500 грамм. | упак | 1 |
| 28 | Набор реагентов: питательные среды дифференциально-диагностические: ХайХром универсальная среда для дифференциации, 500г (ФСЗ 2009/03705) | # ХайХром универсальная среда для дифференциации, 500г | упак | 1 |
| 29 | Набор реагентов для выявления стрептококков гр. A,B,С,G (комплексный) (коагглютинация) (4x50 опр.) | # Набор реагентов (комплексный) для выявления стрептококков группы A,B,C, G в реакции коагглютинации, жидкий СТРЕП-ТЕСТ A,B,C,G. | набор | 1 |