ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Лот № 1: Поставка реактивов для анализатора Cobas с 311

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03002721122 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Cobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 35. Гамма-Глютамилтрансфераза (GGT-2 / GGT Szasz IFCC), 400 тестов | "1. Назначение: Набор реагентов для количественного определения γ-глутамилтрансферазы (ГГТ) в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: ТРИС: 492 ммоль/л, pH 8.25; глицилглицин: 492 ммоль/л; консервант; добавки; Реагент 2: L-γ-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид: 22.5 ммоль/л; ацетат: 10 ммоль/л, pH 4.5; стабилизаторы, консерванты 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С. 5.Стабильность вскрытого реагента в холодильнике на борту анализатора: 12 недель. 6. Диапазон измерений: 3-1200 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: 400." | шт | 10 |
| 2 | 03004732122 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Cobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 69. Лактатдeгидрогеназа (LDHI2 (IFCC) / LDH IFCC) 300 тестов | "1. Назначение: Набор реагентов для количественного определения лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Принцип метода: УФ-анализ. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: N-метилглюкамин: 400 ммоль/л, pH 9.4 (37 °C); литий лактат: 62 ммоль/л; стабилизаторы; Реагент 2: НАД: 62 ммоль/л; стабилизаторы; консерванты. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С. 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: 12 недель. 7. Диапазон измерений: 10-1000 Е/л. 8. Количество тестов в наборе: 300." | шт | 2 |
| 3 | 07005717190 Набор реагентов для количественного определения холестерина ЛПНП методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах клинических биохимических и платформах модульных Roche/Hitachi cobas c (Cobas c 311, cobas 6000, cobas 8000) и Cobas c 111, Cobas Integra 400 plus (LDLC3/ LDL-Cholesterol Gen.3), в вариантах исполнения: II. Вариант 2, в составе: 1. Кассета с реагентами LDLC3/ LDL-Cholesterol Gen.3 COBAS INTEGRA/ cobas c systems, 200 тестов | "1. Назначение: Набор реагентов для количественного определения холестерина-ЛПНП в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Принцип метода: гомогенный энзиматический колориметрический метод. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Бис-трисb) буфер: 20.1 ммоль/л, pH 7.0; 4-аминоантипирин: 0.98 ммоль/л; аскорбат-оксидаза (AOD, Acremonium spec.): ≥ 66.7 мккат/л; пероксидаза (рекомбинантная изБазидиомицет): ≥ 166.7 мккат/л; BSA: 4.0 г/л; консервант; Реагент 2: MOPSc) буфер: 20.1 ммоль/л, pH 7.0; EMSE: 2.16 ммоль/л; холестеринэстераза (Псевдомонады): ≥ 33.3 мккат/л; холестериноксидаза (рекомбинантная из E. coli): ≥ 31.7 мккат/л; пероксидаза (рекомбинантная из Базидиомицет): ≥ 333.3 мккат/л; BSA: 4.0 г/л; детергенты; консервант 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: 12 недель. 6. Диапазон измерений: 0.10-14.2 ммоль/л. 7. Количество тестов в наборе: 200" | шт | 1 |
| 4 | 03039773190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 121. Холестерин (CHOL2 / Cholesterol), 400 тестов | "1. Назначение: Набор реагентов для количественного определения холестерина в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Принцип метода: энзиматический колориметрический метод. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: ПИПЕС-буфер: 225 ммоль/л, pH 6.8; Mg2+: 10 ммоль/л; холат натрия: 0.6 ммоль/л; 4-аминофеназон: ≥ 0.45 ммоль/л; фенол ≥ 12.6 ммоль/л; полигликолевый эфир жирных спиртов: 3 %; холестеролэстераза (Pseudomonas spec.): ≥ 25 мккат/л (≥ 1.5 Е/мл); холестеролоксидаза (E. coli): ≥ 7.5 мккат/л (≥ 0.45 Е/мл); пероксидаза (хрена): ≥ 12.5 мккат/л (≥ 0.75 Е/мл); стабилизаторы; консервант; 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: 4 недели. 7. Диапазон измерений: 0.1-20.7 ммоль/л. 8. Количество тестов в наборе: 400." | шт | 50 |
| 5 | 05795397190 Набор реагентов для количественного определения общего билирубина методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах клинических биохимических и платформах модульных Roche/Hitachi cobas c (Cobas c 311, cobas 6000, cobas 8000) и Cobas c 111, Cobas Integra 400 plus, Cobas Integra 800 (BILT3/Bilirubin Total Gen.3), варианты исполнения на 250/400/600 тестов: Вариант 2, 250 тестов | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения общего содержания билирубина в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 3. Принцип метода: колориметрический диазометод. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Фосфат: 50 ммоль/л; детергенты; стабилизаторы; рН 1.0; Реагент 2: Соль 3,5-дихлорфенилдиазония: ≥ 1.35 ммоль/л. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С. 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: 6 недель. 7. Диапазон измерений: 2.5-650 мкмоль/л (0.146-38.0 мг/дл) 8. Количество тестов в наборе: 250. | шт | 50 |
| 6 | 03183688122 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, CobasIntegra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000:3. Альбумин (в сыворотке) (ALB2(BCG) / Albumin BCG), 300 тестов | "1. Назначение: Набор реагентов для количественного определения альбумина в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Цитратный буфер: 95 ммоль/л, pH 4.1; консервант; Реагент 2: Цитратный буфер: 95 ммоль/л, рН 4.1; бромкрезоловый зеленый: 0.66 ммоль/л; консервант. 4. Условия хранения закрытого реагента: +15 - +25°С. 5.Стабильность вскрытого реагента в холодильнике на борту анализатора: 12 недель. 6. Диапазон измерений: 2-60 г/л. 7. Количество тестов в наборе: 300." | шт | 4 |
| 7 | 03183696122 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 47. Железо (IRON2 / Iron Gen.2) 200 тестов | "1. Назначение: Набор реагентов для количественного определения железа в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: лимонная кислота: 200 ммоль/л; тиомочевина: 115 ммоль/л; детергент; Реагент 2: аскорбат натрия 150 ммоль/л; феррозин: 6 ммоль/л; консервант. 3. Принцип метода: колориметрический анализ. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: 6 недель. 6. Диапазон измерений: 0.90-179 мкмоль/л. 7. Количество тестов в наборе: 200." | шт | 2 |
| 8 | 03183734190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, CobasIntegra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000:89. Общий белок (TP2 / Total Protein Gen.2), 300 тестов | "1. Назначение: Набор реагентов для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Гидроксид натрия: 400 ммоль/л; виннокислый калий-натрий: 89 ммоль/л; Реагент 2: Гидроксид натрия: 400 ммоль/л; виннокислый калий-натрий: 89 ммоль/л; иодид калия: 61 ммоль/л; сульфат меди: 24.3 ммоль/л. 3. Условия хранения закрытого реагента: +15 - +25°С 4.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: 4 недели. 5. Диапазон измерений: 2.0-120 г/л. 6. Количество тестов в наборе: 300." | шт | 20 |
| 9 | 03183742122 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, CobasIntegra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 6. Амилаза (AMYL2 / alfa-Amylase EPS), 300 тестов | "1. Назначение: Набор реагентов для количественного определения α-амилазы в сыворотке, плазме и моче человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин плазма, моча. 3. Состав набора: Реагент 1: HEPES: 52.4 ммоль/л; хлорид натрия: 87 ммоль/л; хлорид кальция: 0.08 ммоль/л; хлорид магния: 12.6 ммоль/л; α-глюкозидаза (бактериальная): ≥ 66.8 мккат/л; pH 7.0 (37 °C); консерванты; стабилизаторы; Реагент 2: HEPES: 52.4 ммоль/л; этилиден-G7-PNP: 22 ммоль/л, pH 7.0 (37 °C); консерванты; стабилизаторы. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: 12 недель. 6. Диапазон измерений: 3-1500 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: 300." | шт | 1 |
| 10 | 03183807190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, CobasIntegra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000:83. Мочевая кислота (UA2 / Uric Acid), 400 тестов | "1. Назначение: Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты в сыворотке, плазме и моче человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма, моча. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Фосфатный буфер: 0.05 моль/л, pH 7.8; TOOS: 7 ммоль/л; полигликолевый эфир жирного спирта: 4.8 %; аскорбатоксидаза (EC 1.10.3.3; цуккини) ≥ 83.5 мккат/л (25 °C); стабилизаторы; консерванты; Реагент 2: Фосфатный буфер: 0.1 моль/л, pH 7.8; гексацианоферрат калия (II): 0.3 ммоль/л; 4-аминофеназон ≥ 3 ммоль/л; уриказа (EC 1.7.3.3; Arthrobacter protophormiae) ≥ 83.4 мккат/л (25 °C); пероксидаза (ПОД) (EC 1.11.1.7; хрен) ≥ 50 мккат/л (25 °C); стабилизаторы; консервант. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: 8 недель. 6. Диапазон измерений: Сыворотка/плазма: 0.2-25.0 мг/дл; Моча: 2.2-275 мг/дл. 7. Количество тестов в наборе: 400." | шт | 8 |
| 11 | 03333701190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 125. Щелочная Фосфотаза МФКХ (большая упаковка) (ALP2L (IFCC) / ALP IFCC Large), 400 тестов | "1.Назначение: Набор для диагностики in vitro. Предназначен для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Принцип метода: Колориметрический анализ в соответствии со стандартизированным методом. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин плазма 4. Состав набора: Реагент 1: 2-амино-2-метил-1-пропанол: 1.724 моль/л, pH 10.44 (30 °C); ацетат магния: 3.83 ммоль/л; сульфат цинка: 0.766 ммоль/л; N-(2-гидроксиэтил)-этилендиаминтриуксусная кислота: 3.83 ммоль/л Реагент: 2 п-нитрофенил фосфат: 132.8 ммоль/л; рН 8.50 (25 °C); консерванты. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: 8 недель. 7. Диапазон измерений: 5-1200 Е/л. 8. Количество тестов в наборе: 400." | шт | 8 |
| 12 | 07528566190 Набор реагентов для количественного определения холестерина-ЛПВП методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах биохимических и платформах модульных Roche/Hitachi cobas c (Cobas c 311, cobas 6000, cobas 8000) и Cobas c 111, Cobas Integra 400 plus (HDLC4/HDL-Cholesterol Gen.4), вариант исполнения: 1. Реагенты в кассете (HDLC4/HDL- Cholesterol Gen.4 Cobas Integra/cobas c systems), 350 тестов | "1. Назначение: Набор реагентов для количественного определения холестерина-ЛПВП в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Принцип метода: гомогенный энзиматический колориметрический метод. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: TAPSO буфер: 62.1 ммоль/л, pH 7.77; полианион: 1.25 г/л; EMSE: 1.08 ммоль/л; аскорбат-оксидазы (тыквы): ≥ 50 мккат/л; пероксидаза (хрена): ≥ 166.7 мккат/л; детергент; BSA: 2.0 г/л; консервант; Реагент 2: Бис-Трис буфер: 20.1 ммоль/л, pH 6.70; холестерин-эстераза (микроорганизм): ≥ 7.5 мккат/л; холестерин-оксидаза (рекомбинантный E. coli): ≥ 7.17 мккат/л; холестерин-оксидаза (микроорганизм): ≥ 76.7 мккат/л; пероксидаза (хрена): ≥ 333 мккат/л; 4-амино-антипирин: 1.48 ммоль/л; BSA: 3.0 г/л; детергенты; консервант. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5. Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: 12 недель. 6. Диапазон измерений: 0.08-3.88 ммоль/л. 7. Количество тестов в наборе: 350" | шт | 8 |
| 13 | 04460715190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, CobasIntegra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000:84. Мочевина (UREAL), 500 тестов) | "1. Назначение: Набор реагентов для количественного определения мочевины/азота мочевины в сыворотке, плазме и моче человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: NaCl 9 %; Реагент 2: ТРИС-буфер: 220 ммоль/л, рН 8.6; 2-оксокглутарат: 73 ммоль/л; НАДН: 2.5 ммоль/л; АДФ: 6.5 ммоль/л; уреаза (канавалия мечевидная): ≥ 300 мккат/л; ГЛДГ (бычья печень): ≥ 80 мккат/л; консервант; нереактивные стабилизаторы. 3. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 4.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: 8 недель. 5. Диапазон измерений: Сыворотка/плазма: 0.5-40 ммоль/л; Моча: 1-2000 ммоль/л. 6. Количество тестов в наборе: 500." | шт | 30 |
| 14 | 04489403190Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 15. Антистрептолизин О (ASLOT / Tina-Quant Antistreptolisin O) | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения антител к стрептолизину О в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических аналиазторах. 2. Принцип метода: иммунотурбидиметрический анализ. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: ТРИС-буфер: 170 ммоль/л, рН 8.2; Реагент 2: Боратный буфер: 10 ммоль/л, pH 8.2; латексные частицы, покрытые стрептолизином О: 2 мл/л. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: 12 недель. 7. Диапазон измерений: 20-600 МЕ/мл. 8. Количество тестов в наборе: 150. | шт | 1 |
| 15 | 07190794190 Реагенты для количественного определения креатинкиназы (КК) методом ферментного спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах биохимических и платформах модульных Roche/Hitachi cobas c (cobas c 311, Сobas 6000, сobas 8000) и Сobas c 111, Cobas Integra 400 Plus (CK/Сreatine Kinase), варианты исполнения: I. Реагенты в кассете (CK/Creatine Kinase Cobas Integra/cobas c systems), 200 тестов | "1. Назначение: Набор реагентов для количественного определения креатинкиназы (КК) в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Имидазольный буфер: 123 ммоль/л, pH 6.5 (37 °C); ЭДТА: 2.46 ммоль/л; Mg2+: 12.3 ммоль/л; АДФ: 2.46 ммоль/л; АМФ: 6.14 ммоль/л; диаденозина пентафосфат: 19 мкмоль/л; НАДФ+ (дрожжи): 2.46 ммоль/л; N-ацетилцистеин: 24.6 ммоль/л; ГК (дрожжевой): ≥ 36.7 мккат/л; G6PDH (E. coli): ≥ 23.4 мккат/л; консервант; стабилизаторы, добавки; Реагент 2: Буфер CAPSO*: 20 ммоль/л, pH 8.8 (37 °C); глюкоза: 120 ммоль/л; ЭДТА: 2.46 ммоль/л; креатин фосфат: 184 ммоль/л; консервант; стабилизаторы. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5. Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: 8 недель. 6. Диапазон измерений: 7-2000 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: 200." | шт | 3 |
| 16 | 07190808190 Реагенты для количественного определения каталитической активности миокардиального изофермента креатинкиназы (КК-МВ) методом ферментного спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах биохимических и платформах модульных Roche/Hitachi cobas c (cobas c 311, Cobas 6000, cobas 8000) и Cobas c 111, Cobas Integra 400 Plus (СКМВ/Creatine Kinase-MB): I. Вариант исполнения: 1.Реагенты в кассете (СКМВ/Creatine Kinase-MB Cobas Integra/cobas c systems), 100 тестов ms) | "1. Назначение: Набор реагентов для количественного определения каталитической активности миокардиального изофермента креатинкиназы (КК-MB) на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 3. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Имидазольный буфер: 123 ммоль/л, pH 6.5 (37 °C); ЭДТА: 2.46 ммоль/л; Mg2+: 12.3 ммоль/л; АДФ: 2.46 ммоль/л; АМФ: 6.14 ммоль/л; диаденозина пентафосфат: 19 мкмоль/л; НАДФ (дрожжи): 2.46 ммоль/л; N-ацетилцистеин: 24.6 ммоль/л; ГК (дрожжи): ≥ 36.7 мккат/л; G6P-DH (E. coli): ≥ 23.4 мккат/л; консервант; стабилизаторы, добавки; Реагент 2: CAPSO* буфер: 20 ммоль/л, pH 8.8 (37 °C); глюкоза: 120 ммоль/л; ЭДТА: 2.46 ммоль/л; креатин фосфат: 184 ммоль/л; 4 моноклональных антитела против КК-М (мышиные), замедляющие действие: > 99.6 % до 66.8 мккат/л (4000 Е/л) (37 °C) субъединицы КК-M; консервант; стабилизаторы; добавка. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С. 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: 8 недель. 6. Диапазон измерений: 3-2000 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: 100." | шт | 4 |
| 17 | 04810716190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 64. Креатинин Яффе (CREJ2 / Creatinine Jaffe Gen.2), 700 тестов | "1. Назначение: Набор реагентов для количественного определения креатинина в сыворотке, плазме крови человека и моче на автоматических биохимических анализаторах. 2. Принцип метода: колориметрический анализ основан на методе Яффе. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма, моча. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Гидроксид калия: 900 ммоль/л; фосфат: 135 ммоль/л; pH ≥ 13.5; консервант; стабилизатор; Реагент 2: Пикриновая кислота: 38 ммоль/л; pH 6.5; нереактивный буфер. 5. Условия хранения закрытого реагента: +15 - +25°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: 8 недель. 7. Диапазон измерений: сыворотка/плазма: 15-2200 мкмоль/л; моча: 375-55000 мкмоль/л. 8. Количество тестов в наборе: 700" | шт | 20 |
| 18 | 05589061190 Наборы реагентов для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 3. Набор реагентов для определения прямого билирубина (BILD2 Bilirubin Direct Gen.2), в составе: R1: Фосфорная кислота, 85 ммоль/л; HEDTA, 4.0 ммоль/л; NaCl, 50 ммоль/л; детергент; pH 1.9; R2: 3,5- дихлорфенилдиазоний, 1.5 ммоль/л; pH 1.3, 350 тестов | 1. Назначение: набор реагентов для количественного определения концентрации прямого билирубина в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Принцип метода: диазометод. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: фосфорная кислота: 85 ммоль/л; HEDTA: 4.0 ммоль/л; NaCl 50 ммоль/л; детергент; pH 1.9; Реагент 2: 3,5 Дихлорфенил диазоний: 1.5 ммоль/л; pH 1.3. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6. Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: 6 недель. 7. Диапазон измерений: 1,5-291 мкмоль/л. 8. Количество тестов в наборе: 350. | шт | 50 |
| 19 | 07876033190 Набор реагентов для количественного определения С-реактивного белка (CRP) в сыворотке и плазме крови иммунотурбидиметрическим методом на анализаторах и модулях биохимических COBAS INTEGRA и cobas с (CRP4/Tina- quant C-Reactive Protein IV) в вариантах исполнения: II. Реагенты в кассете (CRP4/Tina-quant C- Reactive Protein IV COBAS INTEGRA / cobas c systems), 250 тестов. | Набор реагентов для количественного определения С-реактивного белка (CRP) в сыворотке и плазме крови иммунотурбидиметрическиим методом на анализаторах и модулях биохимических COBAC и cobas с (CRP4/Tina- quant C-Reactive Protein IV) в вариантах исполнения: II. Реагенты в кассете (CRP4/Tina-quant C- Reactive Protein IV COBAS INTEGRA / cobas c systems), 250 тестов. | шт | 10 |
| 20 | 20764949322 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 19. Аспарагиновая трансаминаза МФКХ (ASTL / AST IFCC), 500 тестов 0 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 19. Аспарагиновая трансаминаза МФКХ (ASTL / AST IFCC) | "1. Назначение: Набор реагентов для количественного определения аспартатаминотрансферазы (АСТ) в человеческой сыворотке крови и плазме на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li-гепарин, К2-ЭДТА плазма. 3. Состав набора: Реагент 1: ТРИС буфер: 264 ммоль/л, рН 7.8 (37 °C); L-аспартат: 792 ммоль/л; МДГ (бактериальная): ≥ 24 мккат/л; ЛДГ (бактериальная): ≥ 48 мккат/л; альбумин (бычий): 0.25 %; консервант; Реагент 2: НАДН: ≥ 1.7 ммоль/л; 2-оксоглутарат: 94 ммоль/л; консервант. 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: 12 недель. 6. Диапазон измерений: 5-700 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: 500." | шт | 23 |
| 21 | 20764957322 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 18. Аланиновая трансаминаза МФКХ (ALTL / ALT IFCC), 500 тестов | "1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения содержания аланинаминотрансферазы (АЛТ) в человеческой сыворотке крови и плазме на автоматических биохимических анализаторах. 2. Тип образца для исследования: сыворотка, Li гепарин и K2 ЭДТА плазма 3. Состав набора: Реагент 1: ТРИС-буфер: 224 ммоль/л, рН 7.3 (37 °C); L-аланин: 1120 ммоль/л; альбумин (бычий): 0.25 %; лактатгидрогеназа (бактериальная): ≥ 45 мккат/л; стабилизаторы; консервант Реагент: 2 2-Оксоглютарат: 94 ммоль/л; НАДН: ≥ 1.7 ммоль/л; добавки; консервант 4. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 5.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: 12 недель. 6. Диапазон измерений: 5 700 Е/л. 7. Количество тестов в наборе: 500." | шт | 26 |
| 22 | 20767107322 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 111. Триглицериды (TRIGL / Triglycerides), 250 тестов | "1. Назначение: Набор реагентов для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: ПИПЕС-буфер: 50 ммоль/л, pH 6.8; Mg2+: 40 ммоль/л; холат натрия: 0.20 ммоль/л; АТФ: ≥ 1.4 ммоль/л; 4-аминофеназон: ≥ 0.13 ммоль/л; 4-хлорфенол: 4.7 ммоль/л; липопротеинлипаза (Pseudomonas spec.): ≥ 83 мккат/л; глицерокиназа (Bacillus stearothermophilus): ≥ 3 мккат/л; глицеринфосфатоксидаза (E. coli): ≥ 41 мккат/л; пероксидаза (хрена): ≥ 1.6 мккат/л; консервант; стабилизаторы. 3. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 4.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: 8 недель. 5. Диапазон измерений: 0.1-10.0 ммоль/л. 6. Количество тестов в наборе: 250." | шт | 8 |
| 23 | Промывочный раствор для систем Roche/Hitachi cobas c 311 и платформ модульных cobas 6000, cobas 6000 Вариант 3, 1. NAOND Delergent 1 cobas c systems. Кассета объемом 66 мл | Промывочный раствор для систем Roche/Hitachi cobas c 311 и платформ модульных cobas 6000, cobas 6000 Вариант 3, 1. NAOND Delergent 1 cobas c systems. Кассета объемом 66 мл | шт | 5 |
| 24 | 04480285190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 183. Раствор 1 (детергент 1) для промывки ячейки (NaOH-D cell wash solution 1 (base wash Detergent 1)), 2х1800 мл. | "1. Назначение: готовый к использованию раствор для промывки реакционных ячеек автоматических биохимических анализаторов. 2. Состав: Раствор гидроксида натрия 1 моль/л, 4 %; детергент 3. Стабильность на борту анализатора: 10 недель. 4. Фасовка: 2 ёмкости объемом 1,8 л. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором." | шт | 7 |
| 25 | 04880307190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 184. Раствор 2 (кислый детергент 2) для промывки ячейки (Acid wash - cell wash solution 2 (Acid wash, Detergent 2)) | 1. Назначение: готовый к использованию кислотный раствор для промывки реакционных ячеек автоматических биохимических анализаторов. 2. Состав: буфер; детергент, моногидрат лимонной кислоты 310 ммоль/л. 3. Стабильность на борту анализатора: 12 недель. 4. Фасовка: 2 ёмкости объемом 1,8 л. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором. | шт | 1 |
| 26 | Реагенты и расходные материалы к биохимическим анализаторам Hitachi (902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE), Cobas Integra 400 Plus/800, Cobas c 111/111 ISE, Cobas c 311, Cobas 6000, Modular Analytics: 9. Кюветы (Cell 18 Set) (вид 324440) | 1. Назначение: пластиковые многоразовые реакционные кюветы для автоматического биохимического анализатора. 2. Фасовка: 18 сегментов по 11 кювет в упаковке. | уп | 1 |
| 27 | Реагенты для анализаторов биохимических Hitachi (902, 902ISE, 912, 912ISE, 917ISE), Cobas Integra 400 Plus/800, Cobas c 111/111 ISE, Cobas c 311 и платформ модульных Cobas 6000, Cobas 8000, Modular Analytics: 7. Экотергент, cobas c 311 (EcoTergent, cobas c 311) | 1. Назначение: готовый к использованию реагент для добавления в реакционную ванну автоматических биохимических анализаторов. 2. Состав: детергент. 3. Стабильность на борту анализатора: 4 недели. 4. Фасовка: кассета с реагентом объемом 60 мл. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором. | шт | 10 |
| 28 | 05117003190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 177. Контроль универсальный I (20х5 мл) (PreciControl ClinChem Multi 1 (20x5ml)) (вид 199530) | 1. Назначение: набор контрольных материалов для использования в ходе проведения процедур контроля качества количественных методов исследований на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: лиофилизированная человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения: ALT (человеческий, рекомбинантный), AST (человеческий, рекомбинантный), Альдолаза (мышечная ткань кролика), Щелочная фосфатаза (человеческая плацента (рекомбинантная), Амилаза (человеческая слюна / поджелудочная железа свиньи), Амилаза поджелудочной железы (поджелудочная железа свиньи), Креатинкиназа (человеческая КK-MM / человеческая КK-MB (рекомбинантный), КK-MB (человеческая КК-МВ (рекомбинант), γ-GT (человеческий, рекомбинантный), ГЛДГ (бактериальная, рекомбинантная), ЛДГ (сердце свиньи), Липаза (человеческая поджелудочная железа (рекомбинант), Кислая фосфатаза (человеческая предстательная железа / картофель), Антистрептолизин О (овечий), CRP (человеческий), Трансферрин (человеческий), Ферритин (человеческий). 3. Подобранные концентрации и активность контрольных компонентов находятся в пределах нормальных значений или на границе нормальных и патологических значений. 4. Наличие в упаковке штрих-кода производителя, распознаваемого анализатором, содержащего информацию о концентрации контрольных компонентов. 5. Фасовка: 20 флаконов объемом 5 мл. | шт | 1 |
| 29 | 05117216190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 178. Контроль универсальный II (20х5 мл) (PreciControl ClinChem Multi 2 (20x5ml)) (вид 199530) | 1. Назначение: набор контрольных материалов для использования в ходе проведения процедур контроля качества количественных методов исследований на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: лиофилизированная человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения: ALT (человеческий, рекомбинантный), AST (человеческий, рекомбинантный), Альдолаза (мышечная ткань кролика), Щелочная фосфатаза (человеческая плацента (рекомбинантная), Амилаза (человеческая слюна / поджелудочная железа свиньи), Амилаза поджелудочной железы (поджелудочная железа свиньи), Креатинкиназа (человеческая КK-MM / человеческая КK-MB (рекомбинантный), КK-MB (человеческая КК-МВ (рекомбинант), γ-GT (человеческий, рекомбинантный), ГЛДГ (бактериальная, рекомбинантная), ЛДГ (сердце свиньи), Липаза (человеческая поджелудочная железа (рекомбинант), Кислая фосфатаза (человеческая предстательная железа / картофель), Антистрептолизин О (овечий), CRP (человеческий), Трансферрин (человеческий), Ферритин (человеческий). 3. Подобранные концентрации и активность контрольных компонентов обычно находятся в пределах патологических значений. 4. Наличие в упаковке штрих-кода производителя, распознаваемого анализатором, содержащего информацию о концентрации контрольных компонентов. 5. Фасовка: 20 флаконов объемом 5 мл. | шт | 1 |
| 30 | 11355279216 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 135. Калибратор белков для автоматизированных систем (Calibrator f.a.s. Protein) (вид 206650) 5х1мл | 1. Назначение: жидкий готовый к применению калибратор на основе сыворотки крови человека для калибровки количественных методов исследования на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: сыворотка крови человека с химическими добавками и материалом биологического происхождения. 3. Предназначен для калибровки методик: alpa 1 Antitrypsin, AAGP, Haptoglobin, IgA, IgG, IgM, C3, C4, Kappa light, Lambda light, CRP, CRP-LX, CRP-HS, Transferrin, Ferritin. 4. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 5. Фасовка: 5 флаконов объемом 1 мл. 6. Стабильность компонентов калибратора после вскрытия: 4 недели при +2-+8 °C; | шт | 1 |
| 31 | 10759350190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 133. Калибратор для автоматизированных систем (Calibrator for automated systems (C.f.a.s.)) (вид 198810) 12х3 мл | 1. Назначение: лиофилизированный набор калибраторов для калибровки количественных методов исследований на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: калибратор на основе сыворотки крови человека с добавлением АЛТ (сердце свиньи), АСТ (человеческий, рекомбинантный), Кислая фосфатаза (человеческая предстательная железа/картофель), Альбумин (плазма крови быка), Альдолаза (мышечная ткань кролика), Щелочная фосфатаза (человеческая плацента (рекомбинантная), Амилаза (поджелудочная железа свиньи), Амилаза поджелудочной железы (поджелудочная железа свиньи), Холестерин (плазма крови быка), Холинестераза (сыворотка человека), Креатинкиназа (мышечная ткань кролика), ГГТ (человеческий, рекомбинантный), ГЛДГ (бактериальная, рекомбинантная), ЛД (сердце свиньи), Липаза (человеческая поджелудочная железа (рекомбинант), Триглицериды (желток куриного яйца). 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Фасовка: 12 флаконов объемом 3 мл. | шт | 2 |
| 32 | 11447394216 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 134. Калибратор для автоматизированных систем СК-МВ (Calibrator f.a.s. СК-МВ) ( вид 284430) | 1. Назначение: сыворотка для калибровки количественных методов определения КК-МВ на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: лиофилизированный калибратор на основе альбумина бычьей сыворотки с химическими добавками и материалом биологического происхождения. 3. Предназначен для калибровки тестов для количественного определения КK-MB. 4. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 5. Фасовка: 3 флакона объемом 1 мл. 6. Стабильность компонентов растворенного калибратора: 24 часа при +15-+25 °C; 2 дня при +2-+8 °C; 4 недели при -15--25 °C (с однократной заморозкой). | шт | 1 |
| 33 | 12172623122 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 139. Калибратор липидов (C.f.a.s. Lipids) ( вид 254780) 3х1 мл | "1. Назначение: сыворотка для калибровки при количественном определении липидов на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: лиофилизованная человеческая сыворотка крови с химическими добавками, консервант и стабилизатор. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Фасовка: 3 флакона объемом 1 мл. 5. Стабильность компонентов растворенного калибратора: 8 часов при +15-+25 °C; 5 дней при +2-+8 °C; 4 недели при -15--25 °C (с однократной заморозкой)." | шт | 1 |
| 34 | 03555941190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 141. Калибратор ПАЦ (преальбумин, антистрептолизин, церулоплазмин) (C.f.a.s. РАС) (вид 207730) | 1. Назначение: лиофилизированный калибратор на основе сыворотки крови человека для калибровки количественных методов исследований на автоматических биохимических анализаторах. 2. Состав: человеческая сыворотка крови с химическими добавками и материалом биологического происхождения (антистрептолизин О); стабилизатор, консервант. 3. Наличие в упаковке штрих-кода, распознаваемого анализатором, содержащего точные значения компонентов калибратора. 4. Фасовка: 3 флакона объемом 1 мл. 5. Стабильность компонентов растворенного калибратора: 8 часов при +15-+25 °C; 2 дня при +2-+8 °C; 2 недели при -15--25 °C. | шт | 1 |
| 35 | 04489357190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Сobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 187. Дилюент NaCl 9% для системы Cobas c (NaCl Diluent Cobas c pack) | "1. Назначение: дилюент для образцов. 2. Состав: 9% NaCl 3. Стабильность на борту анализатора: 12 недель 4. Фасовка: кассета с реагентом объемом 50 мл. 5. Наличие штрих-кода для автоматического распознавания реагента анализатором." | шт | 1 |
| 36 | 04404483190 Реагенты, стандарты, калибраторы, контроли и расходные материалы для биохимических анализаторов Hitachi 902, 902 ISE, 912, 912 ISE, 917 ISE, Cobas c 311, Cobas c 111, Cobas c 111 ISE, Cobas Integra 400 Plus/ 800 и платформ модульных MODULAR ANALYTICS, cobas 6000: 41. Глюкоза 800 тестов | 1.Назначение: Набор реагентов для количественного определения глюкозы в спиномозговой жидкости, моче, сыворотке и плазме крови человека на автоматических биохимических анализаторах. 2. Принцип метода: УФ-тест. 3. Тип образца для исследования: сыворотка, плазма, моча, спинномозговая жидкость. 4. Состав набора - штрих-кодированная кассета с реагентами в составе: Реагент 1: Буфер морфолиноэтансульфоновой кислоты (MES): 5.0 ммоль/л, pH 6.0; Mg2+: 24 ммоль/л; АТФ: ≥ 4.5 ммоль/л; НАДФ: ≥ 7.0 ммоль/л; консервант; Реагент 2: HEPES-буфер: 200 ммоль/л, pH 8.0; Mg2+: 4 ммоль/л; ГК (дрожжи): ≥ 300 мккат/л; G-6-PDH (E. coli): ≥ 300 мккат/л; консервант. 5. Условия хранения закрытого реагента: +2 - +8°С 6.Стабильность вскрытого реагента на борту анализатора: 8 недель. 7. Диапазон измерений: 0.11-41.6 ммоль/л. 8. Количество тестов в наборе: 800." | шт | 9 |