ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Лот№1 Предмет договора: Поставка реагентов для проведения иммуноферментного анализа производства АО «Вектор-Бест»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вектогеп В-HBs-антиген-стрип (комплект №3) (кат.№0556) | Назначение: для выявления HBsAg вируса гепатита В разных субтипов и мутантных форм образцах сыворотки (плазмы) и препаратах крови человека (иммуноглобулинах, интерферонах, криопреципитате, альбумине), может быть использован для обследования доноров крови, органов, тканей человека и дифференциальной диагностики вирусных гепатитов. Метод одностадийный без предварительной промывки планшета с однократным внесением конъюгата. Количество определений не менее 96 ( не менее 12 стрипов по 8 лунок). Объем образца не более 100 мкл, объемное равенство контролей и образцов. Наличие жидкого слабоположительного контрольного образца, унифицированных неспецифических компонентов. Стабильность рабочего раствора хромогена не менее 10 ч., рабочего раствора конъюгата не менее 1 мес. Наличие не менее двух режимов инкубации. Возможность выявления в наборе двух чувствительностей (не более 0,05 МЕ/мл и не более 0,01 МЕ/мл) при разных процедурах постановки анализа. Стадия проведения реакции с хромогеном должна быть стандартизирована в условиях термостата. Минимальное время проведения реакции не более 1ч 20 мин. Возможность использования набора в автоматических анализаторах открытого типа. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 40 |
| 2 | БЕСТ-анти-ВГС (комплект 2 / стрип) (кат.№0772) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С в сыворотке (плазме) крови и препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин). Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (планшет с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС - не менее 12х8), объем образца не более 40 мкл, объемное равенство контролей и образцов. Стабильность рабочих растворов конъюгата и хромогена не менее 10 ч. Цветовая индикация внесения реагентов, наличие не менее двух режимов инкубации (в шейкере и термостате), унифицированных неспецифических компонентов. Наличие дополнительных компонентов набора: разовых емкостей для растворов- не менее 2, разовые наконечники для дозаторов - не менее 16, липкая пленка для планшета -не менее 2.Предусмотрен расчет коэффициента позитивности. Возможность спектрофотометрического контроля внесения образцов и реагентов. Возможность использования набора в автоматических ИФА-анализаторах открытого типа. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 40 |
| 3 | ВектоВКЭ-IgM (кат.№1152) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу клещевого энцефалита. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к IgM человека). Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение сыворотки не менее 1:100). Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения исследуемых образцов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 1 |
| 4 | ВектоВКЭ-IgG (кат.№1156) | Назначение:для качественного иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу клещевого энцефалита. Метод должен быть двухстадийным без предварительной промывки планшета. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным антигеном ВКЭ), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100). Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, планшета для предварительного разведения сывороток, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. | наб | 1 |
| 5 | ЛаймБест-IgG (кат.№1452) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов (болезнь Лайма). Двухстадийный метод без предварительной промывки планшет.Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Borrelia burgdorferi s.l. ), объем образца не более 10 мкл, объемное равенство контролей и образцов. Рабочее разведение исследуемого образца не менее 1:10, цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 1 |
| 6 | ВектоЦМВ-IgM (кат.№1552) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу. Метод двухстадийный без предварительной промывки. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными белками ЦМВ), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета.Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности.Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения исследуемых образцов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора после вскрытия в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 1 |
| 7 | ВектоЦМВ-IgG (кат.№1554) | Назначение:для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными белками ЦМВ), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Возможность определения титра антител. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения исследуемых образцов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия реагентов в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 1 |
| 8 | ВектоЦМВ-IgG-авидность (кат.№1558) | Назначение: для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу. Метод трехстадийный без предварительной промывки планшет, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными белками ЦМВ. Количество определений не менее 48, объем образца не более 10 мкл (конечное разведение не менее 1:100), цветовая индикация внесения образцов в лунки планшета. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора.Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения исследуемых образцов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дополнительной регистрации результатов теста при длине волны 405 нм. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 1 |
| 9 | ВектоТоксо-IgG (кат.№1752) | Назначение: для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным антигеном Toxoplasma gondii). Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100), не менее 6 калибровочных растворов с концентрациями в диапазоне не менее от 0 до 200 МЕ/мл. Чувствительность не более 1,0 МЕ/мл. Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения анализируемых образцов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора после вскрытия на протяжении всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 1 |
| 10 | ВектоТоксо-IgM (кат.№1756) | Назначение:для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii для ручной постановки и постановки на автоматическом анализаторе. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным антигеном Toxoplasma gondii). Объем образца не более 10 мкл. Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора.Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 1 |
| 11 | ВекторТоксо-IgG-авидность (кат.№1762) | Назначение: для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови. Метод трехстадийный без предварительной промывки планшет, планшет разборный с иммобилизованным антигеном Toxoplasma gondii). Количество определений не менее 48, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение исследуемого образца не менее 1:100), цветовая индикация внесения образцов в лунки планшета. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, таблицы интерпретации результатов, планшета для предварительного разведения сывороток, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Возможность дополнительной регистрации при 405 нм, если ОП образца выше динамического диапазона спектрофотометра (для исключения повторного анализа сывороток с их дополнительным разведением). Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 1 |
| 12 | РекомбиБест антипаллидум-суммарные антитела (комплект 2 / стрип) (кат.№1856) | Назначение: для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum в сыворотке(плазме) крови человека. Метод одностадийный, не требующий предварительной промывки планшет, для выявления суммарных антител (IgG, IgA, IgM) в сыворотке/плазме крови. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Treponema pallidum). Объем образца не более 10 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 35 |
| 13 | ХламиБест-C.trachomatis-IgG (кат.№1964) | Назначение: для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами C. trachomatis). Объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблицы перевода оптической плотности в титры антител. Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 14 | ХламиБест-C.trachomatis-IgM (кат.№1966) | Назначение: для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса М к антигенам Chlamydia trachomatis. Метод двухстадийный, с однократной предварительной промывкой планшета. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами C. trachomatis), объем образца не более 10 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов; хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора. Дробное использование набора может быть реализовано в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 15 | ТрихомоноБестIgG (кат.№2052) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Trichomonas vaginalis в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным антигеном Tr. vaginalis), объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблицы интерпретации результатов и перевода оптической плотности в титры антител. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 16 | ВектоВПГ-1,2-IgG (кат.№2152) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок антигеном ВПГ, готовый для использования), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 1 |
| 17 | ВектоВПГ-IgM (кат.№2154) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок антигеном ВПГ), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшет для предварительного разведения исследуемых образцов. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 1 |
| 18 | ВектоВПГ-1,2-IgG-авидность (кат.№2156) | Назначение: для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови. Метод трехстадийный без предварительной промывки планшет, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок антигеном ВПГ, готовый для использования). Количество определений не менее 48, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение сыворотки не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дополнительной регистрации результатов теста при длине волны 405 нм. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 1 |
| 19 | ВектоВЭБ-NA-IgG (кат.№2170) | Назначение:для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NА вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок ядерным антигеном вируса Эпштейна-Барр), объем образца не более 10 мкл (конечное разведение 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Рабочие растворы конъюгата (моноклональные антитела к IgG человека с пероксидазой хрена) и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования с момента вскрытия на протяжении всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 1 |
| 20 | ВектоВЭБ-VCA-IgM (кат.№2176) | Назначение:для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным капсидным антигеном VCА вируса Эпштейна-Барр), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования с момента вскрытия на протяжении всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 1 |
| 21 | ВектоВПГ-2-IgG (кат.№2180) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 2 типа. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок рекомбинантным белком gG ВПГ-2), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, выдача результатов в титрах. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 1 |
| 22 | ВектоВПГ-2-IgM (кат.№2181) | Назначение:для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 2 типа. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок рекомбинантным белком gG ВПГ-2), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия реагентов в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 1 |
| 23 | ВектоВПГ-2-IgG-авидность (кат.№2182) | Назначение:для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 2 типа в сыворотке (плазме) крови. Метод трехстадийный без предварительной промывки планшет, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок рекомбинантным белком gG ВПГ-2. Количество определений не менее 48, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток, планшета для предварительного разведения сывороток. Возможность дополнительной регистрации результатов теста при длине волны 405 нм. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования набора с момента вскрытия на протяжении всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 1 |
| 24 | ВектоВЭБ-VCA-IgG-авидность (кат.№2183) | Назначение: для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. ИФА, трехстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 48, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 1 |
| 25 | ВектоВЭБ-VCA-IgG (кат.№2184) | Назначение:для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет, планшет разборный с иммобилизованным капсидным антигеном вируса Эпштейна-Барр. Количество определений не менее 96, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования с момента вскрытия на протяжении не менее 3 месяцев. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 1 |
| 26 | Ureaplasma urealyticum-IgG (кат.№2254) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealiticum. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Ureaplasma ureаlyticum), объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблицы перевода оптической плотности в титры антител. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 27 | УреаплазмаБест-IgA (кат.№2258) | Назначение:для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к антигенам Ureaplasma urealiticum. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами Ureaplasma ureаlyticum), объем образца не более 20 мкл. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие: готового рабочего раствора тетраметилбензидина, унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 28 | АТ-Туб-Бест (кат.№2352) | Назначение: для иммуноферментного выявления суммарных антител к микобактериям туберкулеза. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет с возможностью определения суммарных антител классов A, M и G к антигенам M.tuberculosis. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными антигенами микобактерий), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100), цветовая индикация внесения сывороток в лунки планшета. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения исследуемых образцов, выдача результатов в титрах.Наличие приложения по диагностической ценности полученных результатов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 1 |
| 29 | Векто-Рубелла-IgG (кат.№2552) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности антигеном вируса краснухи), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100), цветовая индикация внесения образцов в лунки планшета. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 1 |
| 30 | Векто-Рубелла-IgМ (кат.№2554) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу краснухи. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованным на внутренней поверхности антигеном вируса краснухи). Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования с момента вскрытия на протяжении всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 1 |
| 31 | ВектоРубелла-IgG-авидность (кат.№2556) | Назначение:для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу краснухи. Метод трехстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 48, объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение образца не менее 1:100). Цветовая индикация внесения образцов. Возможность дополнительной регистрации при 405 нм, если ОП образца выше динамического диапазона спектрофотометра. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильные на протяжении всего срока годности набора. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Возможность дробного использования с момента вскрытия на протяжении всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 1 |
| 32 | Гельминты-IgG (кат.№3354) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 192 (по 6х8 стрипов с каждым антигеном). Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение не менее 1:100). Возможность определения титра антител. Наличие готовых контрольных образцов, унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения сывороток, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 30 |
| 33 | Аскарида-IgG (кат.№3452) | Назначение: для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке (плазме крови). Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96. Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение исследуемого образца не менее 1:100). Возможность определения титра антител. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, готовых контрольных образцов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения сывороток, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 15 |
| 34 | Лямблия-антитела (кат.№3552) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А, G, М к антигенам лямблий. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8 анализов). Объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение исследуемого образца не менее 1:100). Стабильность рабочих растворов коньюгата и тетраметилбензидина не менее 3 часов, возможность определения титра либо коэффициента позитивности в положительных образцах, наличие: унифицированных неспецифических компонентов, готовых контрольных образцов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения сывороток, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 10 |
| 35 | ХеликоБест-антитела (кат.№3752) | Назначение: для иммуноферментного выявления суммарных антител (А, G, М) к антигену CagA Helicobacter pylori. Метод «сэндвич»-вариант, двухстадийный. Количество определений не менее 96, планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном CagA Helicobacter pylori. Объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Наличие: готового раствора тетраметилбензидина, унифицированных неспецифических компонентов , разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 10 |
| 36 | Mycoplasma hominis-IgG-ИФА-БЕСТ (кат.№4352) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8), объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый, не требующие дополнительных разведений, стабильный на протяжении всего срока годности набора. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблицы перевода оптической плотности в титры антител, таблицы интерпретации результатов и алгоритма обследования; хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 37 | Mycoplasma hominis-IgA (кат.№4358) | Назначение: для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к Mycoplasma hominis. Метод двухстадийный. Количество определений не менее 96 (12х8), объем образца не более 20 мкл. Объемное равенство контролей и образцов. Рабочий раствор тетраметилбензидина жидкий, готовый, не требующий дополнительных разведений, стабильный на протяжении всего срока годности набора. Температура инкубации с сыворотками и конъюгатом 37°С. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблицы перевода оптической плотности в титры антител, таблицы интерпретации результатов и алгоритма обследования; хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора. Возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности с момента вскрытия. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 38 | ВектоРевматоидный фактор суммарный (кат.№8654) | Назначение:для иммуноферментного определения концентрации суммарного ревматоидного фактора в сыворотке крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (не менее 48 в дублях), объем образца не более 10 мкл, рабочее разведение исследуемого образца не менее 1:100, диапазон измерений от 0 до 300 Ед/мл, чувствительность не более 1,5 Ед/мл. Количество калибраторов не менее 6 шт. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. Возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 15 |
| 39 | Векто-dsДНК-IgG (кат.№8656) | Назначение: для иммуноферментного определения концентрации аутоиммунных антител класса G к двухцепочечной ДНК в сыворотке крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (не менее 48 в дублях), объем образца не более 10 мкл (рабочее разведение сыворотки не менее 1:100), диапазон измерений от 0 до 200 Ед/мл, чувствительность не более 2 Ед/мл. Количество калибраторов не менее 6 шт. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, планшета для предварительного разведения образцов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 2 |
| 40 | ВектоВКЭ-антиген (кат.1154) | Назначение: для иммуноферментного выявления антигена вируса клещевого энцефалита. Одностадийный метод без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к ВКЭ), объем образца (клещи, ликвор человека и животных) не более 100 мкл, объемное равенство контролей и образцов. Предусмотрены варианты как с шейкированием, так и без. Количество протоколов проведения ИФА не менее 2. Наличие унифицированных неспецифических компонентов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Производства ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск | наб | 1 |