ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным. Целостность упаковки при поставке не нарушена.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул. Октябрьская, д.35

7) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия.

Предмет договора: поставка комплектов реагентов для выявления ДНК вирусов различной этимологии методом ПЦР в режиме реального времени.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса гепатита B (HBV) методом ПЦР в режиме реального времени | - Набор реагентов предназначен для выявления ДНК вируса гепатита B в образцах плазмы крови - Наличие амплификационных смесей, раскапанных по пробиркам 0,2 мл или стрипам (8 пробирок по 0,2 мл) с оптически прозрачными крышками - Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации. - В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды. - Наличие Taq-полимеразы и ПЦР-буфера. - Наличие положительного контрольного образца - Наличие масла минерального - Возможность постановки с использованием внутреннего контроля со стадии выделения - Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология» (или аналогов). - Форма выпуска - один набор рассчитан не менее чем на 96 тестов. - Производство Россия. - Наличие инструкции на русском языке. - Остаточный срок годности на момент поставки- не менее 8 месяцев. - Наличие Регистрационного Удостоверения Росздравнадзора. | наб. | 1 |
| 2 | Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С (HCV) методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) с детекцией в режиме реального времени. | - Набор реагентов предназначен для выявления РНК вируса гепатита С в образцах биологического материала человека - Выявление следующих генотипов HCV: 1а, 1b, 2a, 2b, 2c, 2i, 3, 4, 5a, 6 - Наличие амплификационных смесей, раскапанных по пробиркам 0,2 мл или стрипам (8 пробирок по 0,2 мл) с оптически прозрачными крышками - Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации. - В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды. - Наличие Taq-полимеразы и ПЦР-буфера. - Наличие положительного контрольного образца - Наличие масла минерального - Наличие комплекта реагентов для обратной транскрипции, содержащего ОТ-буфер, смесь дНТФ , специфичные праймеры, обратную транскриптазу - Возможность постановки с использованием внутреннего контроля со стадии выделения - Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология» (или аналогов). - Форма выпуска - один набор рассчитан не менее чем на 96 тестов. - Производство Россия. - Наличие инструкции на русском языке. - Остаточный срок годности на момент поставки- не менее 8 месяцев. - Наличие Регистрационного Удостоверения Росздравнадзора. | наб. | 2 |
| 3 | Набор реагентов для выявления ДНК вирусов папилломы человека высокого онкогенного риска HPV 16 и HPV 18 методом ПЦР в режиме реального времени. | - Наличие амплификационных смесей для выявления ДНК HPV16 и HPV18, раскапанных по пробиркам 0,2 мл или стрипам (8 пробирок по 0,2 мл) с оптически прозрачными крышками; - Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации. - В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды. - Наличие внутреннего контроля реакции амплификации. - Наличие готовой Taq-полимеразы для работы. - Наличие положительного контрольного образца. - Наличие масла минерального - Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология» (или аналогов). - Возможность постановки по универсальной программе амплификации с тестами на инфекции, передающиеся половым путем. - Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 96 тестов каждого из заявленных типов папиллом. - Производство Россия. - Наличие инструкции на русском языке. - Остаточный срок годности на момент поставки- не менее 8 месяцев. Наличие Регистрационного Удостоверения Росздравнадзора. | наб. | 2 |
| 4 | Набор реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса человека 1,2 типа (Herpes simplex virus 1,2) методом ПЦР в режиме реального времени. | - Наличие амплификационных смесей для выявления ДНК HSV 1; 2 , раскапанных по пробиркам 0,2 мл или стрипам (8 пробирок по 0,2 мл) с оптически прозрачными крышками; - Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации. - В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды. - Наличие внутреннего контроля реакции амплификации. - Наличие готовой Taq-полимеразы для работы. - Наличие положительного контрольного образца. - Наличие масла минерального - Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология» (или аналогов). - Возможность постановки по универсальной программе амплификации с тестами на инфекции, передающиеся половым путем. - Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 96 тестов. - Производство Россия. - Наличие инструкции на русском языке. - Остаточный срок годности на момент поставки- не менее 8 месяцев.. - Наличие Регистрационного Удостоверения Росздравнадзора. | наб. | 1 |
| 5 | Набор реагентов для выявления ДНК Вируса Эпштейна-Барр методом ПЦР в режиме реального времени. | - Наличие амплификационных смесей для выявления ДНК EBV, раскапанных по пробиркам 0,2 мл или стрипам (8 пробирок по 0,2 мл) с оптически прозрачными крышками; - Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации. - В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды. - Наличие внутреннего контроля реакции амплификации. - Наличие готовой Taq-полимеразы для работы. - Наличие положительного контрольного образца. - Наличие масла минерального - Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология» (или аналогов). - Возможность постановки по универсальной программе амплификации с тестами на инфекции, передающиеся половым путем. - Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 96 тестов. - Производство Россия. - Наличие инструкции на русском языке. - Остаточный срок годности на момент поставки- не менее 8 месяцев. - Наличие Регистрационного Удостоверения Росздравнадзора. | наб. | 1 |
| 6 | Набор реагентов для выявления ДНК Gardnerella vaginalis методом ПЦР в режиме реального времени. | - Наличие амплификационных смесей для выявления ДНК Gardnerella vaginalis, раскапанных по пробиркам 0,2 мл или стрипам (8 пробирок по 0,2 мл) с оптически прозрачными крышками; - Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации. - В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды. - Наличие внутреннего контроля реакции амплификации. - Наличие готовой Taq-полимеразы для работы. - Наличие положительного контрольного образца. - Наличие масла минерального - Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология» (или аналогов). - Возможность постановки по универсальной программе амплификации с другими тестами на инфекции передающиеся половым путем. - Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 96 тестов. - Производство Россия. - Наличие инструкции на русском языке. - Остаточный срок годности на момент поставки- не менее 8 месяцев. - Наличие Регистрационного Удостоверения Росздравнадзора. | наб. | 2 |
| 7 | Набор реагентов для выявления ДНК Candida albicans методом ПЦР в режиме реального времени. | - Наличие амплификационных смесей для выявления ДНК Candida albicans, раскапанных по пробиркам 0,2 мл или стрипам (8 пробирок по 0,2 мл) с оптически прозрачными крышками; - Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации. - В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды. - Наличие внутреннего контроля реакции амплификации. - Наличие готовой Taq-полимеразы для работы. - Наличие положительного контрольного образца. - Наличие масла минерального - Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология» (или аналогов). - Возможность постановки по универсальной программе амплификации с другими тестами на инфекции передающиеся половым путем. - Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 96 тестов. - Производство Россия. - Остаточный срок годности на момент поставки- не менее 8 месяцев. - Наличие Регистрационного Удостоверения Росздравнадзора. | наб. | 2 |
| 8 | Набор реагентов для выявления ДНК микобактерии туберкулеза методом ПЦР в режиме реального времени. | - Наличие амплификационных смесей для выявления ДНК Myc.tuberculosis-bovis, раскапанных по пробиркам 0,2 мл или стрипам (8 пробирок по 0,2 мл) с оптически прозрачными крышками; - Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации. - В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды. - Наличие внутреннего контроля реакции амплификации. - Наличие готовой Taq-полимеразы для работы. - Наличие положительного контрольного образца. - Наличие масла минерального - Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология» (или аналогов). - Возможность постановки по универсальной программе амплификации с тестами на инфекции, передающиеся половым путем. - Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 48 тестов. - Производство Россия. - Остаточный срок годности на момент поставки- не менее 8 месяцев. Наличие Регистрационного Удостоверения Росздравнадзора. | наб. | 1 |
| 9 | Набор реагентов для выявления ДНК Mycoplasma genitalium методом ПЦР в режиме реального времени. | - Наличие амплификационных смесей для выявления ДНК Mycoplasma genitalium, раскапанных по пробиркам 0,2 мл или стрипам (8 пробирок по 0,2 мл) с оптически прозрачными крышками; - Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации. - В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды. - Наличие внутреннего контроля реакции амплификации. - Наличие готовой Taq-полимеразы для работы. - Наличие положительного контрольного образца. - Наличие масла минерального - Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология» (или аналогов). - Возможность постановки по универсальной программе амплификации с другими тестами на инфекции передающиеся половым путем. - Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 96 тестов. - Производство Россия. - Остаточный срок годности на момент поставки- не менее 8 месяцев. - Наличие Регистрационного Удостоверения Росздравнадзора. | наб. | 2 |
| 10 | Набор реагентов для выявления ДНК Mycoplasma hominis методом ПЦР в режиме реального времени. | - Наличие амплификационных смесей для выявления ДНК Mycoplasma hominis, раскапанных по пробиркам 0,2 мл или стрипам (8 пробирок по 0,2 мл) с оптически прозрачными крышками; - Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации. - В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды. - Наличие внутреннего контроля реакции амплификации. - Наличие готовой Taq-полимеразы для работы. - Наличие положительного контрольного образца. - Наличие масла минерального - Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология» (или аналогов). - Возможность постановки по универсальной программе амплификации с другими тестами на инфекции передающиеся половым путем. - Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 96 тестов. - Производство Россия. - Остаточный срок годности на момент поставки- не менее 8 месяцев. - Наличие Регистрационного Удостоверения Росздравнадзора. | наб. | 1 |
| 11 | Набор реагентов для выявления ДНК Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР в режиме реального времени | - Наличие амплификационных смесей для выявления ДНК Neisseria gonorrhoeae, раскапанных по пробиркам 0,2 мл или стрипам (8 пробирок по 0,2 мл) с оптически прозрачными крышками; - Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации. - В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды. - Наличие внутреннего контроля реакции амплификации. - Наличие готовой Taq-полимеразы для работы. - Наличие положительного контрольного образца. - Наличие масла минерального - Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология» (или аналогов). - Возможность постановки по универсальной программе амплификации с другими тестами на инфекции передающиеся половым путем. - Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 96 тестов. - Производство Россия. - Остаточный срок годности на момент поставки- не менее 8 месяцев. - Наличие Регистрационного Удостоверения Росздравнадзора. | наб. | 1 |
| 12 | Набор реагентов для выявления ДНК токсоплазмы гондии методом ПЦР в режиме реального времени | - Наличие амплификационных смесей для выявления ДНК Toxoplasma gondii, раскапанных по пробиркам 0,2 мл или стрипам (8 пробирок по 0,2 мл) с оптически прозрачными крышками; - Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации. - В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды. - Наличие внутреннего контроля реакции амплификации. - Наличие готовой Taq-полимеразы для работы. - Наличие положительного контрольного образца. - Наличие масла минерального - Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология» (или аналогов). - Возможность постановки по универсальной программе амплификации с тестами на инфекции, передающиеся половым путем. - Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 96 тестов. - Производство Россия. - Остаточный срок годности на момент поставки- не менее 8 месяцев. - Наличие Регистрационного Удостоверения Росздравнадзора. | наб. | 1 |
| 13 | Набор реагентов для выявления ДНК Trichomonas vaginalis методом ПЦР в режиме реального времени. | - Наличие амплификационных смесей для выявления ДНК Trichomonas vaginalis, раскапанных по пробиркам 0,2 мл или стрипам (8 пробирок по 0,2 мл) с оптически прозрачными крышками; - Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации. - В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды. - Наличие внутреннего контроля реакции амплификации. - Наличие готовой Taq-полимеразы для работы. - Наличие положительного контрольного образца. - Наличие масла минерального - Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология» (или аналогов). - Возможность постановки по универсальной программе амплификации с другими тестами на инфекции передающиеся половым путем. - Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 96 тестов. - Производство Россия. - Остаточный срок годности на момент поставки- не менее 8 месяцев. - Наличие Регистрационного Удостоверения Росздравнадзора. | наб. | 2 |
| 14 | Набор реагентов для выявления ДНК Ureaplasma urealyticum методом ПЦР в режиме реального времени. | - Наличие амплификационных смесей для выявления ДНК Ureaplasma urealyticum, раскапанных по пробиркам 0,2 мл или стрипам (8 пробирок по 0,2 мл) с оптически прозрачными крышками; - Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации. - В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды. - Наличие внутреннего контроля реакции амплификации. - Наличие готовой Taq-полимеразы для работы. - Наличие положительного контрольного образца. - Наличие масла минерального - Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология» (или аналогов). - Возможность постановки по универсальной программе амплификации с другими тестами на инфекции передающиеся половым путем. - Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 96 тестов. - Производство Россия. - Остаточный срок годности на момент поставки- не менее 8 месяцев. - Наличие Регистрационного Удостоверения Росздравнадзора. | наб. | 1 |
| 15 | Набор реагентов для выявления ДНК Ureaplasma urealyticum и Ureaplasma parvum методом ПЦР в режиме реального времени. | - Наличие амплификационных смесей для одновременного выявления ДНК Ureaplasma urealyticum и Ureaplasma parvum, раскапанных по пробиркам 0,2 мл или стрипам (8 пробирок по 0,2 мл) с оптически прозрачными крышками; - Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации. - В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды. - Наличие внутреннего контроля реакции амплификации. - Наличие готовой Taq-полимеразы для работы. - Наличие положительного контрольного образца. - Наличие масла минерального - Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология» (или аналогов). - Возможность постановки по универсальной программе амплификации с другими тестами на инфекции передающиеся половым путем. - Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 96 тестов. - Производство Россия. - Остаточный срок годности на момент поставки- не менее 8 месяцев. - Наличие Регистрационного Удостоверения Росздравнадзора. | наб. | 2 |
| 16 | Набор реагентов для выявления ДНК Chlamydia trachomatis методом ПЦР в режиме реального времени. | - Наличие амплификационных смесей для выявления ДНК Chlamydia trachomatis , раскапанных по пробиркам 0,2 мл или стрипам (8 пробирок по 0,2 мл) с оптически прозрачными крышками; - Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации. - В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды. - Наличие внутреннего контроля реакции амплификации. - Наличие готовой Taq-полимеразы для работы. - Наличие положительного контрольного образца. - Наличие масла минерального - Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология» (или аналогов). - Возможность постановки по универсальной программе амплификации с другими тестами на инфекции передающиеся половым путем. - Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 96 тестов. - Производство Россия. - Остаточный срок годности на момент поставки- не менее 8 месяцев. - Наличие Регистрационного Удостоверения Росздравнадзора. | наб. | 2 |
| 17 | Набор реагентов для выявления ДНК Сytomegalovirus методом ПЦР в режиме реального времени | - Наличие амплификационных смесей для выявления ДНК CMV, раскапанных по пробиркам 0,2 мл или стрипам (8 пробирок по 0,2 мл) с оптически прозрачными крышками; - Обеспечение технологии «горячего старта» при проведении амплификации. - В состав реакционной смеси входят праймеры, флуоресцентные зонды. - Наличие внутреннего контроля реакции амплификации. - Наличие готовой Taq-полимеразы для работы. - Наличие положительного контрольного образца. - Наличие масла минерального - Детекция результатов ПЦР в режиме реального времени с использованием детектирующих амплификаторов серии ДТ производства ООО «НПО ДНК-Технология» (или аналогов). - Возможность постановки по универсальной программе амплификации с тестами на инфекции, передающиеся половым путем. - Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 96 тестов. - Производство Россия. - Остаточный срок годности на момент поставки- не менее 8 месяцев. - Наличие Регистрационного Удостоверения Росздравнадзора. | наб. | 2 |
| 18 | Комплект реагентов для выделения нуклеиновых кислот методом преципитации | - Комплект предназначен для получения препарата нуклеиновых кислот из биологического материала (плазма крови, слюна, мокрота, молоко, моча, сперма, секрет предстательной железы, ликвор, соскобы эпителиальных клеток с задней стенки глотки, из уретры, цервикального канала, заднего свода влагалища и др.) для последующего анализа методом полимеразной цепной реакции in vitro - Наличие реагентов для проведения лизиса - Наличие реагента для преципитации - Наличие реагентов для промывки - Наличие реагентов для растворения полученного препарата - Форма выпуска - один набор рассчитан не менее, чем на 100 тестов - Формат - нераскапанный, расфасованный по флаконам - Производство Россия Остаточный срок годности на момент поставки- не менее 8 месяцев. - Наличие Регистрационного удостоверения Росздравнадзора | наб. | 2 |