ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

При участии в запросе предложений скан версии всех регистрационных удостоверений необходимо включить в электронную копию заявки, нумерация файлов должна соответствовать номеру позиции технического задания.

Лот №1 Предмет договора: Поставка боров стоматологических.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| №п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара | ЕИ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бор TBC H34-012-FG разрезатель коронок NTI | Боры для разрезания коронок. Диаметр 012, длина рабочей части 3,5 мм. Форма цилиндр круглый. | шт. | 40 |
|  | Бор TBC H162-016-FGXL хирург NTI | Фрезы хирургические для кости твердосплавные. Длина рабочей части 9,0 мм. Хвостовик FG, экстра длинный, диаметр 016 | шт. | 30 |
|  | Бор TBC H162A-016-FGXL хирург NTI | Фрезы хирургические для кости твердосплавные Длина рабочей части 10,0 мм. Хвостовик FG, экстра длинный, диаметр 016 | шт. | 30 |
|  | Бор TBC H162A-016-FGXXL хирург NTI | Фрезы хирургические для кости твердосплавные Длина рабочей части 10,0 мм. Хвостовик FG, супакер длинный, диаметр 016 | шт. | 30 |
|  | Бор TBC H34L-012-FG разрезатель коронок NTI | Боры для разрезания коронок. Диаметр 012, длина рабочей части 3,5 мм. Форма цилиндр круглый длинный. | шт. | 50 |
|  | Бор TBC H132-008-FG финир NTI | Бор твердосплавный финир , конический, остроконечный с мелкозернистым строением обладает высокой износостойкостью. Размер/диаметр: 008; Хвостовик: FG, стандартный; Форма: конус. | шт. | 5 |
|  | Бор TBC H1S-016-RA NTI | Бор твердосплавный, предназначенный для механической обработки и шлифовки дентина и эмали зубов. Применяется для работы на угловых наконечниках. Диаметр 016. Форма шар. | шт. | 30 |
|  | Бор TBC H1S-018-RA NTI | Бор твердосплавный, предназначенный для механической обработки и шлифовки дентина и эмали зубов. Применяется для работы на угловых наконечниках. Диаметр 018. Форма шар. | шт. | 30 |
|  | Бор TBC H375R-016-FG финир NTI | Боры для финальной обработки предназначены специально для того, чтобы придать форму и отшлифовать любой стоматологический восстановленный материл. Диаметр 016, длина раб. Части 8,0 мм. Форма конус. | шт. | 5 |
|  | Бор TBC H379-018-FG NTI | Боры для финальной обработки предназначены специально для того, чтобы придать форму и отшлифовать любой стоматологический восстановленный материл. Диаметр 018, длина рабочей части 3,5 мм. Форма бутон | шт. | 10 |
|  | Бор TBC H46-018-FG финир NTI | H46-018-FG Твердосплавный финир NTI, форма пламевидный, красное кольцо, стандарт | шт. | 10 |
|  | Бор TBC H1SNL-008-RAXL NTI | Бор твердосплавный шаровидный, длинный Диаметр рабочей части – 0,8 мм Хвостовик – для углового наконечника, экстра-длинный (L=34 мм) | шт. | 10 |
|  | Бор TBC H1SNL-010-RAXL NTI | Бор твердосплавный , хвостовик экстра длинный, шаровидный для эндодонтического лечения корневых каналов. Размер/диаметр: 010. Применение: для углового наконечника. | шт. | 10 |
|  | Бор алмазный 879L/012F-FG NTI | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 12,0 мм. Форма Торпеда длинная. Мелкое зерно. | шт. | 25 |
|  | Бор алмазный 379/018F-FG NTI | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 3,3 мм. Форма овальный. Мелкое зерно | шт. | 50 |
|  | Бор алмазный 379/018SC-FG NTI | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 3,3 мм. Форма овальная. Сверхкрупное зерно | шт. | 15 |
|  | Бор алмазный 379/018SF-FG NTI | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 3,3 мм. Форма овальный. Сверхмелкое зерно | шт. | 10 |
|  | Бор алмазный 379/023F-FGL NTI | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 023, длина рабочей части 4,5мм. Форма овальная. Мелкое зерно | шт. | 50 |
|  | Бор алмазный 379/023SF-FGL NTI | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 023, длина рабочей части 4,5мм. Форма овальная. Сверхмелкое зерно | шт. | 10 |
|  | Бор алмазный 379/023С-FG NTI | Бор алмазный, форма олива, крупное зерно, – предназначается для быстрого препарирования и предварительного шлифования. Размер/диаметр: 023; Зернистость: C, крупная; Хвостовик: FG, стандартный; Применение: для турбинного наконечника. | шт. | 10 |
|  | Бор алмазный 811/037SC-FG NTI | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 037, длина рабочей части 7,0мм. Форма ромбовидная. Сверхкрупное зерно. | шт. | 5 |
|  | Бор алмазный 811/047SC-FG NTI | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 047, длина рабочей части 7,0мм. Форма ромбовидная. Сверхкрупное зерно | шт. | 5 |
|  | Бор алмазный 801/014C-FG NTI | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014. Форма Шаровидный длинный. крупное зерно | шт. | 10 |
|  | Бор алмазный 801/016C-FG NTI | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016. Форма Шаровидный длинный. крупное зерно | шт. | 10 |
|  | Бор алмазный 801/018C-FG NTI | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018. Форма Шаровидный длинный. крупное зерно | шт. | 10 |
|  | Бор алмазный 801L/014C-FG NTI | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014. Форма Шаровидный длинный. крупное зерно | шт. | 50 |
|  | Бор алмазный 801L/016C-FG NTI | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016. Форма Шаровидный длинный. крупное зерно | шт. | 50 |
|  | Бор алмазный 801L/023C-FG NTI | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 023. Форма Шаровидный длинный. крупное зерно | шт. | 30 |
|  | Бор алмазный 802/016C-FG NTI | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 2,45 мм. Форма Шаровидный с насадкой. крупное зерно | шт. | 15 |
|  | Бор алмазный 802/018C-FG NTI | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 2,4 мм. Форма Шаровидный с насадкой. крупное зерно | шт. | 15 |
|  | Бор алмазный 802L/016M-FG NTI | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 10,0 мм. Форма Шаровидный с насадкой длинный. | шт. | 50 |
|  | Бор алмазный 805/016C-FG NTI | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 1,6 мм. Форма Обратный конус. крупное зерно | шт. | 5 |
|  | Бор алмазный 811/047C-FG NTI | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 047, длина рабочей части 7,0мм. Форма ромбовидная. крупное зерно | шт. | 5 |
|  | Бор алмазный 822/012C-FG NTI | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 3,0 мм. Форма грушевидная. крупное зерно | шт. | 5 |
|  | Бор алмазный 830/014C-FG NTI | Алмазный инструмент на гальванической связке, стандартный хвостовик FG (L-19 мм Ø 1,60 мм) для турбинного наконечника. Форма (Грушевидный) зернистость/дисперсность (151 мкм), длина рабочей части (L-2,7 мм, Ø рабочей части 014 =1,4 мм) | шт. | 5 |
|  | Бор алмазный 845KR/025F-FG NTI | Алмазный инструмент на гальванической связке, стандартный хвостовик FG (L-19 мм Ø 1,60 мм) для турбинного наконечника. Форма (Конус, круглый кант) зернистость/дисперсность (40 мкм), длина рабочей части (L-4,0 мм, Ø рабочей части 016 =1,6 мм, Угол 4,6°) | шт. | 10 |
|  | Бор алмазный 837L/016SC-FG NTI | Алмазный инструмент на гальванической связке, стандартный хвостовик FG (L-19 мм Ø 1,60 мм) для турбинного наконечника. Форма (Цилиндр, длинный) зернистость/дисперсность (181 мкм), длина рабочей части (L-10,0 мм, Ø рабочей части 016=1,6 мм) | шт. | 5 |
|  | Бор алмазный 837/016CS-FG NTI | Алмазный инструмент на гальванической связке, стандартный хвостовик FG (L-19 мм Ø 1,60 мм) для турбинного наконечника. Форма (Цилиндр) зернистость/дисперсность (181 мкм), длина рабочей части (L-8,0 мм, Ø рабочей части 016=1,6 мм) | шт. | 10 |
|  | Бор алмазный 837L/012F-FG NTI | Алмазный инструмент на гальванической связке, стандартный хвостовик FG (L-19 мм Ø 1,60 мм) для турбинного наконечника. Форма (Цилиндр, длинный) зернистость/дисперсность (40 мкм), длина рабочей части (L-10,0 мм, Ø рабочей части 012 =1,2 мм) | шт. | 5 |
|  | Бор алмазный 847/012C-FG NTI | Алмазный инструмент на гальванической связке, стандартный хвостовик FG (L-19 мм Ø 1,60 мм) для турбинного наконечника. Форма (Конус, плоский) зернистость/дисперсность (151 мкм), длина рабочей части (L-8,0 мм, Ø рабочей части 012=1,2 мм, Угол 1,8°) | шт. | 10 |
|  | Бор алмазный 856/014C-FG NTI | Алмазный инструмент на гальванической связке, стандартный хвостовик FG (L-19 мм Ø 1,60 мм) для турбинного наконечника. Форма (Конус, закругленный) зернистость/дисперсность (151 мкм), длина рабочей части (L-8,0 мм, Ø рабочей части 014=1,4 мм, Угол 1,4°) | шт. | 15 |
|  | Бор алмазный 856L/014C-FG NTI | Алмазный инструмент на гальванической связке, стандартный хвостовик FG (L-19 мм Ø 1,60 мм) для турбинного наконечника. Форма (Конус, закругленный, длинный) зернистость/дисперсность (151 мкм), длина рабочей части (L-9,0 мм, Ø рабочей части 014=1,4 мм, Угол 1,3°) | шт. | 15 |
|  | Бор алмазный 845KR/025C-FG NTI | Алмазный инструмент на гальванической связке, стандартный хвостовик FG (L-19 мм Ø 1,60 мм) для турбинного наконечника. Форма (Конус, круглый кант) зернистость/дисперсность (151 мкм), длина рабочей части (L-4,0 мм, Ø рабочей части 025 =2,5 мм, Угол 4,6°) | шт. | 10 |
|  | Бор алмазный 859L/016F-FG NTI | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 11,5 мм. Форма конус остроконечный. Мелкое зерно | шт. | 30 |
|  | Бор алмазный 878/014F-FG NTI | Алмазный инструмент на гальванической связке, стандартный хвостовик FG (L-19 мм Ø 1,60 мм) для турбинного наконечника. Форма (Торпеда) зернистость/дисперсность (40 мкм), длина рабочей части (L-8,0 мм, Ø рабочей части 014=1,4 мм) | шт. | 5 |
|  | Бор алмазный 878/012C-FG NTI | Алмазный инструмент на гальванической связке, стандартный хвостовик FG (L-19 мм Ø 1,60 мм) для турбинного наконечника. Форма (Торпеда) зернистость/дисперсность (151 мкм), длина рабочей части (L-8,0 мм, Ø рабочей части 012=1,2 мм) | шт. | 5 |
|  | Бор алмазный 879/012SC-FG NTI | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 10,0 мм. Форма Торпеда. Сверхкрупное зерно. | шт. | 15 |
|  | Бор алмазный 879L/012SC-FG NTI | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 12,0 мм. Форма Торпеда длинная. Сверхкрупное зерно. | шт. | 25 |
|  | Бор алмазный 980/027F-FGM NTI | Алмазный инструмент на гальванической связке, мини хвостовик FGM (L-16,5 мм Ø 1,60 мм) для турбинного наконечника. Форма (Окклюзионный) зернистость/дисперсность (107-126 мкм), длина рабочей части (L-1,6 мм, Ø рабочей части 027 =2,7 мм) | шт. | 5 |
|  | Полоска межзубная FS3-F NTI 1шт | Алмазные штрипсы без режущего зубчатого венца, с односторонним покрытием. Ширина шт.рипса 2,5мм,3.75мм (в зависимости от выбора заказчика). Толщина 0,08мм, 0,10мм, 0,13мм (в зависимости от выбора заказчика). Образивность средняя, мелкая, сверхмелкая (в зависимости от выбора заказчика). (10 шт/уп) | уп | 10 |
|  | Бор 878К 012F FG алмазный (турбина) торпеда красный NTI | Алмазный инструмент на гальванической связке, стандартный хвостовик FG (L-19 мм Ø 1,60 мм) для турбинного наконечника. Форма (Торпеда, коническая) зернистость/дисперсность (40 мкм), длина рабочей части (L-8,0 мм, Ø рабочей части 012=1,2 мм, Угол 1,9°): ISO 806 314 298 514 012 | шт | 5 |
|  | Бор 970-023F-FGM алмазный (турбина) торпеда красный NTI | Алмазный инструмент на гальванической связке, мини хвостовик FGM (L-16,5 мм Ø 1,60 мм) для турбинного наконечника. Форма (Окклюзионный) зернистость/дисперсность (107-126 мкм), длина рабочей части (L-1,6 мм, Ø рабочей части 023 =2,3 мм): ISO 806 313 463 514 023 | шт | 5 |
|  | Бор 856-016C-FG алмазный (турбина) конус зеленый NTI | Алмазный инструмент на гальванической связке, стандартный хвостовик FG (L-19 мм Ø 1,60 мм) для турбинного наконечника. Форма (Конус, закругленный) зернистость/дисперсность (151 мкм), длина рабочей части (L-8,0 мм, Ø рабочей части 016=1,6 мм, Угол 1,6°): ISO 806 314 198 534 016 | шт | 15 |
|  | Бор 856L-016C-FG алмазный (турбина) конус круглый длинный зеленый NTI | Алмазный инструмент на гальванической связке, стандартный хвостовик FG (L-19 мм Ø 1,60 мм) для турбинного наконечника. Форма (Конус, закругленный, длинный) зернистость/дисперсность (151 мкм), длина рабочей части (L-9,0 мм, Ø рабочей части 016=1,6мм, Угол 1,3°): ISO 806 314 199 534 016 | шт | 15 |
|  | Полир P19032 RA для композитов с алмазным наполнением белый пуля средняя DiaGloss NTI | Полир для композитов (Окончательноеполирование. достижение зеркального блеска), хвостовик RA (L-22,0 мм Ø 2,35 мм) для углового наконечника. Длина рабочей части (L-10,0 мм, Ø рабочей части 050 мм): ISO:802 204 243 522 050. Система двухшаговых алмазных полиров для композитов. Специально подобранная зернистость позволяет быстро контурировать и добиваться зеркального блеска. Полиры DiaGloss и обладают связкой из настоящего каучука. Во время процесса полирования каучук поглощает тепло. Это свойство полиров предотвращает повреждения тонких переходов между зубом и композитом. Благодаря алмазному зерну и хорошему поглощению тепла, полиры DiaGloss так же подходят для полирования естественных зубов, например, после удаления брекетов. | шт | 30 |
|  | Полир P19035 RA для композитов с алмазным наполнением белый чаша DiaGloss NTI | Полир для композитов (Окончательное полирование, достижение зеркального блеска), хвостовик RA (L-22,0 мм Ø 2,35 мм) для углового наконечника. Длина рабочей части (L-10,0 мм, Ø рабочей части 060 мм): ISO:802 204 030 522 060. Система двухшаговых алмазных полиров для композитов. Специально подобранная зернистость позволяет быстро контурировать и добиваться зеркального блеска. Полиры DiaGloss и обладают связкой из настоящего каучука. Во время процесса полирования каучук поглощает тепло. Это свойство полиров предотвращает повреждения тонких переходов между зубом и композитом. Благодаря алмазному зерну и хорошему поглощению тепла, полиры DiaGloss так же подходят для полирования естественных зубов, например, после удаления брекетов. | шт | 30 |
|  | Полир P1932 RA для композитов с алмазным наполнением розовый конус средн грубое DiaGloss NTI | Система двухшаговых алмазных полиров для композитов. Предварительное полирование, грубое зерно Специально подобранная зернистость позволяет быстро контурировать и добиваться зеркального блеска. Полиры DiaGloss и обладают связкой из настоящего каучука. Во время процесса полирования каучук поглощает тепло. Это свойство полиров предотвращает повреждения тонких переходов между зубом и композитом. Благодаря алмазному зерну и хорошему поглощению тепла, полиры DiaGloss так же подходят для полирования естественных зубов, например, после удаления брекетов. | шт | 30 |
|  | Полир P1935 RA для композитов с алмазным наполнением розовый чаша грубое DiaGloss NTI | Система двухшаговых алмазных полиров для композитов. Предварительное полирование, грубое зерно Специально подобранная зернистость позволяет быстро контурировать и добиваться зеркального блеска. Полиры DiaGloss и обладают связкой из настоящего каучука. Во время процесса полирования каучук поглощает тепло. Это свойство полиров предотвращает повреждения тонких переходов между зубом и композитом. Благодаря алмазному зерну и хорошему поглощению тепла, полиры DiaGloss так же подходят для полирования естественных зубов, например, после удаления брекетов. | шт | 30 |
|  | Полир P20032 RA для всех типов с алмазным наполнением желтый конус средний NTI | Полир для композитов (Одношаговая система полиров с алмазным наполнением для композитных пломб), хвостовик RA (L-22,0 мм Ø 2,35 мм) для углового наконечника. Длина рабочей части (L-10,0 мм, Ø рабочей части 050 мм): ISO:802 204 243 521 050. | шт | 30 |
|  | Полир P20035 RA для всех типов с алмазным наполнением желтый чаша NTI | Полир для композитов (Одношаговая систеиа полиров с алмазным наполнением для композитных пломб), хвостовик RA (L-22,0 мм Ø 2,35 мм) для углового наконечника. Длина рабочей части (L-10,0 мм, Ø рабочей части 060 мм): ISO:802 204 030 521 060. | шт | 30 |
|  | Щетка P1257 RA профилактическая белая средняя чаша полая нейлон NTI | Полир для профилактики (Щетка средняя), хвостовик RA (L-22,0 мм Ø 2,35 мм) для углового наконечника. Длина рабочей части (L-5,0 мм, Ø рабочей части 070 мм) | Шт. | 200 |
|  | Щетка P1256 RA профилактическая конус белый средний NTI | Полир для профилактики (Щетка средняя), хвостовик RA (L-22,0 мм Ø 2,35 мм) для углового наконечника. Длина рабочей части (L-7,0 мм, Ø рабочей части 045 мм) | шт | 50 |