ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка медицинских одноразовых изделий из нетканого материала для нужд ООО «Медсервис» в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маска медицинская, трехслойная, одноразовая | шт. | 56 700 | Маска нестерильная одноразовая, трехслойная на резинке. Материал: гипоаллергенный полипропиленовый нетканый материал. Размер – не менее (17х9,5) см. Носовой фиксатор – наличие. Фильтрующий элемент (промежуточный слой) – мельтблаун. Сроком годности: не менее 5 лет. |
| 2 | Фартук хирургический ламинированный стерильный | шт. | 800 | Фартук стерильный одноразовый ламинированный. Материал - спанбонд, ламинированный полиэтиленовой пленкой, плотность не менее 40 г/м². Размер не менее 85х140 см. Сроком годности: не менее 3 лет. |
| 3 | Халат хирургический одноразовый стерильный ламинированный | шт. | 600 | Халат хирургический стерильный одноразовый, ламинированный частично. Материал спанбонд - перед и рукава – плотность материала не менее 42 г/м²; - спинка – плотность материала не менее 25 г/м²; Рукава с трикотажными манжетами; Ворот на застежке-липучке; На спине – запах; Система завязок на поясе 4 штуки (две внутренние и две наружные). Размер халата 54-56, 56-58, длина 140 см. Упакован в крафт-пакет. Сроком годности: не менее 3 лет. |
| 4 | Халат хирургический одноразовый стерильный | шт. | 10 000 | Халат хирургический стерильный одноразовый. Материал – спанбонд. Плотность материала – не менее 42 г/м². Рукава с трикотажными манжетами; Ворот на застежке-липучке; На спине – запах; Система завязок на поясе 4 штуки (две внутренние и две наружные). Размер халата 54-56, 56-58, длина 140 см. Упакован в крафт-пакет. Сроком годности: не менее 3 лет. |
| 5 | Шапочка-берет нестерильная белая | шт. | 36 000 | Шапочка-берет плоская нестерильная одноразовая. Цвет - белый. Плотность не менее 14 г/м². Высота не менее 24 см. Сроком годности: не менее 10 лет. |
| 6 | Шапочка-колпак без отворота с завязками | шт. | 400 | Шапочка-колпак нестерильная одноразовая без под ворота с впитывающей полоской Плотность материала – не менее 42 г/м², Высота не менее 18 см Цвет - голубой. Сроком годности: не менее 4 лет. |
| 7 | Трусы для процедур (колоноскопии) | шт. | 3 600 | Трусы нестерильные процедурные для колонотерапии укороченные с разрезом. Размер 52-54, 54-56, 56-58 Длина не менее 38см. Материал – спанбонд. Плотность не менее 25 г/м². Цвет голубой. Сроком годности: не менее 4 лет. |
| 8 | Пеленка влаговпитывающая 60*90 см многослойная, нестерильная | шт. | 9 000 | Пеленка нестерильная одноразовая впитывающая многослойная, с обязательным включением гранул гелевого абсорбента №1. Размер не менее (60х90)±1,0см; Количество слоев материала – не менее 6: 1 - верхний слой - мягкий нетканый материал; 2 - нижний слой – влагонепроницаемая не скользящая пеленка, перекрывающая края впитывающей зоны; 3 и 4 - впитывающий слой - два слоя прессованной целлюлозы; 5 - впитывающий абсорбирующий слой: многослойная распушенная целлюлоза 6. - суперабсорбент, введённый в структуру многослойной распушенной целлюлозы, состоит в сухом состоянии из абсорбирующих гранул в кол-ве не менее 150 ед. на см2 , суперабсорбент при соприкосновении с жидкостью превращает её в гель. Размер гранул суперабсорбентна не более 0,8±0,05мм. Впитываемость салфетки не менее - 1200±50мл. Впитывающая поверхность салфетки разделена на четко выделенные термически скрепленные ячейки для большей фиксации жидкости внутри салфетки. Полимерная пленка обеспечивает полную влагонепроницаемость. Пеленка с суперабсорбентом не токсична, не вызывает местно-раздражающих и аллергических реакций при контакте с кожей. Сроком годности: не менее 5 лет. |
| 9 | Пеленка влаговпитывающая 60*90 см многослойная, стерильная | шт. | 3 000 | Пеленка стерильная одноразовая впитывающая многослойная, с обязательным включением гранул гелевого абсорбента №1, Размер не менее (60х90)±1,0см; Количество слоев материала – не менее 6: 1 - верхний слой - мягкий нетканый материал; 2 - нижний слой – влагонепроницаемая не скользящая пеленка, перекрывающая края впитывающей зоны; 3 и 4 - впитывающий слой - два слоя прессованной целлюлозы; 5 - впитывающий абсорбирующий слой: многослойная распушенная целлюлоза 6. - суперабсорбент, введённый в структуру многослойной распушенной целлюлозы, состоит в сухом состоянии из абсорбирующих гранул в кол-ве не менее 150 ед. на см2, суперабсорбент при соприкосновении с жидкостью превращает её в гель. Размер гранул суперабсорбентна не более 0,8±0,05мм. Впитываемость салфетки не менее - 1200±50мл. Впитывающая поверхность салфетки разделена на четко выделенные термически скрепленные ячейки для большей фиксации жидкости внутри салфетки. Полимерная пленка обеспечивает полную влагонепроницаемость. Пеленка с суперабсорбентом не токсична, не вызывает местно-раздражающих и аллергических реакций при контакте с кожей. Сроком годности: не менее 3 лет. |
| 10 | Пеленка стерильная 70*80 (простыня малая хирургическая) | шт. | 8 000 | Пеленка стерильная одноразовая. Размер – не менее 70х80 см. Материал трехслойный – спанбонд, мельтблаун, спанбонд. Плотность – не менее 20г/м². Упакована в крафт-пакет. Сроком годности: не менее 3 лет. |
| 11 | Простыня хирургическая нестерильная 140*200 см, плотность не менее 25г/м². | шт. | 1 500 | Простынь нестерильная одноразовая. Размер – не менее 140х200 см. Материал – спанбонд. Плотность материала – не менее 25г/м2 Цвет – белый. Сроком годности: не менее 4 лет. |
| 12 | Простыня хирургическая нестерильная 140*200 см, плотность не менее 25г/м². | шт. | 35 000 | Простынь нестерильная одноразовая. Размер – не менее 140х200 см. Материал – спанбонд. Плотность материала – не менее 25г/м2 Цвет – голубой. Сроком годности: не менее 4 лет. |
| 13 | Простыня хирургическая нестерильная 140*200 см, плотность не менее 42г/м². | шт. | 6 000 | Простынь нестерильная одноразовая. Размер – не менее 140х200 см. Материал – спанбонд. Плотность материала – не менее 42г/м2 Цвет – голубой. Сроком годности: не менее 4 лет. |
| 14 | Простыня хирургическая стерильная 140*200 см, плотность не менее 42г/м². | шт. | 4 500 | Простынь стерильная одноразовая. Размер – не менее 140х200 см. Материал – спанбонд. Плотность материала – не менее 42г/м2 Цвет – голубой. Сроком годности: не менее 4 лет. |
| 15 | Простыня хирургическая двойная (чехол) для эндоскопа на завязках стерильная | шт. | 2 000 | Чехол для защиты камерных кабелей стерильный одноразовый. Материал – ламинированный спандбонд Толщина не менее 50 мкм. Размеры: не менее 13х200 см. Плотность не менее 35 г/м². Каждый чехол стерильно упакован в индивидуальную упаковку. Сроком годности: не менее 5 лет. |
| 16 | Бахилы хирургические высокие стерильные | пар | 200 | Бахилы хирургические одноразовые, высокие 45 см, на завязках. Материал – спандбонд. Плотность – не менее 25 г/м². Стерильные, в индивидуальной упаковке. Сроком годности: не менее 4 лет. |
| 17 | Бахилы низкие нестерильные | пар | 1 800 | Шапочка-колпак нестерильная одноразовая без под ворота с впитывающей полоской Плотность материала – не менее 42 г/м², Высота не менее 18 см Цвет - голубой. Сроком годности: не менее 4 лет. |