| № п/п | Наименование | Техническое описание | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Катетер ангиографический | катетер сердечно-сосудистый ангиографический, гидрофильный. 4F дл 125 см. Форма кончика vertebral. Максимальное давление 1200 psi. Совместимость с проводником 0,035 дюйм | 5 |
|  | Катетер ангиографический | катетер сердечно-сосудистый ангиографический. 5F дл 100 см Форма кончика JR 4. Совместимость с проводником 0,035 дюйм | 10 |
|  | Катетер ангиографический | катетер сердечно-сосудистый ангиографический. 5F дл 125 см Форма кончика JR 4. Совместимость с проводником 0,035 дюйм | 10 |
|  | Катетер проводниковый | катетер сердечно-сосудистый проводниковый. 6F дл 100 см Форма кончика JL 3.5. Совместимость с проводником 0,035 дюйм | 2 |
|  | Стент коронарный | Стерильная нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая нерассасывающимся полимером и лекарственным средством, предназначенная для имплантации с помощью катетера для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается и предназначается для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладких мышц сосудов. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Лекарственное покрытие -Сиролимус. Толщина стенок стента 0,080 мм. Количество рентгеноконтрастных маркеров, вмонтированных в каркас стента 2 шт. Размещение лекарства в аблюминальных резервуарах. Длительность выделения лекарственного препарата 90 дней. Рабочая длина катетера 142 см. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Диапазон рабочих давлений баллона 18 атм. Размер 2,5х25 мм | 1 |
|  | Стент коронарный | Стерильная нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая нерассасывающимся полимером и лекарственным средством, предназначенная для имплантации с помощью катетера для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается и предназначается для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладких мышц сосудов. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Лекарственное покрытие -Сиролимус. Толщина стенок стента 0,080 мм. Количество рентгеноконтрастных маркеров, вмонтированных в каркас стента 2 шт. Размещение лекарства в аблюминальных резервуарах. Длительность выделения лекарственного препарата 90 дней. Рабочая длина катетера 142 см. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Диапазон рабочих давлений баллона 18 атм. Размер 3х38 мм | 1 |
|  | Стент коронарный | Стерильная нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая нерассасывающимся полимером и лекарственным средством, предназначенная для имплантации с помощью катетера для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается и предназначается для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладких мышц сосудов. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Лекарственное покрытие -Сиролимус. Толщина стенок стента 0,080 мм. Количество рентгеноконтрастных маркеров, вмонтированных в каркас стента 2 шт. Размещение лекарства в аблюминальных резервуарах. Длительность выделения лекарственного препарата 90 дней. Рабочая длина катетера 142 см. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Диапазон рабочих давлений баллона 18 атм. Размер 3,5х38 мм | 2 |
|  | Стент коронарный | Стерильная нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая нерассасывающимся полимером и лекарственным средством, предназначенная для имплантации с помощью катетера для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается и предназначается для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладких мышц сосудов. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Лекарственное покрытие -Сиролимус. Толщина стенок стента 0,080 мм. Количество рентгеноконтрастных маркеров, вмонтированных в каркас стента 2 шт. Размещение лекарства в аблюминальных резервуарах. Длительность выделения лекарственного препарата 90 дней. Рабочая длина катетера 142 см. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Диапазон рабочих давлений баллона 18 атм. Размер 3,5х46 мм | 1 |
|  | Стент коронарный | Стерильная нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая нерассасывающимся полимером и лекарственным средством, предназначенная для имплантации с помощью катетера для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается и предназначается для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладких мышц сосудов. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Лекарственное покрытие -Сиролимус. Толщина стенок стента 0,080 мм. Количество рентгеноконтрастных маркеров, вмонтированных в каркас стента 2 шт. Размещение лекарства в аблюминальных резервуарах. Длительность выделения лекарственного препарата 90 дней. Рабочая длина катетера 142 см. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Диапазон рабочих давлений баллона 18 атм. Размер 4х16 мм | 1 |
|  | Стент коронарный | Стерильная нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая нерассасывающимся полимером и лекарственным средством, предназначенная для имплантации с помощью катетера для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается и предназначается для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладких мышц сосудов. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Лекарственное покрытие -Сиролимус. Толщина стенок стента 0,080 мм. Количество рентгеноконтрастных маркеров, вмонтированных в каркас стента 2 шт. Размещение лекарства в аблюминальных резервуарах. Длительность выделения лекарственного препарата 90 дней. Рабочая длина катетера 142 см. Номинальное давление раскрытия 9 атм. Диапазон рабочих давлений баллона 18 атм. Размер 4х38 мм | 1 |
|  | Стент коронарный | Стерильная нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая рассасывающимся полимером и лекарственным средством, предназначенная для имплантации с помощью катетера для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается и предназначается для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладких мышц сосудов. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Размер 4х48 мм | 1 |
|  | Стент коронарный | Стерильная нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая рассасывающимся полимером и лекарственным средством, предназначенная для имплантации с помощью катетера для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается и предназначается для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладких мышц сосудов. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Размер 5х12 мм | 1 |
|  | Катетер поддерживающий | Стерильная гибкая трубка, предназначенная для чрескожного транслюминального проведения и размещения диагностических/интервенционных катетеров или отведений (например, отведений электрокардиостимулятора, дилатационного баллонного катетера) через его просвет внутри сосудистой системы. Изделие может быть жестким или гибким, неуправляемым или управляемым, дистальная часть трубки может иметь различные заданные формы (например, быть прямой, в форме хоккейной клюшки). Изделие не предназначено для инфузий и не является микрокатетером (т.е., не предназначено для доступа к выборочным мелким сосудам). Может включать набор одноразовых изделий для чрескожного введения. Это изделие для одноразового использования. Рентгеноконтрастные метки 3 шт. Форма кончиков консусообразная Совместимость с проводником 0,018 дюйм. Гидрофильное покрытие. Длина катетера 150 см | 2 |
|  | Катетер баллонный | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий стерильный. Совместим с проводником 0,018 дюйм. Диаметр баллона 2,5 мм длина баллона 200 мм. Длина системы доставки 150 см. Номинальное давление 6 атм. Давление разрыва 14 атм. | 5 |
|  | Катетер баллонный | Коронарный семикомплаенсный катетер баллонный быстрой замены (RX). Совместим с проводником диаметром 0,014 дюйм. Разммер 2х25мм. Диаметр совместимого проводникового катетера 5 F. Номинальное давлени 6 атм. 2 рентгенмаркера. Стерильный, одноразовый. | 10 |
|  | Катетер баллонный | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.2/2.5 F. Профиль кончика не более 0.018" (0.45мм), длина кончика не более 3.74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг профиль) не более 0.027" (0.68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 3.5-5.0мм. Номинальное давление (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3.3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.1мм. Размер баллона 2,75х8 мм | 1 |
|  | Катетер баллонный | Диаметр шафта — проксимальный 0.64 мм / 1.9 Fr, средний 0.84 мм / 2.5 Fr,дистальный 0.86 мм / 2.6 Fr. Рабочая длина 145 см. Маркер баллона Двойной. Номинальное давление 12 атм / 1216 кПа. Совместимость с проводником — максимальный диаметр 0.014 дюйма / 0.36 мм. Профиль входа 0.43 мм. Покрытие Гидрофильное. Профиль входа в стеноз 0.43 мм. Размер 2,75х15 | 2 |
|  | Катетер баллонный | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.2/2.5 F. Профиль кончика не более 0.018" (0.45мм), длина кончика не более 3.74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг профиль) не более 0.027" (0.68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 3.5-5.0мм. Номинальное давление (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3.3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.1мм. Размер баллона 3,5х8 мм | 2 |
|  | Катетер баллонный | Диаметр шафта — проксимальный 0.64 мм / 1.9 Fr, средний 0.84 мм / 2.5 Fr,дистальный 0.86 мм / 2.6 Fr. Рабочая длина 145 см. Маркер баллона Двойной. Номинальное давление 12 атм / 1216 кПа. Совместимость с проводником — максимальный диаметр 0.014 дюйма / 0.36 мм. Профиль входа 0.43 мм. Покрытие Гидрофильное. Профиль входа в стеноз 0.43 мм. Размер 3,75х15 | 7 |
|  | Катетер баллонный | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.2/2.5 F. Профиль кончика не более 0.018" (0.45мм), длина кончика не более 3.74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг профиль) не более 0.027" (0.68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 3.5-5.0мм. Номинальное давление (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3.3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.1мм. Размер баллона 4х8 мм | 2 |
|  | Катетер баллонный | Диаметр шафта — проксимальный 0.64 мм / 1.9 Fr, средний 0.84 мм / 2.5 Fr,дистальный 0.86 мм / 2.6 Fr. Рабочая длина 145 см. Маркер баллона Двойной. Номинальное давление 12 атм / 1216 кПа. Совместимость с проводником — максимальный диаметр 0.014 дюйма / 0.36 мм. Профиль входа 0.43 мм. Покрытие Гидрофильное. Профиль входа в стеноз 0.43 мм. Размер 4х12 | 6 |
|  | Катетер баллонный | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.2/2.5 F. Профиль кончика не более 0.018" (0.45мм), длина кончика не более 3.74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг профиль) не более 0.027" (0.68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 3.5-5.0мм. Номинальное давление (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3.3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.1мм. Размер баллона 4,5х8 мм | 2 |
|  | Катетер баллонный | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 143см. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.2/2.5 F. Профиль кончика не более 0.018" (0.45мм), длина кончика не более 3.74мм. Низкий профиль баллона (кроссинг профиль) не более 0.027" (0.68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 3.5-5.0мм. Номинальное давление (NP) 12 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 18 атм. 3х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3.3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.1мм. Размер баллона 5х8 мм | 2 |
|  | Катетер баллонный | катетер дилатационный с лекарственным покрытием паклитаксель. Диаметр 5 мм, длина баллоны 120 мм, длина доставки 130 см. OTW, совместим с 0,035 проводником | 3 |
|  | Катетер баллонный | Дилятационный баллонный катетер ультравысокого давления для периферической ЧТА. Предназначен для черзкожной ангиопластики стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, бедренной и почечной артериях, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW) . Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Номинальное давление наполнения баллона не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва не менее 35 атм. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва не более 2,5 %. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами . Количество складок на баллоне, не менее 3. Инфляция баллона возможна без введенного проводника. Время дефляции баллона не более 90 сек. Время инфляции баллона не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения . Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона, для точности позиционирования. Материал маркеров - платина или аналог. Количество рентгеноконтрастных маркеров не менее 2 шт. Атравматичный кончик системы доставки. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв не менее 450,0 Psi. Максимальный поперечный профиль не более 1,73мм. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента . Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Диаметр 9 мм длина 40 мм длина системы доставки 120 см | 3 |
|  | Катетер баллонный | Дилятационный баллонный катетер ультравысокого давления для периферической ЧТА. Предназначен для черзкожной ангиопластики стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, бедренной и почечной артериях, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW) . Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Номинальное давление наполнения баллона не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва не менее 35 атм. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва не более 2,5 %. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами . Количество складок на баллоне, не менее 3. Инфляция баллона возможна без введенного проводника. Время дефляции баллона не более 90 сек. Время инфляции баллона не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения . Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона, для точности позиционирования. Материал маркеров - платина или аналог. Количество рентгеноконтрастных маркеров не менее 2 шт. Атравматичный кончик системы доставки. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв не менее 450,0 Psi. Максимальный поперечный профиль не более 1,73мм. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента . Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Диаметр 10 мм длина 40 мм длина системы доставки 120 см | 3 |
|  | Катетер баллонный | Дилятационный баллонный катетер ультравысокого давления для периферической ЧТА. Предназначен для черзкожной ангиопластики стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, бедренной и почечной артериях, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Система доставки баллонного катетера - по проводнику (OTW) . Показан для постдилатация стент-графта в переферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Номинальное давление наполнения баллона не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва не менее 35 атм. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва не более 2,5 %. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами . Количество складок на баллоне, не менее 3. Инфляция баллона возможна без введенного проводника. Время дефляции баллона не более 90 сек. Время инфляции баллона не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения . Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона, для точности позиционирования. Материал маркеров - платина или аналог. Количество рентгеноконтрастных маркеров не менее 2 шт. Атравматичный кончик системы доставки. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник не более 0,035 дюйма. Отверстие для проводника должно выдерживать давление на разрыв не менее 450,0 Psi. Максимальный поперечный профиль не более 1,73мм. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента . Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Диаметр 12 мм длина 40 мм длина системы доставки 75 см | 2 |
|  | Баллонный катетер | Стерильная гибкая трубка, разработанная для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) для расширения стенозированной периферической (т.е., не внутричерепной, не коронарной) артерии путем контролируемого надувания баллона (баллонов) на дистальном конце; может также предназначаться для размещения и расширения стента/стент-графта. Доступны изделия для установки при помощи проводника с несколькими просветами или однопросветные модели для быстрой замены. Некоторые модели могут включать микрохирургические лезвия (атеротомы) для надрезания бляшки. Это изделие для одноразового использования. Система доставки баллоного катетера - по проводнику (OTW). Баллонный катетер, доставляемый по проводнику. Предназначен для ЧТА стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Показан для постдилатации стент-графта в периферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами для увеличения прочности на разрыв. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение диаметра баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва, не более 2%. Номинальное давление наполнения баллона, не менее 4. Расчетное давление разрыва, не менее 12. Инфляция баллона возможна без проводника. Время дефляции баллона, не более 30. Время инфляции баллона, не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Комплектация инструментом для сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения. Количество складок на баллоне, не менее 3 шт. Длина катетера системы доставки, не менее 120. Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона. Количество рентгеноконтрастных маркеров, не менее 2. Материалмаркеров – платина. Атравматичный кончик. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика, не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник, не более 0,035 дюйма. Совместимость с интродьюссером, не более 12. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента. Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона. Форма поставки - 1 штука в стерильной упаковке. Диаметр 16 мм длина 40 мм длина системы доставки 120 см | 2 |
|  | Баллонный катетер | Стерильная гибкая трубка, разработанная для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) для расширения стенозированной периферической (т.е., не внутричерепной, не коронарной) артерии путем контролируемого надувания баллона (баллонов) на дистальном конце; может также предназначаться для размещения и расширения стента/стент-графта. Доступны изделия для установки при помощи проводника с несколькими просветами или однопросветные модели для быстрой замены. Некоторые модели могут включать микрохирургические лезвия (атеротомы) для надрезания бляшки. Это изделие для одноразового использования. Система доставки баллоного катетера - по проводнику (OTW). Баллонный катетер, доставляемый по проводнику. Предназначен для ЧТА стенозированных участков в бедренной, подвздошно-бедренной, для лечения обструктивных поражений естественных или искусственных артериовенозных диализных фистул. Показан для постдилатации стент-графта в периферических сосудах. Баллон цилиндрической формы. Баллон выполнен из композитного материала. Армирование баллона волокнами для увеличения прочности на разрыв. Баллон ультранекомплаенсный (ультранерастяжимый). Увеличение диаметра баллона между номинальным давлением и расчетным давлением разрыва, не более 2%. Номинальное давление наполнения баллона, не менее 4. Расчетное давление разрыва, не менее 12. Инфляция баллона возможна без проводника. Время дефляции баллона, не более 30. Время инфляции баллона, не более 30 сек. Возможность повторного сворачивания баллона и обратного низведения в катетер для репозиционирования. Комплектация инструментом для сворачивания баллона для правильного формирования складок перед повторным введением. Возможность проведения через протяженные узкие участки и плотные поражения. Количество складок на баллоне, не менее 3 шт. Длина катетера системы доставки, не менее 120. Дизайн шафта коаксиальный. Рентгеноконтрастные маркеры на системе доставки, определяющие рабочую поверхность баллона. Количество рентгеноконтрастных маркеров, не менее 2. Материалмаркеров – платина. Атравматичный кончик. Кончик имеет скошенный край по всей окружности для обеспечения минимального поперечного сечения в области введения в зону поражения. Гладкая область перехода в области выхода проводника из кончика катетера. Дистальный диаметр кончика, не более 0,039 дюйма. Совместимый проводник, не более 0,035 дюйма. Совместимость с интродьюссером, не более 12. Наличие разъема для подсоединения устройства для наполнения баллона и других интервенционных инструментов. Наличие защитной оболочки для баллона, удаляемой перед использованием катетера у пациента. Комплектация инструментом для повторного сворачивания баллона. Форма поставки - 1 штука в стерильной упаковке. Диаметр 16 мм длина 60 мм длина системы доставки 120 см | 7 |
|  | Проводник ангиографический | Проводник 0,018 дюйм, рентгенконтрастный кончик 15 см, длина оплетки, 15 см, 300 см | 2 |
|  | Проводник ангиографический | Проводник диагностический 0,035 дюйм. Форма кончика J дл. 260 см. Материал проводника нержавеющая сталь. Наружное покрытие проводника политетрафторэтилен. Назначение: диагностика коронарных и периферических артерий. | 23 |
|  | Проводник ангиографический | Длина проводника 190 см. Профиль профодника 0,014 дюйм. Материал проводника комбинированный сердечник из нержавеющей стали и дистального сегмента из никель-титанового сплава. Форма кончика J-форма. Рентгеноконтрастный дистальный кончик 3 см. Жесткость кончика 0,6 грамм. Проксимальные маркеры. Покрытие проксимальной части проводника - PTFE . Покрытие дистальной части проводника - гидрофильное покрытие. Материал оплетки дистального кончика - рентгеноконтрастный сплав. | 5 |
|  | Проводник ангиографический | Длина проводника 300 см. Профиль профодника 0,014 дюйм. Материал проводника нержавеющая сталь 304V Жесткость кончика 4,1 грамм. Конусовидный дистальный кончик. Рентгеноконтрастный дистальный кончик. Длина рентгеноконтрастного дистального кончика 3 см. Проксимальные маркеры. Покрытие проксимальной части проводника PTFE. Покрытие дистальной части проводника - полимер с гидрофильным покрытием | 5 |
|  | Проводник ангиографический | Диагностический гидрофильный проводник. 0,035 дюйм, длина 260 см. Повышенной поддержки. | 10 |
|  | Интродьюсер | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик. гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. . Размер 6F 23 см. | 5 |
|  | Интродьюсер | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик. Гидрофильный. Лучевой. Гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. . Размер 6F 25 см. | 10 |
|  | Интродьюсер | Стерильная гибкая трубка, предназначенная для чрескожного транслюминального проведения и размещения диагностических/интервенционных катетеров или отведений (например, отведений электрокардиостимулятора, дилатационного баллонного катетера) через его просвет внутри сосудистой системы. Изделие может быть жестким или гибким, неуправляемым или управляемым, дистальная часть трубки может иметь различные заданные формы (например, быть прямой, в форме хоккейной клюшки). Изделие не предназначено для инфузий и не является микрокатетером (т.е., не предназначено для доступа к выборочным мелким сосудам). Может включать набор одноразовых изделий для чрескожного введения. Это изделие для одноразового использования. Материал: нейлон. Внутреннее покрытие: политетрафторэтилен. Армированная оплетка средней части катетера. Вид армированной оплетки средней части катетера: двухслойная стальная оплетка. Дистальный рентгенконтрасный кончик. Длина дистального рентгенконтрасного кончика 2,5 мм. Одинаковый диаметр внутреннего просвета катетера по всей длине. Наружный диаметр проводникового катетера 8 F. Длина проводникового катетера 55 см. Интегрированный в катетер гемостатический клапан и дилятор для проведения процедур без применения интродьюсера. Форма кончика RDC2 | 5 |
|  | Интродьюсер | Стерильная гибкая трубка, предназначенная для чрескожного транслюминального проведения и размещения диагностических/интервенционных катетеров или отведений (например, отведений электрокардиостимулятора, дилатационного баллонного катетера) через его просвет внутри сосудистой системы. Изделие может быть жестким или гибким, неуправляемым или управляемым, дистальная часть трубки может иметь различные заданные формы (например, быть прямой, в форме хоккейной клюшки). Изделие не предназначено для инфузий и не является микрокатетером (т.е., не предназначено для доступа к выборочным мелким сосудам). Может включать набор одноразовых изделий для чрескожного введения. Это изделие для одноразового использования. Материал: нейлон. Внутреннее покрытие: политетрафторэтилен. Армированная оплетка средней части катетера. Вид армированной оплетки средней части катетера: двухслойная стальная оплетка. Дистальный рентгенконтрасный кончик. Длина дистального рентгенконтрасного кончика 2,5 мм. Одинаковый диаметр внутреннего просвета катетера по всей длине. Наружный диаметр проводникового катетера 7 F. Длина проводникового катетера 90 см. Интегрированный в катетер гемостатический клапан и дилятор для проведения процедур без применения интродьюсера. Форма кончика saad right | 1 |
|  | Интродьюсер | Стерильная гибкая трубка, предназначенная для чрескожного транслюминального проведения и размещения диагностических/интервенционных катетеров или отведений (например, отведений электрокардиостимулятора, дилатационного баллонного катетера) через его просвет внутри сосудистой системы. Изделие может быть жестким или гибким, неуправляемым или управляемым, дистальная часть трубки может иметь различные заданные формы (например, быть прямой, в форме хоккейной клюшки). Изделие не предназначено для инфузий и не является микрокатетером (т.е., не предназначено для доступа к выборочным мелким сосудам). Может включать набор одноразовых изделий для чрескожного введения. Это изделие для одноразового использования. Материал: нейлон. Внутреннее покрытие: политетрафторэтилен. Армированная оплетка средней части катетера. Вид армированной оплетки средней части катетера: двухслойная стальная оплетка. Дистальный рентгенконтрасный кончик. Длина дистального рентгенконтрасного кончика 2,5 мм. Одинаковый диаметр внутреннего просвета катетера по всей длине. Наружный диаметр проводникового катетера 7 F. Длина проводникового катетера 90 см. Интегрированный в катетер гемостатический клапан и дилятор для проведения процедур без применения интродьюсера. Форма кончика saad left | 1 |
|  | Интродьюсер | Стерильная гибкая трубка, предназначенная для чрескожного транслюминального проведения и размещения диагностических/интервенционных катетеров или отведений (например, отведений электрокардиостимулятора, дилатационного баллонного катетера) через его просвет внутри сосудистой системы. Изделие может быть жестким или гибким, неуправляемым или управляемым, дистальная часть трубки может иметь различные заданные формы (например, быть прямой, в форме хоккейной клюшки). Изделие не предназначено для инфузий и не является микрокатетером (т.е., не предназначено для доступа к выборочным мелким сосудам). Может включать набор одноразовых изделий для чрескожного введения. Это изделие для одноразового использования. Материал: нейлон. Внутреннее покрытие: политетрафторэтилен. Армированная оплетка средней части катетера. Вид армированной оплетки средней части катетера: двухслойная стальная оплетка. Дистальный рентгенконтрасный кончик. Длина дистального рентгенконтрасного кончика 2,5 мм. Одинаковый диаметр внутреннего просвета катетера по всей длине. Наружный диаметр проводникового катетера 7 F. Длина проводникового катетера 90 см. Интегрированный в катетер гемостатический клапан и дилятор для проведения процедур без применения интродьюсера. Форма кончика saad left 2 | 1 |
|  | Интродьюсер | Стерильная гибкая трубка, предназначенная для чрескожного транслюминального проведения и размещения диагностических/интервенционных катетеров или отведений (например, отведений электрокардиостимулятора, дилатационного баллонного катетера) через его просвет внутри сосудистой системы. Изделие может быть жестким или гибким, неуправляемым или управляемым, дистальная часть трубки может иметь различные заданные формы (например, быть прямой, в форме хоккейной клюшки). Изделие не предназначено для инфузий и не является микрокатетером (т.е., не предназначено для доступа к выборочным мелким сосудам). Может включать набор одноразовых изделий для чрескожного введения. Это изделие для одноразового использования. Материал: нейлон. Внутреннее покрытие: политетрафторэтилен. Армированная оплетка средней части катетера. Вид армированной оплетки средней части катетера: двухслойная стальная оплетка. Дистальный рентгенконтрасный кончик. Длина дистального рентгенконтрасного кончика 2,5 мм. Одинаковый диаметр внутреннего просвета катетера по всей длине. Наружный диаметр проводникового катетера 9 F. Длина проводникового катетера 95 см. Интегрированный в катетер гемостатический клапан и дилятор для проведения процедур без применения интродьюсера. Форма кончика mpa | 5 |
|  | Интродьюсер | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик. гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. . Размер 9F 35 см. | 5 |
|  | Интродьюсер | Интродьюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал интродьюсера – рентгенконтрастный армированный утолщенный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие канюли, сосудистого дилятора и клапана, рентгенконтрастный дистальный кончик. гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовой краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятора для исключения возможности его дислокации при проведении через мягкие ткани. . Размер 10F 23 см. | 10 |
|  | Порт для химиотерапии | Низкопрофильный, с полиуретановым катетером, 6F | 1 |
|  | Порт для химиотерапии | 8F, МРТ совестимый, катетер силиконовый | 1 |
|  | Набор для клипирования бедренной артерии | Набор стерильных изделий, предназначенных для использования с целью закрытия места доступа к бедренной артерии после процедуры катетеризации посредством чрескожной доставки имплантируемой внесосудистой клипсы. Как правило, состоит из специального устройства для наложения клипс и системы замены (например, интродьюсера, расширителя и проволочного направителя). Клипса устанавливается в устройстве для наложения клипс, которое подает ее через интродьюсер для замены или ввода в бедренную артерию для внесосудистого закрытия места пункции. Это изделие для одноразового использования. Конструкция устройства: устройство для закрытия пункционного отверстия в артериях состоит из: абсорбируемой клипсы, соединенной с абсорбируемым полимерным якорем шовной нитью с самозатягивающимся узлом; канюли для введения губки и полимерного якоря; расширителя; проводника с J-образным выпрямителем. Срок полного рассасывания элементов устройства 90 дней. Диаметр устройства 6F Длина проводника 70 см | 10 |
|  | Индефлятор | Шкала измерения давления имеет точную градуировку с низкой погрешностью и индикатором - стрелка. Давление в диапазоне: 0 - 30 атм. Максимальное давление: 30 атм. Объем колбы: 30 мл. Прозрачный корпус, для быстрого обнаружения и удаления пузырьков воздуха. Поршень с кольцевым уплотнителем. Замок кулачкового типа с контрольным индикатором, для длительного поддержания высокого давления. | 30 |