ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания. Обязательно наличие регистрационного удостоверения.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Упаковка без нарушения целостности. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

Предмет договора: Поставка  расходного материала для проведения медицинских осмотров.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зеркало гинекологическое полимерное по Куско стерильное, размер S (№1) | шт. | 8450 | Зеркало гинекологическое по Куско с поворотным фиксатором. Предназначено для проведения профилактических гинекологических осмотров и манипуляций, представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме «утиного клюва». Наличие механизма фиксации створок. Зеркало должно фиксироваться в необходимом, строго заданном положении. Края створок гладкие, атравматичные. Изготовлено из прочного, теплопроводного, атравматичного прозрачного стирола. Механизм фиксации створок – поворотный. Зеркало стерилизовано оксидом этилена. Предназначено для однократного применения. Размер S (№1). Поставляется стерильным в индивидуальной упаковке, срок годности с даты стерилизации 3 года. |
| 2 | Зеркало гинекологическое полимерное по Куско стерильное, размер М (№2) | шт. | 5500 | Зеркало гинекологическое по Куско с поворотным фиксатором. Предназначено для проведения профилактических гинекологических осмотров и манипуляций, представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме «утиного клюва». Наличие механизма фиксации створок. Зеркало должно фиксироваться в необходимом, строго заданном положении. Края створок гладкие, атравматичные. Изготовлено из прочного, теплопроводного, атравматичного прозрачного стирола. Механизм фиксации створок – поворотный. Зеркало стерилизовано оксидом этилена. Предназначено для однократного применения. Размер М (№2). Поставляется стерильным в индивидуальной упаковке, срок годности с даты стерилизации 3 года. |
| 3 | Зонд урогенитальный универсальный одноразовый тип А | шт. | 700 | Зонд урогенитальный тип А «Универсальный» предназначен для взятия биологического материала из цервикального канала и уретры (мочеиспускательного канала) у мужчин и женщин, а также может быть использован при конизации шейки матки и во время беременности. Позволяет провести цитологический анализ. Зонд состоит из головки (рабочая часть), изготовленной из вискозы с напылением волокон микроцеллюлозы и ручки. Обеспечивает комфортное применение инструмента для проникновения, перемещения зонда в полости канала и забора материала. На ручке зонда имеется поперечная насечка которая позволяет при необходимости отламывать конец с рабочей частью и мазком для помещения в контейнер, расположенный в полой ручке зонда, для транспортирования в лабораторию. Также на расстоянии 51 мм имеется вторая насечка, которая позволяет отламывать конец с рабочей частью для помещения непосредственно в пробирку. Размеры зонда: Длина зонда (рабочая часть + ручка): 175 ± 2 мм. Длина рабочей части (с ворсовым покрытием): 22 ± 5 мм. Диаметр рабочей части (с ворсовым покрытием): 2,5 ± 0,5 мм. Материал: полипропилен. Поставляется стерильным в индивидуальной упаковке, срок годности с даты стерилизации 5 лет. |
| 4 | Цитощетка-зонд урогенитальный одноразовый тип Д | шт. | 6000 | Зонд урогенитальный тип D «Цитощетка цервикальная» стерильный предназначен для взятия материала с поверхности слизистых оболочек для цитологических и бактериологических исследований, для приготовления мазка-отпечатка и на хламидии. Цитощетка удобна в применении, металлический кончик щетки покрыт полимерным шариком, что обеспечивает репрезентативное атравматичное взятие материала. Рабочая часть в виде конической щетки со спиральным расположением инертных щетинок. При необходимости рабочая часть может быть согнута под любым углом по отношению к рукоятке, что позволяет адаптировать инструмент в зависимости от анатомических особенностей зоны, с которой выполняется взятие материала. Размеры зонда: Длина зонда: 200 мм Длина рабочей части: 20 мм. Длина ручки - 180мм. Диаметр рабочей части: 5 мм. Материал: ручка — полистирол, стержень из нержавеющей стали. Поставляется стерильным в индивидуальной упаковке, срок годности с даты стерилизации 3 лет. |
| 5 | Зонд урогенитальный тип С «Пайпель» | шт. | 500 | Зонд урогенитальный тип C «Пайпель» одноразовый, — двухсоставный зонд предназначен для взятия образцов (биопсии) секрета слизистой оболочки матки (эндометрия). Зонд Пайпеля тип С состоит из двух частей: поршня с ограничителем глубины введения и зонда, который имеет закрытый конец с 4 боковыми отверстиями. Наружный полый цилиндр — прозрачный. Рабочая поверхность имеет два сужения: у окончания рабочей поверхности и на 3-х сантиметровом отступе от края. Для удобства использования в месте держания штока имеется овальное расширение. Шкала с сантиметровой ценой деления на поверхности зонда позволяет контролировать глубину введения (маркировка от 2 до 12 см) в полость матки. Размеры зонда: Длина зонда: 277 ± 2 мм. Длина цилиндра: 235 ± 2 мм. Длина поршня: 220 ± 2 мм. Длина рабочей части: 4 ± 2 мм. Материал: медицинский ПВХ. Поставляется стерильным в индивидуальной упаковке, срок годности с даты стерилизации 3 лет. |
| 6 | Зеркало ректальное (аноскоп) одноразовое стерильное с П-образным вырезом | шт. | 1000 | Аноскоп выполнен в форме полого тела вращения с глухим дистальным закруглённым концом и открытым проксимальным. Аноскоп состоит из ручки и тубуса, дистальный отдел, которого выполнен с прямым срезом и П — образным вырезом. Длина П — образного выреза 24 мм, ширина П — образного выреза 14 мм. Наружный диаметр дистального отдела тубуса 22 мм, внутренний диаметр дистального отдела тубуса 18,6 мм. Внутренний диаметр проксимального отдела тубуса 36,8 мм. Длина дистального отдела аноскопа — 85 мм. Срок годности — 3 года. |
| 7 | Контейнеры для сбора биоматериалов 120 мл, не стерильный, РР | шт. | 880 | Контейнер для сбора биоматериалов 120 мл нестерильный. Контейнеры (баночки) одноразовые нестерильные полимерные медицинские предназначены для сбора, хранения и транспортировки образцов биологических материалов (моча, кал, мокрота, грудное молоко, сперма), а также иных жидких и твердых материалов для дальнейшего лабораторного исследования, изготовлены из ультрачистого полипропилена. |
| 8 | Контейнеры для сбора биоматериалов 60 мл, не стерильный, РР | шт. | 9900 | Контейнер для сбора биоматериалов 60 мл нестерильный. Контейнеры (баночки) одноразовые нестерильные полимерные медицинские предназначены для сбора, хранения и транспортировки образцов биологических материалов (моча, кал, мокрота, грудное молоко, сперма), а также иных жидких и твердых материалов для дальнейшего лабораторного исследования, изготовлены из ультрачистого полипропилена. |
| 9 | Контейнеры для сбора биоматериалов 60 мл, РР, градуировка, стерильные, индивидуальной упаковке | шт. | 1450 | Контейнер для сбора биоматериалов 60 мл стерильный. Контейнеры (баночки) одноразовые стерильные полимерные медицинские предназначены для сбора, хранения и транспортировки образцов биологических материалов (моча, кал, мокрота, грудное молоко, сперма), а также иных жидких и твердых материалов для дальнейшего лабораторного исследования, изготовлены из ультрачистого полипропилена. Упаковка: контейнер в индивидуальной стерильной упаковке. Срок годности и использования 5 лет. |