## Лист1
Наименование параметра | Значение (описание) параметра | Примечание (обоснование доп.характеристик)
92215 | 1 упак.
Наименование мед. изделия | Клип-аппликатор эндоскопический | -
Описание | Гибкий ручной инструмент, предназначенный для установки зажимной клипсы в пищеварительном тракте с целью механической остановки кровотечений малых артерий и пульсаций. Это гибкая металлическая спираль, на дистальном конце находится клипса, которая управляется с помощью ручки, находящейся на проксимальном конце инструмента. Изделие вводится в полость тела через рабочий канал эндоскопа. Это стерильное изделие для одноразового использования. | -
Область применения | ЖКТ | -
КТРУ/ОКПД2 | 32.50.13.190 | -
Количество в упаковке | не менее 5 | -
Упаковка делимая (да/нет) | нет | -
Диаметр инструмента, мм | Не менее 2,25 и не более 2,3 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Длина инструмента, мм | Не менее 2290 и не более 2340 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Совместимость с рабочим каналом эндоскопа (минимальный диаметр), мм | Не менее 2,8 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Ширина раскрытия клипсы (Диаметр захвата ткани), мм | Не менее 15 и не более 16 | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Угол раскрытия клипсы, град. | Не менее 130 и не более 140 | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Количество циклов открытия/закрытия клипсы (минимальное), циклов | Не менее 30 | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
Размещение в желудочно-кишечном тракте не более 30 дней | Соответствие | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
Вращение инструмента на 360 ° по часовой и против часовой стрелки | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Тефлоновое покрытие катетера инструмента | Наличие | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
c гибкой дистальной частью боудена для исключения излишнего напряжения на дистальную поворотную часть эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
повышенная гибкость катетера для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
дистальная часть тубуса отшлифована до однородной, гладкой поверхности для быстрого и безопасного прохождения изгибов эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Индивидуальная упаковка с указанием артикульного номера, производителя, страны происхождения и срока годности | Наличие | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
Изделие однократного применения | Да | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
Срок годности, мес | Не менее 12 | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
92213 | 2 упак.
Наименование мед. изделия | Клип-аппликатор эндоскопический | -
Описание | Гибкий ручной инструмент, предназначенный для установки зажимной клипсы в пищеварительном тракте с целью механической остановки кровотечений малых артерий и пульсаций. Это гибкая металлическая спираль, на дистальном конце находится клипса, которая управляется с помощью ручки, находящейся на проксимальном конце инструмента. Изделие вводится в полость тела через рабочий канал эндоскопа. Это стерильное изделие для одноразового использования. | -
Область применения | ЖКТ | -
КТРУ/ОКПД2 | 32.50.13.190 | -
Количество в упаковке | не менее 5 | -
Упаковка делимая (да/нет) | нет | -
Диаметр инструмента, мм | Не менее 2,25 и не более 2,3 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Длина инструмента, мм | Не менее 2290 и не более 2340 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Совместимость с рабочим каналом эндоскопа (минимальный диаметр), мм | Не менее 2,8 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Ширина раскрытия клипсы (Диаметр захвата ткани), мм | Не менее 10 и не более 11 | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Угол раскрытия клипсы, град. | Не менее 130 и не более 140 | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Количество циклов открытия/закрытия клипсы (минимальное), циклов | Не менее 30 | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
Размещение в желудочно-кишечном тракте не более 30 дней | Соответствие | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
Вращение инструмента на 360 ° по часовой и против часовой стрелки | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Тефлоновое покрытие катетера инструмента | Наличие | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
c гибкой дистальной частью боудена для исключения излишнего напряжения на дистальную поворотную часть эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
повышенная гибкость катетера для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
дистальная часть тубуса отшлифована до однородной, гладкой поверхности для быстрого и безопасного прохождения изгибов эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Индивидуальная упаковка с указанием артикульного номера, производителя, страны происхождения и срока годности | Наличие | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
Изделие однократного применения | Да | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
Срок годности, мес | Не менее 12 | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
HBF-230 | 3 упак.
Наименование мед. изделия | Щипцы для горячей биопсии с принадлежностями | -
Описание | Гибкий ручной инструмент, предназначенный для применения совместно с гибкими эндоскопами и электрохирургическими высокочастотными аппаратами при проведении малоинвазивных эндоскопических манипуляций (забора биоптата) с целью гистологического исследования. Это стерильное изделие для одноразового использования. | -
Область применения | ЖКТ | -
КТРУ/ОКПД2 | 32.50.13.190 | -
Количество в упаковке | не менее 10 | -
Упаковка делимая (да/нет) | нет | -
Диаметр инструмента, мм | Не менее 2,25 и не более 2,30 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Длина инструмента, мм | Не менее 2280 и не более 2320 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Совместимость с рабочим каналом эндоскопа (минимальный диаметр), мм | Не менее 2,8 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Форма браншей | с овальными чашечками | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Наличие иглы | Нет | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Фенестрированные | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Контейнер для сбора биоматериалов в комплекте с каждым инструментом | Наличие | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
c гибкой дистальной частью боудена для исключения излишнего напряжения на дистальную поворотную часть эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
повышенная гибкость катетера для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
дистальная часть тубуса отшлифована до однородной, гладкой поверхности для быстрого и безопасного прохождения изгибов эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Индивидуальная стерильная упаковка с указанием артикульного номера, производителя, страны происхождения и срока стерильности | Наличие | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
Изделие однократного применения | Да | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
Срок стерильности, мес | Не менее 12 | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
942315 | 3 упак.
Наименование мед. изделия | Петля для полипэктомии | -
Описание | Стерильный гибкий инструмент, предназначенный для применения совместно с гибкими эндоскопами при удаления полипов в ЖКТ, при всех возможных типах одиночных полипов (при полипозе, удалении 2-3 полипов с наибольшими размерами и измененной поверхностью). Это изделие однократного применения. | -
Область применения | ЖКТ | -
КТРУ/ОКПД2 | 32.50.13.190 | -
Количество в упаковке | не менее 5 | -
Упаковка делимая (да/нет) | нет | -
Диаметр инструмента, мм | Не менее 2,25 и не более 2,3 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Длина инструмента, мм | Не менее 2290 и не более 2340 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Ширина раскрытия, мм | Не менее 14,5 и не более 15,5 | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Совместимость с рабочим каналом эндоскопа (минимальный диаметр), мм | Не менее 2,8 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Тип петли | Овальная | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Двойные струны | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
в сборе с несъемной ручкой | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
инструмент не имеет дополнительных переходников для подключения к ЭХВЧ аппарату | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
c гибкой дистальной частью боудена для исключения излишнего напряжения на дистальную поворотную часть эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
повышенная гибкость катетера для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
дистальная часть тубуса отшлифована до однородной, гладкой поверхности для быстрого и безопасного прохождения изгибов эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Индивидуальная стерильная упаковка с указанием артикульного номера, производителя, страны происхождения и срока стерильности | Наличие | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
Изделие однократного применения | Да | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
Срок стерильности, мес | Не менее 12 | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
942325 | 2 упак.
Наименование мед. изделия | Петля для полипэктомии | -
Описание | Стерильный гибкий инструмент, предназначенный для применения совместно с гибкими эндоскопами при удаления полипов в ЖКТ, при всех возможных типах одиночных полипов (при полипозе, удалении 2-3 полипов с наибольшими размерами и измененной поверхностью). Это изделие однократного применения. | -
Область применения | ЖКТ | -
КТРУ/ОКПД2 | 32.50.13.190 | -
Количество в упаковке | не менее 5 | -
Упаковка делимая (да/нет) | нет | -
Диаметр инструмента, мм | Не менее 2,25 и не более 2,3 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Длина инструмента, мм | Не менее 2290 и не более 2340 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Ширина раскрытия, мм | Не менее 24,5 и не более 25,5 | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Совместимость с рабочим каналом эндоскопа (минимальный диаметр), мм | Не менее 2,8 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Тип петли | Овальная | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Двойные струны | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
в сборе с несъемной ручкой | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
инструмент не имеет дополнительных переходников для подключения к ЭХВЧ аппарату | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
c гибкой дистальной частью боудена для исключения излишнего напряжения на дистальную поворотную часть эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
повышенная гибкость катетера для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
дистальная часть тубуса отшлифована до однородной, гладкой поверхности для быстрого и безопасного прохождения изгибов эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Индивидуальная стерильная упаковка с указанием артикульного номера, производителя, страны происхождения и срока стерильности | Наличие | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
Изделие однократного применения | Да | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
Срок стерильности, мес | Не менее 12 | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
943335 | 1 упак.
Наименование мед. изделия | Петля для полипэктомии | -
Описание | Стерильный гибкий инструмент, предназначенный для применения совместно с гибкими эндоскопами при удаления полипов в ЖКТ, при всех возможных типах одиночных полипов (при полипозе, удалении 2-3 полипов с наибольшими размерами и измененной поверхностью). Это изделие однократного применения. | -
Область применения | ЖКТ | -
КТРУ/ОКПД2 | 32.50.13.190 | -
Количество в упаковке | не менее 5 | -
Упаковка делимая (да/нет) | нет | -
Диаметр инструмента, мм | Не менее 2,25 и не более 2,3 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Длина инструмента, мм | Не менее 2290 и не более 2340 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Ширина раскрытия, мм | Не менее 34,5 и не более 35,5 | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Совместимость с рабочим каналом эндоскопа (минимальный диаметр), мм | Не менее 2,8 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Тип петли | Овальная | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Двойные струны | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
в сборе с несъемной ручкой | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
инструмент не имеет дополнительных переходников для подключения к ЭХВЧ аппарату | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
c гибкой дистальной частью боудена для исключения излишнего напряжения на дистальную поворотную часть эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
повышенная гибкость катетера для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
дистальная часть тубуса отшлифована до однородной, гладкой поверхности для быстрого и безопасного прохождения изгибов эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Индивидуальная стерильная упаковка с указанием артикульного номера, производителя, страны происхождения и срока стерильности | Наличие | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
Изделие однократного применения | Да | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
Срок стерильности, мес | Не менее 12 | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
942310 | 3 упак.
Наименование мед. изделия | Петля для полипэктомии | -
Описание | Стерильный гибкий инструмент, предназначенный для применения совместно с гибкими эндоскопами при удаления полипов в ЖКТ, при всех возможных типах одиночных полипов (при полипозе, удалении 2-3 полипов с наибольшими размерами и измененной поверхностью). Это изделие однократного применения. | -
Область применения | ЖКТ | -
КТРУ/ОКПД2 | 32.50.13.190 | -
Количество в упаковке | не менее 5 | -
Упаковка делимая (да/нет) | нет | -
Диаметр инструмента, мм | Не менее 2,25 и не более 2,3 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Длина инструмента, мм | Не менее 2290 и не более 2340 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Ширина раскрытия, мм | Не менее 9,5 и не более 10,5 | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Совместимость с рабочим каналом эндоскопа (минимальный диаметр), мм | Не менее 2,8 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Тип петли | Овальная | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Двойные струны | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
в сборе с несъемной ручкой | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
инструмент не имеет дополнительных переходников для подключения к ЭХВЧ аппарату | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
c гибкой дистальной частью боудена для исключения излишнего напряжения на дистальную поворотную часть эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
повышенная гибкость катетера для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
дистальная часть тубуса отшлифована до однородной, гладкой поверхности для быстрого и безопасного прохождения изгибов эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Индивидуальная стерильная упаковка с указанием артикульного номера, производителя, страны происхождения и срока стерильности | Наличие | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
Изделие однократного применения | Да | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
Срок стерильности, мес | Не менее 12 | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
BF-A0-2323-SP | 3 упак.
Наименование мед. изделия | Щипцы биопсийные | -
Описание | Гибкий ручной инструмент без электропитания, предназначенный для получения образцов ткани во время эндоскопических процедур (например, гастроэнтерологических и урологических, лапароскопических, бронхоскопических, ларингоскопических) с целью гистологического исследования. Это, как правило, гибкая металлическая спираль или пластиковая трубка, дистальный конец имеет конструкцию ножниц с парой чашек с режущей кромкой вокруг их краев, управляется с помощью ручки, находящейся на проксимальном конце инструмента. Он вводится в тело через отверстие или рабочий канал эндоскопа. Это изделие для одноразового использования. | -
Область применения | ЖКТ | -
КТРУ/ОКПД2 | 32.50.13.190-00007750 | -
Количество в упаковке | не менее 10 | -
Упаковка делимая (да/нет) | нет | -
Диаметр инструмента, мм | Не менее 2,25 и не более 2,30 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Длина инструмента, мм | Не менее 2290 и не более 2340 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Совместимость с рабочим каналом эндоскопа (минимальный диаметр), мм | Не менее 2,8 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Угол раскрытия рабочих чашечек, град. | не менее 90 и не более 105 | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Форма браншей | с овальными чашечками | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Наличие иглы | Нет | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Наличие стерильной ложечки для извлечения биоптата с шипом на дистальной части между двух атравматичных шаровидных возвышенностей в единой стерильной упаковке с каждым инструментом | Да | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
Фенестрированные | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
c гибкой дистальной частью боудена для исключения излишнего напряжения на дистальную поворотную часть эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
повышенная гибкость катетера для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
дистальная часть тубуса отшлифована до однородной, гладкой поверхности для быстрого и безопасного прохождения изгибов эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Индивидуальная стерильная упаковка с указанием артикульного номера, производителя, страны происхождения и срока стерильности | Наличие | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
Изделие однократного применения | Да | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
Срок стерильности, мес | Не менее 12 | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
BF-A0-2318-SP | 3 упак.
Наименование мед. изделия | Щипцы биопсийные | -
Описание | Гибкий ручной инструмент без электропитания, предназначенный для получения образцов ткани во время эндоскопических процедур (например, гастроэнтерологических и урологических, лапароскопических, бронхоскопических, ларингоскопических) с целью гистологического исследования. Это, как правило, гибкая металлическая спираль или пластиковая трубка, дистальный конец имеет конструкцию ножниц с парой чашек с режущей кромкой вокруг их краев, управляется с помощью ручки, находящейся на проксимальном конце инструмента. Он вводится в тело через отверстие или рабочий канал эндоскопа. Это изделие для одноразового использования. | -
Область применения | ЖКТ | -
КТРУ/ОКПД2 | 32.50.13.190-00007750 | -
Количество в упаковке | не менее 10 | -
Упаковка делимая (да/нет) | нет | -
Диаметр инструмента, мм | Не менее 2,25 и не более 2,30 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Длина инструмента, мм | Не менее 1790 и не более 1840 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Совместимость с рабочим каналом эндоскопа (минимальный диаметр), мм | Не менее 2,8 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Угол раскрытия рабочих чашечек, град. | не менее 90 и не более 105 | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Форма браншей | с овальными чашечками | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Наличие иглы | Нет | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Наличие стерильной ложечки для извлечения биоптата с шипом на дистальной части между двух атравматичных шаровидных возвышенностей в единой стерильной упаковке с каждым инструментом | Да | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
Фенестрированные | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
c гибкой дистальной частью боудена для исключения излишнего напряжения на дистальную поворотную часть эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
повышенная гибкость катетера для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
дистальная часть тубуса отшлифована до однородной, гладкой поверхности для быстрого и безопасного прохождения изгибов эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Индивидуальная стерильная упаковка с указанием артикульного номера, производителя, страны происхождения и срока стерильности | Наличие | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
Изделие однократного применения | Да | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
Срок стерильности, мес | Не менее 12 | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
BF-A1-2318-SP | 3 упак.
Наименование мед. изделия | Щипцы биопсийные | -
Описание | Гибкий ручной инструмент без электропитания, предназначенный для получения образцов ткани во время эндоскопических процедур (например, гастроэнтерологических и урологических, лапароскопических, бронхоскопических, ларингоскопических) с целью гистологического исследования. Это, как правило, гибкая металлическая спираль или пластиковая трубка, дистальный конец имеет конструкцию ножниц с парой чашек с режущей кромкой вокруг их краев, управляется с помощью ручки, находящейся на проксимальном конце инструмента. Он вводится в тело через отверстие или рабочий канал эндоскопа. Это изделие для одноразового использования. | -
Область применения | ЖКТ | -
КТРУ/ОКПД2 | 32.50.13.190-00007750 | -
Количество в упаковке | не менее 10 | -
Упаковка делимая (да/нет) | нет | -
Диаметр инструмента, мм | Не менее 2,25 и не более 2,30 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Длина инструмента, мм | Не менее 1790 и не более 1840 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Совместимость с рабочим каналом эндоскопа (минимальный диаметр), мм | Не менее 2,8 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Угол раскрытия рабочих чашечек, град. | не менее 90 и не более 105 | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Форма браншей | с овальными чашечками | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Наличие иглы | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Наличие стерильной ложечки для извлечения биоптата с шипом на дистальной части между двух атравматичных шаровидных возвышенностей в единой стерильной упаковке с каждым инструментом | Да | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
Фенестрированные | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
c гибкой дистальной частью боудена для исключения излишнего напряжения на дистальную поворотную часть эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
повышенная гибкость катетера для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
дистальная часть тубуса отшлифована до однородной, гладкой поверхности для быстрого и безопасного прохождения изгибов эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Индивидуальная стерильная упаковка с указанием артикульного номера, производителя, страны происхождения и срока стерильности | Наличие | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
Изделие однократного применения | Да | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
Срок стерильности, мес | Не менее 12 | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
BF-A1-2323-SP | 3 упак.
Наименование мед. изделия | Щипцы биопсийные | -
Описание | Гибкий ручной инструмент без электропитания, предназначенный для получения образцов ткани во время эндоскопических процедур (например, гастроэнтерологических и урологических, лапароскопических, бронхоскопических, ларингоскопических) с целью гистологического исследования. Это, как правило, гибкая металлическая спираль или пластиковая трубка, дистальный конец имеет конструкцию ножниц с парой чашек с режущей кромкой вокруг их краев, управляется с помощью ручки, находящейся на проксимальном конце инструмента. Он вводится в тело через отверстие или рабочий канал эндоскопа. Это изделие для одноразового использования. | -
Область применения | ЖКТ | -
КТРУ/ОКПД2 | 32.50.13.190-00007750 | -
Количество в упаковке | не менее 10 | -
Упаковка делимая (да/нет) | нет | -
Диаметр инструмента, мм | Не менее 2,25 и не более 2,30 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Длина инструмента, мм | Не менее 2290 и не более 2340 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Совместимость с рабочим каналом эндоскопа (минимальный диаметр), мм | Не менее 2,8 | Параметр влияет на оборудование, имеющееся на отделении
Угол раскрытия рабочих чашечек, град. | не менее 90 и не более 105 | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Форма браншей | с овальными чашечками | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Наличие иглы | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Наличие стерильной ложечки для извлечения биоптата с шипом на дистальной части между двух атравматичных шаровидных возвышенностей в единой стерильной упаковке с каждым инструментом | Да | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
Фенестрированные | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
c гибкой дистальной частью боудена для исключения излишнего напряжения на дистальную поворотную часть эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
повышенная гибкость катетера для легкого введения при сильных изгибах эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
дистальная часть тубуса отшлифована до однородной, гладкой поверхности для быстрого и безопасного прохождения изгибов эндоскопа | Да | Параметр влияет на условия проведения длительной процедуры для пациента
Индивидуальная стерильная упаковка с указанием артикульного номера, производителя, страны происхождения и срока стерильности | Наличие | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
Изделие однократного применения | Да | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры
Срок стерильности, мес | Не менее 12 | Параметр влияет на безопасность проведения процедуры