Техническое задание

Ремонт технических средств охраны

Пищеблок в ООО «Медсервис»

| Наименование работ и затрат, оборудования, материалов, изделий и конструкций | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| ППКОП (объектовый) / БРО-16 | штук | 1 |
| Извещатель охранный магнитоконтактный | штук | 3 |
| Извещатель охранный ПОЭ | штук | 16 |
| Реле, ключ, кнопка / ТМ | штук | 2 |
| Кабель по бетонной стене | 100 м | 3 |
| Измерение сопротивления шлейфа | 1 участок | 1 |
| Сверление отверстий: в кирпичных стенах | 100 отверстий | 1,2 |
| Проверка монтажа системы перед настройкой | система | 0,4 |
| Настройка канала связи / Струна-16 | канал | 1 |
| Короб электротехнический по стене и потолку / 10х20 / 16х40 | 100 м | 0,6 |

Материалы:

| Струна БРО-16 | штук | 1 |
| --- | --- | --- |
| Аккумулятор герметичный кислотный гелевый 12В/ 7А*ч | штук | 2 |
| Астра 5 исп.А 12*12 объем.зона обнаруж.-30...+50 С | штук | 5 |
| Астра-621 совм. (ИК 4-х пл.+звук) -10...+40 С | штук | 11 |
| ИО 102-20 /Б2П извещ.охран.магнитоконтактный | штук | 3 |
| Астра 10 исп 3, оповещатель светозвуковой 103дБ | штук | 1 |
| Кабель слаботочный КСПВ 10*0,4 | метр | 300 |
| Короб 20*10 | метр | 110 |
| Провод силовой гибкий ШВВП 2*0,75 | метр | 5 |