ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: поставка турбин многоразовых для спирометра Spirolab III

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Турбина многоразовая с сеткой для всех моделей спирометров MIR | шт | 5 | - Стандарты — ATS, ERS - Диапазон измерения — 16 л/с, 10 л - Упаковка — индивидуальная - Размер, мм — 31 х 41 мм - Точность объема 3% или 50 мл - Точность потока 5% или 200 мл/с |