ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку фильтров к системам вентиляции и кондиционирования, эксплуатируемым в помещениях ООО "Медсервис"

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр воздушный ФВК-М-428-428-635-7-F7/25 | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент – материал полиэстер, изготавливают из синтетических волокон полипропилена (PP), полиэстера (PET), полиэтилена (PE), класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 1777 м³/ч, начальное сопротивление –126Па. | шт | 2 |
| 2 | Фильтр воздушный ФВК-М-66-520-10-F7/25 | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент – материал полиэстер, изготавливают из синтетических волокон полипропилена (PP), полиэстера (PET), полиэтилена (PE), класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 3400 м³/ч, начальное сопротивление –126Па. | шт | 25 |
| 3 | Фильтр воздушный ФВК-287-592-635-4-F7/25 | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент – материал полиэстер, изготавливают из синтетических волокон полипропилена (PP), полиэстера (PET), полиэтилена (PE), класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 1648 м³/ч, начальное сопротивление –126Па. | шт | 5 |
| 4 | Фильтр воздушный ФВК-555-480-520-10-F7/25 | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент – материал из микростекловолокна, класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 2410 м³/ч, начальное сопротивление –150Па | шт | 2 |
| 5 | Фильтр воздушный ФВКом-440-880-130-F7/К7/ОСО | Материал рамы - МДФ, фильтрующий элемент – материал из микростекловолокна, класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 3756 м³/ч, начальное сопротивление –150Па | шт | 2 |
| 6 | Фильтр воздушный ФВК-М- 526-526-526-F7/25 | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент – материал из микростекловолокна, класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 2410 м³/ч, начальное сопротивление –150Па | шт | 5 |
| 7 | Фильтр воздушный ФВК-М- 475-405-520-8- F7/25 | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент – материал из микростекловолокна, класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 2410 м³/ч, начальное сопротивление –150Па | шт | 10 |
| 8 | Фильтр воздушный ФВК-М- 995-395-300- F7/25 | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент – материал из микростекловолокна, класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 2410 м³/ч, начальное сопротивление –150Па | шт | 5 |
| 9 | Фильтр воздушный ФВКом-470-500-130-F7/К7/ОСО | Материал рамы - МДФ, фильтрующий элемент – гофрированная фильтровальная бумага на основе ультра- и микротонкого стекловолокна, класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 2280 м³/ч, начальное сопротивление –150Па | шт | 4 |
| 10 | Фильтр воздушный ФВКом- 440-440-130- F7/К7/ОСО | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент – материал из микростекловолокна, класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 2082 м³/ч, начальное сопротивление –150Па | шт | 6 |
| 11 | Фильтр воздушный ФВК-440-515-370-7-F7/25 | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент – материал из микростекловолокна, класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 2082 м³/ч, начальное сопротивление –150Па | шт | 2 |
| 12 | Фильтр воздушный ФВК-М 592-492-520- F7/25 | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент – материал из микростекловолокна, класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 2410 м³/ч, начальное сопротивление –150Па | шт | 5 |
| 13 | Фильтр воздушный ФВКом- 350-710-130- F7/К7/ОСО | Материал рамы - оцинкованный металл, марка стали С255, фильтрующий элемент – материал из микростекловолокна, класс очистки – F7 (по EN 779), эффективность очистки –90%, конечное сопротивление –450Па, максимальная температура – +110С, максимальная влажность – 95%, пропуск воздуха – 2082 м³/ч, начальное сопротивление –150Па | шт | 2 |

- Сведения о графике выполнения работ

| № | Перечень работ | Сроки выполнения работ в месяцах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | янв | фев | мар | апр | май | июнь | июль | авг | сен | окт | ноя | дек |
| 1 | Поставка фильтров для систем вентиляции и кондиционирования ООО «Медсервис» |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  |  | В сроки и даты устанавливаемые Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Требования к выполнению работ/услуг:

Поставляемый товар по своему качеству и безопасности должен соответствовать всем нормам и правилам, требованиям государственных стандартов, установленным для данного вида Товара и действующим на территории Российской Федерации.

Требования к исполнителям работ/услуг:

Поставщик удостоверяет качество поставляемого Товара: паспортами, сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями, иными документами, подтверждающими происхождение, безопасность, сроки хранения или годности Товара, гарантийными талонами, инструкциями завода-изготовителя, техническими и иными документами. В случае несоответствия маркировки Товара паспорту/сертификату или иным сопроводительным Товар документам Покупатель вправе не принимать указанный Товар.