ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

5) Специфика товара будет согласовываться дополнительно при оформлении заявки.

Поставка сантехнических  материалов для нужд ООО «Медсервис» в 2024 году

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку трубопроводов сантехнических для нужд ООО «Медсервис» в 2024 году

| № пп | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Примечание | Кол-во Цена за ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подводы полипропиленовые с накидной гайкой- внутренняя резьба ½ и вращающимся ниппелем для смесителей с метрической резьбой М10х1 L=30-резьба наружная. Длина подвода 400мм. | - Рабочее давление -25 бар - Максимальное давление-35 бар - Диапазон температур рабочей среды ºС , +1 до +95. - Минимально допустимый радиус изгиба-55мм. | шт |  | 120 |
| 2 | Подводы полипропиленовые с накидной гайкой- внутренняя резьба ½ и вращающимся ниппелем для смесителей с метрической резьбой М10х1 L=55-резьба наружная. Длина подвода 400мм | - Рабочее давление -25 бар - Максимальное давление-35 бар - Диапазон температур рабочей среды ºС , +1 до +95. - Минимально допустимый радиус изгиба-55мм. | шт |  | 60 |
| 3 | Подводы полипропиленовые с накидными гайками ½, резьба внутренняя-внутренняя. L-400мм. | - Рабочее давление -25 бар - Максимальное давление-35 бар - Диапазон температур рабочей среды ºС , +1 до +95. - Минимально допустимый радиус изгиба-55мм. | шт |  | 40 |
| 4 | Подводы полипропиленовые с накидными гайками ½, резьба внутренняя-внутренняя. L-600мм. | - Рабочее давление -25 бар - Максимальное давление-35 бар - Диапазон температур рабочей среды ºС , +1 до +95. - Минимально допустимый радиус изгиба-55мм. |  |  | 20 |
| 5 | Подводы полипропиленовые с накидными гайками ½, резьба внутренняя-внутренняя. L-800мм. | - Рабочее давление -25 бар - Максимальное давление-35 бар - Диапазон температур рабочей среды ºС , +1 до +95. - Минимально допустимый радиус изгиба-55мм. |  |  | 10 |
| 6 | Смеситель P-20 Star для металлической мойки | Описание товара: Однорычажный смеситель с хромированной поверхностью и длинным изливом станет отличным решением для кухни. С его помощью пускать и выключать воду, а также регулировать ее температуру можно одним движением. Серия: Принц Цвет: Хром Тип: Однорычажный для кухни. Размер картриджа: 40 мм. Способ крепления: Два латунных патрубка Размеры (высота, вынос): Длинный литой излив 131:247 мм. Сплав: Латунь Шланг подключения: Двойные шланги подключения из нержавеющей стали 40 см M10xF1/2 Аэратор: Стальной |  |  | 4 |
| 7 | Смеситель для керамической мойки | Описание товара: Однорычажный смеситель с хромировннной поверхностью и длинным изливом станет отличным решением для кухни. С его помощью пускать и выключать воду, а также регулировать ее температуру можно одним движением. Серия: Принц Цвет: Хром Тип: Одно рычажный для кухни. Размер картриджа: 40 мм. Способ крепления: Два латунных патрубка Размеры (высота, вынос): Длинный литой излив 73:180 мм. Сплав: Латунь Шланг подключения: Двойные шланги подключения из нержавеющей стали 40 см M10xF1/2 Аэратор: Стальной |  |  | 8 |
| 8 | Смеситель для керамической мойки | Описание товара: Однорычажный смеситель с хромировннной поверхностью и длинным изливом станет отличным решением для кухни. С его помощью пускать и выключать воду, а также регулировать ее температуру одним движением. Серия: Принц Цвет: Хром Тип: Однорычажный для кухни. Размер картриджа: 40 мм. Способ крепления: Два латунных патрубка Размеры (высота, вынос): Длинный литой излив 73:150 мм. Сплав: Латунь Шланг подключения: Двойные шланги подключения из нержавеющей стали 40 см M10xF1/2 Выпуск: Неповоротный |  |  | 8 |
| 9 | Смеситель P-12/S Sher | Описание товара: Управление: Однорычажный Назначение: Для ванны и душа Цвет: Хром Излив: Длинный В комплекте: Лейка, шланг, держатель для лейки Размер картриджа: 40 мм. Материал:Латунь Длина излива, мм: 300 Дизайн: Современный стиль Поворотный излив: Да Рекомендуемая страна производитель: Литва Гарантия: 5 лет Рекомендуем производитель: Rubineta Рекомендуемая серия: Prince Sher |  |  | 4 |

| 10 | Арматура к смывному бачку унитаза с нижним подводом кнопка хром |  |  | Наполнительный клапан с нижней подводкой воды, спускной клапан с металлизированной или пластиковой кнопкой. Комплект крепежа: Прокладка между бачком и унитазом, инструкция по установке. Применение: Для керамических бачков с нижней подводкой воды, с отверстием в крышке бачка 40 мм. |  |  |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Кран шаровой хром. (бабочка) с американкой ½ |  |  | Технические характеристики: Кран шаровой латунный, полнопроходной, для высокотемпературных магистралей, резьбы внутренняя - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1 Ручка - "бабочка из алюминия" Корпус: Латунь CW617N кованная, пескоструенный, никелированный Шар: Латунь CW617N кованная, полированный хромированный Резьбы: ISO 228/1 Управление: Рычаг из алюминия UNI-EN 1706, покрытие - эпоксидная эмаль черного цвета Уплотнения шара: Virgin PTFE Шток: Латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение) Уплотнения штока: 2 шт. - PTFE 400+ 1 шт. - PFM (Viton) Диапазон температур: От -20°C до +185°C Рабочее давление: От 25 до 64 bar. WOG 600 - WSP 150 |  | шт |  | 28 |
| 12 | Кран шаровой хром. (бабочка) с американкой ¾ |  |  | Технические характеристики: Кран шаровой латунный, полнопроходной, для высокотемпературных магистралей, резьбы внутренняя - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1 Ручка - "бабочка из алюминия" Корпус: Латунь CW617N кованная, пескоструйный, никелированный Шар: Латунь CW617N кованная, полированный хромированный Резьбы: ISO 228/1 Управление: Рычаг из алюминия UNI-EN 1706, покрытие - эпоксидная эмаль черного цвета Уплотнения шара: Virgin PTFE Шток: Латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение) Уплотнения штока: 2 шт. - PTFE 400+ 1 шт. - PFM (Viton) Диапазон температур: От -20°C до +185°C Рабочее давление: От 25 до 64 bar. WOG 600 - WSP 150 LD Pride |  | шт |  | 34 |
| 13 | Кран шаровой хром. (бабочка) с американкой 1 ¼ |  |  | Технические характеристики: Кран шаровой латунный, полно проходной, для высокотемпературных магистралей, резьбы внутренняя - наружная (соединитель с накидной гайкой) по ISO 228/1 Ручка - "бабочка из алюминия" Корпус: Латунь CW617N кованная, пескоструйный, никелированный Шар: Латунь CW617N кованная, полированный хромированный Резьбы: ISO 228/1 Управление: Рычаг из алюминия UNI-EN 1706, покрытие - эпоксидная эмаль черного цвета Уплотнения шара: Virgin PTFE Шток: Латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение) Уплотнения штока: 2 шт. - PTFE 400+ 1 шт. - PFM (Viton) Диапазон температур: От -20°C до +185°C Рабочее давление: От 25 до 64 bar. WOG 600 - WSP 150 LD Pride |  | шт |  | 6 |
| 14 |  | Кран шаровой хром. ДУ-50 2 дюйма | Технические характеристики: Кран шаровой латунный, полно проходной, для высокотемпературных магистралей, резьбы наружная - наружная по ISO 228/1 Ручка - "бабочка из алюминия" Корпус: Латунь CW617N кованная, пескоструйный, никелированный Шар: Латунь CW617N кованная, полированный хромированный Резьбы: ISO 228/1 Управление: Рычаг из алюминия UNI-EN 1706, покрытие - эпоксидная эмаль черного цвета Уплотнения шара: Virgin PTFE Шток: Латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение) Уплотнения штока: 2 шт. - PTFE 400+ 1 шт. - PFM (Viton) Диапазон температур: От -20°C до +185°C Рабочее давление: От 25 до 64 bar. WOG 600 - WSP 150 LD Pride |  | шт |  |  | 2 |  |
| 15 |  | Радиатор чугунный 7 секций | Технические характеристики: Тип подключения боковое Теплоотдача- 868 Вт Высота - 580 мм Ширина -420 мм Глубина- 80 мм Гарантия производителя5 лет Вес с упаковкой28.7 кг |  | шт |  |  | 8 |  |

Исполнитель:

Начальник РЭУ_______________ Иванов А.В.

Тел. 51-91

Согласовано:

Главный инженер _____________Салимов Р.Ф.