ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка  аппарата для диагностики кожи и волос под увеличением Aramo Smart Wizard (ASW-300) с принадлежностями и программным обеспечением TrichoSciencePro

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат для диагностики кожи и волос под увеличением Aramo Smart Wizard (ASW-300) с принадлежностями и программным обеспечением TrichoSciencePro | шт | 1 | - В состав аппарата входят: - - подставка под аппарат с ультрафиолетовой лампой - - линза Х1 - - линза Х30 со встроенным измерителем влажности - - линза Х60 - - линза Х200 - - линза Х500 - - внешний блок питания 12V (блок питания, кабель) - - программное обеспечение Wizard (электронная версия). - Принадлежности: - - защитный пластиковый колпачок для аппарата ASW - - защитный пластиковый колпачок для линзы – 4 шт. - - подставка под линзы - - USB кабель - - спонжи на бумажной основе (50 шт. в одной упаковке) – 2 уп. - - салфетка из микрофибры - - воздушная помпа для очистки аппарата ASW. - Программное обеспечение для диагностики заболеваний волос и кожи головы TrichoSciencePro. |