ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1) Поставка выполняется силами Поставщика. При поставке товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции. Обязательно наличие паспорта по эксплуатации на русском языке, регистрационного удостоверения, декларации, акт ввода в эксплуатацию. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

| Система ультразвуковая диагностическая медицинская LOGIQ e с принадлежностями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Компактная переносная универсальная диагностическая ультразвуковая система LOGIQ e форм-фактора лэптоп. В комплект поставки входит сетевой адаптер с европейской вилкой, аккумулятор и руководство пользователя. Система разработана для общих ультразвуковых исследований, скелетно-мышечных приложений, анестезиологии, интервенционного контроля, экстренной медицины и реанимации. Она обеспечивает визуализацию с высокой детализацией на глубине до 33 см. |  |  |  |
| В базовый состав консоли включено: |  |  |  |
| 15'' широкоэкранный ЖК-монитор с высоким разрешением • 1 Разъем для RS-Датчика • 1 Встроенная аккумуляторная батарея • Твердотельный накопитель данных (SSD) • Авто Оптимизация • многолучевое сканирование CrossXBeam • алгоритм подавления артефактов SRI-HD • виртуальный конвекс/виртуальный апекс • настраевыемый пользовательский интерфейс • полный пакет измерений и вычислений, включая автоизмерения в спектральном допплере, сосудистые, кардиологические вычисления, акушерские вычисления и таблицы, графики развития плода, многоплодную беременность, скелетно-мышечные исследования и дисплазию бедра, гинекологические, урологические вычисления, поверхностные органы, • CMM и AMM - Цветной М-режим и Анатомический М-режим • Стандарные режимы сканирования: В-режим, М-режим, цветовое допплеровское картирование, энергетический допплер (включая направленный), импульсно-волновой допплер. |  |
| Гарантия 1 год, 5 лет удаленной технической поддержки Доставка и монтаж оборудования за счет Поставщика. |  |  |  |
| КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | DESCRIPTION OF THE EQUIPMENT | ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛ-ВО |
|  | CONSOLE | ОСНОВНАЯ СИСТЕМА |  |
| H48522AK | LOGIQ e R8 Compact digital Ultrasound console includes manual CD, Hard Copy User Guide ENG and Quick Guide | LOGIQ e R8 - компактная переносная универсальная диагностическая ультразвуковая система форм-фактора лэптоп. В комплект поставки входит сетевой адаптер с европейской вилкой, аккумулятор и руководство пользователя на английском языке. Система разработана для общих ультразвуковых исследований, скелетно-мышечных приложений, анестезиологии, интервенционного контроля, экстренной медицины и реанимации. Она обеспечивает визуализацию с высокой детализацией на глубине до 33 см. | 1 |
| H48372AC | Russian User Guide + RN | Руководство пользователя на русском языке | 1 |
| H48502AW | Power Cord - Europe | Сетевой кабель | 1 |
| H48312AA | Le AN key film_Russian | Накладкa на клавиатуру, русский язык | 1 |
|  | PROBES | ДАТЧИКИ |  |
|  | LINEAR PROBES | ЛИНЕЙНЫЕ ДАТЧИКИ |  |
| H40402LY | 12L-RS Linear Probe | Линейный датчик, широкополосный, мультичастотный с диапазоном частот 4,2 - 13,0 МГц. Клиническое применение: Периферические сосуды, поверхностно расположенные органы и структуры, педиатрия, неонатология, мышечно-скелетные исследования | 1 |
|  | CURVED PROBES | КОНВЕКСНЫЕ ДАТЧИКИ |  |
| H40462LA | C1-5-RS, Convex Probe | Конвексный датчик, широкополосный, мультичастотный с диапазоном частот 2,0-5,0 МГц. Клиническое применение: Брюшная полость, сосуды брюшной полости и малого таза, урология, акушерство/гинекология | 1 |
| H40402LS | 8C-RS, Microconvex Probe | Микроконвексный датчик 4.2-11.0 МГ Клиническое применение: педиатрия, неонатология (включая нейросонографию), поверхностные органы, глазницы. | 1 |
|  | PHASED ARRAY PROBES | ФАЗИРОВАННЫЕ ДАТЧИКИ |  |
| H45041DL | 3Sc-RS, Sector Phased Array probe | Cекторный фазированный датчик, широкополосный мультичастотный с диапазоном частот 1,7-4,0 МГц. | 1 |
|  |  | Клиническое применение: Клиническое применение: Кардиология, транскраниальные исследования, брюшная полость |  |
|  | 2D SOFTWARE OPTIONS | 2D ПРОГРАММНЫЕ ОПЦИИ |  |
| H48312AM | CWD kit (includes HW & SW) | Опция постоянно-волнового доплера | 1 |
|  | PRINTERS & DVD | ПРИНТЕРЫ И DVD |  |
| H48492AG | Sony UP-D898MD BW printer EU kit | Черно-белый принтер Sony с комплектом для инсталляции | 1 |
|  | CARTS | ТЕЛЕЖКИ |  |
| H48352AM | Advanced Icart 220V | Тележка для установки аппарата, DVD-RW и B/W принтера | 1 |
| H48352AR | Advanced Icart 3PP ASSY | Трехпортовое устройство для тележки | 1 |
| H48502AW | Power Cord - Europe | Дополнительный кабель питания | 1 |
|  | EDUCATION & SUPPORT | ОБУЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА |  |
| H91140US | Expert Live Support | Удаленная поддержка со стороны технических и клинических специалистов в течение 5 лет эксплуатации системы. | 1 |
| A00191US | Online GE Academy | Расширенный онлайн тренинг по технологиям LOGIQ продолжительностью до 4 часов для группы пользователей - Подтверждением участия в тренинге является регистрация участников в онлайн платформе в день и во время проведения тренинга - Приглашение направляется участникам по электронной почте с указанием даты и времени проведения тренинга, а так же полной информации о подключении к тренингу. | 1 |