ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка медицинского кислорода для нужд ООО «Медсервис» в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кислород газообразный медицинский ГОСТ 5583-78 | бал | 630 | Кислород газообразный медицинский сорт 1. Объемная доля кислорода не менее 99,8%. Поставляется в 40 литровых баллонах по 6 м³ Обязательное наличие у поставщика: -регистрации в реестре производителей лекарственных препаратов; -лицензии на производство лекарственных препаратов или лицензии на фармацевтическую деятельность. |
| 2 | Двуокись углерода ГОСТ 8050-85 | т | 0,25 | Газообразная двуокись углерода высший сорт. Объемная доля двуокиси углерода (СО2), не менее 99,8%. Газ без цвета и запаха при температуре 20 °С и давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), плотность – 1,839 кг/м³. Обязательное наличие у поставщика: -регистрации в реестре производителей лекарственных препаратов; -лицензии на производство лекарственных препаратов или лицензии на фармацевтическую деятельность. |
| 3 | Ацетилен растворенный технический ГОСТ 5457-75 | бал. | 1 | Растворенный ацетилен представляет собой находящийся под давлением в баллоне раствор ацетилена в ацетоне, равномерно распределенный в пористой массе. Общая доля ацетилена не менее 99,5%. Объемная доля воздуха и других малорастворимых в воде газов, не более 0,5%. Объемная доля фосфористого водорода, 0,005 %. Объемная доля сероводорода, 0,002 %. Массовая концентрация водяных паров, 0,4 %. Поставляется в баллонах по 40 литров. |