ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  ЛОТ №1

Предмет договора: Поставка пробирок Вакутесты для нужд ООО «Медсервис» в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GD090CA Вакуумная пробирка RusTech c активатором свертывания, 9 мл красного цвета, упаковка 100 шт | GD090CA Пробирка RusTech с дозированным вакуумом 9 мл, с активатором свертывания. Объем забираемой крови 9 мл. Материал пробирки пластик ПЭТФ (полиэтилентерефталат). Размер пробирки 16*100 мм, (диаметр*высота), цветовая маркировка – красная, крышка пробирки из полиэтилена красного цвета; пробка крышки пробирки из бутиловой резины, серого цвета, покрыта геморепелентом и обладающая кровоотталкивающими свойствами. Наличие этикетки на пробирке с информацией – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок изготовления, серия и пр., возможность записи данных пациента и даты анализа. Упаковка – пенопластовый штатив на не менее 100шт., в террмоусадочной пленке с этикеткой на боку. Стерильность – этилен оксидом. Назначение: для получения сыворотки и проведения рутинных биохимических и серологических исследований. | шт. | 66 000 |
| 2 | GD045SC Вакуумная пробирка RusTech c Na-цитрат 3,8%, 4,5 мл голубая, упаковка 100 шт | GD045SC Пробирка RusTech с дозированным вакуумом 4,5 мл с антикоагулянтом цитратом натрия 3,8% (0,129 моль/л). Объем забираемой крови 4,5мл, объем антикоагулянта 0,5мл, общий объем пробы 5мл. Материал пробирки пластик ПЭТФ (полиэтилентерефталат). Размер пробирки 13*75мм (диаметр*высота), цветовая маркировка – голубая, крышка пробирки из полиэтилена голубого цвета; пробка крышки пробирки из бутиловой резины, серого цвета, покрыта геморепелентом и обладающая кровоотталкивающими свойствами. Наличие этикетки на пробирке с информацией – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок изготовления, серия и пр., возможность записи данных пациента и даты анализа. Упаковка – пенопластовый штатив на не менее 100 шт., в террмоусадочной пленке с этикеткой. Стерильность – этилен оксидом. Назначение: для проведения коагулологических исследований. | шт. | 9 600 |
| 3 | GD050EK Вакуумная пробирка RusTech c EDTA K3, 5 мл, 13 х 75 мм, упаковка 100 шт | Пробирка RusTech с дозированным вакуумом не менее 5мл с антикоагулянтом калиевой соли ЭДТА на внутренних стенках пробирки в мелкодисперстном виде (К3-EDTA). Объем забираемой крови 5 мл. Материал пробирки пластик ПЭТФ (полиэтилентерефталат). Размер пробирки не менее 13*75мм (диаметр*высота), цветовая маркировка – сиреневая, крышка пробирки из полиэтилена сиреневого цвета15*20 мм (диаметр*высота), пробка крышки пробирки из бутиловой резины, серого цвета, покрыта геморепелентом и обладающая кровоотталкивающими свойствами. Наличие этикетки на пробирке с информацией – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок изготовления, серия и пр., возможность записи данных пациента, даты анализа. Упаковка – пенопластовый штатив на 100шт., в террмоусадочной пленке с этикеткой. Стерильность – этилен оксидом. Назначение: для гематологических исследований цельной крови. | шт. | 12 000 |
| 4 | GD001H Иглодержатель RusTech с автоматическим сбросом иглы. | GD002H Держатель для игл RusTech с автоматическим сбросом иглы, наличие кнопки в верхней части иглодержателя для автоматического сброса иглы и резьбы для ввинчивания иглы, материал – полипропилен, совместимость с двухсторонней иглой. | шт. | 400 |
| 5 | GD021G Двусторонняя игла 21Gх1 1/2"(0,8*38мм), упаковка 100 шт | GD021G Игла двухсторонняя для вакуумной пробирки размер 21Gх1 1/2 (0,8х38мм) , цвет зеленый. Назначение: для отбора проб у одного пациента. Материал иглы – сталь. Игла с заточкой обоих концов, для использования с иглодержателем. Игла имеет мягкий резиновый клапан на дистальном конце иглы, обращенный к пробирке, резьбовое соединение для крепления с иглодержателем. Этикетка с маркировкой СЕ (международный сертификат). Упаковка: картонная коробка, не менее 100шт. Стерильность – этилен оксидом. | шт. | 35 000 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №2

Предмет договора: Поставка наборов реагентов для иммуноферментного определения аллергоспецифических антител производства ООО Научно-производственное объединение «Иммунотэкс» (Ставропольский край, г.Ставрополь) для нужд ООО «Медсервис» в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищевая панель №1: Молоко коровье, Белок куриного яйца, Желток куриного яйца, Яйцо цельное, Свинина, Говядина, Курица, Треска, Пшеничная мука, Рисовая крупа, Кукурузная крупа | Набор реагентов IgE-AT-ИФА предназначен для качественного (и в классах от 0 до 4) определения содержания аллергенспецических IgE в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Состав набора: -планшет полистироловый 96-луночный набор (один 8-луночный стрип, покрытый анти-LgE-AT (референс-стрип) и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами 22 видов) – 2 шт; -калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата lgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества lgE – 0,50, 100, 200 и 400 КЕ/л; калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту lgE человека IRP 75/502 – 5 флаконов (по 0,07 мл); -конъюгат моноклональных антител к lgE с пероксидазой хрена, 100-кратный концентрат – 1 флакон (0,25 мл); -промывающий раствор, 10-кратный концентрат (трис (оксиметил) аминометан, 3,6 г; 1М раствор соляной кислоты; натрия хлорид, 5,1 г; твин – 20, 0,3 мл), рН 7,4 – 1 флакон (30 мл); -тетраметилбензидин (ТМБ) – 1 флакон (22 мл); -стоп-реагент (1N раствор серной кислоты) – 1 флакон (12 мл); -трафарет для анализа – 1 шт. Регистрационное удостоверение: №ФСР 2012/13307 | наб | 21 |
| 2 | Пищевая панель №2: Пшено, Гречка, Овсянка, Лимон, Апельсин, Мандарин, Виноград, Томаты, Кофе, Какао, Картофель | Набор реагентов IgE-AT-ИФА предназначен для качественного (и в классах от 0 до 4) определения содержания аллергенспецических IgE в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Состав набора: -планшет полистироловый 96-луночный набор (один 8-луночный стрип, покрытый анти-LgE-AT (референс-стрип) и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами 22 видов) – 2 шт; -калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата lgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества lgE – 0,50, 100, 200 и 400 КЕ/л; калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту lgE человека IRP 75/502 – 5 флаконов (по 0,07 мл); -конъюгат моноклональных антител к lgE с пероксидазой хрена, 100-кратный концентрат – 1 флакон (0,25 мл); -промывающий раствор, 10-кратный концентрат (трис (оксиметил) аминометан, 3,6 г; 1М раствор соляной кислоты; натрия хлорид, 5,1 г; твин – 20, 0,3 мл), рН 7,4 – 1 флакон (30 мл); -тетраметилбензидин (ТМБ) – 1 флакон (22 мл); -стоп-реагент (1N раствор серной кислоты) – 1 флакон (12 мл); -трафарет для анализа – 1 шт. Регистрационное удостоверение: №ФСР 2012/13307 | наб | 16 |
| 3 | Пищевая панель №3: Черная смородина, Арахис, Баранина, Гусь, Утка, Хек, Мед, Соя, Бобы, Бананы, Колбаса копченая | Набор реагентов IgE-AT-ИФА предназначен для качественного (и в классах от 0 до 4) определения содержания аллергенспецических IgE в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Состав набора: -планшет полистироловый 96-луночный набор (один 8-луночный стрип, покрытый анти-LgE-AT (референс-стрип) и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами 22 видов) – 2 шт; -калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата lgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества lgE – 0,50, 100, 200 и 400 КЕ/л; калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту lgE человека IRP 75/502 – 5 флаконов (по 0,07 мл); -конъюгат моноклональных антител к lgE с пероксидазой хрена, 100-кратный концентрат – 1 флакон (0,25 мл); -промывающий раствор, 10-кратный концентрат (трис (оксиметил) аминометан, 3,6 г; 1М раствор соляной кислоты; натрия хлорид, 5,1 г; твин – 20, 0,3 мл), рН 7,4 – 1 флакон (30 мл); -тетраметилбензидин (ТМБ) – 1 флакон (22 мл); -стоп-реагент (1N раствор серной кислоты) – 1 флакон (12 мл); -трафарет для анализа – 1 шт. Регистрационное удостоверение: №ФСР 2012/13307 | наб | 4 |
| 4 | Пищевая панель №4 индивидуальная: Яблоко, Банан, Груша, Персик, Вишня, Малина, Дыня, Клубника, Арбуз, Черная смородина, Красная смородина | Набор реагентов IgE-AT-ИФА предназначен для качественного (и в классах от 0 до 4) определения содержания аллергенспецических IgE в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Состав набора: -планшет полистироловый 96-луночный набор (один 8-луночный стрип, покрытый анти-LgE-AT (референс-стрип) и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами 22 видов) – 2 шт; -калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата lgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества lgE – 0,50, 100, 200 и 400 КЕ/л; калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту lgE человека IRP 75/502 – 5 флаконов (по 0,07 мл); -конъюгат моноклональных антител к lgE с пероксидазой хрена, 100-кратный концентрат – 1 флакон (0,25 мл); -промывающий раствор, 10-кратный концентрат (трис (оксиметил) аминометан, 3,6 г; 1М раствор соляной кислоты; натрия хлорид, 5,1 г; твин – 20, 0,3 мл), рН 7,4 – 1 флакон (30 мл); -тетраметилбензидин (ТМБ) – 1 флакон (22 мл); -стоп-реагент (1N раствор серной кислоты) – 1 флакон (12 мл); -трафарет для анализа – 1 шт. Регистрационное удостоверение: №ФСР 2012/13307 | наб | 5 |
| 5 | Пищевая панель №5 индивидуальная: Сельдь, Горбуша, Свекла, Морковь, Тыква, Сыр голландский, Кефир, Майонез, Грецкие орехи, Печень говяжья, Творог | Набор реагентов IgE-AT-ИФА предназначен для качественного (и в классах от 0 до 4) определения содержания аллергенспецических IgE в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Состав набора: -планшет полистироловый 96-луночный набор (один 8-луночный стрип, покрытый анти-LgE-AT (референс-стрип) и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами 22 видов) – 2 шт; -калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата lgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества lgE – 0,50, 100, 200 и 400 КЕ/л; калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту lgE человека IRP 75/502 – 5 флаконов (по 0,07 мл); -конъюгат моноклональных антител к lgE с пероксидазой хрена, 100-кратный концентрат – 1 флакон (0,25 мл); -промывающий раствор, 10-кратный концентрат (трис (оксиметил) аминометан, 3,6 г; 1М раствор соляной кислоты; натрия хлорид, 5,1 г; твин – 20, 0,3 мл), рН 7,4 – 1 флакон (30 мл); -тетраметилбензидин (ТМБ) – 1 флакон (22 мл); -стоп-реагент (1N раствор серной кислоты) – 1 флакон (12 мл); -трафарет для анализа – 1 шт. Регистрационное удостоверение: №ФСР 2012/13307 | наб | 9 |
| 6 | Скрининговая панель №1: Домашняя пыль, D.farinae, D.pteronissimus, Шерсть собаки, Шерсть кошки, Cladosporum herbar, Aspergilus niger, Candida albicans, Микст деревьев, Микст луговых трав, Микст сорных трав | Набор реагентов IgE-AT-ИФА предназначен для качественного (и в классах от 0 до 4) определения содержания аллергенспецических IgE в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Состав набора: -планшет полистироловый 96-луночный набор (один 8-луночный стрип, покрытый анти-LgE-AT (референс-стрип) и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами 22 видов) – 2 шт; -калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата lgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества lgE – 0,50, 100, 200 и 400 КЕ/л; калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту lgE человека IRP 75/502 – 5 флаконов (по 0,07 мл); -конъюгат моноклональных антител к lgE с пероксидазой хрена, 100-кратный концентрат – 1 флакон (0,25 мл); -промывающий раствор, 10-кратный концентрат (трис (оксиметил) аминометан, 3,6 г; 1М раствор соляной кислоты; натрия хлорид, 5,1 г; твин – 20, 0,3 мл), рН 7,4 – 1 флакон (30 мл); -тетраметилбензидин (ТМБ) – 1 флакон (22 мл); -стоп-реагент (1N раствор серной кислоты) – 1 флакон (12 мл); -трафарет для анализа – 1 шт. Регистрационное удостоверение: №ФСР 2012/13307 | наб | 22 |
| 7 | Бытовая панель: Домашняя пыль, Библиотечная пыль, Перо подушки, Шерсть собаки, Шерсть кошки, Шерсть овцы, D.pteronissimus, D.farinae, Дафния, Таракан, Табак | Набор реагентов IgE-AT-ИФА предназначен для качественного (и в классах от 0 до 4) определения содержания аллергенспецических IgE в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Состав набора: -планшет полистироловый 96-луночный набор (один 8-луночный стрип, покрытый анти-LgE-AT (референс-стрип) и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами 22 видов) – 2 шт; -калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата lgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества lgE – 0,50, 100, 200 и 400 КЕ/л; калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту lgE человека IRP 75/502 – 5 флаконов (по 0,07 мл); -конъюгат моноклональных антител к lgE с пероксидазой хрена, 100-кратный концентрат – 1 флакон (0,25 мл); -промывающий раствор, 10-кратный концентрат (трис (оксиметил) аминометан, 3,6 г; 1М раствор соляной кислоты; натрия хлорид, 5,1 г; твин – 20, 0,3 мл), рН 7,4 – 1 флакон (30 мл); -тетраметилбензидин (ТМБ) – 1 флакон (22 мл); -стоп-реагент (1N раствор серной кислоты) – 1 флакон (12 мл); -трафарет для анализа – 1 шт. Регистрационное удостоверение: №ФСР 2012/13307 | наб | 10 |
| 8 | Грибковая панель: Alternaria tenuis, Penicillum tardum, Candida kruzei, Candida albicans, Cladosporum herbar, Aspergilus niger, Aspergilus flavus, Penicillum expansum, Rhizopus nigricans, Fusarium oxyspora, Mucor pusillus | Набор реагентов IgE-AT-ИФА предназначен для качественного (и в классах от 0 до 4) определения содержания аллергенспецических IgE в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Состав набора: -планшет полистироловый 96-луночный набор (один 8-луночный стрип, покрытый анти-LgE-AT (референс-стрип) и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами 22 видов) – 2 шт; -калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата lgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества lgE – 0,50, 100, 200 и 400 КЕ/л; калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту lgE человека IRP 75/502 – 5 флаконов (по 0,07 мл); -конъюгат моноклональных антител к lgE с пероксидазой хрена, 100-кратный концентрат – 1 флакон (0,25 мл); -промывающий раствор, 10-кратный концентрат (трис (оксиметил) аминометан, 3,6 г; 1М раствор соляной кислоты; натрия хлорид, 5,1 г; твин – 20, 0,3 мл), рН 7,4 – 1 флакон (30 мл); -тетраметилбензидин (ТМБ) – 1 флакон (22 мл); -стоп-реагент (1N раствор серной кислоты) – 1 флакон (12 мл); -трафарет для анализа – 1 шт. Регистрационное удостоверение: №ФСР 2012/13307 | наб | 4 |
| 9 | Пыльцевая панель №1: Микст пыльцы деревьев, Микст луговых трав, Береза, Ольха, Орешник, Дуб, Тимофеевка, Ежа, Овсянница, Клен, Ясень | Набор реагентов IgE-AT-ИФА предназначен для качественного (и в классах от 0 до 4) определения содержания аллергенспецических IgE в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Состав набора: -планшет полистироловый 96-луночный набор (один 8-луночный стрип, покрытый анти-LgE-AT (референс-стрип) и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами 22 видов) – 2 шт; -калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата lgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества lgE – 0,50, 100, 200 и 400 КЕ/л; калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту lgE человека IRP 75/502 – 5 флаконов (по 0,07 мл); -конъюгат моноклональных антител к lgE с пероксидазой хрена, 100-кратный концентрат – 1 флакон (0,25 мл); -промывающий раствор, 10-кратный концентрат (трис (оксиметил) аминометан, 3,6 г; 1М раствор соляной кислоты; натрия хлорид, 5,1 г; твин – 20, 0,3 мл), рН 7,4 – 1 флакон (30 мл); -тетраметилбензидин (ТМБ) – 1 флакон (22 мл); -стоп-реагент (1N раствор серной кислоты) – 1 флакон (12 мл); -трафарет для анализа – 1 шт. Регистрационное удостоверение: №ФСР 2012/13307 | наб | 8 |
| 10 | Пыльцевая панель №2: Микст сорных трав, Лебеда, Полынь, Амброзия, Одуванчик, Рожь, Мятлик, Конопля, Лисохвост, Подсолнечник, Пырей | Набор реагентов IgE-AT-ИФА предназначен для качественного (и в классах от 0 до 4) определения содержания аллергенспецических IgE в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Состав набора: -планшет полистироловый 96-луночный набор (один 8-луночный стрип, покрытый анти-LgE-AT (референс-стрип) и одиннадцать 8-луночных стрипов, покрытых аллергенами 22 видов) – 2 шт; -калибровочные пробы на основе эмбриональной телячьей сыворотки с использованием препарата lgE человека и азида натрия 0,1%, содержащие известные количества lgE – 0,50, 100, 200 и 400 КЕ/л; калибровочные пробы аттестованы по Второму международному стандарту lgE человека IRP 75/502 – 5 флаконов (по 0,07 мл); -конъюгат моноклональных антител к lgE с пероксидазой хрена, 100-кратный концентрат – 1 флакон (0,25 мл); -промывающий раствор, 10-кратный концентрат (трис (оксиметил) аминометан, 3,6 г; 1М раствор соляной кислоты; натрия хлорид, 5,1 г; твин – 20, 0,3 мл), рН 7,4 – 1 флакон (30 мл); -тетраметилбензидин (ТМБ) – 1 флакон (22 мл); -стоп-реагент (1N раствор серной кислоты) – 1 флакон (12 мл); -трафарет для анализа – 1 шт. Регистрационное удостоверение: №ФСР 2012/13307 | наб | 8 |
| 11 | Набор реагентов для диагностики урогенитальных инфекций и определения чувствительности к антибиотикам | Набор предназначен для бактериологического анализа урогенитальных инъекций, вызванных Mycoplasma genitalium и определения чувствительности к антибиотикам Mycoplasma genitalium выделенных из клинического материала (уретральные, вагинальные пробы, моча, сперма). Состав набора: -питательная среда для диагностики Mycoplasma genitalium – 24 флакона по 2,5 мл; -полистироловый 96-луночный планшет (6 пар стрипов) сорбированный 7 антибиотиками в 2 пограничных концентрациях – 1 шт; -масло вазелиновое – 1 флакон 10 мл; -зонд для забора материала – 24 шт. Регистрационное удостоверение: №ФСР 2012/13953 | наб | 4 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №3

Предмет договора: Поставка антимикотиков для клинико-диагностической лаборатории производства BIOANALYSE (Турция) для нужд ООО «Медсервис» в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диски с антибиотиками Имипенемом (Imipenem) 10 мкг кат. №ASD 04500, упаковка 5 картриджей по 50 шт | Диски с Имипенемом (Imipenem) 10 мкг – реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам в картриджах. В упаковке 5 картриджей, в каждом картридже по 50 дисков. | уп | 2 |
| 2 | Диски с антибиотиками Меропенемом 10 мкг (Meropenem) кат. №ASD 05400, упаковка 5 картриджей по 50 шт | Диски с Меропенемом (Meropenem) 10 мкг – реагенты in vitro для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам в картриджах. В упаковке 5 картриджей, в каждом картридже по 50 дисков. | уп | 2 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №4

Предмет договора: Поставка расходных материалов для лабораторных исследований для нужд ООО «Медсервис» в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кювета одноразовая с шариками объем 250 мкл, объем пробы 50 мкл, в упаковке 1000шт | Кюветы одноразовые полипропиленовые с шариками коагулометров АПГ2-02 (объем кюветы 250-300 мкл, объем пробы – 50 мкл, возможность проводить исследования с пробами объемом 25 мкл) (ЭМК001) Упаковка: не менее 1000 штук. | уп | 10 |
| 2 | Капилляры гепаринизированные предназначены для анализаторов Билимет К, в упаковке 1000 шт | Микрокапилляры стеклянные гепаринизированные, нестерильные. Внутренний диаметр 0,9 мм, длинна 45 мм. Объем крови в полном капилляре 30 мкл. Назначение: для забора крови и получения плазмы для фотометрирования на портативном анализаторе билирубина у новорожденных БИЛИМЕТ К. Упаковка: не менее 1000 штук. | уп | 1 |
| 3 | Термобумага TM-110 для Clima | Термобумага для встроенных принтеров. Совместимость: анализатор биохимический Clima. Размер 110х30мм. | шт. | 13 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №5

Предмет договора: Поставка реагентов для гематологических анализаторов для нужд ООО «Медсервис» в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изотонический разбавитель J.T.BAKER Diluid III Diff, №3963 | Состав - водный раствор веществ: хлорид натрия – 5 г/л, органический буфер – 3 г/л, сульфат натрия – 10 г/л, эдта – 0.5 г/л, консервант – 0.05 г/л. Реагент используется для разбавления цельной крови перед счетом и сортировкой эритроцитов (RBC), тромбоцитов (PLT) и лейкоцитов (WBC). Состав раствора обеспечивает сохранность этих клеток во время процедуры счета для гематологического анализатора HumaCount, пригодный для дифференциации лейкоцитов на 3 субпопуляции. Упаковка: в пластиковой канистре, в кубическом картонном коробе для защиты канистры с раствором от внешних повреждений, с ручками для удобной транспортировки внутри лаборатории, по не менее 20 л/канистре. Совместимость с гематологическим анализатором HumaCount | упк | 35 |
| 2 | Лизирующий реагент CyMet III Diff, 1 л в упаковке, №3968 | Состав - водный раствор веществ: Четвертичная аммониевая соль – 30 г/л., Хлорид натрия – 5 г/л., Цианид калия - 0.1 г/л. Лизирующий реагент для гематологического анализатора, пригодный для дифференциации лейкоцитов на 3 субпопуляции. Упаковка: флакон не менее 1 литра. | упк | 17 |
| 3 | Промывающий реагент ProClean, 5л в упаковке, №3900 | Это обычный ежедневно применяемый химический очищающий раствор, изотонический и содержащий, кроме того, поверхностно-активные вещества, которые позволяют при промывке удалять остатки клеток крови. Он содержит также безвредный краситель зеленого цвета, благодаря которому раствор виден в соединительных шлангах прибора. Упаковка: флакон не менее 5 литров. | упк | 4 |
| 4 | Контрольный материал 3-Diff Control NORMAL, 2,5 мл во флаконе, №3422 | Норма. Содержит эритроциты человека, имитацию лейкоцитов и тромбоциты млекопитающих, суспендированные в жидкости, подобной плазме крови. Стабильность при температуре 2-8 С: 6 месяцов с даты изготовления, допускается хранение невскрытых флаконов до 48 час при 18 °С. Аттестованы следующие показатели: tWBC (общее количество лейкоцитов), RBC (количество эритроцитов), PLT (количество тромбоцитов), HGB (концентрация гемоглобина), MCV (средний объем эритроцита), MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците), MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроците), HCT (гематокрит), RDW (ширина распределения эритроцитов по объему), %LY, %Mid, %Gr (лейкоцитарная формула). Упаковка: флакон не менее 2,5 мл. | упк | 12 |
| 5 | Изотонический разбавитель (EX-ISO Diff diluent, 20л в упаковке, № RA1720) | Изотонический разбавитель (EX-ISO) для проведения исследований на гематологических анализаторах Excell 22/2280. Предназначен для приготовления разведений цельной крови на гематологическом анализаторе Excell 22/2280. Позволяет сохранить форменные элементы крови в нативном состоянии и обеспечивает возможность проведения анализа лейкоцитов по популяциям. Не содержит токсичных веществ (например, азида натрия). Содержит формальдегид и сульфат натрия. Упаковка: канистра объемом не менее 20 литров. | упк | 27 |
| 6 | Раствор для анализа лейкоцитов (EX-FLO Sheath fluid) 10 л в упаковке, № RA6010 | Реагент для дифференцировки лейкоцитов (EX-FLO) на гематологических анализаторах Excell 22/2280. Используется для разведения крови с сохранением формы лейкоцитов и формирования тонкой ламинарной струи разведенного образца крови в проточной оптической ячейке, а также, как гипертонический раствор, приводит к уменьшению размеров эритроцитов до таких величин, при которых эти клетки не мешают дифференцировке лейкоцитов дискриминатором после прохождения через лазерный луч. Не содержит опасных ингредиентов. Чистая бесцветная жидкость с pH: 9.0 – 9.6. Храниться при температуре от 2 до 30°С. Упаковка: канистра объемом не менее 10 литров. | упк | 22 |
| 7 | Лизирующий реагент (EX-LYZE) 0,5л в упаковке, № RA9500 | Лизирующий реагент (EX- LYSE) для проведения исследований на гематологических анализаторах Excell 22/2280. Предназначен для быстрого и эффективного разрушения эритроцитов, высвобождения гемоглобина и подготовки лейкоцитов для проведения анализа. Содержит цианид-анион, позволяющий проводить определение концентрации гемоглобина, переводя его в цианметгемоглобиновую форму. Состав: 2-пропанол < 2,5%, четвертичные аммониевая соль < 3,6%, цианид калия < 0,02%. Хранится при температуре от 2 до 30°С. Лизирующий реагент используется только с изотоническим разбавителем EX-ISO. После вскрытия стабилен в течение не менее 30 дней. Упаковка: флакон не менее 0,5литра. | упк | 22 |
| 8 | Очищающий энзиматический раствор (EX-ZYME) 10 л в упаковке, № RA004C | Очищающий реагент (EX-ZYME) для работы на гематологических анализаторах Excell 22/2280. Объем канистры не менее 10 л. Содержит ферменты, быстро и эффективно разлагающие белки, и детергент для улучшения смачивания поверхностей. Используется для очистки измерительных трубок в измерительной системе прибора в течение всего цикла измерения и обеспечивает промывку апертур. После завершения работы с прибором используется для автоматической тщательной промывки всей измерительной системы, а также заполнение реагентом апертур до следующего запуска гематологического анализатора. Содержит соли, органические составляющие и раствор красителя. Все ингредиенты классифицируются как неопасные. Храниться при температуре от 2 до 30°С. Упаковка: канистра объемом не менее 10 литров. | упк | 11 |
| 9 | Контрольный материал, норма (EX-TROL+NORMAL), 3 мл в упаковке, №EX-3N+ | Контрольная кровь для гематологических исследований, нормальные значения. Контрольный материал для проведения внутрилабораторного контроля качества на гематологическом анализаторе EXCELL 2280, позволяет проводить контроль качества по следующим показателям: WBC, LYM(#,%), Neu (#,%), EOS (#,%), Bas (#,%), Mon (#,%), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW%, PLT, MPV, нормальный уровень. Упаковка: флакон не менее 3 мл с зеленой крышкой, срок годности с момента производства - не менее 3-х месяцев, со дня вскрытия флакона - не менее двух недель. | упк | 11 |
| 10 | Реагент очищающий ProClean Plus 100мл в упаковке, №3901 | Реагент используется для очистки системы анализатора. Состав - водный раствор веществ: Фосфат натрия – 5 г/л., Сульфат натрия – 8 г/л., Консервант 1 г/л., Протеолитический фермент – 6-9 г/л. Упаковка: в пластиковом флаконе с завинчивающейся крышкой не менее 100 мл. | упк | 5 |
| 11 | Реагент очищающий Hypochlorite 5%, 1л в упаковке, №3936 | Промывающий реагент для срочной очистки системы гематологических анализаторов. Упаковка: в пластиковом флаконе с завинчивающейся крышкой не менее 1литра. | упк | 3 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №6

Предмет договора: Поставка маркера для клинико-диагностической лаборатории для нужд ООО «Медсервис» в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95.954 Маркер лабораторный водостойкий, черный, в упаковке 10 шт. | Предназначен для нанесения водостойкой маркировки на стекло, пластик или керамику. Толщина линии не более 1мм., цвет черный. | шт. | 80 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №7

Предмет договора: Поставка расходных материалов для биохимии, совместимые с автоматическими биохимическими анализаторами производства Human (Германия) для нужд ООО «Медсервис» в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 72.696 Микропробирки. 1,5 мл 39х10.8мм, РР, бесцветные, без крышки, в упаковке 500 шт. | Микропробирка (1.5 мл, 39х10.8 мм, нейтральная, без крышки, бесцветные, полипропилен). Упаковка: не менее 500 штук. | упк | 25 |
| 2 | Наконечники полимерные одноразовые к одноканальным дозатарам пипеточным на 100-1000 мкл, 1000 шт в упаковке, №9401032 | Наконечники для дозаторных пипеток без фильтра не стерильные, на 100-1000 мкл, бесцветные. Упаковка: не менее 1000 штук. | упк | 5 |
| 3 | 02.1063.001 Устройства вакуумные с поршнем для исследований проб крови c коагулянтом S-Monovette 9 мл, 92х16 мм, АС/сепарационные гранулы, этикетка, 50шт в упаковке | Устройство вакуумное с поршнем для исследований проб крови c коагулянтом не менее 9 мл, не менее 92х16 мм, активатор свертывания, сепарационные гранулы, полипропилен, с этикеткой. Резьбовая крышка с прокалываемой мембраной и стопорным механизмом в виде трех шпилек для фиксации иглы. Цветовая маркировка - белый. Упаковка: не менее 50 штук. | упк | 27 |
| 4 | 85.1162 Иглы трубчатые S-Monovette 21 G x 1 1/2", зеленая (0,8х38 мм), 100 шт в упаковке | Двухсторонние, не менее 0.9х25 мм, 20 G x 1", силиконовое покрытие, стерильные, инд.уп. Игла соединена с держателем (холдером). Холдер иглы снабжен карабином для фиксации к стопороному механизму устройства для взятия крови. Игла и холдер во избежание повторного использования холдера должны быть неразборными. Внутренняя часть иглы закрыта латексным чехлом. Цветовая маркировка - желтые. Упаковка: не менее 100 шт. | упк | 20 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №8

Предмет договора: Поставка диагностических наборов для биохимии, совместимые с автоматическими биохимическими анализаторами производства Human, (Германия) для нужд ООО «Медсервис» в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения альфа-амилазы (Alpha-Amylase liquicolor) 780(3x260) №12028600 | Состав набора: Реагент. Пробы сыворотка, плазма, моча. Метод Кинетический, CNPG3. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С не менее12 недель; 15-25°С не менее 4 недели. Количество тестов не менее 780. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 10 |
| 2 | Набор реагентов для определения AЛТ (GOD (ALAT) liquiUV), 1550(5x310) тестов №12022600 | Состав набора: буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, по рекомендации IFCC. Линейность не менее 350 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 1550. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 5 |
| 3 | Набор реагентов для определения ACT (GOD (ASAT) liquiUV), 1550(5x310) тестов №12021600 | Состав набора: буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, по рекомендации IFCC. Линейность не менее 350 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 1550. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 5 |
| 4 | Набор реагентов для определения билирубина прямого (Auto- Bilirubin-D liquicolor) 1050 (5x210) №10741600 | Состав набора: Детергент не менее 5,2 ммоль/л, окрашивающий реагент. Пробы сыворотка, гепаринизированная плазма. Метод Фотометрический метод определения общего билирубина. Линейность не менее 513 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С - не менее 3 дней; 2-8°С до срока годности. Количество тестов не менее 1050. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 10 |
| 5 | Набор реагентов для определения билирубина общего (Bilirubin liquicolor) 1050 (5x210) №10742600 | Состав набора: Соляная кислота не менее 170 ммоль/л, окрашивающий реагент. Пробы сыворотка, гепаринизированная плазма. Метод Фотометрический метод определения прямого билирубина. Линейность не менее 171 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С - не менее 3 дней; 15-25°С до срока годности. Количество тестов не менее 1050. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 10 |
| 6 | Набор реагентов для определения гамма-ГТ (Gamma Glutamil Transferase liquicolor) 750(3x250) №12023600 | Состав набора: Буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, колориметрический по Persijn & van der Slik. Линейность не менее 280 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 6 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 750. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 3 |
| 7 | Набор реагентов для определения кальция (Calcium liquicolor) 2x100 мл № 10011 | Фасовка: не менее 200 мл. Состав набора: Буфер, Окрашивающий реагент, стандарт (2 ммоль/л). Пробы сыворотка или гапаринизированная плазма. Фотометрический тест. Метод с о-крезолфталеинкомплексоном. Линейность - не менее 15 мг/дл. Рабочий реагент сохраняет стабильность в течение не менее 3 дней при хранении 15...25°C, в течение не менее 7 дней при температуре хранения 2...8°C. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 2 |
| 8 | Набор реагентов для определения креатинина (Creatinine liquicolor)1250(5x250) №10052600 | Состав набора: Пикриновая кислота, гидроксид натрия, стандарт (177 мкмоль/л). Пробы сыворотка, плазма, моча. Метод Яффе, кинетический или по конечной точке с депротеинизацией. Линейность сыворотка/плазма- не менее 1150 мкмоль/л, моча- не менее 44200 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности, 15-25°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недель. Количество тестов не менее 1250. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 13 |
| 9 | Набор реагентов для определения креатинкиназы (СК NAC liquiUV) 360(2x180) №12015600 | Состав набора: ферментативный реагент, субстрат. Метод модифицированный стандартный метод по рекомендации Европейского Комитета по Стандартам в Клинической Лаборатории, а также IМеждународной Федерации по Клинической Химии. Количество тестов не менее 360. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 10 |
| 10 | Набор реагентов для определения креатинкиназы MB (СК-МВ (NAC activated) 200(2x100) №12118600 | Креатинкиназа MB фракция. Состав набора: Ферментативный реагент, Субстрат. Тест основан на иммунном ингибировании с последующим ферментативным определением КК. Количество тестов не менее 200. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 9 |
| 11 | Набор реагентов для определения ЛДГ модифицированным SCE методом (LDH SCE mod. LiquiUV) 360(2x180) №12014600 | Состав набора: Буфер, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод Кинетический по рекомендации SCE. Линейность не менее 2000 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности. Количество тестов не менее 360. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 4 |
| 12 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты (Uric Acid liquicolor) 1250(5x250) №10694600 | Состав набора: ферментативный реагент, стандарт (476 мкмоль/л). Пробы сыворотка гапаринизированная, или ЭДТА-плазма, моча.. Метод Ферментативный колориметрический (PAP) с антилипидным фактором. Линейность не менее 1488 мкмоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности. Количество тестов не менее 1250. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 2 |
| 13 | Набор реагентов для определения мочевины кинетическим методом (Urea liquiUV) 1250(5x250) №10521600 | Состав набора: Ферментативный реагент, субстрат, стандарт (13,3 ммоль/л). Пробы сыворотка, плазма, моча. Метод GLDH кинетический. Линейность сыворотка/плазма - не менее 50 ммоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/ рабочий реагент - не менее 4 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 1250. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 9 |
| 14 | Набор реагентов для определения триглицеридов (Triglycerides liquicolor) 630(3x210) №10724600 | Состав набора: реагент, стандарт (2,28 ммоль/л). Пробы: сыворотка, плазма. Метод Ферментативный, колориметрический (GPO-PAP) с антилипидным фактором. Линейность не менее 11,4 ммоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности; 15-25°С не менее 4 недель. Количество тестов не менее 630. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 4 |
| 15 | Набор реагентов для определения холестерина (Cholesterol liquicolor) 450(3x150) №10028600 | Состав набора: реагент, стандарт (5,17 ммоль/л). Пробы: сыворотка, плазма. Метод Ферментативный, колориметрический (CHOD-PAP) с антилипидным фактором. Линейность не менее 19,3 ммоль/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности; 15-25°С не менее 2 недель. Количество тестов не менее 450. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 10 |
| 16 | Набор реагентов для определения Щелочной фосфатазы (Alkaline phosphotase liquicolor) 750(3x250) №12027600 | Состав набора: буфер, субстрат. Пробы сыворотка, плазма. Метод кинетический, колориметрический по рекомендации DGKC c ДЭА буфером. Линейность не менее 700 Е/л. Стабильность после вскрытия/разведения: 2-8°С до срока годности/рабочий реагент не менее 2 недель; 15-25°С рабочий реагент - не менее 5 дней. Количество тестов не менее 750. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 4 |
| 17 | Набор растворов для промывки зонда (Tip Cleaning kit) 4x20 мл №16663/25 | Набор растворов предназначен для промывки системы анализатора. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). Объем не менее 2(4х20 мл). | наб | 4 |
| 18 | Раствор для системной жидкости (Additive for washing water) 4x25 мл №18971 | Фасовка: не менее 4 флакона х 25 мл. Состав набора: детергент 25%, консервант 0,095%. Рабочее разведение - 300 мкл на 1 л воды. Совместимость с анализатором HUMASTAR 600 | наб | 1 |
| 19 | Набор реагентов для определения холестерина высокой плотности (HDL Cholesterol liquicolor) 360 (2x180) №10084600 | Фасовка: не менее 2 х 180 тестов. Состав набора: ферментативный реагент, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: прямой гомогенный ферментативный. Линейность: не менее 3,9 ммоль/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 60 дней. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 5 |
| 20 | Набор реагентов для определения холестерина низкой плотности (LDL Cholesterol liquicolor) 180 (2x90) №10094600 | Фасовка: не менее 2 х 90 тестов. Состав набора: ферментативный реагент, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: прямой гомогенный ферментативный. Линейность: не менее 25,8 ммоль/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 60 дней. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором HUMASTAR 600 («Human» Германия). | наб | 5 |
| 21 | Набор реагентов к анализатору гликозилированного гемоглабина Quo-Lab Analyzer System 50 тестов №0055 | Назначение: для измерения гликозилированного гемоглобина на анализаторе Quo-Lab, Quotient Diagnostics Ltd, UK. Упаковка: картонная коробка; в упаковке не менее 50 тестов, каждый тест вставлен в отдельное отверстие бумажного держателя, в одном держателе не менее 25 тестов. В один тест включается: тестовый картридж с реагентом + специальный пробозаборник. Тестовый картридж содержит в себе буфер, состоящий из: вода, натрия диоксихолат моногидрат, хлорид аммония, гидроксид натрия, азид натрия. | наб | 12 |
| 22 | Набор контрольных растворов, 2 уровня, состоит из: 1 Контрольный материал Нормальный (Уровень 1). бутылка с белой крышкой (не более 2 шт.): 2 Контрольный материал I (Патология (Уровень 2), бутылка с черной крышкой (не более 2 шт.); 3 Флакон с крышкой раскалывателеми с водой для восстановления контроля. №0071 | Набор контрольных растворов 2 уровня для анализатора гликозилированного гемоглобина Quo-Lab, Quotient Diagnostics Ltd, UK. Состав набора: не менее 2 фл - контрольный материал Нормальный (Уровень 1) в лиофилизированном (сухом) виде; не менее 2 фл - контрольный материал Патология (Уровень 2) в лиофилизированном виде; флакон с крышкой раскапывателем и с раствором для восстановления контроля; крышки раскапыватели 4-х цветов; не менее 10 пластиковых лотков; карта Данных Контрольного материала Quo-Test A1C Control. Срок хранения: не менее 6 месяцев при температуре 2-8 ⁰ С после изготовления. | наб | 1 |
| 23 | Набор реагентов для определения альбумина (Albumin liquicolor) 900(6x150) №10560600 | Фасовка: не менее 6 х 150 тестов. Состав набора: реагент. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: бромкрезоловый зеленый. Линейность: не менее 70 г/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 60 дней. Совместимость с анализатором HUMASTAR 600 | наб | 2 |
| 24 | Набор реагентов для определения Тропонина 1 (RAMP Тропонин I) 25 тестов №С 1101 г | Иммунохроматографическийнабор для количественного определения in vitro тропонина I в цельной крови, набор расчитан на не менее 25 определений. Совместимость с анализатором RAMP Reader System. | наб | 10 |
| 25 | Колибровочный материал Автокал для биохимического анализатора HumsStar 600 | Для калибровки автоанализаторов Human в клинической биохимии. Аттестовано 28 параметров для Autohumalyzer 900S+/А5, Humastar 180/300/600. Субстраты - альбумин, билирубин общий/прямой, глюкоза, креатинин, мочевина, мочевая кислота, общий белок, триглицериды, холестерин, холестерин ЛПВП / ЛПНП; электролиты - кальций, магний, фосфор, хлориды; ферменты - АЛТ, АСТ, амилаза, амилаза панкреатическая, гамма ГТ, кислая фосфатаза, простатическая кислая фосфатаза, креатинкиназа, креатинкиназа МВ, ЛДГ, липаза, щелочная фосфатаза (AUTOCAL Ref 13160). | наб | 4 |
| 26 | Контрольный материалдля Humatrol N биохимического анализатора HumsStar 600 | Данные контрольные материалы предназначены либо для калибровки ручных и наиболее распространенных автоматических биохимических анализаторов, либо для проведения рутинного контроля качества (контроль правильности и воспроизводимости). В качестве основы использована бычья сыворотка. Большая часть аттестованных значений находится в пределах нормы (HUMATROL N Ref 13511). | наб | 4 |
| 27 | Контрольный материалдля Humatrol Р биохимического анализатора HumsStar 600 | Данные контрольные материалы предназначены либо для калибровки ручных и наиболее распространенных автоматических биохимических анализаторов, либо для проведения рутинного контроля качества (контроль правильности и воспроизводимости). В качестве основы использована бычья сыворотка. Большая часть аттестованных значений находится в области патологии (HUMATROL P Ref 13512). | наб | 4 |
| 28 | Набор диагностических реагентов DREW3-PAC к анализатору гематологическому DREW-3 (3 набора в упаковке) №3DREW3-PAC | Набор диагностических реагентов предназначен для проведения общего анализа крови на гематологическом анализаторе Drew-3. Представляет собой кортонную коробку, на которой указан номер лота, дата истечения срока годности и код. Набор содержит три флакона. Изотонический разбавитель - флакон объемом не менее 5 л, промывающий раствор - флакон объемом не более 0,75 л, лизирующий раствор - флакон объемом не более 125 мл. Для удобства пользователя при подсоединении реагентов крышки флаконов промаркированы различными цветами - голубым, зеленым и белым. Упаковка содержит 3 набора реагентов - не менее 3×350 анализов. | наб | 8 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №9

Предмет договора: Поставка ланцетов для гематологических анализаторов  для нужд ООО «Медсервис» в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 85.1018 Атравматический ланцет "Супер", лезвие 1,5 мм, глубина прокола 1,6 мм, лавандовый, 200 шт в упаковке | Ланцет атравматический. Вариант исполнения "супер". Лезвие не менее 1,5 мм, глубина прокола не менее 1,6 мм. Объем получаемой капли крови до 600 мкл. Цветовая маркировка - лавандовый, Назначение: автоматический и безопасный прокол кожного покрова на заданную глубину для получения пробы капиллярной крови на исследование. Упаковка: не менее 200 шт. | упк | 50 |
| 2 | 85.1019 Атравматический ланцет "Неонотал", лезвие 1,5 мм, глубина прокола 1,2 мм, розовый, 200 шт в упаковке | Ланцет атравматический. Вариант исполнения "неонатал". Лезвие не менее 1,5 мм, глубина прокола не менее 1,2 мм. Объем получаемой капли крови до 500 мкл. Цветовая маркировка - розовый, Назначение: автоматический и безопасный прокол кожного покрова на заданную глубину для получения пробы капиллярной крови у новорожденных на исследование. Упаковка: не менее 200 шт. | упк | 20 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №10

Предмет договора: Поставка скарификаторов и салфеток к ним  для нужд ООО «Медсервис» в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скарификатор-копье (боковое) для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный, 2000 шт в упаковке | Скарификатор-копье (боковое), стерильный однократного применения для прокола пальца при взятии общего клинического анализа крови. Упаковка: не менее 2000 шт. | упк | 12 |
| 2 | Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала, спиртовые (70% этиловый спирт), размер 60*100мм | Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала, спиртовые (70% этиловый спирт), размер 60*100мм | шт. | 52 000 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №11

Предмет договора: Поставка тест-систем производства ООО Научно-производственное объединение «Диагностические системы» (г.Нижний Новгород) для нужд ООО «Медсервис» в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БИ0002 Набор реагентов "Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Виантигенный жидкий" | Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный жидкий предназначен для выявления в сыворотке крови человека антител к Ви-антигену сальмонелл тифа в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА).Набор рассчитан на исследование 42 сывороток крови в варианте скрининга или 10 сывороток крови в варианте их раститровки. | наб | 8 |
| 2 | PN-732 Набор реагентов ДС-ДИФ-НЕФЕРМ | Тест-система для биохимической идентификации и дифференциации грамотрицательных неферментирующих бактерий, выделяемых в ходе бактериологического анализа, до вида по 24-м биохимическим признакам. В комплекте 6 разборных планшета с возможностью дробного 24-х кратного использования. Количество анализов не менее 24 | наб | 1 |
| 3 | Р-1031 Набор реагентов ДС-ДИФ-КОРИНЕ | Набор реагентов. Назначение: для дифференциации микроорганизмов Corynebacterium до вида по девяти биохимическим признакам и определения токсигенных свойств. Состав набора: флаконы с готовой средой для определения цистиназы, флаконы с дисками на токсигенность и дополнительные реагенты. В комплекте восьмилуночные стрипы. Количество анализов не менее 12 | наб | 1 |
| 4 | Р-131 Набор реагентов "Пластина биохимическая, дифференцирующая энтеробактерии (ПБДЭ)" | Пластина биохимическая, дифференцирующая энтеробактерии. Предназначена для энзимоидентификации энтеробактерий по 20 биохимическим признакам. Количество анализов не менее 20 | наб | 10 |
| 5 | АПСТ-001 Набор реагентов для выявления стрептококков гр.А (коагглютинация) | Состав суспензии: 2,5%-ая взвесь золотистого стафилококка, содержащего белок, сенсибилизированного специфическими иммуноглобулинами к группоспецифическому полисахаридному антигену стрептококка группы А и окрашенного метиленовой синью. Состав набора: 1 флакон суспензии 4,0 мл, 2 флакона с экстрагирующими растворами по 12,0 мл, положительный и отрицательный контрольные образцы в комплекте. | наб | 2 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №12

Предмет договора: Поставка расходных материалов для бактериологической лаборатории  для нужд ООО «Медсервис» в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Код 50001512 Универсальная индикаторная полоска pH 0-12 определение рН в моче | Бумага изменяет цвет со светло-оранжевого в зависимости от уровня pH исследуемого раствора. Интервал изменения pH: 0 - 12,0. Шаг: 1 единица pH. Определение значения pH осуществляется при помощи визуального сравнения цвета полоски с эталонной шкалой, расположенной на упаковке с индикаторной бумагой. Цветная шкала на этикетке тщательно откалибрована в соответствии с цветами нанесенных на полоски индикаторов. Упаковка: тубус 100 индикаторных полосок. | уп | 1 |
| 2 | Код МЗ001 Игла лабораторная препарировальная прямая | Игла лабораторная препарировальная прямая - лабораторный инструмент с пластиковой ручкой, применяемый для приготовления анатомических или гистологических препаратов. Упаковка: 50 штук. | уп | 1 |
| 3 | Бумага фильтровальная | Бумага фильтровальная средней фильтрации ГОСТ 12026-76 размер 20х20+ 1,0 см арт. 12001002 вес в упаковке 1 кг. Предназначена для фильтрования реакционных смесей с задержкой осадка. Применяется в качественном и количественном анализах в процессах очистки жидкостей. | кг | 3 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №13

Предмет договора: Поставка наконечников для лабораторных исследований для нужд ООО «Медсервис» в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечники полимерные одноразовые без фильтра не стерильные, (5-200 мкл), длина 50 мм, желтые, в упаковке 25000 шт, №9400252 | Наконечники без фильтров используются в лабораторных исследованиях при работе с нелетучими неинфекционными веществами. Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов может быть использован на механических дозаторах всех производителей (Ленпипет Thermo, Biohit, Eppendorf, Gilson, Axygen и др.) Параметры наконечников: Объем: 5 – 200 мкл. Длина 50 мм. Без фильтра. Упаковка: не менее 25 000 шт. | уп | 1 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №14

Предмет договора: Поставка сыворотки для бактериологической лаборатории  для нужд ООО «Медсервис» в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анатоксин диагностический дифтерийный очищенный ферментолизом и специфической сорбцией, сухой Микроген Москва, 10 ампул в упаковке | Набор реагентов выявляет дифтерийный токсин у токсигенных штаммов Corynebacterium diphtheriae. Представляет собой антитела, выделенные методом иммуносорбции-десорбции на иммобилизованном дифтерийном анатоксине из частично ферментированной гиперимунной противодифтерийной сыворотки. Реагент лиофилизирован в ампулах из объема 1 мл, имеет вид аморфной массы в виде таблетки белого или светло-желтого цвета (допускается частичное или полное крошкование таблетки). Упаковка: 10 ампул | уп | 1 |
| 2 | Сыворотка эшерихиозная диагностическая адсорбированая (ОКА, ОКВ, ОКС, ОКД, ОКЕ) | Сыворотки диагностические эшерихиозные адсорбированные сухие поливалентные, 1 амп.х1 мл | шт. | 30 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №15

Предмет договора: Поставка реактивов, совместимые с автоматическими биохимическими анализаторами производства Human (Германия) для биохимической лаборатории  для нужд ООО «Медсервис» в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения железа (Iron TPTZ liquicolor) 360 (2x180) №12290600 | Набор реагентов для измерения содержания железа в крови биохимическим анализатором Хумастар 600, используется колориметрический метод с тирозином (TPTZ) и FeSO4 в качестве сравнительного стандарта. Состав набора: буфер, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: Концентрацию железа (II) определяют колориметрически, используя взаимодействие 2,4,6-три-(2-пиридил)-s-тирозина (TPTZ) и FeSO4 в качестве стандарта. Линейность: до 215 мкмоль/л. Упаковка: 2 х 180 тестов. | наб | 3 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №16

Предмет договора: Поставка питательных сред для бактериологической лаборатории для нужд ООО «Медсервис» в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HiCombi двух фазная система для гемокультур для сальмонелл (на основе Сальмонелла-Шигелла среды с селективной жидкой фазой) (1 уп.х10 фл) ФСЗ 2009/03708 | Двухфазная селективная система (комбинированная среда). Назначение: для быстрого роста (обнаружение до 24 часов) и подтверждения выделения Salmonella. Представляет собой комбинацию 7,0 мл агара Сальмонелла-Шигелла (плотная среда), омываемого 20,0 мл бульона (жидкая среда). Твердая и жидкая фазы селективны. В комплекте игла-аэратор. В упаковке не менее 10 флаконов с соответствующим количеством игл. | уп | 4 |
| 2 | HiCombi двухфазная система для гемокультур (для взрослых) (1 уп.х10 фл) ФСЗ 2009/03708 | Двухфазная система (комбинированная среда) для гемокультур. Назначение: для выращивания аэробов, микроаэрофилов и факультативных анаэробов (в том числе энтеробактерий, псевдомонад, стафилококков, грибов Candida). Представляет собой комбинацию 20,0 мл агара (плотная среда), омываемого 40,0 мл бульона (жидкая среда). Состав: твердая фаза (специальный пептон 23 г/л, дрожжевой экстракт 2 г/л, глюкоза 1 г/л, натрия хлорид 5 г/л, натрия пируват 1 г/л, смесь витаминов 1 г/л, буфер 0,7 г/л, агар 15 г/л, карагенан 4 г/л), жидкая фаза (специальный пептон 23 г/л, дрожжевой экстракт 2 г/л, глюкоза 3 г/л, натрия хлорид 5 г/л, натрия пируват 1 г/л, смесь витаминов 1,02 г/л, буфер 1,9 г/л, СПС 0,25 г/л). В комплекте игла-аэратор. В упаковке не менее 10 флаконов с соответствующим количеством игл. | уп | 10 |
| 3 | Селективная добавка для Enterococcus faecium (1 уп.х5 фл) ФСЗ 2009/03708 | Селективная добавка для выделения Enterococcus fecium и Enterococcus faecalis. Состав: цефалексин 25,0 мг, азтреонам 73,5 мг. Одного пузырька должно хватать для 500 мл среды. В упаковке не менее 5 флаконов | уп | 2 |
| 4 | Агар Эндо 500 гр ФСЗ 2009/03709 | Агар Эндо. Используется для выделения и дифференциации грамотрицательных микроорганизмов кишечной группы (в том числе Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Salmonella typhi, Shigella sonnei, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris) Оболенск. | уп | 3 |
| 5 | ХайХром агар для дифференциации Enterococcus faecium 500 гр ФСЗ 2009/03705 | Агар для дифференциации Enterococcus faecium. Используется для выделения и дифференциации Enterococcus faecium и Enterococcus faecalis из кала, мочи, продуктов питания, канализационных стоков и воды. | уп | 2 |
| 6 | Маннит-солевой агар, 500гр ФСЗ 2009/03709 | Солевой агар для выделения стафилококков из инфицированного материала: гной, слизь из зева, носа, влагалища, из продуктов при пищевом отравлении и т.д. | уп | 8 |
| 7 | Набор реагентов «Питательная среда для определения токсигенности дифтерийных микробов сухая (Среда ОТДМ) | Питательная среда для определения токсигенности дифтерийных микробов методом преципитации в агаре, сухая | кг | 0,25 |
| 8 | Мочевина 40% раствор (добавка для бактериологии) «Питательная среда консервирующая и добавка к питательным средам» | Стерилизованный фильтрованием раствор мочевины для определения уреазной активности микроорганизмов. Состав: Мочевина 2,0 г, Дистиллированная вода 5,0 мл. Упаковка: не менее 10 флаконов. | уп | 3 |
| 9 | Цитратный агар Симмонса «Питатальная среда для родовой идентификации энтеробактерий сухая» | Набор реагентов для родовой идентификации энтеробактерий по их способности утилизировать цитрат. Аммоний фосфорнокислый двузамещенный - 1,6; Динатрия фосфат обезвоженный - 1,1; Магний сернокислый - 0,2; Натрия гидроцитрат двузамещенный - 3,2; Натрий углекислый - 0,05; Бромтимоловый синий водорастворимый - 0,05; Агар микробиологический - 9,0±2,0; Натрия хлорид - 6,0 Упаковка: не менее 500 гр. | уп | 2 |
| 10 | Цитратный агар Кристенсена «Питательная среда для дифференциации энтеробактерий по признаку утилизации цитрата натрия, сухая» | Набор реагентов для ифференциации энтеробактерий по признаку утилизации цитрата натрия. Состав: Экстракт автолизированных дрожжей осветленный - 0,54 г. Глюкоза кристаллическая - 0,2 г.; Агар микробиологический - 11,0 г.; L -Цистеин - 0,1 г. Натрий лимоннокислый 5,5-водный - 3,0 г; Натрий хлористый - 5,0 г.; Калий фосфорнокислый однозамещенный - 1,0 г.; Натрий углекислый - 0,2 г.; Феноловый красный, индикатор - 0,012 г. Упаковка: не менее 250 гр. | уп | 1 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №17

Предмет договора: Поставка пипеток для бактериологической лаборатории  для нужд ООО «Медсервис» в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Код 10001703 Пипетка градуированная на полный слив, тип 2, исп. 1, кл. точн. 1, на 1 мл ГОСТ 29228-91, 10 шт в упаковке | Пипетка мерная предназначена для отмеривания необходимого объема жидкости, изготовлена по ГОСТ 29228-91. С делениями тип 2 (полный слив), исполнение 1 (прямая без расширения), объем 1 мл. Верхняя отметка шкалы соответствует номинальной вместимости, отградуирована на слив от любой отметки до сливного кончика. Цвет шкалы - темный. Пипетка калибрована на выливание, первый класс точности. | уп | 10 |
| 2 | Код 10001705 Пипетка градуированная на полный слив, тип 2, исп. 1, кл. точн. 2, на 10 мл ГОСТ 29228-91, 10 шт в упаковке | Пипетка мерная предназначена для отмеривания необходимого объема жидкости, изготовлена по ГОСТ 29228-91. С делениями тип 2 (полный слив), исполнение 1 (прямая без расширения), объем 10 мл. Верхняя отметка шкалы соответствует номинальной вместимости, отградуирована на слив от любой отметки до сливного кончика. Цвет шкалы - темный. Пипетка калибрована на выливание, второй класс точности. | уп | 5 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №18

Предмет договора: Поставка вспомогательных инструментов и инвентаря для клинико-диагностической лаборатории для нужд ООО «Медсервис» в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чашки биологические ЧБН-2 (Петри), 100*20 мм, нестерильные | Предназначена для культивирования микроорганизмов на плотных и питательных средах. Выдерживает химические и термические режимы стерилизации. Изготовлена из стекла марки НС. Наружный диаметр 100+2,0 мм; высота 20±2,0 мм. Упаковка: 36 штук. | шт. | 324 |
| 2 | Спиртовка стеклянная СЛ-1-М-Т, V-100 мл. | Спиртовка со стеклянным притертым колпачком, предотвращающим испарение спирта вне работы. Хлопчатобумажный фитиль обеспечивает ровное спокойное горение. Предназначена для подогрева открытым пламенем. | шт. | 5 |
| 3 | Таймер лабораторный электронный | Mнoгoфункциoнaльный тaймep сочетает в себе две функции: таймер и секундомер, простая настройка с помощью 4-х кнопок управления, память на последнею установку, режим отсчета «опаздывания» таймера от установленного времени. Громкий сигнал зуммера при достижении установленного времени, длительность 60 ceкунд. Контрастный ЖК дисплей. | шт. | 1 |
| 4 | Штатив для пробирок и микропробирок «18» (3*6), разборный | Штатив для пробирок 18 гнёзд, диаметр 13,5 мм, размер 137*70*40 мм, разборный. | шт. | 1 |
| 5 | Пипетка стеклянная к СОЭ-мэтру ПС/СОЭ-0,1 | Пипетка к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 предназначена для определения скорости оседания эритроцитов от 0 до 90 мм в СОЭ-метре. Изготовлена из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75 или НС-1 по ГОСТ 19808-86. Упаковка: не менее 100 штук. | шт. | 200 |
| 6 | Прибор СОЭ-метр Пр-3 | Прибор СОЭ-МЕТР для определения СОЭ методом Панченкова. | шт. | 2 |
| 7 | Стекло предметное, СП с необработанными краями 26*76*2 мм, 1000 шт в упаковке | Разработано для рутинных микроскопических процедур. Изготовлено из стекла марки М4. Размер 26*76 мм, толщ. 2,0±0,1 мм. Упаковка: не менее 1000 штук. | уп | 11 |
| 8 | Чашка Петри, п/c, 92*16 мм, крышка с вентиляцией | Чашка Петри, стерильная, с вентиляцией, однократного применения. Назначение: для культивирования микроорганизмов при проведении бактериологических исследований. Материал: полистирол (пластик). Цвет: прозрачный. Размеры не менее 90-92 мм х 15-16 мм. Термоустойчивость до 80ºС | шт. | 10 000 |
| 9 | Секундомеры в металлическом корпусе 1-кнопочный СОПпр-2а-3-000 №21000901 | Предназначен для точного измерения интервалов времени. Допустимая погрешность в положении заводной головки вверх или циферблатом вверх при измерении интервала времени 30 мин. находится в пределах ± 1,6 с. при температуре 20°С. | шт. | 3 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №19

Предмет договора: Поставка емкостей для анализов  для нужд ООО «Медсервис» в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнеры для сбора биоматериалов 120 мл, не стерильный, РР | Контейнеры для сбора биоматериалов 120 мл, не стерильный, РР | шт | 2 000 |
| 2 | Контейнеры для сбора биоматериалов 60 мл, не стерильный, РР | Контейнеры для сбора биоматериалов 60 мл, не стерильный, РР | шт. | 18 000 |
| 3 | Контейнеры для сбора биоматериалов 60 мл, РР, градуировка, стерильные, индивидуальной упаковке | Контейнеры для сбора биоматериалов 60 мл, 70х35мм, РР, градуировка, стерильные, индивидуальной упаковке | шт. | 2 000 |
| 4 | Контейнер для сбора биоматериала, со шпателем, 60 мл, стерильный, PS, с этикеткой, в индивидуальной упаковке | Контейнер для сбора биоматериала, со шпателем, 60 мл, стерильный, PS, с этикеткой, в индивидуальной упаковке | шт. | 1 000 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЛОТ №20

Предмет договора: Поставка химического стекла  для нужд ООО «Медсервис» в 2020 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробирка центрифужная градуированная стеклянная | Пробирки конические центрифужные с градуировкой характеризуются особой формой нижней части, которая сходится на конус. Изготовлены по ТУ 9461-008-52876351-2008 в соответствии с требованиями ГОСТ 1770-74. Изготовлены из стекла НС1 по ГОСТ 19808-86 или ХС1 по ГОСТ 21400-75 методом оплавления краев. Предназначены для биологических и иных жидкостей, включающих взвеси и осадки. Рассчитаны на нагрузку до 1200g | шт | 700 |
| 2 | Стекло покровное 24х24 | Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла. Размеры 24х24 мм. Толщина стекла 0,17±0,02 мм. Упаковка 1000 шт. | уп | 5 |
| 3 | Колба коническая стеклянная 250 мл | Колба коническая разработана для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях. Производится с ориентировочной шкалой белого цвета. Изготовлена из стекла ТС по ГОСТ 21400-75. Вместимость 250 мл, цена деления 25 мл, диаметр горловины 34 мм, диаметр колбы 85 мм, высота 140 мм. | шт. | 2 |
| 4 | Колба коническая стеклянная 500 мл | Колба коническая разработана для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях. Производится с ориентировочной шкалой белого цвета. Изготовлена из стекла ТС по ГОСТ 21400-75. Вместимость 500 мл, цена деления 50 мл, диаметр горловины 34 мм, диаметр колбы 105 мм, высота 170 мм. | шт. | 10 |
| 5 | Колба коническая стеклянная 1000 мл | Колба коническая разработана для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях. Производится с ориентировочной шкалой белого цвета. Изготовлена из стекла ТС по ГОСТ 21400-75. Вместимость 1000 мл, цена деления 100 мл, диаметр горловины 350мм, диаметр колбы 131 мм, высота 215 мм. | шт | 5 |
| 6 | Стакан стеклянный мерный В-1-1000 | Разработан для выполнения большинства химических процедур. Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75. Объем 1000 мл, цена деления 100 мл, диаметр 95 мм, высота 180 мм. | шт | 5 |
| 7 | Стакан стеклянный мерный В-1-400 | Разработан для выполнения большинства химических процедур. Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75. Объем 400 мл, цена деления 50 мл, диаметр 70 мм, высота 130 мм. | шт | 10 |
| 8 | Стакан стеклянный мерный В-1-250 | Разработан для выполнения большинства химических процедур. Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75. Объем 250 мл, цена деления 25 мл, диаметр 60 мм, высота 120 мм. | шт | 7 |
| 9 | Стакан стеклянный мерный В-1-100 | Разработан для выполнения большинства химических процедур. Изготовлен по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82. Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла марки ТС по ГОСТ 21400-75. Объем 100 мл, цена деления 25 мл, диаметр 48 мм, высота 80 мм. | шт | 5 |
| 10 | Цилиндр мерный стеклянный 500 мл ГОСТ 1770-74 | Цилиндр мерный исполнения 1 (с носиком и стеклянным основанием), вместимостью 500 мл, 2-го класса точности применяется для измерения и хранения определенного объема жидкости. Диаметр 90 мм, высота 390 мм. | шт | 2 |
| 11 | Цилиндр мерный стеклянный 100 мл ГОСТ 1770-74 | Цилиндр мерный исполнения 1 (с носиком и стеклянным основанием), вместимостью 100 мл, 2-го класса точности применяется для измерения и хранения определенного объема жидкости. Диаметр 60 мм, высота 260 мм. | шт | 2 |
| 12 | Пробирка ПС2-10х120 мм | Пробирка лабораторная по ТУ 9461-008-52876351-2008, серологическая, ПС2-12х120, уп.250 шт, высота 120 мм, диаметр 12 мм. | шт | 2 500 |