Техническое задание

на ремонтные работы на объектах ООО «Медсервис»

1. Объект: здание ЦВМиР «Маяк»

1.1. Место выполнения работ – Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, дом 37.

1.2. Перечень работ и материалов для выполнения работ:

|  | Ремонтные работы в отделении восстановительного лечения и реабилитации (устройство сан.узлов). ЭМР |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |  | 100 м |  | 0,82 |
| 2 | п.6 Труба ПВХ гофр. D-20 IP55 бухта 25м |  | м/п |  | 82,98 |
| 3 | п.9 Держатель д/трубы с!-20мм |  | шт |  | 144 |
| 4 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  | 100 м |  | 0,82 |
| 5 | п.3 Кабель ВВГнг 3*2,5 |  | м/п |  | 82 |
| 6 | п.5 Коробка разветвительная с/у д/полых стен 113*113*45 мет. зажим |  | шт |  | 4 |
| 7 | Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перегородках чистых |  | 100 отверстий |  | 0,12 |
| 8 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2 |  | 100 шт. |  | 0,03 |
| 9 | п.7 Светильник LED 12Вт круг белый |  | шт |  | 3 |
| 10 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 |  | 100 шт. |  | 0,01 |
| 11 | п.8 Панель LED 595*595*9мм 40Вт |  | шт |  | 1 |
| 12 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. |  | 0,04 |
| 13 | п.4 Коробка установочная с/у д/полых стен d- 68 h-45 мет. Зажим |  | шт |  | 4 |
| 14 | п.1 Выключатель MAKEL с/у 1-кл 250В 10А |  | шт |  | 4 |
| 15 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  | 100шт |  | 0,04 |
| 16 | п.4 Коробка установочная с/у д/полых стен d- 68 h-45 мет. Зажим |  | шт |  | 4 |
| 17 | п.2 Розетка MAKEL 1-ая с кр. с/з |  | шт |  | 4 |
|  | Ремонтные работы в отделении восстановительного лечения и реабилитации, (устройство сан.узлов). СМР |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. |  |  | Кол. |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |
| Разборка |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса |  |  | 0,103 |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия |  |  | 0,062 |
| 3 | Разборка бетонных полов при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (прим.) | 1 м3 бетона |  |  | 0,62 |
| 4 | Снятие обоев: высококачественных и типа «Линкруста» | 100 м2 очищаемой поверхности |  |  | 1,464 |
| 5 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,07 |
| 6 | Разборка облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) |  |  | 0,3066 |
| Стены, проемы |  |  |  |  |  |
| 7 | Устройство коробов из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» (прим.) | 100 м2 потолка |  |  | 0,03 |
| 8 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  | 0,2556 |
| 9 | Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм | м2 |  |  |  |
|  | ПС 100*40 | м |  |  |  |
|  | ПН 100*50 | м |  |  |  |
| 10 | Вата минеральная «ISOVER»: ЗвукоЗащита-50 | м3 |  |  |  |
| 11 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |  |  | 0,059 |
| 12 | Пена монтажная: MAKROFLEX PRO WINTER | л |  |  | 2,6264 |
| 13 | Блоки дверные внутренние: глухие 0,7х2,1 | м2 |  |  | 5,9 |
| 14 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных | компл. |  |  | 4 |
| 15 | Ручка с защелкой Verdi | шт |  |  | 4 |
| 16 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,49 |
| 17 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: многоцветные | м2 |  |  | 49 |
| 18 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности |  |  | 0,21 |
| 19 | Шпатлевка: Ветонит LR | т |  |  | 0,2784 |
| 20 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия |  |  | 0,21 |
| 21 | Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ | кг |  |  | 18,9 |
| 22 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  |  | 0,21 |
| 23 | Клей для обоев из флизелина (300гр) | шт |  |  | 14 |
| 24 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен и откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,21 |
| 25 | Краска водоэмульсионная для внутренних рабо | т |  |  | 0,1089 |
| 26 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м |  |  | 0,196 |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 27 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности |  |  | 0,062 |
| 28 | Мастика КТ | кг |  |  | 7,2 |
| 29 | Бикрост: ХКП | м2 |  |  | 6,944 |
| 30 | Прибивка по полам маячных реек | 100 м2 |  |  | 0,062 |
| 31 | Профиль металлический быстрого выравнивания (маячок) длиной 3 м | м/п |  |  | 12 |
| 32 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  |  | 0,062 |
| 33 | Раствор готовый кладочный цементный М200 | м3 |  |  | 0,1265 |
| 34 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (т-50мм) | 100 м2 стяжки |  |  | 0,062 |
| 35 | Раствор готовый кладочный цементный М200 | м3 |  |  | 0,1897 |
| 36 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия |  |  | 0,062 |
| 37 | Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ | кг |  |  | 0,806 |
| 38 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса |  |  | 0,078 |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 39 | Устройство: потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,045 |
| 40 | Рейка алюминиевая | м |  |  | 47,25 |
| 41 | Гребенка несущая (траверс) | м |  |  | 4,5 |
| 42 | Подвес | шт |  |  | 3 |
| 43 | Вставка | м |  |  | 47,25 |
| 44 | Дюбеля 6*40 | шт |  |  | 68 |
| 45 | Уголок декоративный (пристенный) | м |  |  | 16,2 |
| 46 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 0,017 |
| 47 | Плита 600*600 | м2 |  |  | 1,751 |
| 48 | Пристеночный уголок | м |  |  | 6,3 |
| 49 | Основная направляющая | м |  |  | 3,6 |
| 50 | Планка 1,2м | м |  |  | 2,4 |
| 51 | Планка 0,6м | м |  |  | 2,4 |
| 52 | Европодвес | шт |  |  | 12 |
| 53 | Дюбель 6*40 | шт |  |  | 28 |
| 54 | Разборка потолка из металлорейки | 100м2 |  |  | 0,064 |
| 55 | Устройство потолка реечного | 100м2 |  |  | 0,064 |
| 56 | Металлорейка б/у | м2 |  |  | 6,4 |

|  | Ремонтные работы в отделении восстановительного лечения и реабилитации, (устройство сан.узлов). Сантехнические работы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. |  |  | Кол. |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |
| Раздел 1. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода |  |  | 0,046 |  |
| 2 | Труба ПП (1м) Ду-50*1,8 | м |  |  | 4,591 |  |
| 3 | Отвод ПП 90-гр. Ду-50 | шт |  |  | 8 |  |
| 4 | Хомут крепления ПП Ду-50 | шт |  |  | 8 |  |
| 5 | Манжета 50х32 | шт |  |  | 1 |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода |  |  | 0,101 |  |
| 7 | Труба ПП (1м) Ду-110 | м |  |  | 10,08 |  |
| 8 | Тройник косой ПП 110х50 | шт |  |  | 1 |  |
| 9 | Патрубок ПП компенс Ду 110 | шт |  |  | 3 |  |
| 10 | Отвод ПП 90-гр. Ду-110 | шт |  |  | 3 |  |
| 11 | Хомут крепления ПП Ду-110 | шт |  |  | 8 |  |
| 12 | Крестовина ПП Ду 110*110*50*90 2-пл. правая | шт |  |  | 1 |  |
| 13 | Установка насоса канализационного | 1 насос |  |  | 1 |  |
| 14 | Р30 Установка канализационная SANIPRO | шт |  |  | 1 |  |
| 15 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | 1 врезка |  |  | 4 |  |
| 16 | Тройник прямой ПП 110х110 | шт |  |  | 2 |  |
| 17 | Тройник прямой ПП 110х50 | шт |  |  | 2 |  |
| 18 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода |  |  | 0,171 |  |
| 19 | Труба ПП РN 20 Д 32 | м |  |  | 16,04 |  |
| 20 | Муфта ПП Д 32 | шт |  |  | 4 |  |
| 21 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода |  |  | 0,312 |  |
| 22 | Труба ПП РN 20 Д 20 | м |  |  | 16 |  |
| 23 | Труба ПП арм. ст/в. РN 25 Д 20 | м |  |  | 12,05 |  |
| 24 | Муфта ПП комб.(внутр.резьб)Д20х1/2 | шт |  |  | 8 |  |
| 25 | Муфта ПП комб.(наруж.резьб) Д20х1/2 | шт |  |  | 12 |  |
| 26 | Угольник ПП Д 20 | шт |  |  | 32 |  |
| 27 | Тройник ПП Ду 20 | шт |  |  | 4 |  |
| 28 | Опора ПП Д 20 | шт |  |  | 32 |  |
| 29 | Дюбель с шурупом 6*60мм | шт |  |  | 32 |  |
| 30 | Кран шаровой LD Pride муфт/рез бабочка Ду15 Ру 40 Т=150*С | шт |  |  | 4 |  |
| 31 | Установка умывальников одиночных0: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов |  |  | 0,4 |  |
| 32 | 1039.1 JIKA ZETA РАКОВИНА 55 БЕЛЫЙ | шт |  |  | 3 |  |
| 33 | 1939.1 JIKA ZETA ПОЛУПЬЕДЕСТАЛ БЕЛЫЙ | шт |  |  | 3 |  |
| 34 | 102845 Сифон для раковины с выпуском с отводом, 1 1/4 ХРОМ, 5754, (12061) | шт |  |  | 1 |  |
| 35 | Сифон для умыв/мойки ОРИО А-32019 бут вып. нж/сетка 1-1/4 с гибкой трубой | шт |  |  | 3 |  |
| 36 | Смеситель умывальника Juguni 0721 одноручный 40 катридж | шт |  |  | 4 |  |
| 37 | Крепление для умывальника | компл. |  |  | 4 |  |
| 38 | Установка унитазов с: бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов |  |  | 0,4 |  |
| 39 | 2539.6 (242) JIKA ZETA УНИТАЗ ГОРИЗ ВЫПУСК НИЖН.ПОДВ БЕЛЫЙ | шт |  |  | 4 |  |
| 40 | 9327.2 JIKA ZETA СИДЕНЬЕ ТЕРМОПЛАСТ, БЕЛОЕ ПЕТЛИ ХРОМ | шт |  |  | 4 |  |
| 41 | Крепление д/унитаза к полу КТ-80 D6*80 комплект саморезы | шт |  |  | 4 |  |
| 42 | Подводка д/воды Питон Н1/2-Н1/2 0,6м | шт |  |  | 4 |  |
| 43 | Гофропровод к унитазу ОРИО С-990 | шт |  |  | 4 |  |
|  | Ремонтные работы в отделении восстановительного лечения и реабилитации (устройство сан узлав). ЭМР |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |
| 1 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см |  | 100 шт. | 0,02 |  |
| 2 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной : 0,5 мм, диаметром до 200 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,19625 |  |
| 3 | Воздуховод гибкий неизолированный диаметр 125мм (10м ) 1200,00/5,32 |  | м2 | 19,65 |  |
| 4 | Тройник диам. 125мм 650,00/5,32 |  | шт | 4 |  |
| 5 | Снятие решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 |  | шт | 4 |  |
| 6 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 б/у |  | 1 решетка | 4 |  |
| 7 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 125мм |  | шт | 4 |  |
| 8 | Анемостат Plastic air valve, PAV-B 125mm |  | шт | 4 |  |

3. Требования к выполнению работ:

Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с настоящим техническим заданием из собственных материалов  согласно смете.

После подписания договора в течение 3-х рабочих дней Подрядчик производит согласование применяемых материалов с Заказчиком и предоставляет график производства работ для утверждения Заказчиком.

Все применяемые в ходе выполнения работ материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия (сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности и/или иные документы, подтверждающие качество и безопасность материалов).

4. Требования, предъявляемые к Подрядчику:

- Наличие   квалифицированного, обученного  и  аттестованного  в установленном порядке персонала:

- не менее 5-ти штукатуров-маляров не ниже 5 разряда, аттестованных по пожарной безопасности,  и охране труда, электробезопасности не ниже 2-й группы допуска;

- не менее 6-ти плотников-отделочников не ниже 5 разряда, аттестованных по пожарной безопасности,  и охране труда, электробезопасности не ниже 2-й группы допуска;

- не менее 2-х электро-газосварщиков не ниже 4 разряда, аттестованных по пожарной безопасности,  и охране труда, электробезопасности не ниже 2-й группы допуска, в области оборудования, работающего под давлением;

- не менее 4-х слесарей-сантехников не ниже 3-го разряда, аттестованных по пожарной безопасности и охране труда;

- не менее 2-х электромонтажников не ниже 4 разряда, аттестованных по пожарной безопасности,  и охране труда, электробезопасности не ниже 4-й группы допуска.

- не менее 1-го человека ИТР (мастер), аттестованного по пожарной безопасности, и охране труда, электробезопасности не ниже 2-й группы допуска, промышленной безопасности не ниже 2-й группы допуска.

5. Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям.

5.1. Сведения о кадровых ресурсах Участника, привлекаемых для выполнения Работ (Форма 6 Документации о закупке), с приложением копий квалификационных и аттестационных удостоверений, свидетельств, дипломов.