ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

по техническому обслуживанию газового автоматического пожаротушения помещения серверной ООО «Медсервис

| № п/п | Перечень оборудования Заказчика, подлежащего техническому обследованию | Ед. измерения | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баллон с хладоном | шт. |  | 2 |
| 2 | Клапан запуска | шт. |  | 2 |
| 3 | Сигнализатор давления СДУ | шт. |  | 2 |
| 4 | Комплект трубопроводов с распылительной головкой | шт. |  | 1 |
| 5 | АКБ 4 А/ч -2ч | шт. |  | 2 |
| 6 | Прибор ВЭРС ПК | шт. |  | 1 |
| 7 | Извещатель пожарный ИП 212-189 | шт. |  | 2 |
| 8 | Пожарная кнопка запуска | шт. |  | 6 |

Техническое обслуживание включает в себя:

- Осуществление регламентных работ, необходимых для поддержания установок в рабочем состоянии в соответствии с действующими инструкциями и руководящими документами.

- Услуги по восстановлению поврежденных линий входят в стоимость ТО.

- Выдачу технических рекомендаций по улучшению работы установок.

- На обслуживание принимаются находящиеся в эксплуатации работоспособные установки.

Периодичность выполнения регламентных работ - 1 раз в месяц.