Приложение №2

к договору №____________ от ______2019.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ по поверке средств измерений медицинского назначения и метрологическому контролю состояния изделий медицинской техники с метрологическими характеристиками

ООО «Медсервис»

| №пп | Вид работ | Наименование СИ | Тип СИ | Кол-во | Цена безНДС | Сумма | Сумма с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П | Фотоэлектроколориметры | КФК-2 | 1 |  |  |  |
| 2 | П МК | Анализатор белка в моче | Белур-600 | 1 |  |  |  |
| 3 | П МК | Анализатор иммуноферментный | Мультискан | 1 |  |  |  |
| 4 | П МК | Анализатор гематологический | Drew-3, Excell-2280, Humacount Plus-2 шт | 6 |  |  |  |
| 5 | П МК | Анализатор глюкозы | Biosen C-Line, Quo-Lab | 3 |  |  |  |
| 6 | П МК | Анализатор свертывания крови | Destin Y Plus, Start-4, АПГ2-02 | 3 |  |  |  |
| 7 | П МК | Анализатор мочи | Miditron Junior | 1 |  |  |  |
| 8 | П МК | Реографы | Рео-спект -3 | 1 |  |  |  |
| 9 | П МК | Комплекс суточного мониторирования экг по Холтеру | Кардиотехника-04 | 12 |  |  |  |
| 10 | П К | Тонометры механические, электронные |  | 250 |  |  |  |
| 11 | П МК | Аппарат противоболевой | ЭСП-01 | 1 |  |  |  |
| 12 | МК | Аппарат для лечения токами надтональной частоты | Ультратон | 1 |  |  |  |
| 13 | П МК | Аппарат многофункциональный физиотерапевтический | Рефтон-01 | 1 |  |  |  |
| 14 | П МК | Пульсоксиметры | Окситест-1, Кардекс, ПО-02, NPB-195 | 8 |  |  |  |
| 15 | МК | Аппарат увч-терапии |  | 2 |  |  |  |
| 16 | МК | Аппарат ИВЛ |  | 15 |  |  |  |
| 17 | МК | Дефибрилляторы |  | 9 |  |  |  |
| 18 | П МК | Прикроватные мониторы |  | 16 |  |  |  |
| 19 | П МК | Аппарат НЧ-терапии | Инфита-М, Амплипульс-5 | 5 |  |  |  |
| 20 | МК | Аппарат магнитотерапии | Полюс-101, Полюс-2М | 4 |  |  |  |
| 21 | МК | Аппарат магнитотерапии | Полимаг-02 | 1 |  |  |  |
| 22 | МК | Аппарат дарсонвализации | Искра-1 | 1 |  |  |  |
| 23 | П МК | Электрокардиографы одноканальные |  | 3 |  |  |  |
| 24 | П МК | Электрокардиографы многоканальные |  | 14 |  |  |  |
| 25 | П МК | Электроэнцефалографы | ЭЭС-12, Нейрон-спектр-2 | 2 |  |  |  |
| 26 | МК | Аппарат гальванизации | Поток-1 | 4 |  |  |  |
| 27 | МК | Аппарат УЗТ |  | 3 |  |  |  |
| 28 | П К | Набор очковых линз | НПУ-69-1 | 1 |  |  |  |
| 29 | П К | Набор очковых линз | НС-277-01 | 2 |  |  |  |
| 30 | П К | Линейки скиаскопические | ЛСК-1 | 2 |  |  |  |
| 31 | П | Измеритель расстояния | (0-150) мм | 2 |  |  |  |
| 32 | П К | Оправы очковых линз пробные универсальные |  | 2 |  |  |  |
| 33 | П К | Ростомер медицинский |  | 14 |  |  |  |
| 34 | МК | Аппарат УЗИ |  | 14 |  |  |  |
| 35 | П МК | Аудиометр | АД220, 226 | 4 |  |  |  |
| 36 | МК | Аппарат лазерной терапии(рикта, атолл, узор, матрикс, шатл-комби) |  | 6 |  |  |  |
| 37 | МК | УЗИ доплер-система (метрологический контроль параметров) |  | 14 |  |  |  |
| 38 | П | Дозаторы пипеточные одноканальные |  | 31 |  |  |  |
| 39 | П | Дозаторы пипеточные многоканальные |  | 12 |  |  |  |
| 40 | П К | Секундомеры | СОПпр-2а-2-010 | 8 |  |  |  |
| 41 | МК | Рентгеновский комплекс стационарный | Evolution, TPF3, STU, Allura Xper | 4 |  |  |  |
| 42 | МК | Рентгеновский аппарат интрааральный | Planmeca Intra, MayRay RX | 2 |  |  |  |
| 43 | МК | Рентгеновский аппарат панорамный цефалометрический и томографический | May Ray | 1 |  |  |  |
| 44 | МК | Томограф компьютерный | Alexion | 1 |  |  |  |
| 45 | П К МК | Анализатор концентрации паров этанола | АКПЭ-01 | 18 |  |  |  |
| 46 | П К МК | Авторефрактометр | RC 5000, RK-600 | 2 |  |  |  |
| 47 | П К МК | Бесконтактный тонометр | АТ-550 | 1 |  |  |  |
| 48 | П | Гигрометры | ВИТ-1, ВИТ-2 | 95 |  |  |  |
| 49 | П К | Динамометры кистевые | ДК-100 | 2 |  |  |  |
| 50 | МК | Анализатор спермы | SQA-V | 1 |  |  |  |
| 51 | П | Анализатор для клинико-диагностической лаборатории | Clima Humastar 600 Humalyzer-3000 Cobas c311, АЭК-01 | 4 |  |  |  |
| 52 | МК | Система для проведения ПЦР в режиме реального времени (метрологический контроль) | IQ-5 | 1 |  |  |  |
| 53 | П | Рефрактометр | ИРФ22 | 1 |  |  |  |
| 54 | П | Дозиметр стационарный | ДРК-1 | 3 |  |  |  |
| 55 | П К | Термометр электроконтактный (0-100) | ТПК | 5 |  |  |  |
| 56 | П МК | Анализатор билирубина | Билимет | 1 |  |  |  |
| 57 | П МК | электромиограф |  | 1 |  |  |  |
| 58 | П МК | Электростимулятор | Магнон-ПРБ | 2 |  |  |  |
| 59 | П | Манометр технический |  | 100 |  |  |  |
| 60 | П | Электроконтактный манометр |  | 10 |  |  |  |
| 61 | МК | Аппарат КВЧ терапии | Явь-1 | 1 |  |  |  |
| 62 | П | Весы электронные | ВМЭН-150 | 38 |  |  |  |
| 63 | П К МК | Весы | ВРП | 3 |  |  |  |
| 64 | П | Весы | ВНЦ-10 | 6 |  |  |  |
| 65 | МК | Аппарат рентгеновский мобильный | Movix, Omniscop C9 | 2 |  |  |  |
| 66 | МК | Литотриптер | Modulith SLX-F2 | 1 |  |  |  |

| Заказчик Директор ООО «Медсервис» __________________ С.В. Мовергоз М.П. | Исполнитель ___________________ М.П. |
| --- | --- |