Техническое задание

- на поставку и монтаж вертикальных и горизонтальных жалюзи

Требования к качеству и техническим характеристикам товара:

| № п/п | Наименование товара | ГОСТ | Характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жалюзи оконные (горизонтальные) | ГОСТ 54863-2011 | Жалюзи Стандарт состоят из карниза, горизонтально расположенных ламелей и механизма управления (управляется поворотом, обеспечивает поворот и подъем ламелей, возможность зафиксировать ламели в любом положении). Обеспечивают 100% затемнение. Возможна обработка дезинфицирующими средствами. Изготовлены из качественного алюминия. Двухсоставной ламеледержатель с нижней фиксацией (по согласованию с Заказчиком). Материал карниза – алюминий с антикоррозийным покрытием. Ламели из высокопрочного алюминиевого сплава, устойчивого к изгибам, покрытого специальной краской, устойчивой к постоянному воздействию солнечных лучей, ширина 25 мм, толщина не менее 0,3 мм. |
| 2 | Жалюзи оконные (вертикальные) | ГОСТ 54863-2011 | Вертикальные жалюзи состоят из карниза, ламелей (расположенных вертикально). Карниз: алюминий, окрашенный заводским и температурным способом, крепится к стенам или потолку при помощи необходимого количества металлических кронштейнов, точное количество кронштейнов определяется непосредственно по месту установки каждого изделия. Бегунки пластиковые со встроенными подшипниками; цепочка управления пластиковая; шнур управления синтетический. Механизм управления карниза вертикальных жалюзи предусматривает смещение ламелей вокруг своей оси на 180 градусов, а также в одну сторону (вправо или влево) или от центра, и поворот ламелей в обе стороны (открыто/ закрыто). Конкретное направление смещения ламелей определяется непосредственно по месту установки каждого изделия. Утяжелители ламелей пластиковые с металлическим наполнением, соединяющиеся между собой декоративными цепочками. Материал для ламелей: Плотность ткани не менее 310 г/м², толщина 0,40 мм. Светонепроницаемость 40- 50%. |

Требования к размерам и количеству:

| Место установки | № п/п | Характеристики товара | кол-во | ЕИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Терапевтическое отделение 1 | 1 | Жалюзи (Стандарт белый) 430 х 1180 | 1 | шт |
|  | 2 | Жалюзи (Стандарт белый) 440 х 1980 | 2 | шт |
|  | 3 | Жалюзи (Стандарт белый) 1190 х 1070 | 1 | шт |
|  | 4 | Жалюзи (Стандарт белый) 1190 х 530 | 4 | шт |
|  | 5 | Жалюзи (Стандарт белый) 1290 х 630 | 2 | шт |
|  | 6 | Жалюзи (Стандарт белый) 440 х 1180 | 4 | шт |
|  | 7 | Жалюзи (Стандарт белый) 1190 х 670 | 4 | шт |
|  | 8 | Жалюзи (Стандарт белый) 1290 х 770 | 2 | шт |
|  | 9 | Установка горизонтальных жалюзи | 20 | шт |
| Терапевтическое отделение 2 | 10 | Жалюзи (Стандарт белый) 420 х 970 | 4 | шт |
|  | 11 | Жалюзи (Стандарт белый) 1070 х 530 | 4 | шт |
|  | 12 | Жалюзи (Стандарт белый) 1170 х 640 | 2 | шт |
|  | 13 | Жалюзи (Стандарт белый) 430 х 970 | 2 | шт |
|  | 14 | Жалюзи (Стандарт белый) 1070 х 530 | 2 | шт |
|  | 15 | Жалюзи (Стандарт белый) 1170 х 640 | 1 | шт |
|  | 16 | Жалюзи (Стандарт белый) 430 х 970 | 2 | шт |
|  | 17 | Жалюзи (Стандарт белый) 1070 х 530 | 2 | шт |
|  | 18 | Жалюзи (Стандарт белый) 1170 х 640 | 1 | шт |
|  | 19 | Жалюзи (Стандарт белый) 430 х 1180 | 2 | шт |
|  | 20 | Жалюзи (Стандарт белый) 1070 х 670 | 2 | шт |
|  | 21 | Жалюзи (Стандарт белый) 1170 х 770 | 1 | шт |
|  | 22 | Установка горизонтальных жалюзи | 25 | шт |
| поликлиника | 23 | Вертикальные жалюзи, ткань Лайн нью, салатовый 2000 х 2680 | 1 | шт |
|  | 24 | Вертикальные жалюзи, ткань Лайн нью, салатовый 2020 х 2630 | 1 | шт |
|  | 25 | Вертикальные жалюзи, ткань Лайн нью, салатовый 2060 х 2710 | 1 | шт |
|  | 26 | Установка вертикальных жалюзи | 3 | шт |
| Травм. отделение | 27 | Вертикальные жалюзи, ткань Магнолия, нью белый 1670 х 1850 | 1 | шт |
|  | 28 | Установка вертикальных жалюзи | 1 | шт |
| Неврологическое отделение | 29 | Жалюзи (Стандарт белый) 420 х 1190 | 6 | шт |
|  | 30 | Жалюзи (Стандарт белый) 1260 х 650 | 6 | шт |
|  | 31 | Жалюзи (Стандарт белый) 1360 х 800 | 3 | шт |
|  | 32 | Жалюзи (Стандарт белый) 420 х 980 | 6 | шт |
|  | 33 | Жалюзи (Стандарт белый) 1260 х 520 | 6 | шт |
|  | 34 | Жалюзи (Стандарт белый) 1360 х 650 | 3 | шт |
|  | 35 | Вертикальные жалюзи, ткань Лайн нью, бежевый 1880 х 2650 | 2 | шт |
|  | 36 | Вертикальные жалюзи, ткань Лайн нью, бежевый 1840 х 2650 | 1 | шт |
|  | 37 | Вертикальные жалюзи, ткань Лайн нью, бежевый 1740 х 2480 | 1 | шт |
|  | 38 | Вертикальные жалюзи, ткань Лайн нью, бежевый 1730 х 2500 | 1 | шт |
|  | 39 | Вертикальные жалюзи, ткань Лайн нью, бежевый 1760 х 2650 | 1 | шт |
|  | 40 | Установка вертикальных жалюзи | 6 | шт |
|  | 41 | Установка горизонтальных жалюзи | 30 | шт |
| Стоматологическое отделение | 42 | Жалюзи (Стандарт белый) 430 х 1670 | 2 | шт |
|  | 43 | Жалюзи (Стандарт белый) 1230 х 810 | 2 | шт |
|  | 44 | Жалюзи (Стандарт белый) 1130 х 700 | 2 | шт |
|  | 45 | Вертикальные ламели, ткань Лайн нью, белый 1800 | 25 | шт |
|  | 46 | Вертикальные ламели, ткань Лайн нью, белый 1710 | 25 | шт |
|  | 47 | Вертикальные ламели, ткань Лайн нью, белый 1710 | 18 | шт |
|  | 48 | Вертикальные ламели, ткань Лайн нью, белый 1810 | 17 | шт |
|  | 49 | Установка вертикальных жалюзи | 4 | шт |
|  | 50 | Установка горизонтальных жалюзи | 6 | шт |

Дополнительные требования:

Образцы цветового покрытия должны быть согласованы с Заказчиком.

Размеры, представленные в техническом задании, ориентировочные. Перед началом изготовления Поставщиком проводятся замеры по месту поставки и монтажа. Стоимость услуг по выезду замерщика должна быть включена в стоимость продукции.

Доставка и установка жалюзи производится силами и за счет средств Исполнителя.