Аппарат искусственной вентиляции лёгких Savina с принадлежностями

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке товар  должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции. Обязательно наличие паспорта по эксплуатации на русском языке, регистрационного удостоверения, декларации, свидетельства о поверке.  Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, датой выпуска не ранее 2018 года. Гарантийный срок 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

| Основной аппарат |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | OPC0408 | Basic Unit Savina | Базовый аппарат Савина |
| Опции |  |  |  |  |
|  | 1 | OPC0413 | With option side rails | Опция - боковые рельсы |
|  | 1 | OPC0411 | With Option BIPAP | Опция - BIPAP |
|  | 1 | OPC0410 | With Option AutoFlow | Опция - AutoFlow |
|  | 1 | OPC0412 | With Option mask ventilation | Опция неинвазивная вентиляция |
| Увлажнитель дыхательной смеси |  |  |  |  |
|  | 1 | OPC6090 | OPC6090 F&P humidifier MR810 ARU | OPC6090 Увлажнитель F&P MR810 ARU |
|  | 1 | 8411074 | 8411074 Mounting kit F&P | Набор для монтажа F&P |
|  |  |  | Rail clamp to mount the humidifier | Для крепления на рельс. |
|  |  |  | Многоразовый контур для увлажнителя |  |
|  | 1 | 8413146 | 8413146 Adult hose set (0-1) | 8413146 Многоразовый дыхательный контур взрослый (0-1) |
|  | 1 | 8412217 | 8412217 MR370 Chamber Adult | 8412217 MR370 Камера увлажнителя взрослая |
|  | 1 | MP00307 | VentStar heated 10pcs. | MP00307 Контур VentStar с подогревом рукава вдоха, для взрослых, уп. 10 шт. |
|  |  |  | Disposable breathing circuit VentStar®, for patients with a body weight of at least 40 kg (88 lbs), heated: - breathing hose 150 cm (59"), latex-free - with humidifier chamber - for connecting to a humidifier F&P MR850 - equipped with RFID tag to support the Infinity® ID functionality - 10 pcs. | Ондноразовый дыхательный контур VentStar®, для пациентов весом более 40 кг (88 lbs), нагреватель: - шланг 150 cm (59"), без латекса, - с камерой увлажнителя - для испарителя F&P MR850 - оборудован RFID для поддержки функции Infinity® ID - 10 шт. в упаковке. |
| Дополнительные принадлежности |  |  |  |  |
|  |  |  | Медикаментозный распылитель (небулайзер) |  |
|  | 1 | 8412935 | 8412935 Med. Nebulizer | 8412935 Медикаментозный небулайзер |
|  |  |  | for Evita XL/4/2dura, Savina and Savina 300 | для Evita XL/4/2dura, Savina и Savina 300 |
|  | 1 | 8409746 | 8409746 SUPPORT FOR HINGED ARM A | 8409746 Держатель для небулайзера |
| Рекомендованные принадлежности |  |  |  |  |
|  | 1 | 8403201 | 8403201 Blue test Lung | 8403201 Тестовое легкое (синее) |
|  |  |  | Bag with increased compliance | Мешок для тестирования и демонстрации прибора |
| Заменяемые принадлежности |  |  |  |  |
|  | 10 | MP01061 | MP01061 Disp. Xvalve Savina | MP01061 Одноразовый клапан выдоха |
|  |  |  | Expiratory valve for Savina®, disposable, 10 pcs. | Узел клапана выдоха для Savina®, одноразовый, 10 шт. в упаковке. |
|  | 1 | 8403735 | 8403735 Spirolog sensor,set of 5 | 8403735 Датчики потока, набор из 5 шт |
|  |  |  | Set of 5 pieces for flowmeasuring | Набор из 5-ти датчиков для измерения потока |
| Шланги для централизованной системы подачи газов |  |  |  |  |
|  |  |  | 3-метровые |  |
|  | 1 | M36005 | O2 PS hose 3m NIST Neut DIN | Шланг O2 3,0 м sw NIST |
|  |  |  | O2-ZV-Hose, 3,0 m, NIST-connection, black, DIN-angle plug | Кислородный шланг для центализованной подачи, 3,0 м, черный, разъем-NIST, DIN-штекер |