ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку препаратов для контурной пластики и инъекций

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».

Лот№1 Поставка препаратов для контурной пластики

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ювидерм Ультра 3 (Juvéderm® ULTRA 3) инъекционный имплантат. Каждая упаковка содержит 2 шприца с препаратом , 4 стерильные инъекционные иглы 27G1/2” одноразового использования для введения препарата. | СОСТАВ: Гель гиалуроновой кислоты 24 мг, Лидокаина гидрохлорид 3 мг, Фосфатный буфер pH 7,2 до конечного веса 1 мл. В одном шприце содержится 0,8 мл препарата Juvéderm® ULTRA 3. ОПИСАНИЕ: Juvéderm® ULTRA 3 представляет собой стерильный апирогенный физиологический гель поперечно сшитой гиалуроновой кислоты неживотного происхождения. Гель этого препарата находится внутри градуированного предварительно заполненного им шприца одноразовогоиспользования. Каждая упаковка содержит 2 шприца по 0,8 мл препарата Juvéderm® ULTRA 3 в каждом, 4 стерильные инъекционные иглы 27G1/2” одноразового использования для введения препарата Juvéderm® ULTRA 3, инструкцию-вкладыш по применению, а также комплект этикеток, предназначенных для обеспечения контроля за происхождением препарата. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Juvéderm® ULTRA 3 является инъекционным имплантатом, предназначенным для заполнения умеренно выраженных и глубоких провисаний кожи лица путем введения препарата в средние и/или глубокие слои дермы, а также для увеличения объема губ и коррекции их контура. | уп | 14 |
| 2 | Ювидерм Ультра Смайл (Juvéderm® ULTRA SMILE) инъекционный имплантат. Каждая упаковка содержит 2 шприца по 0,55 мл препарата в каждом, 2 стерильные инъекционные иглы 30G1/2” одноразового использования для введения препарата. | СОСТАВ: Гель гиалуроновой кислоты 24 мг, Лидокаина гидрохлорид 3 мг, Фосфатный буфер pH 7,2 до конечного веса 1 мл, В одном шприце содержится 0,55 мл препарата Juvéderm® ULTRA SMILE. ОПИСАНИЕ: Juvéderm® ULTRA SMILE представляет собой стерильный апирогенный физиологический гель поперечно сшитой гиалуроновой кислоты неживотного происхождения. Гель этого препарата находится внутри градуированного предварительно заполненного им шприца одноразового использования. Каждая упаковка содержит 2 шприца по 0,55 мл препарата Juvéderm® ULTRA SMILE в каждом, 2 стерильные инъекционные иглы 30G1/2” одноразового использования для введения препарата Juvéderm® ULTRA SMILE, инструкцию-вкладыш по применению, а также комплект этикеток, предназначенных для обеспечения контроля за происхождением препарата. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Juvéderm® ULTRA SMILE является инъекционным имплантатом, предназначенным для заполнения умеренно выраженных и глубоких провисаний кожи лица путем введения препарата в средние и/или глубокие слои дермы, а также для увеличения объема губ и коррекции их контура. | уп | 3 |
| 3 | Ювидерм Ультра 4 (Juvéderm® ULTRA 4) инъекционный имплантат. Каждая упаковка содержит 2 шприца с препаратом , 4 стерильные инъекционные иглы 27G1/2” одноразового использования для введения препарата. | СОСТАВ: Гель гиалуроновой кислоты 24 мг, Лидокаина гидрохлорид 3 мг, Фосфатный буфер pH 7,2 до конечного веса 1 мл. В одном шприце содержится 0,8 мл препарата Juvéderm® ULTRA 4. ОПИСАНИЕ: Juvéderm® ULTRA 4 представляет собой стерильный апирогенный физиологический гель поперечно сшитой гиалуроновой кислоты неживотного происхождения. Гель этого препарата находится внутри градуированного предварительно заполненного им шприца одноразового использования. Каждая упаковка содержит 2 шприца с препаратом Juvéderm® ULTRA 4, 4 стерильные инъекционные иглы 27G1/2” одноразового использования для введения препарата Juvéderm® ULTRA 4, инструкцию-вкладыш по применению, а также комплект этикеток, предназначенных для обеспечения контроля за происхождением препарата. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Juvéderm® ULTRA 4 является инъекционным имплантатом, предназначенным для заполнения глубоких провисаний кожи лица путем введения препарата в глубокие слои дермы, а также для увеличения объема губ и скул. | уп | 12 |
| 4 | Ювидерм Ультра 2 (Juvéderm® ULTRA 2) инъекционный имплантат. Каждая упаковка содержит 2 шприца по 0,55 мл препарата в каждом, 2 стерильные инъекционные иглы 30G1/2” одноразового использования для введения препарата. | СОСТАВ: Гель гиалуроновой кислоты 24 мг, Лидокаина гидрохлорид 3 мг, Фосфатный буфер pH 7,2 до конечного веса 1 мл, В одном шприце содержится 0,55 мл препарата Juvéderm® ULTRA 2. ОПИСАНИЕ: Juvéderm® ULTRA 2 представляет собой стерильный апирогенный физиологический гель поперечно сшитой гиалуроновой кислоты неживотного происхождения. Гель этого препарата находится внутри градуированного предварительно заполненного им шприца одноразового использования. Каждая упаковка содержит 2 шприца по 0,55 мл препарата Juvéderm® ULTRA 2 в каждом, 2 стерильные инъекционные иглы 30G1/2” одноразового использования для введения препарата Juvéderm® ULTRA 2, инструкцию-вкладыш по применению, а также комплект этикеток, предназначенных для обеспечения контроля за происхождением препарата. СТЕРИЛИЗАЦИЯ: Содержимое шприцов с препаратом Juvéderm® ULTRA 2 стерилизуется горячим паром. Инъекционные иглы 30G1/2” стерилизуются облучением. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Juvéderm® ULTRA 2 является инъекционным имплантатом, предназначенным для заполнения умеренно выраженных провисаний кожи лица путем введения препарата в средние слои дермы, а также для коррекции контура губ. | уп | 1 |
| 5 | Ювидерм Волюма (Juvéderm®VOLUMA ) инъекционный имплантат. Каждая упаковка содержит 2 шприца по 1 мл препарата, 2 одноразовых стерильных иглы 23G/1” U.T.W (Ultra Thin Wall), 2 инъекционные канюли 18G 70мм одноразового использования, предназначенные только для введения препарата. | СОСТАВ: Гиалуроновая кислота поперечно сшитая 20 мг/мл, Фосфатный буфер рН 7,2 до конечного веса 1 г, В одном шприце содержится 2 мл препарата Juvederm VOLUMA. ОПИСАНИЕ: Juvederm VOLUMA представляет собой стерильный апирогенный физиологический гель поперечно сшитой гиалуроновой кислоты неживотного происхождения. Гель этого препарата находится внутри градуированного предварительно заполненного им шприца одноразового использования. Каждая упаковка содержит 1 шприц с препаратом JuvedermТМ VOLUMATM, две инъекционные иглы одноразового использования 23G1’’ U.T.W. (Ultra Thin Wall) и 2 инъекционные канюли 18G 70мм одноразового использования, предназначенные только для введения препарата Juvederm VOLUMA, инструкцию вкладыш по применению, а также комплект этикеток, предназначенных для врача и пациента с целью обеспечения контроля за происхождением препарата. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Juvederm VOLUMA является инъекционным имплантатом, предназначенным для объемной коррекции лица. | уп | 1 |
| 6 | Суджидерм, 30 | Филлер на основе гиалуроновой кислоты неживотного происхождения, полученной с использованием биотехнологии бактериального синтеза. Используется для заполнения выраженных кожных глубоких складок (носогубные, в области подбородка) и корректирует форму лица. Состав: гель гиалуроновой кислоты – 24 мг, фосфатный буфер ph 7,2 q.s. 0,8 мл. В одном шприце содержится 0,8 мл препарата. | уп | 1 |
| 7 | Суджидерм, 30 ХР | Исправляет глубокие морщины, восполняет недостающий объем и заметно поправляет овал лица. Применение: коррекция морщин и складок, добавление объема. Состав: гель гиалуроновой кислоты – 24 мг, фосфатный буфер ph 7,2 q.s. 0,8 мл. В одном шприце содержится 0,8 мл препарата. | уп | 2 |
| 8 | Ювидерм Волбелла (Juvéderm VOLBELLA) имплантат внутридермальный с лидокаином. Каждая упаковка содержит 2 шприца с препаратом по 1 мл каждый , 2 стерильные инъекционные иглы 30G1/2” одноразового использования для введения препарата. | СОСТАВ: Гель гиалуроновой кислоты. 15 мг, Лидокаина гидрохлорид 3 мг, Фосфатный буфер pH 7,2 q.s. до 1 мл, В одном шприце содержится 1 мл препарата Juvéderm VOLBELLA with Lidocaine (с лидокаином). ОПИСАНИЕ: Juvéderm VOLBELLA with Lidocaine (с лидокаином) представляет собой стерильный апирогенный физиологический гель поперечно сшитой гиалуроновой кислоты неживотного происхождения. Гель этого препарата находится внутри градуированного предварительно заполненного им шприца одноразового использования. Каждая упаковка содержит 1 шприц c препаратом Juvéderm VOLBELLA with Lidocaine (с лидокаином), 2 стерильные инъекционные иглы одноразового использования 30G1/2’’, предназначенные только для введения препарата Juvéderm VOLBELLA with Lidocaine (с лидокаином), инструкцию - вкладыш по применению, а также комплект этикеток, предназначенных для обеспечения контроля происхождения препарата. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: • Juvéderm VOLBELLA with Lidocaine (с лидокаином) является инъекционным имплантатом в форме геля, предназначенным для пластики поверхностных морщин и умеренно выраженных провисаний кожи лица, возникающих, в частности, при её преждевременном старении. • Применение препарата Juvéderm VOLBELLA with Lidocaine (с лидокаином) показано также для увеличения объёма губ и коррекции их контура с целью исправления таких их структурных дефектов, как асимметрия губ, неровность их контура, потеря объёма губ и др. • Препарат Juvéderm VOLBELLA with Lidocaine (с лидокаином) применяется путем его инъекционного введения врачом в поверхностный или средний слой дермы, а также в слизистую оболочку губ. | уп | 1 |
| 9 | Филлер Etermis 4 (Этермис 4) и Каждая упаковка содержит 2 шприца с препаратом по 1 мл, 2 стерилизованные иглы 0,50×25мм (25G) и 0,40х13мм (27G). | ##### СОСТАВ: Гиалуроновая кислота 24 мг/мл, Фосфатный буфер рН 7, Маннитол. ОПИСАНИЕ: Высокоэффективный филлер Etermis 4 (Этермис 4) — высококонцентрированный, однофазный гель с идеальными показателями вязкости и пластичности. В отличие от двухфазных, этот монофазный имплантат легко вводится в область коррекции, более равномерно насыщает кожу и намного медленнее биодеградирует из мягких тканей. Благодаря монофазности и поперечно-сшитым молекулам гиалурона Этермис 4 восстанавливает объем, заполняет складки и морщины мгновенно. Эффект после инъецирования сохраняется до 24 месяцев. Стеклянные шприцы стерилизованы влажным паром в автоклаве. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: • глубокие морщины (мимические морщины, носогубные складки); • коррекция объема скул; • коррекция объема губ. | уп | 3 |

Лот№2 Поставка инъекций

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ial-system 1,1 Гиалуронат натрия | Характеристика: стерильный, апирогенный, прозрачный, вязкоэластичный гель. Концентрация: 18 мг/ мл, Объем 1,1 мг. Белок отсутствует. В комплекте шприц с упором и 2 стерильные иглы Молекулярный вес 106 Да | шт. | 25 |
| 2 | Ial-system ACP .Эфир гиалуроновой кислоты по технологии АСР, 1,1мл | Стерильный, апирогенный, прозрачный, вязкоэластичный гель Метод получения ГК - биоферментация Концентрация эфира ГК 20 мг/мл. Объем 1 мл. Концентрация эфира ГК 20 мг/мл. Объем 1 мл. В комплекте шприц с упором и 2 стерильные иглы Модификация – внутренние эфирные связи по технологии АСР без использования внешнего химического агента. Белковые соединения – отсутствуют. | шт. | 13 |
| 3 | "SKIN-R" | Состав: Гиалуроновая кислота (20-38 мономеров)• L-пролин; L-лизин; L-глицин, рН 5,8 в Упаковке 3 ампулы | упак. | 7 |
| 4 | "SKIN-С" | Состав: Гиалуроновая кислота (20-38 мономеров)L-серин, L-аланин, L-лизин, L-пролин, цистеинХолин, рН 7в Упаковке 3 ампулы | упак. | 3 |