ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка состоит из 1 лота.

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным. Целостность упаковки при поставке не нарушена.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка медицинских смотровых нестерильных перчаток для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки медицинские смотровые латексные нестерильные, неопудренные «Dermagrip» Examination Gloves Classic или аналог Размеры XS, S, М, L | Перчатки смотровые (диагностические) из натурального латекса, без опудривания и добавления красителей для профилактики контактного дерматита. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Двойной хлоринации. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,18 мм для обеспечения механической прочности. Длина перчатки не менее 240 мм. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52239-2004. Светлого цвета (белый, бежевый) | пар | 55000 |