ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: Поставка антимикотиков и кювет

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

Лот№1  Поставка   антибиотиков  для нужд  клинико-диагностической лаборатории ООО «Медсервис»  в  2019 г

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диски с Имипенемом (Imipenem) 10 мкг кат. №ASD05400, упаковка 5 картриджей по 50 шт | Диски с Имипенемом (Imipenem) 10 мкг – реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам в картриджах. В упаковке 5 картриджей, в каждом картридже по 50 дисков. | уп | 2 |
| 2 | Диски с Меропенемом 10 мкг (Meropenem) кат. №ASD05400, упаковка 5 картриджей по 50 шт | Диски с Меропенемом (Meropenem) 10 мкг – реагенты in vitro для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам в картриджах. В упаковке 5 картриджей, в каждом картридже по 50 дисков. | уп | 2 |
| 3 | Бульон Тиогликолевый жидкий с 0,025 % SPS, СО2 и вакуумом 3105, в упаковке 12 фл по 50 мл | Жидкие питательные среды для кровяных культур представляют собой бульоны, готовые к применению, которые содержат восстановленную основу и специальный компонент – полианетолсульфонат натрия (SPS), предотвращающий свертывание крови, а также нейтрализует бактерицидное действие свежей сыворотки. Для облегчения внесения крови и культивирования микроорганизмов жидкие среды разливаются под вакуумом и наполняются СО. Состав: Обезвоженный тиогликолевый бульон без резазурина 29,2; SPS (полианетолсульфонат натрия) 0,3. | уп | 2 |
| 4 | Агар хромогенный для кандид CONDA Pronadisa 1382 в упаковке 500г | CONDA Pronadisa 1382 агар хромогенный для кандид (уп/500г). Среда для селективного выделения, дифференциации и быстрой идентификации кандид. | уп | 1 |

Лот№2  Поставка  расходных материалов  для лабораторных исследований  для нужд  клинико-диагностической лаборатории ООО «Медсервис»  в  2019 г

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кювета одноразовая с шариками объем 250 мкл, объем пробы 50 мкл, в упаковке 1000шт | Кюветы одноразовые полипропиленовые с шариками коагулометров АПГ2-02 (объем кюветы 250-300 мкл, объем пробы – 50 мкл, возможность проводить исследования с пробами объемом 25 мкл). В упаковке не менее 1000 штук. (ЭМК001) | уп | 10 |
| 2 | Капилляры гепаринизированные предназначен для анализаторов Билимет К, в упаковке 1000 шт | Микрокапилляры стеклянные гепаринизированные, нестерильные. Внутренний диаметр 0,9 мм, длинна 45 мм. Объем крови в полном капилляре 30 мкл. Назначение: для забора крови и получения плазмы для фотометрирования на портативном анализаторе билирубина у новорожденных БИЛИМЕТ К. | уп | 1 |
| 3 | Термобумага TM-110 для Clima | Термобумага для встроенных принтеров. Совместимость: анализатор биохимический Clima. Размер 110х30мм. | шт. | 13 |