РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку наборов реагентов для нужд клинико – диагностической лаборатории ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка наборов реагентов для нужд клинико – диагностической лаборатории ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара

| № | Наименование закупаемого товара | Техническая характеристика закупаемого товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0209-0100-012 Раствор глюкоза/лактат гемолизирующий с капиллярами (EKF-diagnostic GmbH, Германия) | Раствор глюкоза/лактат гемолизирующий. Назначение: для измерения глюкозы/лактата на анализаторе глюкозы и лактата BIOSEN, EKF – diagnostic, Германия. Описание: картонная упаковка; в упаковке не менее 1000 пробирок типа Эппендорф по не менее 2 мл., заполненные 1 мл гемолизирующего раствора + внутри картонная упаковка, в ней не менее 1000 пластиковых капилляров по не менее 20 мкл End to end расфасованные по 100 шт в пластиковые контейнеры, + ключ-карта с кодом для активации анализатора. Совместимость с анализатором BIOSEN, EKF – diagnostic | уп | 4 |
| 2 | 12022600 Набор реагентов для определения АЛТ (HUMAN GmbH, Германия) | Фасовка: не менее 5 х 310 тестов. Состав набора: буфер, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: кинетический, по рекомендации IFCC. Линейность: не менее 350 Е/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 60 дней. Совместимость с анализатором HUMASTAR 600 | наб. | 1 |
| 3 | 12021600 Набор реагентов для определения АСТ (HUMAN GmbH, Германия) | Фасовка: не менее 5 х 310 тестов. Состав набора: буфер, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: кинетический, по рекомендации IFCC. Линейность: не менее 350 Е/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 60 дней. Совместимость с анализатором HUMASTAR 600 | наб. | 1 |
| 4 | 10741600 Набор реагентов для определения Билирубина прямого (HUMAN GmbH, Германия) | Фасовка: не менее 5 х 210 тестов. Состав набора: соляная кислота, окрашивающий реагент. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: фотометрический DPD метод. Линейность: не менее 171 мкмоль/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 60 дней. Совместимость с анализатором HUMASTAR 600 | наб. | 1 |
| 5 | 10742600 Набор реагентов для определения Билирубина общего (HUMAN GmbH, Германия) | Фасовка: не менее 5 х 210 тестов. Состав набора: детергент, окрашивающий реагент. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: фотометрический DPD метод. Линейность: не менее 513 мкмоль/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 60 дней. Совместимость с анализатором HUMASTAR 600 | наб. | 1 |
| 6 | 12023600 Набор реагентов для определения Гамма-ГТ (HUMAN GmbH, Германия) | Фасовка: не менее 3 х 250 тестов. Состав набора: буфер, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: кинетический колориметрический по Persijn & van der Slik. Линейность: не менее 280 Е/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 60 дней. Совместимость с анализатором HUMASTAR 600 | наб. | 1 |
| 7 | 10052600 Набор реагентов для определения Креатинина (HUMAN GmbH, Германия) | Фасовка: не менее 5 х 250 тестов. Состав набора: пикриновая кислота, гидроксид натрия. Пробы: сыворотка, плазма, моча. Метод: кинетический Яффе. Линейность: не менее 1326 мкмоль/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 21 день. Совместимость с анализатором HUMASTAR 600 | наб. | 4 |
| 8 | 12015600 Набор реагентов для определения Креатинкиназы (HUMAN GmbH, Германия) | Фасовка: не менее 360(2×180) тестов. Состав набора: ферментативный реагент, субстрат. Метод: модифицированный стандартный метод по рекомендации Европейский Комитет по Стандартам в Клинической Лаборатории, а также IМеждународная Федерация по Клинической Химии. Совместимость с анализатором HUMASTAR 600 | наб. | 2 |
| 9 | 12118600 Набор реагентов для определения Креатинкиназы МВ (HUMAN GmbH, Германия) | Фасовка: не менее 200(2×100) тестов. Креатинкиназа MB фракция. Состав набора: ферментативный реагент, субстрат. Тест основан на иммунном ингибировании с последующим ферментативным определением КК. Совместимость с анализатором HUMASTAR 600 | наб. | 2 |
| 10 | 12014600 Набор реагентов для определения ЛДГ (HUMAN GmbH, Германия) | Фасовка: не менее 2 х 180 тестов. Состав набора: буфер, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: кинетический по рекомендации SCE. Линейность: не менее 2000 Е/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 60 дней. Совместимость с анализатором HUMASTAR 600 | наб. | 2 |
| 11 | 10694600 Набор реагентов для определения Мочевой кислоты (HUMAN GmbH, Германия) | Фасовка: не менее 5 х 250 тестов. Состав набора: буфер, ферментативный реагент. Пробы: сыворотка, плазма, моча. Метод: ферментативный колориметрический (PAP) с антилипидным фактором. Линейность: не менее 1488 мкмоль/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 60 дней. Совместимость с анализатором HUMASTAR 600 | наб. | 1 |
| 12 | 10521600 Набор реагентов для определения Мочевины (HUMAN GmbH, Германия) | Фасовка: не менее 5 х 250 тестов. Состав набора: ферментативный реагент, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма, моча. Метод: GLDH кинетический. Линейность: не менее 67 ммоль/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 60 дней. Совместимость с анализатором HUMASTAR 600 | наб. | 2 |
| 13 | 10724600 Набор реагентов для определения Триглицеридов (HUMAN GmbH, Германия) | Фасовка: не менее 3 х 210 тестов. Состав набора: реагент. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: ферментативный колориметрический (GPO-PAP) с антилипидным фактором. Линейность: не менее 11,4 ммоль/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 60 дней. Совместимость с анализатором HUMASTAR 600 | наб. | 3 |
| 14 | 12027600 Набор реагентов для определения Щелочной фосфотазы (HUMAN GmbH, Германия) | Фасовка: не менее 3 х 250 тестов. Состав набора: Буфер, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: кинетический колориметрический по рекомендации DGKC c ДЭА буфером. Линейность: не менее 700 Е/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 30 дней. Совместимость с анализатором HUMASTAR 600 | наб. | 3 |
| 15 | 10084600 Набор реагентов для определения Холестерина ЛПВП (HUMAN GmbH, Германия) | Фасовка: не менее 2 х 180 тестов. Состав набора: ферментативный реагент, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: прямой гомогенный ферментативный. Линейность: не менее 3,9 ммоль/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С -не менее 60 дней. Совместимость с анализатором HUMASTAR 600 | наб. | 2 |
| 16 | 10094600 Набор реагентов для определения Холестерина ЛПНП (HUMAN GmbH, Германия) | Фасовка: не менее 2 х 90 тестов. Состав набора: ферментативный реагент, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: прямой гомогенный ферментативный. Линейность: не менее 25,8 ммоль/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее 60 дней. Совместимость с анализатором HUMASTAR 600 | наб. | 2 |
| 17 | 12290600 Набор реагентов для определения Железа (HUMAN GmbH, Германия) | Фасовка: не менее 2 х 180 тестов. Состав набора: буфер, субстрат. Пробы: сыворотка, плазма. Метод: TPTZ. Линейность: не менее 215 мкмоль/л. Стабильность на «борту» анализатора: 2…8˚С - не менее60 дней. Совместимость с анализатором HUMASTAR 600 | наб. | 1 |