РАЗДЕЛ III: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского инвентаря  для нужд ООО «Медсервис»

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка  медицинского инвентаря, для нужд ООО «Медсервис» в 2018 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Техническое описание | Требуемое количество | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Негатоскоп общего назначения «Armed» 1-кадровый | Классический 1-кадровый негатоскоп с флуоресцентным типом освещения. Выделяется не только ярким освещением без бликов и простым управлением 1-й кнопкой, но и наличием удобной откидной крышки в корпусе, что позволяет без труда заменить лампу устройства Количество кадров 1 Материал корпуса сталь с гальваническим покрытием Материал экрана матовое оргстекло Цвет экрана молочный Высота просмотрового экрана, мм 430 Ширина просмотрового экрана, мм 360 Источник света люминесцентная лампа холодного белого света с цоколем G13 Количество ламп 2 Мощность ламп, Вт 15 Максимальная яркость в центре экрана, кд\м² 1500 Неравномерность освещённости экрана, % 35 Потребляемая мощность, Вт 30 Время установления рабочего режима, с 30 Наработка на отказ, ч 2500 Срок службы, лет 5 Длина, мм 440 Ширина, мм 110 Высота, мм 520 Вес, кг 2,5 Электропитание, В\Гц 220\50 | 3 | шт. |
|  | Молоточек неврологический KaWe 07.45230.001 С пластиковой рукояткой, кисточкой и иглой | С пластиковой рукояткой, кисточкой и иглой - Вес 80г. - Длина 20 см. - Пластиковая рукоятка | 4 | шт. |
|  | Весы медицинские напольные Твес ВМЭН-150-50/100-А Напольные | - Напольные - Электронные - Наибольший предел взвешивания: 100/150 кг - Цена деления: 50/100 г - Размеры платформы: 300х300 мм - Автономное питание (от батареек) - С поверкой - Весы позволяют: - взвешивать людей или груз до 150 кг - производить фиксацию массы взвешиваемых людей, груза - производить выборку массы дополнительных принадлежностей (коврика); тары – при взвешивании груза - Весы имеют устройства: - автоматической установки нуля - сигнализации о перегрузке - защиты от перегрузки - защиты от несанкционированного вмешательства в программу весов - сигнализации о разрядке элементов питания - экономичный режим питания - Весы имеют автономный источник питания - Источник питания 3 батарейки типа АА (в комплект не входят) | 17 | шт. |
|  | Ростомер Р-Ст-МСК (МСК-234) | Длина: 400мм Ширина: 550мм Высота: 2170мм Высота измерений: от 200мм до 2100мм Градуирование: мм Материал: сталь Поверка: да Цвет каркаса: белый Вес изделия: 12 кг | 18 | шт. |
|  | Шкаф медицинский ШМ 1.300 (с сейфом) Айболит, белый | Конструктивной особенностью шкафа является отсутствие выемок труднодоступных для дезинфекции. Выполнен из стали толщиной 0,9 мм. Сварная конструкция. Покрытие полимерно-порошковой краской. Установлен на регулируемые ножки. Верхняя секция с внутренним отделением для сильнодействующих веществ, запирающимся на замок повышенной секретности и двумя регулируемыми полками из стали. Нижняя с одной полкой из стали. Обе секции с запирающимися дверцами. Цвет дверей: белый, голубой (RAL 5024), светло-зеленый (RAL 6019). Цвет корпуса: белый или алюминиевый. ОСОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Размер шкафа: 500х400х1900 мм. | 3 | шт. |
|  | ФИКСАТОР ПЛЕЧА К-503 "КОЛЬЦА ДЕЛЬБЬЕ" | Средняя степень фиксации; Материал – тканевое полотно, позволяет коже «дышать», не останавливает воздухо- и влагообмен; Регулировка разведения надплечий; Фиксатор имеет вид колец, созданных в форме тканевой «восьмерки», оснащенной застежками-липучками Размер №2 38-42, №3 44-48 Материал полиэфир — 95%, полиамид -5% | 2 | шт. |
|  | БАНДАЖ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА К-80-04 МЯГКИЙ | Бандаж выполнен из медицинского поролона, в чехле из хлопчатобумажной ткани. Фиксацию обеспечивают удобные застежки «велкро». Бандаж носят на теле, либо на тканевой прокладке, от 2 до 4 часов с паузами до получаса. Материал чехла хлопок — 70%, полиэфир — 30% Основа пенополиуретан Застежка велкро Да | 1 | шт. |
|  | K-906 Бандаж лучезапястного сустава | Бандаж предназначен для фиксации и стабилизации дистальной трети предплечья и суставов пястных костей. Выполнен из комбинированных материалов с пластиной из специального алюминиевого сплава. Варианты исполнения: левосторнний/правосторонний. Размер S, M, L, XL Материал комбинированный материал + алюминиевая пластина Варианты исполнения изделия левосторнний, правосторонний | 5 | шт. |
|  | Шина транспортная для верхней конечности (типа Крамера) проволочная | Материал — углеродистая сталь Предназначена для транспортной иммобилизации нижних и верхних конечностей. Размер мм, 800х80 | 4 | шт. |
|  | Шина транспортная для нижней конечности (типа Крамера) проволочная | Материал — углеродистая сталь Предназначена для транспортной иммобилизации нижних и верхних конечностей. Размер мм, 1200х110 | 2 | шт. |
|  | 150462 Инструменты хирургические сшивающие с кассетами и сменными браншами для открытых и эндоскопических оперативных вмешательств. Инструменты, шипцы для удаления сшивающих скрепок Premium extractor (10шт/уп) | Одноразовый пластиковый экстрактор кожных скрепок Premium. Предназначен для безболезненного снятия скобок, которые были наложены кожным степлером при закрытии кожной раны. | 1 | уп |
|  | ГЛЮКОМЕТР ВАН ТАЧ СЕЛЕКТ ПЛЮС | В комплект глюкометра входят: • Глюкометр OneTouch Select® Plus (с батарейками) • Тест-полоски OneTouch Select® Plus (10 шт) • Ручка для прокалывания OneTouch® Delica® • Стерильные ланцеты OneTouch® Delica® (10 шт) • Руководство пользователя • Гарантийный талон • Краткое руководство пользователя • Футляр На экране прибора вместе со значением уровня глюкозы в крови появляется цветовая подсказка. Оценить свой результат помогают всего три цвета – синий, зеленый и красный. Цвет подскажет, что означает результат теста. Красный – высокое значение, синий – низкое, а зеленый – в диапазоне. Эта функция помогает принять быстрое решение по дальнейшим действиям. В конечном итоге управление диабетом становится более эффективным. Основные характеристики глюкометра: • Цветовые подсказки • Точность, которой можно доверять • Новые тест-полоски OneTouch Select® Plus • Отметки до и после еды • Текстовое меню и сообщения на русском языке • Экран с подсветкой | 13 | шт. |
|  | Пикфлоуметр Vitalograph | - Диапазон измерений: 50–800 л/мин - Цена деления шкалы: 10 л/мин - Трёхзонная система терапии астмы Диапазон измерений, л\мин 50–800 Цена деления шкалы, л\мин 10 Точность ±10% Воспроизводимость ±10% Габаритные размеры, мм 137×55×20 Вес, кг 0,79 | 17 | шт. |
|  | набор экстренной помощи "Виталфарм" | В составе: - Жгут кровоостанавливающий резиновый "Виталфарм"; - Пакет-контейнер гипотермический "Виталфарм"; - Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный "Виталфарм"; - Воздуховод "Виталфарм" для проведения искусственного дыхания способом рот в рот | 3 | набор |
|  | ПУЛЬСОКСИМЕТР YX200 | - Двухцветный ЖК-дисплей - Диапазон измерения SpO2: 70–100% - Диапазон измерения пульса: 30–235 уд/мин - Батарейки в комплекте - Без поверки - Пульсоксиметр медицинский «Armed»: YX200 применяется для измерения на месте насыщение кислородом артериального гемоглобина (SpO2) и частоты пульса у взрослых и детей дома и в больничных условиях (включая клиническое использование в терапии/хирургии, при анестезии, интенсивной терапии и пр.) - Представляет собой портативное, непроникающее устройство - Не предназначен для непрерывного мониторинга - Автоматически отключается, когда сигнал в изделии отсутствует более 8 секунд - Имеет небольшой объем, облегченную конструкцию, его удобно переносить - Отличается низким энергопотреблением, две батарейки ААА, входящие в комплект поставки, обеспечивают непрерывную работу изделия в течение 30 часов - Не требует профилактической калибровки или технического обслуживания (кроме замены батареек) Комплектация: - Пульсоксиметр - Шнур - Батарейки — 2 шт. | 13 | шт. |
|  | набор полосок "ИммуноХром-НАРКО (мульти-10)-экспресс | Предназначен для одноэтапного быстрого качественного одновременного определения амфетамина, марихуаны, морфина/героина, кокаина, метамфетамина, барбитуратов, бензодиазепина, фенциклидина, метадона и экстази(мдма) в моче человека методом иммунохроматографического анализа. | 10 | шт. |
|  | Мешок дыхательный реанимационный одноразовый (тип Амбу) | - Представляет из себя саморасправляющийся мешок из ПВХ с выпускным клапаном и клапаном пациента, на патрубок которого крепиться лицевая маска. - Лицевые маски разработаны с учетом разных возрастов пациентов и анатомических особенностей, изготовлены из прозрачного ПВХ. - Одноразовое использование, исключает риск перекрестного заражения, нет необходимости в стерилизации и переупаковки, одноразовые маски с надувным ободком обеспечивают плотное прилегание к лицу. - Состав: - Маска лицевая ПВХ - Мешок дыхательный ПВХ - Мешок резервный - Руководство по эксплуатации | 1 | шт. |
|  | ДИАФАНОСКОП УДЛИНЕННЫЙ ИЗОГНУТЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 43300 WELCH ALLYN, США без рукоятки | - Это универсальный смотровой оптоволоконный осветитель, который предназначен для просвечивания пазух и проверки рефлекса зрачка. Незаменим при анализе состояния гайморовых пазух. - Ксеноновая интенсивная лампа - Оптоволоконная система генерации холодного дистального света - Целиком стерилизуется газом, водой, паром либо растворами - Вспомогательный кобальтовый (синий) фильтр - Диафаноскопию достаточно обширно применяют среди практикующих отоларингологов и офтальмологов для проведения исследования состояния органов и тканей у пациента. - В особенную трубку, возможно различную по длине, вмонтирован источник с холодным светом - Для приборов данного типа можно использовать ксеноновый либо галогенный световой источник - Трубку монтируют на комфортной ручке, длиной, зависящей лишь от сферы использования аппарата - Обследования с применением диафаноскопа обязаны выполняться в особой «темной комнате». Благодаря распространяемому таким инструментом диагностики свету холодной части спектра, врач получает возможность мгновенно и с громадной долей достоверности выявлять существование и уровень аномальных изменений. | 1 | шт. |
|  | Рукоятка на батарейках• Подходит для всех типов насадок Welch Allyn 3.5 В. | - Удобная рукоятка на батарейках для отоскопов и офтальмоскопов Welch Allyn 3.5 В. Гладкая, неабразивная, рифленая поверхность исключает возможность выскальзывания аппарата из рук. Хромированная конструкция обеспечивает надежное длительное использование. - Совместима со всеми насадками Welch Allyn 3,5 В. - Питание осуществляется от 2 батареек типа С - Металлический корпус с насечками против скольжения. - Экономичный вариант. | 1 | шт. |
|  | Офтальмоскоп налобный бинокулярный НБО-3-01 | - Прибор предназначен для бинокулярного стереоскопического безрефлексного исследования глазного дна методом офтальмоскопирования в обратном виде при освещении белым, синим, сине-зеленым ("бескрасным") светом. Прибор используется без медикаментозного расширения зрачка в диагностических целях и при проведении хирургических операций. Возможность работы прибора от автономного блока питания позволяет повысить производительность труда медицинского персонала и проводить офтальмологические исследования, как в палатах больниц, так и на дому, у постели больного. - Технические характеристики - Пределы установки межзрачкового расстояния 54-72 мм - Рефракция офтальмоскопических линз 15; 20; 29 дптр - Рефракция линз окуляров 2 - Диаметр световых полей на расстоянии 264 мм от защитного стекла 11; 26; 45 мм - Светофильтры синий, сине-зеленый - Питание прибора: - - от автономного блока питания (5 аккумуляторов НКГЦ 1,2-1); - - от сети переменного тока (при комплектации сетевым блоком питания); - напряжение 220 ± 22 В - частота 50 Гц Источники света: 1.при работе с автономными и сетевым блоками питания; 2.при работе с осветительным блоком - 1. Лампа МНГ 6-10 2. Лампа МНГ 12-50 - Потребляемая мощность, не более 65 ВА - Габаритные размеры офтальмоскопа с оголовьем 330х225х190 мм - Масса 0,56 кг | 1 | шт. |
|  | Фонарик диагностический KAWE | - Предназначен для определения зрачкового рефлекса. - Металлический корпус, питание от 2-х батареек тип ААА х1,5V(входят в комплект). - Яркий белый свет, удобная клипса для крепления на кармане халата. | 2 | шт. |
|  | Комплект глазных магнитов с 4 насадками Permanent XC-455-00 | Комплект глазных магнитов пр-ва Венгрия состоит из основы и четырех насадок. Магнит в форме ручки очень удобен в применении. Прибор отличается превосходным качеством и имеет все необходимые документы, разрешающие его использование в медицинских учреждениях. Поставляется вместе с удобным кожаным чехлом. Комплект глазных магнитов включен в список обязательных приборов для офтальмологического кабинета. | 1 | компл. |
|  | Набор игл Н-217 для промывания слезного канала, набор из 6-ти игл, многоразовые | Иглы тупые для промывания слёзного канала Ворсма, Россия. | 2 | набор |
|  | Шприц инъекцион мн прим 2см3 2-1-10:100-А-СКЭС (силиконовое кольцо, эластичное соединение) | Шприц инъекцион многоразового применения 2см3 2-1-10:100-А-СКЭС (силиконовое кольцо, эластичное соединение) | 2 | шт. |
|  | Векорасширитель по Барракеру темпоральный R-1240 | прямоугольные закрытые опоры 14 мм взрослый размер | 2 | шт. |
|  | Монофиламент 10г в комплекте с ручкой-держателем | Монофиламент используется для определения характера тактильной чувствительности пациентов, страдающих диабетической нейропатией. Прибор представляет собой выдвижное моноволокно из пластика. В комплекте имеется одно рабочее и два запасных моноволокна. Прибор по форме схож с ручкой, но вместо стержня установлено моноволокно. При проведении диагностики монофиламент необходимо расположить так, чтобы он занял перпендикулярное положение по отношению к тестируемой поверхности кожи. При этом моноволокно должно так прикасаться к поверхности, чтобы достичь при этом изогнутого состояния. Если пациент показывает отсутствие реакции на монофиламент, это свидетельствует об имеющихся нарушениях тактильной чувствительности. Монофиламент выпускается размером 13х1,2 см. Длина моноволокна составляет 4 см. Сгибание моноволокна происходит при нагрузке массой 10 г. | 2 | шт. |
|  | Набор пахучих веществ для ольфактометрии (Экспресс-тест 10) | Применяется для проведения лабораторного теста на определения функций обоняния человека. Исследование и оценка восприятия человеком запахом находятся на стыке неврологии, отоларингологии и других наук. Тест помогает выявить отклонения функции обоняния от установленных критериев и норм соответствующего возраста и пола. Состав набора: - набор капсулы с ароматическими веществами (10 шт.); - карандаш для активации капсул; - таблица для определения функций обоняния по результатам теста; - прозрачная таблица для быстрого подсчета результатов; - руководство по эксплуатации. | 2 | набор |
|  | Лента измерительная с сантиметровыми делениями | Предназначена для проведения измерений и разметки. Представляет собой узкую ленту, выполненную из синтетических материалов. На ленту нанесена прямая и обратная шкалы (цена деления 1 мм, оцифровка через 1 см.). Концы ленты оформлены металлическими пластинками для обеспечения долговечности изделия. Сопровождается руководством по эксплуатации | 18 | шт. |
|  | Секундомер электронный JS-307 | - секундомер с дискретом 1/100сек. до 24час. - отсчет раздельных времен для первых 30 мин. - дисплей 35х18мм, один ряд, 6 разрядов. - часы с календарем, часовой звуковой сигнал, будильник - интервал температур использования: -10° - +50° - упаковка блистер, батарейка CR2032. | 5 | шт. |
|  | КАРМАННАЯ ЛУПА С ПОДСВЕТКОЙ MOBILUX ESCHENBACH,ГЕРМАНИЯ | - Современное увеличительное стекло для всех луп фирмы ESCHENBACH, имеющих несферическую форму поверхности. Данная технология позволяет получить чёткое изображение с помощью очков с увеличением +2,5 дптр. - Благодаря соблюдению дистанции между глазом и ложным отображением рассматриваемого предмета, которая составляет ровно 400 мм, достигается высокое качество изображения. - включает - несферическую облегченную линзу из полимера PXM®; - двухстороннее покрытие линзы cera-tec®. - Увеличение; - 7 х. - Размер линзы; - 35 мм Ø. - Оптическая сила, дптр; - 28.0. | 13 | шт. |