ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот 1: Поставка ковриков антибактериальных для нужд ООО «Медсервис» в 2019 году

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коврик медицинский полимерный многослойный адгезивный антибактериальный, размер 1150*600 мм, 30 слоев, в упаковке 4 штуки | уп | 45 | Коврик медицинский антибактериальный представляет собой покрытие, состоящее из тридцати слоев специальной полиэтиленовой пленки, пронумерованных в обратном порядке от 30 до 1. Каждый коврик с двух сторон имеет защитное покрытие, которое гарантирует сохранение целостности при транспортировке, хранении и размещении. Каждый слой должен быть покрыт нетоксичным напылением, которое не оставляет следов на подошвах, колесах и т.д., и антибактериальным компонентом (0,5% 2-n-octyl-4-isothiasolin-3-one (OIT)). Антибактериальный компонент, включенный в клеевое покрытие, обладает бактериостатическими свойствами в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (исключая туберкулез), грибов рода Кандида и Трихофитон. После удаления нижнего защитного слоя коврик ровно приклеивается непосредственно к рамке-держателю, либо к полу. В углу каждого листа находится бесклеевой участок с номером для быстрого отделения отработанного слоя. Общая толщина коврика вместе с верхним и нижним защитным слоем не более 1,65 мм. Коврики должны быть упакованы в специальную коробку для предотвращения деформации при хранении, по 4 штуки в коробке. Обязательно наличие регистрационного удостоверения. Размер: ширина не менее 600 ± 5мм, длина не менее 1150 ± 5мм. |