Техническое задание

Закупка состоит из 1 лота

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным. Обязательно наличие регистрационного удостоверения.

4) Товар должен быть разрешён к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Лот№1: Поставка  кусачек баскетных  для нужд ООО «Медсервис»

| №п/п | Наименование изделия | Наличие или значение требуемой характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инструменты медицинские режущие и ударные с острой (режущей) кромкой для эндоскопических операций с принадлежностями: Кусачки | Шт. | 2 |
|  | Тип выкусывателя – неповоротный, неразборный, пистолетный | Наличие |  |
|  | Рабочая часть прямая | Наличие |  |
|  | Бранши прямые | Наличие |  |
|  | Высота профиля, не более, мм | 1,65 |  |
|  | Бранши овальной формы | Наличие |  |
|  | Рукоятка без кремальеры | Наличие |  |
|  | Ширина выкусываемой плоскости,не менее,мм | 4,39 |  |
|  | Ширина горизонтальной плоскости, не менее,мм | 6,57 |  |
|  | Конструкция рабочей части – соединение карусельного типа | Наличие |  |
|  | Нижняя бранша, ствол кусачек и рукоятка представляют собой один компонент |  |  |
|  | Отсутствие пина, соединяющего бранши,для повышения прочности и безопасности использования инструмента | Наличие |  |
|  | Режущие части инструмента обработаны алмазным полировальным составом | Наличие |  |
|  | Предназначены для доступа в узкие области коленного сустава и выкусывания мягких тканей | Наличие |  |
|  | Для обеспечения безопасности использования и удобства обработки тяги инструмента открыты и пролегают по шахте инструмента | Наличие |  |
|  | Рукоятка петельного типа | Наличие |  |
|  | Одно из колец рукоятки имеет эргономичное пространство для захвата инструмента двумя пальцами | Наличие |  |
|  | Метод стерилизации: автоклавирование,этиленоксид, плазменная стерилизация | Наличие |  |
|  | Материал – нержавеющая сталь высокой прочности и высокой коррозионной устойчивости, отвечающая стандарту ISO 7153-1, марки не ниже 17/4PH с прочностью не менее 33-44 по шкале Роквелла | Наличие |  |
|  | Наличие на инструменте для идентификации и учета: лазерной маркировки нанесенной методом гравирования для сохранения целостности маркировки до конца срока службы инструмента, включающей в себя наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер инструмента, индивидуальный серийный номер инструмента | Наличие |  |
|  | Инструмент поставляется в индивидуальной упаковке с инструкцией | Наличие |  |