ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным. Целостность упаковки при поставке не нарушена.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

7) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия.

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка медицинских нестерильных перчаток для нужд ООО «Медсервис» в 2019 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки медицинские смотровые латексные нестерильные, неопудренные «Dermagrip Classic» Examination Gloves Размеры XS, S, М, L, XL | Перчатки смотровые (диагностические) из натурального латекса, без опудривания и добавления красителей для профилактики контактного дерматита. Цвет желтый или бежевый. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Двойной хлоринации. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,18 мм для обеспечения механической прочности. Длина перчатки не менее 240 мм. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52239-2004. | пара | 250 000 |
| 2 | Перчатки смотровые нестерильные латексные неопудренные Dermagrip Extra Размеры XS, S, М, L, XL | Перчатки смотровые (диагностические) из натурального латекса, особо прочные, без опудривания и добавления красителей для профилактики контактного дерматита. Цвет перчатки белый или бежевый для использования в качестве внутренней в системе двойных перчаток. На пальцах нанесен текстурный рисунок для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,25 мм, усилие при разрыве не менее 26(Н), ладонь гладкая, для обеспечения механической прочности. Длина не менее 290 мм для защиты предплечья. Вес одной перчатки не менее 15 грамм, для возможности определения соответствия перчатки требованиям при поставке. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52239-2004. | пара | 250 |
| 3 | Перчатки смотровые нестерильные латексные неопудренные Dermagrip High Risk Размеры XS, S, М, L, XL | Перчатки смотровые (диагностические) из натурального латекса, для клинико-диагностических процедур в условиях повышенного риска. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита, на пальцах нанесен текстурный рисунок для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области ладони) не менее 0,25 мм, усилие при разрыве не менее 26(H), ладонь гладкая, для обеспечения механической прочности. Длина не менее 300 мм для защиты предплечья. Форма перчатки без разделения на правую и левую руку. Соответствие обязательным требованиям ГОСТ Р 52239-2004. | пара | 4000 |