ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку материалов для проведения стоматологических имплантаций

Закупка состоит из 1 лота.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка материалов для проведения стоматологических имплантаций

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мембрана резорбирующая Bio-Gide 25х25 мм. (Рассасывающаяся двухслойная мембрана Bio-Gide, размер 25х25 мм) | шт | 20 | Материал стоматологический для замещения костных тканей, рассасывающаяся двухслойная мембрана Bio-Gide, размер 25х25 мм. 30802.6 Geistlich Pharma AG, Швейцария |
|  | Bio-Oss Spongiosa (Натуральный костный материал Geistlich Bio-Oss Spongiosa granulat, в гранулах размером 0,25-1 мм, 0,5 г.,1-2 мм, 0,5 г.) | шт | 55 | Материал стоматологический для замещения дефектов костных тканей, натуральный костный материал Geistlich Bio-Oss Spongiosa granulat, в гранулах размером 0,25-1 мм, 0,5 г. 30643.3 Geistlich Pharma AG, Швейцария , 1-2 мм, 0,5 г. 30753.1 Geistlich Pharma AG, Швейцария. |