ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка зеркал гинекологических и зеркал  ректальных для нужд ООО «Медсервис» в 2019 году

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зеркало гинекологическое полимерное по Куско стерильное, размер S (№1) | шт. | 14 500 | Зеркало гинекологическое по Куско с поворотным фиксатором. Предназначено для проведения профилактических гинекологических осмотров и манипуляций, представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме «утиного клюва». Наличие механизма фиксации створок. Зеркало должно фиксироваться в необходимом, строго заданном положении. Края створок гладкие, атравматичные. Изготовлено из прочного, теплопроводного, атравматичного прозрачного стирола. Механизм фиксации створок – поворотный. Зеркало стерилизовано оксидом этилена. Предназначено для однократного применения. Размер S (№1). Поставляется стерильным в индивидуальной упаковке, срок годности с даты стерилизации 3 года. |
| 2 | Зеркало гинекологическое полимерное по Куско стерильное, размер М (№2) | шт. | 8 000 | Зеркало гинекологическое по Куско с поворотным фиксатором. Предназначено для проведения профилактических гинекологических осмотров и манипуляций, представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме «утиного клюва». Наличие механизма фиксации створок. Зеркало должно фиксироваться в необходимом, строго заданном положении. Края створок гладкие, атравматичные. Изготовлено из прочного, теплопроводного, атравматичного прозрачного стирола. Механизм фиксации створок – поворотный. Зеркало стерилизовано оксидом этилена. Предназначено для однократного применения. Размер М (№2). Поставляется стерильным в индивидуальной упаковке, срок годности с даты стерилизации 3 года. |
| 3 | Зеркало ректальное (Аноскоп) стерильное | шт. | 700 | Зеркало ректальное (Аноскоп) с прямым срезом. Предназначен для визуального осмотра внутренней поверхности прямой кишки, взятия биопсии с целью диагностирования заболевания, проведения лечебных манипуляций, диаметр 22 мм. Изготовлено из прозрачного, прочного, теплопроводного медицинского полистирола. Закругленный проксимальный наконечник. Внутри зеркала находится удобное крепление для источника света (со светодиодом). Зеркало стерилизовано оксидом этилена. Поставляется стерильным в индивидуальной упаковке, срок годности с даты стерилизации 3 года. |