ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

Предмет договора: Поставка  диагностических наборов для биохимии, совместимых с автоматическими биохимическими анализаторами производства Human, (Германия) для нужд  клинико-диагностической лаборатории ООО «Медсервис»  в  2019 г

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения Тропонина I | наб | 3 | Тесты для количественного определения Тропонина I. Время анализа - не более 15 минут. Набор расчитан на проведение не менее 25 исследований. Совместимость с анализатором для экспресс-диагностики кардиомаркеров RAMP Reader System (Response Biomedical). |
| 2 | Набор реагентов для определения креатинина | наб | 4 | Набор реагентов для количественного определения креатинина в сыворотке крови, моче. Метод: Реакция Яффе, колориметрический без депротеинизации, кинетика по 2 точкам. Объем реагента не менее 500 мл. Линейность не менее 1062 мкмоль/л. В состав набора входит калибратор. |