Техническое задание

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения и сертификаты соответствия, либо письмо о том, что данный товар не является изделием медицинского назначения.

Предмет договора: Лот№1 Поставка материалов для оснащения педиатрии, поликлиники и здравпунктов ООО «Медсервис» в 2019 году

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент». Эквиваленты должны полностью соответствовать качественным характеристикам технического задания

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реанимационный педиатрический для оказания скорой медицинской помощи НИП-02-«Медплант» по приказу №36Н от 01.07.2016. в сумке медицинской СМУ-02 | шт | 1 | Перечень набора реанимационного педиатрического: - Груша резиновая (спринцовка) 1 шт. - Аспиратор (отсасыватель) механический 1 шт. - Зонд желудочный (в стерильной упаковке, разных размеров) 6 шт. - Игла для пункции центральной вены 2 шт. - Комплект воздуховодов орофарингеальных 1 компл. - Комплект дыхательный для ручной ИВЛ детский 1 компл. - Комплект катетеров (зондов) аспирационных 1 компл. - Комплект трубок ларингеальных детских 1 компл. - Комплект трубок эндотрахеальных детских 1 компл. - Ларингоскоп волоконно-оптический детский 1 шт. - Набор для коникотомии детский 1 компл. - Устройство для крепления эндотрахеальной трубки 1 шт. - Фильтр дыхательный бактериовирусный 2 шт. - Шприц трехдетальный 150 мл типа Жане 1 шт. - Прочие изделия: - Воронка пластмассовая 2 шт. Руководство по эксплуатации на русском языке 1 шт. |
| 2 | Светильник диагностический LD-II предназначен для общего освещения рабочего поля при медицинских обследованиях, после операций, для диагностики и осмотров в таких областях как гинекология, терапия, хирургия и т.д. Однокупольный бестеневой передвижной светильник теплого белого света. Источник света - галогеновая или светодиодная лампа. Светильник состоит из основания на колесах, штатива и блока освещения.Светильник диагностический хирургический передвижной LD-II (ЛД-2-ЛЕД) Светильник диагностический LD-II предназначен для общего освещения рабочего поля при медицинских обследованиях, после операций, для диагностики и осмотров в таких областях как гинекология, терапия, хирургия и т.д. Однокупольный бестеневой передвижной светильник теплого белого света. Источник света - галогеновая или светодиодная лампа. Светильник состоит из основания на колесах, штатива и блока освещения. | шт | 1 | Светильник диагностический LD-II предназначен для общего освещения рабочего поля при медицинских обследованиях, после операций, для диагностики и осмотров в таких областях как гинекология, терапия, хирургия и т.д. Однокупольный бестеневой передвижной светильник теплого белого света. Источник света - галогеновая или светодиодная лампа. Светильник состоит из основания на колесах, штатива и блока освещения.Светильник диагностический хирургический передвижной LD-II (ЛД-2-ЛЕД)Светильник диагностический LD-II предназначен для общего освещения рабочего поля при медицинских обследованиях, после операций, для диагностики и осмотров в таких областях как гинекология, терапия, хирургия и т.д. Однокупольный бестеневой передвижной светильник теплого белого света. Источник света - галогеновая или светодиодная лампа. Светильник состоит из основания на колесах, штатива и блока освещения. |
| 3 | ## Травматологическая укладка №3 в образовательных учреждениях и детских садах по приказу МЗ №822Н | шт | 1 | Комплект необходимых средств для оказания первой медицинской помощи при травмах у детей и подростков Перечень укладки травматологической: Комплект шин полимерных иммобилизационных пневматических (рука, нога, насос, сумка) на выбор детский Лейкопластырь на тканевой основе в катушке 5х500 см Косынка (косыночная повязка универсальная, фиксатор плеча) Фиксатор ключицы Шина-воротник 2 размера Жгут кровоостанавливающий Перчатки медицинские не стерильные Бинт стерильный Салфетки стерильные Гелевый охлаждающе-согревающий пакет Ножницы для разрезания повязок Лейкопластырь на тканевой основе в катушке 2х500 см |
| 4 | Грелка резиновая | шт | 1 | Грелка резиновая 1 литр, применяется для общего и местного обогрева тканей, охлаждения при ушибах, при простудных заболеваниях, холоде в помещениях. |
| 5 | Негатоскоп общего назначения НОН 907-01 МСК | шт | 2 | Негатоскоп предназначен для просмотра рентгенограмм и их серий в проходящем свете с целью проведения диагностики заболеваний в медицинских учреждениях, для демонстрации рентгенограмм большим аудиториям в лечебных и научно-исследовательских центрах. Технические характеристики: - корпус — металл с эпоксидно-порошковым покрытием, устойчивым к дезинфекционной обработке способом протирания; - возможно размещение, как на столе, так и на стене; - размер просмотрового экрана (ВхШ) — 470×420 мм; - напряжение и частота электропитания — 220/50 В/Гц; - потребляемая мощность (не более) — 200 ВА; - освещённость экрана — 2000 Лк; - люминесцентная лампа 18W (450 мм) — 2 шт; - время установления рабочего режима — 14 сек; - средний срок службы — 8 лет; - габаритные размеры: длина — 465 мм, ширина — 145 мм, высота — 565 мм; - масса — 18 кг; - габаритные размеры (с упаковкой) — 800х620х170 мм; - масса (с упаковкой) — 10 кг. |
| 6 | Камертон | шт | 1 | Камертон стальной по Гартману Surgicon J-31-027 с грузиками, частота 128 Гц. |
| 7 | Пульсоксиметр медицинский Armed YX200 | шт | 2 | Пульсоксиметр медицинский Armed YX200 Дисплей жидкокристаллический монохромный, для отображения параметров - Удобная кнопка на панели для управления - Габариты и минимальный вес для ношения с собой - Энергопотребление специально снижено - Автоматическое отключение через восемь секунд Отдельный индикатор уровня заряда батареи |
| 8 | Ростомер металлический медицинский МСК - 234 | шт | 10 | Каркас ростомера изготовлен из стального профиля и листовой стали с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Платформа - из листовой стали. Шкала проградуирована в мм - до 2100мм. Поставляется в разобранном виде. Ростомер металлический МСК-234 предназначен для измерения роста человека стоя в амбулаториях, поликлиниках, стационарах, участковых и сельских больницах, фельдшерско-акушерских пунктах и частных медицинских центрах. Длина: 400мм Ширина: 550мм Высота: 2170мм Высота измерений: до 2100мм Градуирование: мм Материал: сталь Поверка: нет Цвет каркаса: белый |
| 9 | Весы для новорожденных Твес ВЭНд-01 Малыш 15-С-5-Рм-А | шт | 2 | Весы для новорожденных Твес ВЭНд-01 Малыш 15-С-5-Рм-А - Длина люльки (ложа): 600 мм - Ширина люльки (ложа): 310 мм - Наибольший предел взвешивания (НПВ): 15 кг - Цена деления: 5 г - Автономное питание от аккумулятора - Механический ростомер С поверкой |
| 10 | Спирометр портативный - Спиротест УСПЦ - 01 | шт | 1 | - Для функциональной диагностики легких, а именно, для измерения и индикации форсированной жизненной емкости (ФЖЕЛ) и объема форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1). Простой, компактный (0,2 кг), удобный в эксплуатации прибор с жидкокристаллическими индикаторами. Питание автономное (батарея типа «Корунд»). Комплект поставки включает: футляр-укладку, спиротест, батарея «Корунд» пять стерилизуемых мундштуков, паспорт. |
| 11 | Ножницы глазные | шт | 1 | Ножницы глазные остроконечные прямые 113 мм. Предназначены для разрезания тканей во время глазных операций. Сделаны из высоколегированной стали. |
| 12 | Скальпель глазной | шт | 1 | Скальпель глазной остроконечный средний предназначен для разрезания кожи. длина инструмента: 140 мм; - длина лезвия: 30 мм; - материал: нержавеющая сталь. |
| 13 | Комплект глазных магнитов. | шт | 1 | Комплект глазных магнитов. Состоит из основы и четырех насадок. Магнит в форме ручки очень удобен в применении. Поставляется вместе с удобным кожаным чехлом. |
| 14 | Скребок-копьё | шт | 1 | Скребок-копьё для удаления инородных тел роговицы. Материал: титан, пикообразная рабочая часть шириной 1,4 мм, длиной 4 мм, общая длина 123 мм. |
| 15 | Пинцет анатомический глазной прямой | шт | 1 | # Пинцет анатомический глазной прямой для сложных манипуляций на органах зрения. # Состав: нержавеющая сталь. Длина: 100 мм. Ширина рабочей части: 0,6 мм. |
| 16 | Векоподъемник | шт | 1 | Векоподъемник 11х11 мм, предназначен для поднимания век при хирургических операциях. Материал: Нержавеющая сталь или углеродистая сталь с гальванопокрытием. |
| 17 | Векорасширитель по Барракеру для новорожденных | шт | 1 | Векорасширитель по Барракеру для новорожденных. Круглые открытые опоры 4 мм. Материал: нержавеющая сталь. |
| 18 | Векорасширитель для педиатрии | шт | 1 | Векорасширитель для педиатрии. Прямоугольные открытые опоры 11 мм. Материал: нержавеющая сталь. |
| 19 | Офтальмологические тест-полоски Tear Strips | уп | 1 | Tear Strips (Tear Flo) — это офтальмологические тест-полоски для теста Ширмера (тест-полоски Ширмера, тест Ширмера). Применяется для диагностики ССГ (синдрома сухого глаза). Измеряемый параметр — продукция слезной жидкости. Тест Ширмера — это анализ для измерения количества слезы (измерение слезной продукции). Применяется при диагностировании синдрома Шегрена или кератоконъюнктивите для определения уровня сухости глаз. |
| 20 | Линзы офтальмологические диагностические бесконтактные | шт | 3 | Линзы офтальмоскопические бесконтактные с рефракцией – порядка 15, 20, 30 дптр используются для проведения обратной офтальмоскопии. |
| 21 | Костыли | пара | 1 | Костыли опорные деревянные для взрослых N2. Высота костыля от пола до подмышечника 120 — 142 см. |
| 22 | Весы напольные | шт. | 9 | Весы медицинские напольные. С автономным питанием от батареек с пределом взвешивания 100/150 кг. Изделие должно иметь Регистрационное Удостоверение и Свидетельства об утверждении типа средств измерений. |
| 23 | Секундомер | шт. | 11 | Секундомер электронный JS-307 Основные характеристики - Точность измерения - Календарь - Формат представления времени 12/24 часа - Максимальное время отсчета 23 часа, 59 минут, 59 секунд - Будильник |
| 24 | Кислородная подушка 25 л. | шт. | 10 | Кислородная подушка 25 литров. Для доставки и подведения кислорода больному, как в условиях стационара, так и в условиях выездной скорой помощи. Зажим с колёсиком для регулирования подачи кислорода - 1 шт.; Трубка подачи кислорода - 1 шт.; Маска для дыхания - 1 шт.; Пробка (заглушка) - 1 шт. Инструкция по применению и хранению - 1 шт. |
| 25 | Трахеотомический набор | шт. | 11 | Состав набора: 1. Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 1 -2шт 2. Иглодержатель общехирургический 160 мм -1шт 3. Крючок трахеотомический острый -1шт 4. Скальпель глазной брюшистый средний Сб 140х30 -1шт 5. Трубка трахеотомическая № 3- 2шт 6. Трубка трахеотомическая № 2- 2шт |
| 26 | Пульсоксиметр портативный | шт. | 5 | Пульсоксиметр YX200 медицинский Компактный пульсоксиметр легко помещается в кармане и в домашней аптечке, позволяет без труда узнать частоту пульса и уровень кислорода в крови. Наиболее доступная модель за счет черно-белого информативного экрана. Основные характеристики Длина 66 мм Высота 30 мм Ширина 35 мм Тип дисплея Двухцветный ЖК-дисплей Диапазон измерения SpO2 70-99 % Диапазон измерения пульса 30-235 уд/мин Количество режимов информации на дисплее 2 Тип батарейки ААА 1,5 В Диапазон напряжения 2,6–3,6 В Энергопотребление менее 40 мА Автовыключение после окончания использования через 8 секунд Индикатор заряда батареи на дисплее Цифровое отображение значения SPO2 на дисплее Цифровое отображение пульса на дисплее РУ ФСЗ 2010/07461, POCC CN.ИМ04.Д00618 |
| 27 | Негатоскоп | шт. | 4 | Негатоскоп 1-кадровый флуоресцентный Армед предназначен для просмотра рентгенограмм в проходящем свете, он излучает направленный, однородно распределённый свет высокой яркости Корпус негатоскопа изготовлен из стали, покрытой порошковой краской, отделан алюминием и пластиком Смотровой экран — матовое оргстекло (молочное) Размещение, как на столе, так и на стене. |
| 28 | Сейф (для онкологического кабинета) | шт. | 1 | Сейф металлический, размер 250*350*250 |
| 29 | Переносной набор для реанимации | шт. | 2 | НАБОР РЕАНИМАЦИОННЫЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НРСП-01-«МЕДПЛАНТ» В ФУТЛЯРЕ-САКВОЯЖЕ УМСП-01-ПМ/2 Комплект дыхательный для ручной ИВЛ1 компл. Комплект воздуховодов универсальный (не менее 3 шт., разных размеров)1 компл. Изделия для интубации Ларингоскоп для скорой медицинской помощи ЛЭМ-02 (рукоять, 3 клинка)1 шт. Трубка эндотрахеальная однократного применения (№5-9)3 шт. Проводник (стилет) для интубации одноразовый2 шт. Инструменты Роторасширитель1 шт. Языкодержатель1 шт. Зажим медицинский кровоостанавливающий (прямой и изогнутый)2 шт. Зонд желудочный1 шт. Перевязочные и кровоостанавливающие средства Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см2 шт. Салфетки марлевые медицинские стерильные 16 см х 14 см2 упаковки Жгут кровоостанавливающий1 шт. Изделия для инъекций и инфузий Устройство для вливания инфузионных растворов однократного применения2 шт. Шприц типа Жане однократного применения стерильный1 шт. Канюля для периферических вен (разных размеров)4 шт. Жгут для внутривенных инъекций2 шт. Прочие медицинские изделия Комплект держателей инфузионных флаконов (200 и 400 мл.)1 компл. Перчатки хирургические стерильные2 пары Мешок для медицинских отходов класса А5 шт. |
| 30 | Микроскоп бинокулярный | шт. | 1 | Микроскоп для биохимических исследований XS-90 Био-микроскоп многоцелевого назначения. Длина 210 мм Высота 385 мм Ширина 170 мм Частота сети 50 Гц Потребляемая мощность (± 5%) 35 Вт Объективы с увеличением 4Х, 10Х, 40Х, 100Х Окуляры широкого диапазона WF10X, WF16X Разворот окуляров (± 5%) 360 ° Длина предметного столика (± 5%) 125 мм Ширина предметного столика (± 5%) 115 мм Подъем предметного столика (± 5%) 15 мм Перемещение предметного столика по осям X-Y (± 10%) 35х70 мм Расстояние от объекта до линзы объектива (± 5%) 0-14 мм Длина тубуса (± 5%) 160 мм Напряжение сети (± 10%) 220 В Материал корпуса Металл Компенсационные окуляры Да Осветитель Галогеновая лампа Система изображения состоит из объектива, призмы бинокулярной головки и окуляра Система освещения лампа, линза, диафрагма, конденсор Коэффициент масштабирования 6,5:1 Диапазон грубой/тонкой фокусировки (± 5%) 20 мм Возможность разместить бинокулярную или монокулярную головку |
| 31 | Набор камертонов | шт. | 2 | RIESTER BESTECK III НАБОР КАМЕРТОНОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ, 5 ШТ, ГЕРМАНИЯ Набор камертонов Riester Besteck III - предназначен для проведения всех тестов слуха. Состав набора : № 5161 камертон с гирьками алюминиевый C 128 Гц № 5165 камертон с гирьками алюминиевый C-1 256 Гц № 5167 Камертон без гирек алюминиевый С-2 512 Гц № 5169 Камертон без гирек алюминиевый С-3 1024 Гц № 5171 Камертон без гирек алюминиевый С-4 2048 Гц Гарантия не менее 12 месяцев. |
| 32 | Аппарат для экспресс определения международного отношения портативный | шт. | 2 | Экспресс-коагулометр qLabs® ElectroMeter. Для определения показателей PT (Протромбиновое время) и INR (МНО). Основные характеристики: • Электрохимический метод измерения •Встроенный контроль качества • Не требуется калибровка реагентами • Время измерения - не более 1 минуты • Память на 200 измерений • Работа от сети или от батареек АА • Работа с капиллярной или венозной кровью • Вывод результатов на дисплей Экспресс-коагулометр для оценки показателей Протромбинового Времени (PT) и МНО (INR), Micropoint Bioscience Inc. (Китай) – 1 шт. 2. Блок питания – 1 шт. 3. Чехол для ношения коагулометра – 1 шт. 4. Ланцетное устройство – 1 шт. 5. Инструкция по эксплуатации на русском языке – 1 шт. Тест полоски не менее 24 штук. |
| 33 | Экспресс-анализатора кардиомаркеров портативный | шт. | 2 | Экспресс-анализатор иммунохимический (кардиомаркеров) "Кобас h 232" (cobas h 232), пр-ва Германия Прибор оснащен ИК-портом с подключением к компьютерному комплексу Электропитание через адаптер на входе – 100-240 В, на выходе – 7,5 В Монитор сенсорный ЖК Габариты 186x98x42 мм Вес прибора 311 г (без аккумулятора) |
| 34 | Набор уретральных бужей (мягких) | шт. | 11 | Бужи материал Neoplex Франция Индивидуальная упаковка – Стерильные каждый размер по 1 шт. № 10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 |
| 35 | Пузырь для льда | шт. | 6 | Пузырь для льда резиновый d-150 мм. |
| 36 | Роторасширетель винтовой одноразовый | шт. | 22 | Роторасширитель винтовой одноразовый |
| 37 | Укладка для проведения экстренной личной профилактики | шт. | 4 | ЛП2630 Укладка для проведения экстренной личной профилактики состав (в соответствии с Приложением № 12 к СанПиН 2.1.3.2630-10) «Экстренная профилактика парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции») |
| 38 | Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови портативный | шт. | 6 | Анализатор Easy Touch GC (глюкоза, холестерин) Технические характеристики Время измерения, секунд 6 сахар, 150 холестерин Объем капли крови, мкл 0.6 сахар, 15 холестерин Диапазон измерений, ммоль/л 1,1 до 33,3 (сахар), 2,6 до 10,4 (холестерин) Принцип измерения электохимический Память, число измерений 200 (сахар), 100 (холестерин) Калибровка плазма крови Средний результат - Задание кода тест-полосок чип Связь с компьютером - Питание 2 батарейки AAA Габариты (размеры), мм 88 х 64 х 22 Вес, г 59 Комплектация Батарейка + Тест-полоски, штук 10 (на сахар), 2 (на холестерин) Ручка-прокалыватель + Ланцеты, штук 10 Чехол + Инструкция + |
| 39 | Языкодержатель многоразовый | шт. | 3 | Инструмент для захватывания, вытягивания и удерживания языка при хирургических операциях, представляющий собой зажим с кремальерой и губками различной формы. |

Предмет договора: Лот№2  Поставка эпидеомилогических медицинских укладок

Объем и характеристики поставляемого товара:

1.Укладка противоэпидемическая медицинская УК-5-М в количестве 4 штук

| Наименование |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во | Показатель | Описание, значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предметы и для забора крови |  |  |  |  |  |  |  |
| Пробирка | шт. | 10 |  | Назначение |  |  | используется для забора крови и получения сыворотки К2 EDTA |
|  |  |  |  | Материал изготовления |  |  | полипропилен |
|  |  |  |  | Объем, мл |  |  | не менее 4 |
| Пробирка | шт. | 10 |  | Назначение |  |  | используется для забора крови для ПЦР-диагностики |
|  |  |  |  | Материал изготовления |  |  | полипропилен |
|  |  |  |  | Содержит цитрат натрия, % |  |  | не более 3,8 |
|  |  |  |  | Объем, мл |  |  | не менее 4 |
| Скарификатор-копье | шт. | 10 |  | Назначение |  |  | одноразового применения |
|  |  |  |  | Стерильность |  |  | наличие |
| Салфетка | шт. | 10 |  | Назначение |  |  | используется для предъекционной обработки |
|  |  |  |  | Дезинфекция |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Размер, см |  |  | длина не более 5,6 ширина не менее 6,5 |
| Жгут | шт. | 1 |  | Назначение |  |  | используется для остановки крови |
|  |  |  |  | Длина, см |  |  | не менее 40 |
| Бинт | шт. | 1 |  | Материал изготовления |  |  | марля |
|  |  |  |  | Стерильность |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Ширина, см |  |  | не более 14 |
|  |  |  |  | Длина, м |  |  | не менее 7 |
| Салфетка перевязочная медицинская | уп. | 1 |  | Материал изготовления |  |  | марля |
|  |  |  |  | Стерильность |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Размер, см |  |  | длина не более 16 ширина не менее 14 |
| Лейкопластырь | шт. | 1 |  | Ширина, см |  |  | не более 3 |
|  |  |  |  | Длина, см |  |  | не менее 500 |
| Шприц медицинский | шт. | 10 |  | Объем, мл |  |  | не менее 20 |
|  |  |  |  | Стерильность |  |  | наличие |
|  |  |  |  | Размер иглы, G |  |  | 21 |
| Предметы для забора биологического материала |  |  |  |  |  |  |  |
| Тампон-зонд с деревянным аппликатором, одноразовый |  |  | шт. |  | 10 | Материал изготовления | хлопок |
|  |  |  |  |  |  | Размер, мм | длина не менее 150 ширина не более 2,5 |
|  |  |  |  |  |  | Расположение | на деревянной палочке |
|  |  |  |  |  |  | Стерильность | наличие |
| Тампон-зонд с деревянным аппликатором, в пробирке одноразовый |  |  | шт. |  | 10 | Материал изготовления | хлопок |
|  |  |  |  |  |  | Размер, мм | длина не менее 150 ширина не более 2,2 |
|  |  |  |  |  |  | Расположение | в полипропиленовой пробирке |
|  |  |  |  |  |  | Стерильность | наличие |
| Пинцет из АБС-пластика, одноразовый |  |  | шт. |  | 10 | Стерильность | наличие |
|  |  |  |  |  |  | Размер, мм | не менее 150 |
| Шпатель прямой |  |  | шт. |  | 10 | Назначение | для языка, одноразового применения |
|  |  |  |  |  |  | Стерильность | наличие |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления | должен быть деревянный |
|  |  |  |  |  |  | Размер, мм | 150х18х1,6 |
| Катетер урологический женский |  |  | шт. |  | 5 | Назначение | женский, одноразового использования |
|  |  |  |  |  |  | Стерильность | наличие |
|  |  |  |  |  |  | Материал катетера | латекс |
|  |  |  |  |  |  | Размер, CH | 18 |
|  |  |  |  |  |  | Длина, см | не более 18 |
| Катетер урологический мужской |  |  | шт. |  | 5 | Назначение | мужской, одноразового использования |
|  |  |  |  |  |  | Стерильность | наличие |
|  |  |  |  |  |  | Материал катетера | латекс (силиконизированный) |
|  |  |  |  |  |  | Размер, CH/mL | 28/30 |
|  |  |  |  |  |  | Длина, см | не менее 40 |
| Вата медицинская гигроскопическая |  |  | уп. |  | 1 | Вес, гр | не менее 100 |
| Предметы для забора, хранения и транспортировки проб биологического материала |  |  |  |  |  |  |  |
| Контейнеры лабораторные для взятия проб с завинчивающейся крышкой |  |  | шт. |  | 10 | Материал изготовления | полипропилен |
|  |  |  |  |  |  | Объем, мл | не менее 100 |
|  |  |  |  |  |  | Крышка | Должна быть завинчивающаяся |
|  |  |  |  |  |  | Стерильность | наличие |
| Контейнеры лабораторные для взятия проб с завинчивающейся крышкой и ложкой |  |  | шт. |  | 10 | Материал изготовления | полипропилен |
|  |  |  |  |  |  | Объем, мл | не менее 50 |
|  |  |  |  |  |  | Крышка | Должна быть завинчивающаяся |
|  |  |  |  |  |  | Лопатка | наличие |
|  |  |  |  |  |  | Стерильность | наличие |
| Контейнеры лабораторные для сбора мокроты с завинчивающейся крышкой |  |  | шт. |  | 10 | Назначение | для сбора мокроты |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления | полипропилен |
|  |  |  |  |  |  | Объем, мл | не менее 50 |
|  |  |  |  |  |  | Крышка | Должна быть завинчивающаяся |
|  |  |  |  |  |  | Стерильность | наличие |
| Микропробирка |  |  | шт. |  | 10 | Назначение | для одноразового использования |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления | полипропилен |
|  |  |  |  |  |  | Объем, мл | не более 1,5 |
|  |  |  |  |  |  | Крышка | наличие |
| Криопробирка |  |  | шт. |  | 10 | Материал изготовления | полипропилен |
|  |  |  |  |  |  | Объем, мл | не более 2,0 |
|  |  |  |  |  |  | Стерильность | наличие |
| Пакет |  |  | шт. |  | 10 | Назначение | для стерилизации |
|  |  |  |  |  |  | Самозапечатывающийся | наличие |
|  |  |  |  |  |  | Размер, см | Длина не менее 15 Ширина не более 28 |
| Пакет |  |  | шт. |  | 10 | Назначение | для автоклавирования |
|  |  |  |  |  |  | Объем, л | Не более 3 |
| Пакет "Вихрь" (универсальная система для отбора проб) |  |  | шт. |  | 10 | Назначение | для отбора жидких, полужидких, сыпучих или твердых веществ. |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления | Изготавливаются из полиэтилена низкой плотности без красителей. Толщина стенки пакета о не более 0,064 мм. В верхней части пакеты имеют окантовку из круглой хромированной проволоки для герметичного закрытия. Герметичное закрытие - путем закручивания или трехкратного заворачивания проволоки. Пакеты могут быть использованы при температуре не выше 82С. Маркируются обычной ручкой |
|  |  |  |  |  |  | Стерильность | наличие |
|  |  |  |  |  |  | Объем, мл | не более 500 |
| Медицинские шарики |  |  | уп. |  | 1 | Материал изготовления | вата |
|  |  |  |  |  |  | Нестерильность | наличие |
|  |  |  |  |  |  | В упаковке, шт | не более 25 |
| Контейнер |  |  | шт. |  | 1 | Назначение | для сброса отходов и острого инструментария |
|  |  |  |  |  |  | Материал | Должен быть пластик |
|  |  |  |  |  |  | Объем, л | Не менее 1 |
| Бутылка |  |  | шт. |  | 4 | Назначение | для спирта |
|  |  |  |  |  |  | Форма | Должна быть цилиндрическая |
|  |  |  |  |  |  | Крышка | Должна быть завинчивающаяся |
|  |  |  |  |  |  | Градуировка | отсутствует |
|  |  |  |  |  |  | Объем, мл | не менее 250 |
| Пинцет анатомический |  |  | шт. |  | 1 | Материал изготовления | нержавеющая сталь |
|  |  |  |  |  |  | Размер,мм | не более 250 |
| Пинцет хирургический |  |  | шт. |  | 1 | Материал изготовления | нержавеющая сталь |
|  |  |  |  |  |  | Размер,мм | не менее 140 |
| Скальпель хирургический |  |  | шт. |  | 1 | Материал изготовления | сталь |
|  |  |  |  |  |  | Острый | наличие |
|  |  |  |  |  |  | Размер,мм | не более 150 |
| Ножницы прямые |  |  | шт. |  | 1 | Материал изготовления | нержавеющая сталь |
|  |  |  |  |  |  | 2 острых конца | наличие |
|  |  |  |  |  |  | Размер,мм | не более 140 |
| Дозатор пипеточный |  |  | шт. |  | 1 | Материал изготовления | пластик |
|  |  |  |  |  |  | Режим | Должен быть автоматический |
|  |  |  |  |  |  | Объем, мкл | 1-200 |
| Дозатор пипеточный |  |  | шт. |  | 1 | Материал изготовления | пластик |
|  |  |  |  |  |  | Режим | Должен быть автоматический |
|  |  |  |  |  |  | Объем, мкл | До 5000 |
| Наконечник |  |  | шт. |  | 96 | Назначение | для микродозатора |
|  |  |  |  |  |  | Объем, мкл | 0,5-250 |
| Наконечник |  |  | шт. |  | 10 | Назначение | для микродозатора |
|  |  |  |  |  |  | Объем, мкл | До 5000 |
| Штатив- бокс |  |  | шт. |  | 1 | Назначение | для криопробирок |
|  |  |  |  |  |  | Прозрачная крышка | наличие |
| Штатив - бокс |  |  | шт. |  | 1 | Назначение | для пробирок на 1,5 мл |
|  |  |  |  |  |  | Прозрачная крышка | наличие |
| Стекло предметное |  |  | шт. |  | 10 | Материал изготовления | стекло |
|  |  |  |  |  |  | длина, мм | не менее 76 |
|  |  |  |  |  |  | ширина, мм | не менее 26 |
|  |  |  |  |  |  | толщина, мм | не более 1 |
| Стекло покровное |  |  | уп. |  | 1 | Материал изготовления | стекло |
|  |  |  |  |  |  | длина, мм | не более 24 |
|  |  |  |  |  |  | ширина, мм | не более 24 |
|  |  |  |  |  |  | толщина, мм | не более 0,17 |
| Спиртовка |  |  | шт. |  | 1 | материал | стекло |
|  |  |  |  |  |  | фитиль | Должен быть из асбестовых волокон |
| Клеенка подкладная |  |  | м |  | 1 | Размер, м | Длина не менее 0,9 Ширина не более 1 |
|  |  |  |  |  |  | Покрытие пленки | Должен быть ПВХ |
| Средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |
| Комбинезон защитный |  |  | шт. |  | 1 | Материал изготовления | Должен быть из воздухонепроницаемого материала |
|  |  |  |  |  |  | Срок пользования | ограниченный |
| Маска-респиратор |  |  | шт. |  | 1 | Материал изготовления | Должна состоять из нескольких слоёв специальных материалов, в том числе палладийсодержащего фильтрокаталитического материала для удаления угарного газа. |
|  |  |  |  |  |  | Размер | Должен быть универсальный |
| Перчатки смотровые неопудренные |  |  | пар |  | 10 | Материал изготовления | латекс |
|  |  |  |  |  |  | Нестерильность | наличие |
|  |  |  |  |  |  | Размер | М, 7-8 |
| Бахилы медицинские |  |  | пар |  | 10 | Материал изготовления | полиэтилен |
|  |  |  |  |  |  | Толщина, микрон | не менее 20 |
| Очки-консервы |  |  | шт. |  | 1 | Материал изготовления | пластик |
|  |  |  |  |  |  | Защита | наличие |
|  |  |  |  |  |  | Форма | Должна быть закрытая |
| Сопутствующие предметы |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость-контейнер |  |  | шт. |  | 1 | Назначение | для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий |
|  |  |  |  |  |  | Материал изготовления | полимер |
|  |  |  |  |  |  | объем, мл | не менее 1000 |
| Ручка шариковая |  |  | шт. |  | 1 | Материал изготовления | пластик |
|  |  |  |  |  |  | Цвет | Должен быть синий |
| Карандаш |  |  | шт. |  | 1 | Материал изготовления | дерево |
|  |  |  |  |  |  | Цвет | Должен быть черный |
| Маркер перманентный |  |  | шт. |  | 1 | Материал изготовления | Пластик |
|  |  |  |  |  |  | Цвет | Должен быть черный |
| Ножницы |  |  | шт. |  | 1 | Материал изготовления | метал. |
|  |  |  |  |  |  | Размер | не более 169 мм. |
| Клей ПВА-М или эквивалент |  |  | шт. |  | 1 | Объем, гр. | не менее 85 гр. |
| Скрепка канцелярская |  |  | уп. |  | 1 | Материал изготовления | метал. |
|  |  |  |  |  |  | В упаковке, шт | Не менее 100 |
| Скотч |  |  | шт. |  | 1 | прозрачная клейкая лента должна быть из полиэтилена высокого давления | наличие |
| Папка с зажимом |  |  | шт. |  | 1 | пластиковая должна быть с метал.зажимом для бумаг. | наличие |
| Бумага листовая |  |  | лист |  | 20 | Назначение | для офисной техники |
|  |  |  |  |  |  | Формат | А4 |
|  |  |  |  |  |  | Цвет | Должен быть белый |
| Бумага фильтровальная |  |  | лист |  | 10 | Размер, не менее | 20х20 см |
| Бумага копировальная |  |  | лист |  | 5 | Назначение | для офисной техники |
|  |  |  |  |  |  | Формат | А4 |
|  |  |  |  |  |  | Цвет | Должна быть фиолетовая |
| Скотч «Биологическая опасность» |  |  | шт. |  | 1 | желтая, клейкая лента должна быть из полиэтилена высокого давления с логотипом "Биологическая опасность", не менее 66 п.м. | Наличие |
| Оградительная лента «Биологическая опасность» |  |  | шт. |  | 1 | желтая, лента должна быть из полиэтилена высокого давления с логотипом "Биологическая опасность" не менее 250 п. м. в рулоне х не менее 75мм шириной | Наличие |
| Наклейки на банки «Биологическая опасность» |  |  |  |  | 30 | Изготавливаются на стойком к внешним воздействиям материале - самоклеящейся ПВХ-пленке , должна быть на клейкой основе, желтая, Температурный режим от -40 до +70 С., размер не менее -70х30 мм | Наличие |
| Инструкция по забору материала |  |  | шт. |  | 1 | согласно МУ 54 стр. Формат-А4 | Наличие |
| Направление на исследование (бланки) |  |  | шт. |  | 15 | согласно МУ формат-А5 | Наличие |
| Сумка для укладки |  |  | шт. |  | 2 | Материал изготовления | синтет.ткань или кожзам. с пропиткой |
|  |  |  |  |  |  | Размер не более, мм (длина, высота, ширина) | 400х350х200 |
| Регистрационное Удостоверение Росздравнадзора РФ |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| Класс потенциального риска медицинского изделия |  |  | Не ниже 2б (должен быть указан в Регистрационном Удостоверении мед.изделия) |  |  |  |  |
| Сертификат соответствия |  |  | Наличие |  |  |  |  |

2. Противопедикулезная укладка УК-6-П (дезинсекционный набор) (из расчёта на бригаду из 2-х человек) в количестве 7 штук.

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Показатель | Описание, значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пакет п/э для сбора вещей больного желтый класс Б | шт. | 10 | материал | Полиэтиленовая пленка по ГОСТ 10354 |
|  |  |  | Цвет | желтый |
|  |  |  | Класс отходов | «Б» |
|  |  |  | Объем | Не менее 100 литров, |
|  |  |  | Прочность при растяжении пакета на всей поверхности | Не менее 17 МПа |
|  |  |  | Плотность | Не менее 15 мкм |
|  |  |  | Пакет выдерживает нагрузку | Не менее 15 кг |
|  |  |  | размер | 600 х 1000 мм |
| Этикетка « ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ» | шт. | 10 | Печатается на пакете. Указывается класс отходов, название ЛПУ, дата сбора, ФИО ответственного Цвет текста шрифта: черный | наличие |
|  |  |  | Размер | Не менее 150 х 250 мм |
| Оцинкованное ведро для сжигания волос | шт. | 1 | Материал | Сталь оцинкованная, нелакированное, неокрашенное |
|  |  |  | Емкость | Не менее 10 л |
| Пелерина | Шт. | 10 | материал | полиэтиленовый |
|  |  |  | размер | Не менее 120 х 160 см |
| Перчатки резиновые | пар | 4 | Материал изготовления | резина |
|  |  |  | Нестерильность | наличие |
|  |  |  | Размер | М, 7-8 |
| Ножницы | Шт. | 2 | С пластиковыми эллиптическими ручками, лезвия изготовлены из стали | наличие |
|  |  |  | Размер | Не менее 165 мм |
| Частый гребень | Шт. | 2 | Материал | пластик |
|  |  |  | Размер | Не менее 15 см |
| Машинка для стрижки волос | Шт. | 1 | Питание: | от аккумулятора |
|  |  |  | Ширина ножа: | Не менее 35 мм |
|  |  |  | Количество насадок: | Не менее 1 шт. |
|  |  |  | Материал лезвия | из высококачественной нержавеющей стали |
|  |  |  | Комплектация: | ножницы, парикмахерская расческа, щетка для чистки машинки, масленка для машинки |
| Косынка | Шт. | 3 | Материал | хлопчатобумажная бязь отбеленная |
|  |  |  | размер | не менее 120*120*145 см. |
| Вата медицинская гигроскопическая | уп. | 1 | Вес, гр | не менее 100 |
| Уксус столовый 9% (500 мл) | булылка | 1 шт | Состав | Кислота уксусная синтетическая пищевая, вода |
|  |  |  | Масса | Не менее 200 гр. |
| Скотч «Биологическая опасность» | шт. | 1 | описание | желтая, клейкая лента должна быть из полиэтилена высокого давления с логотипом "Биологическая опасность", не менее 66 п.м. Наличие. |
| Спиртовка | шт. | 1 | материал | стекло |
|  |  |  | фитиль | из асбестовых волокон |
| Опрыскиватель | шт. | 1 | Комплектация: | в сборе, гидравлический ранцевый опрыскиватель с 2-мя наплечными ремнями и телескопическим брандспойтом |
|  |  |  | Материал изготовления | пластик, алюминий |
|  |  |  | Литраж | Не менее 12 л. |
|  |  |  | Вес: | Не менее 3 кг |
|  |  |  | Брандспойт: | пластиковый телескопический длиной не менее 650-970 мм |
|  |  |  | Радиус распыла брандспойта: | от 16 мм до 1680 мм |
|  |  |  | Регулировка распыла: | от струи до тумана |
|  |  |  | Упаковка: | термоусадочная плёнка |
| Комбинезон защитный | шт. | 2 | Материал изготовления | Должен быть из воздухонепроницаемого материала |
|  |  |  | Срок пользования | ограниченный |
| Маска-респиратор | шт. | 2 | Материал изготовления | Должна состоять из нескольких слоёв специальных материалов, в том числе палладий содержащего фильтрокаталитического материала для удаления угарного газа. |
|  |  |  | Размер | Должен быть универсальный |
| Перчатки смотровые неопудр. | пар | 4 | Материал изготовления | латекс |
|  |  |  | Нестерильность | наличие |
|  |  |  | Размер | М, 7-8 |
| Бахилы медицинские | пар | 2 | Материал изготовления | полиэтилен |
|  |  |  | Толщина, микрон | не менее 20 |
| Оградительная лента «Биологическая опасность» | шт. | 1 | Описание: | желтая, лента должна быть из полиэтилена высокого давления с логотипом "Биологическая опасность" не менее 250 п. м.х не менее 75мм в рулоне. Наличие |
| Инсектоакарицидное средство - 24% концентрата эмульсии фетиона | Фл. | 1 | Масса | 500 мл |
|  |  |  | Лекарственная форма | Концентрат для приготовления эмульсии для наружного применения. |
|  |  |  | Описание: | Прозрачная жидкость бесцветная или светло-желтого цвета. |
|  |  |  | Состав: | Фентион, вспомогательные синергисты |
|  |  |  | Упаковка | Флакон пластик |
| Средство Инсектоакарицидное - 25% концентрата эмульсии циперметрина | Фл. | 1 | Масса | 500 мл |
|  |  |  | Лекарственная форма | Концентрат для приготовления эмульсии для наружного применения. |
|  |  |  | Описание: | Прозрачная жидкость жёлтого цвета со специфическим запахом. |
|  |  |  | Состав: | 25% концентрат эмульсии циперметрина , Растворитель;Эмульгаторы;Отдушки;Стабилизаторы. |
|  |  |  | Упаковка | Флакон пластик |
| Средство Инсектицидное - лосьон от вшей | Фл. | 2 | Масса | 50 мл |
|  |  |  | Лекарственная форма | Лосьон для наружного применения. |
|  |  |  | Описание: | прозрачная жидкость от бесцветной до светло-желтого цвета с гвоздичным запахом |
|  |  |  | Состав: | Гвоздичное масло-10%, спирт изопропиловый 50%, функциональные лдобавки до 100% |
|  |  |  | Упаковка | Флакон пластик |
| Средство Инсектоакарицидное - 20% концентраа эмульсии фентиона | Фл. | 1 | Масса | 500 мл |
|  |  |  | Лекарственная форма | Концентрат эмульсии для наружного применения. |
|  |  |  | Описание: | прозрачная жидкость от бесцветной до светло-желтого цвета со специфическим запахом |
|  |  |  | Состав: | 20% концентрат эмульсии фентиона , Растворитель;Эмульгаторы;Отдушки;Стабилизаторы |
|  |  |  | Упаковка | Флакон пластик |
| Полотенце ваф. | шт. | 1 | Ткань: | 100% хлопок. |
|  |  |  | Размер | не менее 70 х 45 см и не более 77 х 47 см. |
| Полотенце махровое | шт. | 1 | Размер | Не менее 35 х 70 см |
|  |  |  | Ткань: | 100% хлопок |
| Мыло дегтярное | шт | 1 | Масса | Не менее 140 гр. |
|  |  |  | Размер | Не менее 85 х 50 х 30 мм |
|  |  |  | Активный компонент | Березовый деготь |
| Мыло банное | шт. | 1 | масса | Не менее 90 гр. |
|  |  |  | Размер | Не менее 80 х 50 х 20 мм |
|  |  |  | Активный компонент | чистотел |
| Клеенка | Шт. | 1 | Размер, м | Длина не менее 2 Ширина не более 0,8 |
|  |  |  | Покрытие пленки | Должен быть ПВХ |
| Лупа | Шт. | 1 | Размер, м | Диаметр не менее 60 мм |
| Инструкция по применению | шт. | 1 | согласно МУ 13 стр. Формат-А4 | Наличие |
| Наклейки «Обработано противопедикулезными средствами» | шт. | 10 | Изготавливаются на стойком к внешним воздействиям материале - самоклеящейся ПВХ-пленке , должн быть на клейкой основе, желтая, Температурный режим от -40 до +70 С., размер не менее – 19 см х 5 см | Наличие |
| Сумка для укладки | шт. | 1 | Материал изготовления | синтет.ткань или кожзам с пропиткой |
|  |  |  | Размер не более, мм (длина, высота, ширина) | 400х350 х 200 |
| Срок годности не менее 4 лет. |  |  |  |  |

Предмет договора: Лот№3 Поставка электроодеял для  оснащения здравпунктов ООО «Медсервис»

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одеяло-обогреватель (75х190 см) для реанимационной палаты и медицинских стационаров | шт. | 11 | Одеяло-обогреватель тепловолоконное медицинского назначения представляет собой специальное электроодеяло для обогрева пациентов. Термоодеяло должно быть снабжено гигиеническим чехлом из влагонепроницаемой ткани с полиуретановым покрытием позволяющим дезинфекционную обработку. Размеры не менее 75х190 см, потребляемая мощность 60Вт, в комплекте с понижающим трансформатор 220/12В. Включение нагрева осуществляется электронным блоком управления (БУ). На светодиодной панеле БУ должны быть сенсорные кнопки, позволяющие включать/выключать нагрев и устанавливать нужную температуру на теплоносителе. Автоматическое поддержание заданной температуры Степень нагрева теплоносителя в градусах устанавливается кнопками "+" и "-" в диапазоне от 20 до 39°C. Сигнализация о перегреве, неисправностях и нештатных ситуациях звуковая и световая. Сигнализация при отключении внешнего электропитания звуковая. Время непрерывной работы устройства не менее 72 ч. Электропитание осуществляется из сети 220В с понижающим трансформатором до 12В. Гарантийный срок не менее 12 месяцев |

Предмет договора: Лот№4 Поставка мебели для оснащения поликлиники и педиатрии ООО «Медсервис» в 2019 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол инструментальный предметный двухполочный СИП-2/Н"Айболит" | шт | 1 | Стол инструментальный предметный двухполочный СИП-2/Н-"Айболит" . Выполнен из стальной трубы с полимерно-порошковым покрытием, цвет металлик. Полки из нержавейки. Установлен на самоорентирующиеся колеса d=50 мм. с резиновой окантовкой. Поставляется в разобранном виде.Размеры, мм: 450х670х870 |
| 2 | Стул врача средний газовый патрон | шт | 2 | Регулировка по высоте: от 390 мм. до 520 мм.Максимальная нагрузка: 100 кг. Стул изготовлен из высококачественных комплектующих импортного производства, Удобная спинка выполняет роль как спинка, а так же может использоваться как абдоминальный упор. Основание-пятилучье изготовлено из прочного металла. Колесные опоры прорезинены, газовый патрон имеет плавную регулировку. |
| 3 | Тумба медицинская с выдвижными ящиками Т 1.02-"Айболит" | шт | 2 | Тумба Т 1.02-"Айболит". Тумба под аппаратуру с 4-мя выдвижными ящиками. Выполнена из ламинированной ДСП белого цвета. Регулируемые ножки. Размеры, мм: 600х530х940. |
| 4 | Шкаф медицинский металлический двухсекционный однодверный с дверками металл-металл и сейфом для медикаментов ШМ-1.300-"Айболит" | шт | 6 | Шкаф медицинский металлический двухсекционный однодверный с дверками металл-металл и сейфом для медикаментов ШМ -1.300. Конструктивной особенностью шкафа является отсутствие выемок труднодоступных для дезинфекции. Выполнен из стали толщиной 0,8 мм. Сварная конструкция. Покрытие полимерно-порошковой краской. Установлен на регулируемые ножки. Верхняя секция с внутренним отделением для сильнодействующих веществ, запирающимся на замок повышенной секретности и двумя регулируемыми полками из стали. Нижняя с одной полкой из стали. Обе секции с запирающимися дверцами. Цвет белый. Размеры, мм:500х400х1900. |
| 5 | Ширма медицинская секционная с полимерными полотнами ШМПС-01-"Айболит" (1-но секц., ПВХ) (каркас белый, на колесах) | шт | 2 | Ширма медицинская секционная ШМПС-01-"Айболит" (1-но секц., ПВХ)). Каркас из стальной трубы с полимерно-порошковым покрытием. Полотно - пленка ПВХ, ширмы комплектуются поворотными сдвоенными колесами диаметром 35 мм из черной пластмассы. Размеры, мм: 700х330х1745 |
| 6 | Стол пеленальный на металлическом каркасе СП/МК-"Айболит" (каркас белый, кювета белая, матрац клеенка) | шт | 2 | Каркас из стальной круглой трубы с полимерно-порошковым покрытием. Рабочая поверхность и ограждения из пластика. Полка для пеленок из ЛДСП. Матрац из поролона в чехле из медицинской клеенки в комплекте. Размер матраца: 750Х620мм. Поставляется в разобранном виде. Размер: ШхГхВ - 820х670х940 мм |