ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной

срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения и сертификаты соответствия.

Лот №1: Поставка расходного материала  для нужд ООО «Медсервис» в 2019 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРУЖКА ЭСМАРХА ОДНОРАЗОВАЯ | шт. | 150 | Стерильная, индивидуальная упаковка, предназначена для одноразового использования, изготовлена из прозрачного полиэтилена, трубка изготовлена из имплантационно-нетоксичного термолабильного поливинилхлорида, емкость кружки 1500 или 1750 мл, градуировка на мешке от 50 мл, цена деления 100 мл. |
| 2 | ЛЕЗВИЯ ДЛЯ БРИТВЕННОГО СТАНКА | упак. | 8 | Обоюдоострые лезвия из высококлассной нержавеющей стали для . Т-образной бритвы. В диспенсере 10 лезвий. |
| 3 | НАКОНЕЧНИК ДЛЯ КРУЖКИ ЭСМАРХА | шт. | 3000 | Наконечник для кружки Эсмарха стерильный одноразовый взрослый размер 8,0х160 мм изготовлен из полипропилена предназначен для промывания полостей организма человека |
| 4 | ШПАТЕЛЬ ДЕРЕВЯННЫЙ | шт. | 40400 | Шпатель медицинский деревянный (для языка) стерильный для осмотра полости рта, изготовлен из экологически чистой древесины твердых лиственных пород дерева длина 150 мм, ширина 18 мм, толщина 1,8 мм, упакован в индивидуальную стерильную упаковку |
| 5 | БУМАГА ДИАГРАММНАЯ | шт. | 40 | Лента диаграммная складывающаяся термочувствительная для Schiller AT-5,. Розовая 135*140 |
| 6 | БУМАГА ДЛЯ УЗИ | рулон | 5 | Глянцевая рулонная термобумага высокого разрешения шириной 110 мм UPP-110HG используется для термопринтеров Sony UP-895, UP-D895, UP-897, UP-D897 и их модификаций (с буквами CE, MD, MDW и т.п.). Оригинальная термобумага Sony UPP-110HG обладает стабильными характеристиками термочувствительного слоя (более высокими, чем у UPP-110S и UPP-110HD. Длина рулона - 18 м (около 193 стандартных отпечатков). Вес рулона в упаковке - 0,175 кг. упаковке- 5 шт. Производство - Япония. Цвет фольги на упаковке розовый |
| 7 | БУМАГА ДЛЯ ЭКГ | пачки | 2 | Лента диаграммная (термобумага) для дефибриллятора Аксион. Бумага для медицинской техники (диаграммная лента)Рулон, ширина 58 мм, длина 30 м, втулка диаметр 12 мм |
| 8 | ЗАГУБНИК ОДНОРАЗОВЫЙ | шт. | 4000 | Загубник стандартный одноразовый предназначен для введения гибких эндоскопов, трубок при проведении эндоскопии верхних отделов желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей. Индивидуально упакован. |
| 9 | ПАСТА АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЭКГ, ЭЭГ, ЭМГ | шт. | 6 | Паста для ЭНМГ ТЭП 20 (114гр) |
| 10 | ТЕРМОБУМАГА ДЛЯ УЗИ SONY UPP 110х18 | рулон | 25 | Оригинальная термобумага Sony UPP-110HG обладает стабильными > характеристиками термочувствительного слоя (более высокими, чем у > UPP-110S и UPP-110HD. Длина рулона - 18 м (около 193 стандартных > отпечатков). Вес рулона в упаковке - 0,175 кг. Количество рулонов в упаковке- 5 шт . Производство – Япония. Цвет фольги на упаковке розовый |
| 11 | ТЕРМОБУМАГА | шт. | 10 | Термобумага для электрокардиографа ЭКЗТ-02 «Аксион» 110мм*25м, рулон, втулка 12мм |
| 12 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИРРИГОСКОПИИ ДЕТСКОЕ ОДН/Р | шт. | 300 | Устройство для ирригоскопии и кишечных промываний стерильное одноразовое в детский комплект входит: наконечник диаметр 16 мм, зажим, прозрачная трубка длина 1560 мм |
| 13 | БУМАГА ДИАГРАММНАЯ ДЛЯ ЭКГ SСHILLER АТ-101 | шт. | 195 | Лента складывающаяся термочувствительная для SСHILLER AT АТ-101 80*70*315 |
| 14 | БУМАГА ДЛЯ ТЕРМОПРИНТЕРА | рулон. | 3 | Термобумага для встроенных термопринтеров (для АТ 550, Аксион ДКИ-Н-10 и т.д.) Термобумага 57мм х23 м, втулка диаметром 12 мм, рулон |
| 15 | БУМАГА ДЛЯ ЭКГ Nihon Kohden | шт. | 175 | Термобумага Nihon Kohden NK110140R142 110*140*142см |
| 16 | ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ МЕДИАГЕЛЬ СРЕДНЕЙ ВЯЗКОСТИ 1л | литр | 450 | Гель для ультразвуковых исследований «Медиагель», средней вязкости, объем 1 л. |
| 17 | МУНДШТУК КАРТОННЫЙ | шт. | 7000 | Мундштук картонный одноразовый размер 28х65х1,0 мм |
| 18 | НАБОР ДЛЯ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ | наборов | 15 | Набор для пункции плевральной полости Рleurofix Nr 1 В состав набора входит: Тонкостенная аукционная игла с коротким срезом 1.8х80 мм Удлинитель с винтовым конвектором Шприц Омнификс 60 мл, Люэр лок Пакет для сбора жидкости 2 л с соединительной трубкой 90 см Трёхходовой кран Дискофикс, желтый. |
| 19 | ПИПЕТКА ПАСТЕРА ДЛЯ ПЕРЕНОСА ЖИДКОСТИ Н/С | шт. | 1000 | Пастеровская пипетка. • Материал — полиэтилен; • НЕстерильные, индивидуально упакованы; • длина, мм — 154; • общий объем, мл — не менее 3,0; • капель в 1 мл — 22; • выдерживают замораживание в жидком азоте; • «стандартная капля», т.е. носик имеет постоянный диаметр, что обеспечивает постоянную каплю; • замкнутый резервуар для заполнения, 1 упак../500 штук (гритмед) |
| 20 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАБОРА ЖИДКОСТИ ОДН/Р | шт. | 100 | Предназначено для забора жидкости (слюны, слизи т.п.) на бактериологические или другие виды исследований. Устройство включает в себя прозрачный полимерный контейнер, позволяющий контролировать его заполнение и производить визуальную оценку содержимого. Эластичная трубка изготовлена из пластифицированного ПВХ, конец рабочей трубки имеет соответствующую обработку для предотвращения травмирования тканей. Изделие упаковано в индивидуальный герметичный пакет, обеспечивающий сохранение эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего срока хранения. Плотность соединения деталей устройства обеспечивает герметичность при внутреннем избыточном давлении 6,65 кПа. |
| 21 | ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ ЭКГ ВЗРОСЛЫЙ ОДН/Р | шт. | 15000 | Одноразовый электрод с особо прочным клеем для наблюдения ЭКГ по Холтеру ( суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру). Он прочно и долго должен удерживается на теле, до 48 часов. Размер 57х 34мм, материал электрода ― "FOAM" (непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой основе), с особо прочным клеем для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя) |
| 22 | ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ ОДНОРАЗОВАЯ | шт. | 35000 | Игла инъекционная стерильная одноразовая расфасована по упаковкам по 100 шт.: 21G*1 1/2 (0,8*38мм) цвет зеленый; 18G*1 1/2 (1,2*40мм) цвет розовый; 24G*1 (0,55*25 мм) цвет фиолетовый; 29G (0,33*12,7). |
| 23 | ИГЛА СЕЛЬДИНГЕРА | шт. | 85 | Игла Сельдингера - предназначена для выполнения пункции и доступа к центральным венам по методике Сельдингера. Представляет собой острозаточенную тонкостенную пункционную иглу с косым овальным срезом кончика иглы, четырехгранный рифленый полупрозрачный павильон иглы снабжен разъемом луер-лок (female), указатель направления среза иглы в виде выемки на одной из граней павильона; игла поставляется с защитным колпачком. Изготовлена из нержавеющей медицинской стали, поликарбоната и полипропилена, не содержит силикона и тяжелых металлов, размер G-16, диаметр 1,60 мм, длина - 100 мм |
| 24 | ИГЛА СПИНАЛЬНАЯ 22G | шт. | 500 | Игла спинальная Spinex предназначена для пункции субарахноидального пространства размер 22G черная срез типа Квинке |
| 25 | КАТЕТЕР ВНУТРИВЕННЫЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ | шт. | 3500 | Катетер внутривенный периферический предназначен для длительного введения медикаментов в периферические вены, стерильный, однократного применения, катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием, игла изготовлена из прочной медицинской стали, размер 18G; 20G, 22G. |
| 26 | КАТЕТЕР МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ | шт. | 100 | Урологический мочеточниковый катетер рентгеноконтрастный (левый-синий) №3-8, (правый-красный) №3-8 однократного применения. |
| 27 | КАТЕТЕР ПОДКЛЮЧИЧНЫЙ | шт. | 130 | Катетер подключичный стерильный однократного применения предназначен для катеризации подключичной вены диаметр 1,4мм |
| 28 | КАТЕТЕР ЭПИДУРАЛЬНЫЙ | шт. | 350 | Эпидуральный катетер для игл 16G и 18G, стерильный, однократного применения. |
| 29 | НАБОР ИГЛ ТУПЫХ Д/ПРОМЫВАНИЯ СЛЕЗНОГО КАНАЛА | набор. | 2 | Иглы тупые используются для промывания слезных каналов и передней камеры глаза. Комплектация: Игла прямая, d 0,6 мм – 1 шт Игла прямая, d 0,8 мм – 1 шт Игла изогнутая 60°, d 0,5 мм – 1 шт Игла изогнутая 60°, d 0,8 мм – 1 шт Игла изогнутая 90°, d 0,5 мм – 1 шт Игла изогнутая 90°, d 0,8 мм – 1 шт. |
| 30 | ПЛАСТЫРЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ В/В КАТЕТЕРОВ | шт. | 1500 | Стерильная повязка для фиксации канюль 5 см*7,2 см |
| 31 | ШПРИЦ ЖАНЭ | шт. | 750 | Шприц Жане 150 мл инъекционный стерильный однократного применения трехдетальный, предназначен для отсасывания различных жидкостей из организма и промывания внутренних полостей пациента. |
| 32 | ФЛАКОН ПЕНИЦИЛИНОВЫЙ | шт. | 1500 | Флакон пенициллиновый ФО-10 мл |
| 33 | КАТЕТЕР НЕЛАТОНА | шт. | 1500 | Катетер Нелатона урологический (мужской 40см) стерильный. Одноразовый предназначен для кратковременной катеризации мочевого пузыря (размер CH\FR16; CH\FR14; CH\FR 12; CH\FR 10) |
| 34 | КАТЕТЕР ПЕЦЦЕРА | шт. | 30 | Катетер Пеццера стерильный однократного применения предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря длина 40 см (размер: 32; 34) |
| 35 | КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ СИЛИКОН/ЛАТЕКС | шт. | 850 | Урологический катетр Фолея 2 –х ходовой для дренирования мочевого пузыря размер по Шарьера (CH/FR16; CH/FR 18 CH/FR 20; CH/FR 22; CH/FR 24) |
| 36 | КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 3-Х ХОДОВОЙ СИЛИКОН/ЛАТЕКС | шт. | 100 | Урологический катетер Фолея 3-х ходовой предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря, размер по шкале Шарьера (CH/FR 16; CH/FR 18; CH/FR 20; CH/FR 22; CH/FR 24) |
| 37 | МОЧЕПРИЕМНИК СТЕРИЛЬНЫЙ 1000мл | шт. | 200 | Мочеприемник прикроватный объем 1000 мл, предназначен для сбора мочи, снабжен клапаном против обратного тока мочи, изготовлен из прозрачного поливинилхлорида, стерильный, длина трубки 90 см. |
| 38 | МОЧЕПРИЕМНИК СТЕРИЛЬНЫЙ 2000мл | шт. | 30 | Мочеприемник прикроватный объем 2000 мл, предназначен для сбора мочи, снабжен клапаном против обратного тока мочи, изготовлен из прозрачного поливинилхлорида, стерильный, длина трубки 90 см. |
| 39 | МАСКА НАРКОЗНАЯ О/Р | шт. | 10 | Маска анестезиологическая Alba Healthcare (Лицевая наркозная маска с валиком) код FS-606 взрослая |
| 40 | КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНАЯ СТЕРИЛЬНАЯ | шт. | 100 | Предназначена для длительной или кратковременной подачи кислорода, стерильная, для одноразового использования, изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, длина трубки для присоединения к кислородной магистрали 2 м. Канюля кислородная р-ры: XS - (неонатальный). S - (детский). М (взрослый). L - (взрослый) |
| 41 | КАТЕТЕР АСПИРАЦИОННЫЙ | шт. | 450 | Катетер аспирационный стерильный однократного применения с вакуум-контролем предназначен для аспирации трахеобронхиального секрета и мокроты из респираторного тракта пациента размер по шкале Шарьера №14 |
| 42 | ВОЗДУХОВОД МЕДИЦИНСКИЙ | шт. | 50 | Воздуховод, размер №4, длина 100мм. Изготовлен из медицинского ПВХ, цветной индентификационный код-красный, гладкий, атравматичный край трубки ,блок- загубник. Индивидуально упакован. |
| 43 | ЗОНД ДЛЯ ДЕКОМПРЕСИИ ЖКТ | шт. | 10 | Зонд желудочно-кишечный двухканальный силиконовый для форсированной аспирации с протоком воздуха ЗЖКС №33 (№25) ТУ16-500.026-84 предназначен для аспирации содержимого желудка и тонкой кишки. |
| 44 | ПЕРЧАТКИ П/ЭТ ОДНОРАЗОВЫЕ | шт. | 500 | Перчатки полиэтиленовые HDPE прозрачные 100 шт./пакет размер "М» |
| 45 | ПЕРЧАТКИ КОЛЬЧУЖНЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ | пара | 10 | Перчатки хирургические кольчужные стерильные предназначены для защиты рук от порезов при работе с инфицированными больными ТУ 9398-008-18078209-2003. Размеры: S(6), M(7), L(8) |
| 46 | ЗОНД ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕР ДЛЯ АППАРАТА АМОК | шт. | 40 | Стерильный одноразовый полимерный зонд для кишечных промываний у взрослых пациентов при процедуре колоногидротерапии на аппарате АМОК. |
| 47 | КРАФТ-БУМАГА | кг. | 15 | Высокопрочная обёрточная бумага из слабопроваренной длинноволокнистой сульфатной целлюлозы «А»78гр/м2, коричневая ,ГОСТ 5435-002-00279054-2005,в рулоне .формат 1060мм |
| 48 | ЗОНД ЖЕЛУДОЧНЫЙ 20-22G110см | шт. | 1200 | Трубка желудочная - предназначен для желудочного зондирования с лечебной или диагностической целью, стерильный, предназначен для одноразового использования, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей, длина зонда 110±2 см, метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая - 46 см; вторая - 56 см; третья - 66 см; четвертая - 76 см, открытый конец, 4 боковых отверстия, размер: 20G, 22G |
| 49 | ЗОНД ОБТУРАТОР БЛЕКМОРА | шт. | 5 | Зонд для остановки кровотечения из расширенных вен пищевода и кардиального отдела желудка. Представляет собой трехпросветную резиновую трубку. На конце этой трубки находится круглый баллон, чуть выше располагается баллон цилиндрический. Два канала зонда Блекмора служат для раздувания баллонов, третий просвет служит для аспирации желудочного содержимого и контроля эффективности гемостаза. Размеры №18, №23. |
| 50 | МАГИСТРАЛЬ УДЛИНИТЕЛЬНАЯ | шт. | 800 | Удлинительная магистраль к дозатору шприцевому Luer-lock d-150 см, диаметр 1,5мм. индивидуальная стерильная упаковка |
| 51 | ПОВЯЗКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ КАНЮЛЬ | шт. | 4100 | Стерильная повязка для фиксации канюль 5 см*7,2 см |
| 52 | ТРУБКА СИЛИКОНОВАЯ ОДНОКАНАЛЬНАЯ ТСМ 5/8 | метр | 130 | Трубка силиконовая медицинская ТСМ, внутренний диаметр 5мм наружный 8мм одноканальная. Трубки силиконовые медицинские одноканальные предназначены для изготовления дренажей в общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосных и других медицинских устройств. |
| 53 | ТРУБКА СИЛИКОНОВАЯ ОДНОКАНАЛЬНАЯ ТСМ 7/11 | метр | 20 | Трубка силиконовая медицинская ТСМ, внутренний диаметр 7мм наружный 11мм одноканальная. Трубки силиконовые медицинские одноканальные предназначены для изготовления дренажей в общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосных и других медицинских устройств. |
| 54 | УСТРОЙСТВО Д/ДРЕНИР РАН | шт. | 200 | Устройство для активного дренирования 250 см3 Устройство для активного дренирования 500 см3 |
| 55 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЛЕВРАЛЬНОГО ДРЕНИРОВАНИЯ | шт. | 10 | Устройство дренирующее для дренирования плевральной полости Плеврокан А,. Полный набор для длительного закрытого плеврального и грудного дренажа ПЛЕВРОКАН (Pleuracan)- 10шт/упк., (арт. 4462556 или полный аналог) В состав набора входит: Тонкостенная пункционная игла со срезом 3.35х78 мм Катетер из полиуретана Цертон, 2.7х450 мм Рентгеноконтрастный, с заглушками и защитным чехлом Двойной возвратный клапан с коннектором Пакет для сбора жидкости 2 л Шприц Омнификс 60 мл, Люэр лок Трёхходовой кран 360° Дискофикс, белый, удлинительная линия 10 , пакет для сбора жидкости (объем 2 л); дискофикс – 3; кран трехходовый; удлинитель 100 мм |
| 56 | ИГЛА ДЛЯ ПРОКОЛА ГАЙМОРОВОЙ ПАЗУХИ | шт. | 5 | Игла куликовская - применяется для лечения гайморита путем для прокола и промывания верхнечелюстной пазухи. Представляет собой изогнутую трубчатую иглу с канюлей диаметром 2 мм и длиной 110 мм. |
| 57 | ЗОНД МАТОЧНЫЙ ПРЯМОЙ | шт. | 5 | Зонд маточный прямой с делениями ЗМП-СКТБ МОЖ, длина 290мм |
| 58 | УДЛИНИТЕЛЬ ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ 30 СМ | шт. | 200 | Удлинительная линия для инфузионных систем |

Предмет договора: Лот № - 2  Поставка расходного материала Portex

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИГЛА ЭПИДУРАЛЬНАЯ | шт. | 60 | Игла эпидуральная (Туохи) - предназначена для проведения эпидуральной (перидуральной) анестезии. Игла с градуировкой по всей длине для контроля глубины прокола, цена деления 1 см, пластина-рукоятка обеспечивает надежное введение иглы, игла изготовлена из тончайшей хирургической стали, что позволяет сохранить прочность при минимальной толщине стенки, стерильна, предназначена для однократного применения, каждая игла имеет стерильную индивидуальную упаковку, размер 16G и 18G, длина 80мм |
| 2 | НАБОР ЭПИДУРАЛЬНЫЙ PORTEX "МИНИПАК" | шт. | 50 | Набор для эпидуральной анестезии Минипак предназначен для пункции и последующей катетеризации эпидурального пространства с целью введения анестетика. Применение эпидурального набора Минипак дает возможность поддержания эффективного обезболивания в постоперационный период у наиболее тяжелого контингента больных. В состав набора входит: фиксатор эпидурального катетера, игла Туохи, эпидуральный катетер, шприц, бактериовирусный фильтр, коннектор, размер 16G и 18G, длина 80мм |

Предмет договора: Лот№ - 3  Поставка сеток-эндопротезов хирургических

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЕТКА - ЭНДОПРОТЕЗ 15*10см | шт. | 5 | сетчатый эндопротез из монофиламентного полипропилена, толщина 0,50 мм, объемная пористость 85%, размер 15*10 см, для восстановительной хирургии стерильные |
| 2 | СЕТКА - ЭНДОПРОТЕЗ 6*11см | шт. | 15 | сетчатый эндопротез из монофиламентного полипропилена, толщина 0,50 мм, объемная пористость 85%, размер 6*11 см, для восстановительной хирургии стерильные |

Предмет договора: Лот№ - 4 Поставка материалов для сосудистого хирурга

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МАТЕРИАЛ ГЕМОСТАТИЧЕСКИЙ СЕРДЖИСЕЛ 10х20см, 12 шт/уп | уп. | 1 | Surgicel Рассасывающийся гемостатик с бактерицидным эффектом для использования в сосудистой хирургии, нейрохирургии, 10*20 см |
| 2 | МАТЕРИАЛ ГЕМОСТАТИЧЕСКИЙ СЕРДЖИСЕЛ 5х35см, 12 шт/уп | уп. | 1 | Surgicel Рассасывающийся гемостатик с бактерицидным эффектом для использования в сосудистой хирургии, нейрохирургии, 5*35 см |
| 3 | МАТЕРИАЛ ГЕМОСТАТИЧЕСКИЙ СЕРДЖИСЕЛ ФИБРИЛЛАР 5,1х10,2см, 10 шт/уп | уп. | 1 | Surgicel fibrillar Рассасывающийся гемостатик с бактерицидным эффектом для использования в сосудистой хирургии, нейрохирургии, 5,1*10,2 см |

Предмет договора: Лот№ - 5 Поставка маркеров хирургических

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МАРКЕР ХИРУРГИЧЕСКИЙ КОЖНЫЙ С ЛИНЕЙКОЙ СТЕРИЛЬНЫЙ | шт | 1 | Маркеры хирургические кожные с линейкой Devon, корпус с линейкой, двойной стержень, стерильные.31145900 Изделия медицинские для операционных |