Техническое задание на поставку кассеты медицинской CR Mammography Casette в сборе с экраном HER-M3  формат 24*30 см

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

| Наименование | Описание |
| --- | --- |
| Кассеты c экраном (2 шт.) | Используются для проведения маммографии. Размер кассеты 24х30 см. Пространственное разрешение 20 точек/мм. Сканирование с шагом 48 мкм. Совместимость с базой систем CR 800, CR 850, CR 850A, CR 850B, CR 850M, CR 900, CR 950, CR 950A, CR 950B, CR 975, CR975B, CR Classic/Elite. |