ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка боров для стоматологии и комплектующих к ним для нужд ООО «Медсервис» в 2019 году.

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия.

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Техническое описание | Ед.изм. | Кол-во |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бор TBC H162A-016-FGXL хирург NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор твердосплавный типа FGXL) | Фрезы хирургические для кости твердосплавные Длина рабочей части 10,0 мм. Хвостовик FG, экстра длинный, диаметр 016 | шт. | 14 |  |  |  |  |
| 2 | Бор TBC H162A-016-FGXXL хирург NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор твердосплавный тип FGXXL) | Фрезы хирургические для кости твердосплавные Длина рабочей части 10,0 мм. Хвостовик FG, супер длинный, диаметр 016 | шт. | 14 |  |  |  |  |
| 3 | Бор TBC H162-016-HP хирург NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор твердосплавный типа HP) | Фрезы хирургические для кости твердосплавные. Длина рабочей части 9,0 мм. Хвостовик НР, диаметр 016 | шт. | 7 |  |  |  |  |
| 4 | Бор TBC H162-016-FGXL хирург NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор твердосплавный тип FGXL) | Фрезы хирургические для кости твердосплавные. Длина рабочей части 9,0 мм. Хвостовик FG, экстра длинный, диаметр 016 | шт. | 14 |  |  |  |  |
| 5 | Бор TBC H132-008-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор твердосплавный тип FG) | Бор TBC H132-008-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор твердосплавный тип FG) | шт. | 7 |  |  |  |  |
| 6 | Бор TBC H1S-016-RA NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор твердосплавный типа RA) | Бор твердосплавный, предназначенный для механической обработки и шлифовки дентина и эмали зубов. Применяется для работы на угловых наконечниках. Диаметр 016. Форма шар. | шт. | 14 |  |  |  |  |
| 7 | Бор TBC H1S-018-RA NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор твердосплавный типа RA) | Бор твердосплавный, предназначенный для механической обработки и шлифовки дентина и эмали зубов. Применяется для работы на угловых наконечниках. Диаметр 018. Форма шар. | шт. | 14 |  |  |  |  |
| 8 | Бор TBC H379-018-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор твердосплавный типа FG) | Боры для финальной обработки предназначены специально для того, чтобы придать форму и отшлифовать любой стоматологический восстановленный материл. Диаметр 018, длина рабочей части 3,5 мм. Форма бутон | шт. | 7 |  |  |  |  |
| 9 | Бор TBC H135-014-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор твердосплавный тип FG) | Бор твердосплавный, предназначенный для механической обработки и шлифовки дентина и эмали зубов. Применяется для турбинного наконечника. Диаметр 014. длина рабочей части 9,0 мм. Форма конус тупой. | шт. | 7 |  |  |  |  |
| 10 | Бор алмазный 822/012C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 3,0 мм. Форма грушевидная. Крупное зерно | шт. | 12 |  |  |  |  |
| 11 | Бор алмазный 802L/016M-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 10,0 мм. Форма Шаровидный с насадкой длинный. | шт. | 24 |  |  |  |  |
| 12 | Бор алмазный 802/016C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 2,45 мм. Форма Шаровидный с насадкой. Крупное зерно | шт. | 15 |  |  |  |  |
| 13 | Бор алмазный 802/018C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 2,4 мм. Форма Шаровидный с насадкой. Крупное зерно | шт. | 15 |  |  |  |  |
| 14 | Бор алмазный 801L/014C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014. Форма Шаровидный длинный. Крупное зерно | шт. |  | 45 |  |  |  |
| 15 | Бор алмазный 801L/016C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016. Форма Шаровидный длинный. Крупное зерно | шт. |  | 100 |  |  |  |
| 16 | Бор алмазный 801L/023C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 023. Форма Шаровидный длинный. Крупное зерно | шт. |  | 50 |  |  |  |
| 17 | Бор алмазный 801/014C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014. Форма Шаровидный длинный. Крупное зерно | шт. |  | 16 |  |  |  |
| 18 | Бор алмазный 801/018C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018. Форма Шаровидный длинный. Крупное зерно | шт. |  | 26 |  |  |  |
| 19 | Бор алмазный 801/016C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016. Форма Шаровидный длинный. Крупное зерно | шт. |  | 26 |  |  |  |
| 20 | Бор алмазный 379/018SF-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 3,3 мм. Форма овальный. Сверхмелкое зерно | шт. |  | 8 |  |  |  |
| 21 | Бор алмазный 379/018F-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 3,3 мм. Форма овальный. Мелкое зерно | шт. |  |  | 23 |  |  |
| 22 | Бор алмазный 379/023SF-FGL NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FGL) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 023, длина рабочей части 4,5мм. Форма овальная. Сверхмелкое зерно | шт. |  |  | 8 |  |  |
| 23 | Бор алмазный 379/023F-FGL NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FGL) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 023, длина рабочей части 4,5мм. Форма овальная. Мелкое зерно | шт. |  |  | 26 |  |  |
| 24 | Бор алмазный 830/016C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014, длина рабочей части 2,7 мм. Форма грушевидная. Крупное зерно | шт. |  |  | 16 |  |  |
| 25 | Бор алмазный 830L/016C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 5,0 мм. Форма грушевидная. Крупное зерно | шт. |  |  | 8 |  |  |
| 26 | Бор алмазный 859L/016F-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 11,5 мм. Форма конус остроконечный. Мелкое зерно | шт. |  |  | 24 |  |  |
| 27 | Бор алмазный 805/016C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 1,6 мм. Форма Обратный конус. крупное зерно | шт. |  |  | 20 |  |  |
| 28 | Бор алмазный 837/016C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 8,0мм. Форма Цилиндр, плоский конец. Крупное зерно | шт. |  |  |  |  | 8 |
| 29 | Полир (головка силиконовая) P1935B NTI (Изделие стомат. полировальное: головка силиконовая) | Полиры для полирования гибридных и микрогибридных композитов. Предварительное, грубо абразивное полирование. Диаметр 060, длина рабочей части 10,0мм. Форма. Чашка (обратный конус) | шт. |  |  |  |  | 30 |
| 30 | Полир (головка силиконовая) P19035B NTI (Изделие стомат. полировальное: головка силиконовая) | Полиры для полирования гибридных и микрогибридных композитов. Полирование до зеркального блеска. Диаметр 060, длина рабочей части 10,0мм. Форма. Чашка (обратный конус) | шт. |  |  |  |  | 30 |
| 31 | Полир (головка силиконовая) P1932B NTI (Изделие стомат. полировальное: головка силиконовая) | Полиры наполненные алмазным порошком позволяют обрабатывать композиты всех типов в том числе наногибридных. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя | шт. |  |  |  |  | 15 |
| 32 | Полир (головка силиконовая) P19032B NTI (Изделие стомат. полировальное: головка силиконовая) | Полиры наполненные алмазным порошком позволяют обрабатывать композиты всех типов в том числе наногибридных. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Чашка (обратный конус) | шт. |  |  |  |  | 15 |
| 33 | Полир (головка силиконовая) P20032B NTI (Изделие стомат. полировальное: головка силиконовая) | Полиры наполненные алмазным порошком позволяют обрабатывать композиты всех типов в том числе наногибридных. Предварительное, грубо абразивное полирование. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя | шт. |  |  |  |  | 15 |
| 34 | Полир (головка силиконовая) P20035B NTI (Изделие стомат. полировальное: головка силиконовая) | Полиры наполненные алмазным порошком позволяют обрабатывать композиты всех типов в том числе наногибридных. Полирование до зеркального блеска. Диаметр 060, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя | шт. |  |  |  | 15 |  |
| 35 | Щетка полировальная P1257 NTI (Изделие стомат. полировальное: щетка) | Нейлоновые щеточки для гигиенических и профилактических работ. Средняя жесткость. Форма чашка широкая. | шт. |  |  |  | 180 |  |
| 36 | Полоска межзубная F NTI (Изделие стомат. полировальное: полоска межзубная) | Алмазные штрипсы без режущего зубчатого венца, с односторонним покрытием. Ширина штрипса 2,5мм,3.75мм (в зависимости от выбора заказчика). Толщина 0,08мм, 0,10мм, 0,13мм (в зависимости от выбора заказчика). Образивность средняя, мелкая, сверхмелкая (в зависимости от выбора заказчика). Упаковка не менее 10шт. | шт. |  |  |  | 10 |  |
| 37 | Бор TBC H375R-016-FG финир NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор твердосплавный типа FG) | Боры для финальной обработки предназначены специально для того, чтобы придать форму и отшлифовать любой стоматологический восстановленный материл. Диаметр 016, длина раб. Части 8,0 мм. Форма конус. | шт. |  |  |  | 23 |  |
| 38 | Бор TBC H34-012-FG разрезатель коронок NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор твердосплавный типа FG) | Боры для разрезания коронок. Диаметр 012, длина рабочей части 3,5 мм. Форма цилиндр круглый. | шт. |  |  |  | 50 |  |
| 39 | Бор TBC H34L-012-FG разрезатель коронок NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор твердосплавный типа FG) | Боры для разрезания коронок. Диаметр 012, длина рабочей части 3,5 мм. Форма цилиндр круглый длинный. | шт. |  |  |  | 50 |  |
| 40 | Бор TBC H31RMF-010-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор твердосплавный типа FG) | Сверхострый многофункциональный инструмент. Для следующих областей применения: разрезание коронок, удаление пломб и обработка абатментов. Инструмент обладают специальной геометрией лезвия с очень острым углом, что делает его очень агрессивным на всех сплавах, а также на амальгаме и композитах. Активная верхушка рабочей части облегчает быстрое проникновение в материал. Диаметр 010, длина рабочей части 4,2 мм. Форма цилиндр круглый. | шт. |  |  |  | 50 |  |
| 41 | Бор алмазный 842/012SC-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 12 мм. Форма цилиндр с плоским концом. Сверхкрупное зерно | шт. |  |  |  | 8 |  |
| 42 | Бор алмазный 379/018SC-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 3,3 мм. Форма овальная. Сверхкрупное зерно | шт. |  |  |  | 13 |  |
| 43 | Бор алмазный 379/014SC-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014, длина рабочей части 3,0 мм. Форма овальная. Сверкрупное зерно | шт. |  |  |  | 5 |  |
| 44 | Бор алмазный 379/029SС-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 029, длина рабочей части 5,5 мм. Форма овальная. Сверхкрупное зерно | шт. |  |  |  | 5 |  |
| 45 | Бор алмазный 836/010C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 010, длина рабочей части 6,0мм. Форма цилиндр. Крупное зерно. | шт. |  |  |  | 8 |  |
| 46 | Бор алмазный 6/811/037SC-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 037, длина рабочей части 7,0мм. Форма ромбовидная. Сверхкрупное зерно. | шт. |  |  |  | 8 |  |
| 47 | Бор алмазный 7/811/047SC-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 047, длина рабочей части 7,0мм. Форма ромбовидная. Сверхкрупное зерно | шт. |  |  |  | 12 |  |
| 48 | Бор алмазный 811/047C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 047, длина рабочей части 7,0мм. Форма ромбовидная. Крупное зерно | шт. |  |  |  | 7 |  |
| 49 | Бор алмазный 837L/018C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 10,0мм. Форма Цилиндр длинный. Крупное зерно | шт. |  |  |  | 7 |  |
| 50 | Бор алмазный 837/018SC-FG NTI (Бор алмазный типа FG, диаметр от 0,5мм до 13,0мм) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 10,0мм. Форма Цилиндр длинный. Сверхкрупное зерно | шт. |  |  |  | 7 |  |
| 51 | Бор алмазный 850L/012C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 11,5 мм. Форма Конус, длинный, круглый конец. Крупное зерно | шт. |  |  |  | 14 |  |
| 52 | Бор алмазный 899/027С-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 010, длина рабочей части 7,0 мм. Форма Небный. Крупное зерно | шт. |  |  |  | 7 |  |
| 53 | Бор алмазный 850KR/014SC-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014, длина рабочей части 10,0 мм. Форма Конус круглый кант. Сверхкрупное зерно. | шт. |  |  |  | 5 |  |
| 54 | Бор алмазный 850KR/018SC-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 10,0 мм. Форма Конус круглый кант. Сверхкрупное зерно. | шт. |  |  |  | 5 |  |
| 55 | Бор алмазный 878K/018C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 8,0 мм. Форма Торпеда, конусная. Крупное зерно | шт. |  |  |  | 7 |  |
| 56 | Бор алмазный 878K/014C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014, длина рабочей части 8,0 мм. Форма Торпеда конусная. Крупное зерно | шт. |  |  |  | 7 |  |
| 57 | Бор алмазный 878/010F-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 010, длина рабочей части 8,0 мм. Форма Торпеда. Мелкое зерно. | шт. |  |  |  | 7 |  |
| 58 | Бор алмазный 3/879L/012F-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 12,0 мм. Форма Торпеда длинная. Мелкое зерно. | шт. |  |  |  | 12 |  |
| 59 | Бор алмазный 879L/012SC-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 12,0 мм. Форма Торпеда длинная. Сверхкрупное зерно. | шт. |  |  |  | 15 |  |
| 60 | Бор алмазный 2/879/010C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 010, длина рабочей части 10,0 мм. Форма Торпеда. Крупное зерно. | шт. |  |  |  | 12 |  |
| 61 | Бор алмазный 879/012SC-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 10,0 мм. Форма Торпеда. Сверхкрупное зерно. | шт. |  |  |  | 12 |  |
| 62 | Набор триммеров / Tissue Trimmer NTI 1611 | Рабочая скорость вращения 300000-500000об/мин. Размер Ø 1/10мм. Длина 5,0мм; 8,0мм. | шт. |  |  |  | 4 |  |
| 63 | Полир (головка силиконовая) P0664B NTI (Изделие стомат. полировальное: головка силиконовая) | Полиры для пластмасс Р0664 НР.Диаметр 1/10мм. Длина 24,5мм. Серый. Средняя зернистость. | шт. |  |  |  | 3 |  |
| 64 | Полир (головка силиконовая) P3032A NTI (Изделие стомат. полировальное: головка силиконовая) | Полиры для керамики. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя. 10.000об/мин | шт. |  |  |  | 12 |  |
| 65 | Полир (головка силиконовая) P30032A NTI (Изделие стомат. полировальное: головка силиконовая) | Полиры для керамики. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя. 5.000об/мин | шт. |  |  |  | 12 |  |
| 66 | Полир (головка резиновая) P332A NTI (Изделие стомат. полировальное: головка резиновая) | Полиры алмазные для керамики. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя. 12.000об/мин | шт. |  |  |  | 12 |  |
| 67 | БОР Burs CARBIDE 6 SL RA (твердосплавный Шаровидный RA 6 SL) | Бор твердосплавный Шаровидный RA 6 SL для углового наконечника хирургический длинный | шт. |  |  |  | 7 |  |
| 68 | Боры ТВС финиры 30 граней FG 9006 (ССВайт) | БОРЫ ССВайт FG ТВС ФИНИР /12,30 граней/ | шт. |  |  |  | 15 |  |
| 69 | Боры ТВС хирургической длины RA 4 SL (ССВайт) | БОР Burs CARBIDE SL RA - инструмент стоматологический с вращением вокруг собственной оси, SS White Burs Inc | шт. |  |  |  | 15 |  |
| 70 | Щетка для чистки боров | Телескопическая ручка изготовлена из нержавеющей стали. Кисточка изготовлена из тонких латунных волокон | шт. |  |  |  | 10 |  |