ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку наборов для определения тропонина

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

Примечание: необходима полная совместимость поставляемых тестов с имеющимся на балансе клиники аппаратом RAMP Clinical Reader

ЛОТ №1 Предмет договора: Поставка наборов для определения тропонина

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для определения Тропонина I (RAMP Тропонин I) | Тесты для количественного анализа цельной крови (с ЭДТА). В комплект набора включены шприц-пипетки для нанесения образцов на тест-кассеты. Упаковка: 25 тестов Время проведения анализа: не менее 15 минут Буфер для разбавления образца Одноразовые пипетки | набор | 5 |