ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку тест-полосок  для нужд ООО «Медсервис» в 2019 году

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

| № | Наименование | Кол-во | Ед.изм. | Качественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов «Креатив МП» для выявления наркотиков: морфина, марихуаны иммунохроматографическим экспресс методом в моче | шт | 1600 | Набор реагентов «Креатив МП» предназначен для качественного одноэтапного быстрого выявления наркотиков морфина, марихуанны или их метаболитов в моче человека иммунохроматографическим экспресс методом. Состав набора: тест-плашка – 1 шт, инструкция – 1 шт. |
| 2 | Набор реагентов для выявления антител к вирусу ГЕПАТИТА С в сыворотке (плазме) или цельной крови "ИХА-анти-ВГС-ФАКТОР" | шт | 100 | Набор предназначен для визуального быстрого одноэтапного качественного выявления антител к вирусу гепатита С в сыворотке (плазме) или цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа. Состав набора: - планшет индикаторный, упакованный в индивидуальную вакуумную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем; - реагент для разведения образца; - пипетка для внесения образца сыворотки (плазмы) или цельной крови; - скарификатор одноразовый; - салфетка асептическая. Время проведения анализа - 10 мин. |
| 3 | Набор реагентов для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1-го и/или 2-го типа в сыворотке (плазме) или цельной крови "ИХА-ВИЧ-1/2-ФАКТОР" | шт | 100 | Набор предназначен для визуального быстрого одноэтапного качественного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1-го и/или 2-го типа (ВИЧ 1/2) в сыворотке (плазме) или цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа. Состав набора: - планшет индикаторный, упакованный в индивидуальную вакуумную упаковку из фольги алюминиевой с осушителем; - реагент для разведения образца; - пипетка для внесения образца сыворотки (плазмы) или цельной крови; - скарификатор одноразовый; - салфетка асептическая. Время проведения анализа - 10 мин. |
| 4 | Набор реагентов для выявления СИФИЛИСА в сыворотке (плазме) или цельной крови "ИХА-анти-ТП-ФАКТОР" | шт | 100 | Набор предназначен для визуального быстрого одноэтапного качественного выявления антител к Трепонема Паллиум в сыворотке (плазме) или цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа. Состав набора: - планшет индикаторный, упакованный в индивидуальную вакуумную упаковку из фольги алюминиевой с осушителем; - реагент для разведения образца; - пипетка для внесения образца сыворотки (плазмы) или цельной крови; - скарификатор одноразовый; - салфетка асептическая. Время проведения анализа - 10 мин. |
| 5 | Полоска индикаторная для качественного и полукачественного определения алкоголя в слюне (Алкотест-ФакторМ), в упаковке 25 тестов | уп | 1 | Полоска АЛКОТЕСТ-ФакторМ предназначена для скрининга и оценки содержания алкоголя в организме человека при необходимости экстренной диагностики, а также для самоконтроля. Каждый комплект АЛКОТЕСТ-ФакторМ состоит из полоски, упакованной в индивидуальную вакуумную упаковку из фольги алюминиевой с осушителем, и цветовой шкалы. Одна полоска предназначена для проведения одного определения содержания алкоголя в слюне. В упаковке 25 тестов. |