ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания (наличие регистрационного удостоверения).

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Предмет договора: Поставка раствора глюкоза/лактат для автоматического анализатора глюкозы и лактата BIOSEN C-Line Sport производства EKF Diagnostic (Германия)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| 1 | Раствор глюкоза/лактат гемолизирующий с капиллярами 20 мкл в микропробирках (1000* 1 мл) №0209-0100-012 | Раствор для измерения глюкозы/лактата на анализаторе. В наборе не менее 1000 пробирок типа Эппендорф объемом не менее 2 мл, заполненных на 1 мл гемолизирующем раствором и не менее 1000 пластиковых капилляров объемом по 20 мкл, расфасованные по 100 шт. в пластиковые контейнеры. В состав упаковки должна входить ключ-карта на не менее 5000 исследований, используемая для активации анализатора. Совместимость с анализатором глюкозы BioSen С-Line | уп | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |