ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания (наличие регистрационного удостоверения).

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Предмет договора: Поставка   лигирующих клипс

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0301-03L Клипсы лигирующие полимерные: Click'aV, размер большой, цвет фиолетовый, 6 шт.в картридже, в упаковке 20штук картриджей "Грена Лтд", Соединенное Королевство | Нерассасывающаяся лигирующая клипса предназначена для клипирования секреторно – сосудистых структур в диапазоне от 5мм до 13 мм с помощью клипатора 0301-04LE производства Grena Ltd (имеется на балансе клиники).Изготовлена из высокотехнологичного биополимера. Клипса имеет V-образную изогнутую форму, что обеспечивает максимальный охват лигируемой ткани. Дина внешней стороны клипсы не менее 13,0 мм, толщина ножки клипсы не менее 1,27 и не более 1,30 мм. Наличие зубчатых микровыступов на внутренней поверхности клипсы и замочного механизма для эффективной и надёжной фиксации клипсы на лигируемой ткани, и предотвращения соскальзывания. Диаметр замков 1,2± 0,1 мм, расстояние между замками 10±0,2 мм. Цветовая маркировка картриджа и упаковки- фиолетовая. Клипса фиксируется в клипаторе специальными выступами в соответствующих углублениях. Наличие амортизирующего механизма в основании клипсы, позволяет примерить клипсу перед фиксацией. Дизайн клипсы даёт возможность её деклипирования (специальным инструментом), в случае некорректного лигирования. В картридже -6 клипс, в упаковке -20 картриджей. | уп. | 3 |