ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка ковриков полимерных антибактериальных для нужд

ООО «Медсервис» в 2022 году

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара, единица измерения, количество, код ОКПД 2, код позиции каталога товаров, работ, услуг | Описание требований (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, единицы измерения)* |  | Минимальные и (или) максимальные, неизменяемые значения характеристики | Требования заказчика к указанию значения характеристики участником закупки** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.50.190-00000133 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки покрытие напольное 208 шт | Представляет собой покрытие, состоящее из тридцати слоев специальной полиэтиленовой пленки, пронумерованных в обратном порядке от 30 до 1 |  | Наличие | Неизменяемое значение |
|  |  | Каждое покрытие с двух сторон имеет защитный слой, который гарантирует сохранение целостности при транспортировке, хранении и размещении |  | Наличие | Неизменяемое значение |
|  |  | Каждый слой покрыт нетоксичным напылением, которое не оставляет следов на подошвах и колесах |  | Наличие | Неизменяемое значение |
|  |  | Антибактериальный компонент (0,5% 2-н-октил-4-изотиазолин-3-он) |  | Наличие | Неизменяемое значение |
|  |  | Антибактериальной компонент, включенный в клеевое покрытие, обладает бактериостатическими свойствами в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (исключая микобактерии туберкулеза), грибов рода Кандида и Трихофитон |  | Наличие | Неизменяемое значение |
|  |  | После удаления нижнего защитного слоя покрытие ровно приклеивается непосредственно к рамке-держателю, либо к полу |  | Наличие | Неизменяемое значение |
|  |  | В углу каждого листа находится бесклеевой участок с номером для быстрого отделения отработанного слоя. |  | Наличие | Неизменяемое значение |
|  |  | Размер покрытия , мм | Длина | Не менее 1150 | Одно конкретное значение |
|  |  |  | Ширина | Не менее 600 | Одно конкретное значение |
|  |  | Покрытия упакованы в специальную коробку для предотвращения деформации при хранении |  | Наличие | Неизменяемое значение |
|  |  | Поставляется в упаковке, шт |  | не более 4 | Одно конкретное значение |