ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с её функциональным назначением и требованиями технического задания.(наличие регистрационного удостоверения)

3) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной. Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия (в зависимости от необходимости наличия данных документов по позициям лота).

5) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

При участии в запросе предложений скан версии всех регистрационных удостоверений необходимо включить в электронную копию заявки, нумерация файлов должна соответствовать номеру позиции технического задания.

Предмет договора: Поставка боров стоматологических

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № | Наименование товара | Качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бор TBC H132-008-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор твердосплавный тип FG) | Бор TBC H132-008-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор твердосплавный тип FG) | шт. | 10 |
| 2 | Бор TBC H1S-016-RA NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор твердосплавный типа RA) | Бор твердосплавный, предназначенный для механической обработки и шлифовки дентина и эмали зубов. Применяется для работы на угловых наконечниках. Диаметр 016. Форма шар. | шт. | 20 |
| 3 | Бор TBC H1S-018-RA NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор твердосплавный типа RA) | Бор твердосплавный, предназначенный для механической обработки и шлифовки дентина и эмали зубов. Применяется для работы на угловых наконечниках. Диаметр 018. Форма шар. | шт. | 20 |
| 4 | Бор TBC H375R-016-FG финир NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор твердосплавный типа FG) | Боры для финальной обработки предназначены специально для того, чтобы придать форму и отшлифовать любой стоматологический восстановленный материл. Диаметр 016, длина раб. Части 8,0 мм. Форма конус. | шт. | 15 |
| 5 | Бор TBC H379-018-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор твердосплавный типа FG) | Боры для финальной обработки предназначены специально для того, чтобы придать форму и отшлифовать любой стоматологический восстановленный материл. Диаметр 018, длина рабочей части 3,5 мм. Форма бутон | шт. | 15 |
| 6 | Бор алмазный 2/879/010C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 010, длина рабочей части 10,0 мм. Форма Торпеда. Крупное зерно. | шт. | 15 |
| 7 | Бор алмазный 3/879L/012F-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 12,0 мм. Форма Торпеда длинная. Мелкое зерно. | шт. | 15 |
| 8 | Бор алмазный 379/014SC-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014, длина рабочей части 3,0 мм. Форма овальная. Сверхкрупное зерно | шт. | 10 |
| 9 | Бор алмазный 379/018F-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 3,3 мм. Форма овальный. Мелкое зерно | шт. | 20 |
| 10 | Бор алмазный 379/018SC-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 3,3 мм. Форма овальная. Сверхкрупное зерно | шт. | 10 |
| 11 | Бор алмазный 379/018SF-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 3,3 мм. Форма овальный. Сверхмелкое зерно | шт. | 20 |
| 12 | Бор алмазный 379/023F-FGL NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FGL) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 023, длина рабочей части 4,5мм. Форма овальная. Мелкое зерно | шт. | 20 |
| 13 | Бор алмазный 379/023SF-FGL NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FGL) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 023, длина рабочей части 4,5мм. Форма овальная. Сверхмелкое зерно | шт. | 20 |
| 14 | Бор алмазный 379/029SС-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 029, длина рабочей части 5,5 мм. Форма овальная. Сверхкрупное зерно | шт. | 10 |
| 15 | Бор алмазный 6/811/037SC-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 037, длина рабочей части 7,0мм. Форма ромбовидная. Сверхкрупное зерно. | шт. | 15 |
| 16 | Бор алмазный 7/811/047SC-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 047, длина рабочей части 7,0мм. Форма ромбовидная. Сверхкрупное зерно | шт. | 15 |
| 17 | Бор алмазный 801/014C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014. Форма Шаровидный длинный. Крупное зерно | шт. | 20 |
| 18 | Бор алмазный 801/016C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016. Форма Шаровидный длинный. Крупное зерно | шт. | 20 |
| 19 | Бор алмазный 801/018C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018. Форма Шаровидный длинный. Крупное зерно | шт. | 20 |
| 20 | Бор алмазный 801L/014C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014. Форма Шаровидный длинный. Крупное зерно | шт. | 50 |
| 21 | Бор алмазный 801L/016C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016. Форма Шаровидный длинный. Крупное зерно | шт. | 100 |
| 22 | Бор алмазный 801L/023C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 023. Форма Шаровидный длинный. Крупное зерно | шт. | 40 |
| 23 | Бор алмазный 802/016C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 2,45 мм. Форма Шаровидный с насадкой. Крупное зерно | шт. | 20 |
| 24 | Бор алмазный 802/018C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 2,4 мм. Форма Шаровидный с насадкой. Крупное зерно | шт. | 20 |
| 25 | Бор алмазный 802L/016M-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 10,0 мм. Форма Шаровидный с насадкой длинный. | шт. | 50 |
| 26 | Бор алмазный 805/016C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 1,6 мм. Форма Обратный конус. крупное зерно | шт. | 20 |
| 27 | Бор алмазный 811/047C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 047, длина рабочей части 7,0мм. Форма ромбовидная. Крупное зерно | шт. | 15 |
| 28 | Бор алмазный 822/012C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 3,0 мм. Форма грушевидная. Крупное зерно | шт. | 20 |
| 29 | Бор алмазный 830/014C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014, длина рабочей части 2,7 мм. Форма грушевидная. Крупное зерно | шт. | 15 |
| 30 | Бор алмазный 830L/016C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 5,0 мм. Форма грушевидная. Крупное зерно | шт. | 10 |
| 31 | Бор алмазный 836/010C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 010, длина рабочей части 6,0мм. Форма цилиндр. Крупное зерно. | шт. | 15 |
| 32 | Бор алмазный 837/016C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 8,0мм. Форма Цилиндр, плоский конец. Крупное зерно | шт. | 10 |
| 33 | Бор алмазный 837L/018C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 10,0мм. Форма Цилиндр длинный. Крупное зерно | шт. | 15 |
| 34 | Бор алмазный 842/012SC-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 12 мм. Форма цилиндр с плоским концом. Сверхкрупное зерно | шт. | 20 |
| 35 | Бор алмазный 850KR/014SC-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014, длина рабочей части 10,0 мм. Форма Конус круглый кант. Сверхкрупное зерно. | шт. | 5 |
| 36 | Бор алмазный 850KR/018SC-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 10,0 мм. Форма Конус круглый кант. Сверхкрупное зерно. | шт. | 5 |
| 37 | Бор алмазный 850L/012C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 11,5 мм. Форма Конус, длинный, круглый конец. Крупное зерно | шт. | 10 |
| 38 | Бор алмазный 859L/016F-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 016, длина рабочей части 11,5 мм. Форма конус остроконечный. Мелкое зерно | шт. | 30 |
| 39 | Бор алмазный 878/010F-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 010, длина рабочей части 8,0 мм. Форма Торпеда. Мелкое зерно. | шт. | 15 |
| 40 | Бор алмазный 878K/014C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 014, длина рабочей части 8,0 мм. Форма Торпеда конусная. Крупное зерно | шт. | 10 |
| 41 | Бор алмазный 878K/018C-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 018, длина рабочей части 8,0 мм. Форма Торпеда, конусная. Крупное зерно | шт. | 10 |
| 42 | Бор алмазный 879/012SC-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 10,0 мм. Форма Торпеда. Сверхкрупное зерно. | шт. | 15 |
| 43 | Бор алмазный 879L/012SC-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 012, длина рабочей части 12,0 мм. Форма Торпеда длинная. Сверхкрупное зерно. | шт. | 15 |
| 44 | Бор алмазный 899/027С-FG NTI (Инструмент стомат. вращающийся: Бор алмазный типа FG) | Бор стоматологический с алмазными головками для турбинного наконечника предназначены для обработки твердых тканей зуба при работе с зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Диаметр 010, длина рабочей части 7,0 мм. Форма Небный. Крупное зерно | шт. | 15 |
| 45 | Набор триммеров / Tissue Trimmer NTI 1611 | Рабочая скорость вращения 300000-500000об/мин. Размер Ø 1/10мм. Длина 5,0мм; 8,0мм. | шт. | 4 |
| 46 | Полир (головка резиновая) P332A NTI (Изделие стомат. полировальное: головка резиновая) | Полиры алмазные для керамики. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя. 12.000об/мин | шт. | 6 |
| 47 | Полир (головка силиконовая) P0664B NTI (Изделие стомат. полировальное: головка силиконовая) | Полиры для пластмасс Р0664 НР.Диаметр 1/10мм. Длина 24,5мм. Серый. Средняя зернистость. | шт. | 3 |
| 48 | Полир (головка силиконовая) P19032B NTI (Изделие стомат. полировальное: головка силиконовая) | Полиры наполненные алмазным порошком позволяют обрабатывать композиты всех типов в том числе наногибридных. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя | шт. | 30 |
| 49 | Полир (головка силиконовая) P19035B NTI (Изделие стомат. полировальное: головка силиконовая) | Полиры для полирования гибридных и микрогибридных композитов. Полирование до зеркального блеска. Диаметр 060, длина рабочей части 10,0мм. Форма. Чашка (обратный конус) | шт. | 30 |
| 50 | Полир (головка силиконовая) P1932B NTI (Изделие стомат. полировальное: головка силиконовая) | Полиры наполненные алмазным порошком позволяют обрабатывать композиты всех типов в том числе наногибридных. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя | шт. | 30 |
| 51 | Полир (головка силиконовая) P1935B NTI (Изделие стомат. полировальное: головка силиконовая) | Полиры для полирования гибридных и микрогибридных композитов. Предварительное, грубо абразивное полирование. Диаметр 060, длина рабочей части 10,0мм. Форма. Чашка (обратный конус) | шт. | 30 |
| 52 | Полир (головка силиконовая) P20032B NTI (Изделие стомат. полировальное: головка силиконовая) | Полиры наполненные алмазным порошком позволяют обрабатывать композиты всех типов в том числе наногибридных. Предварительное, грубо абразивное полирование. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя | шт. | 30 |
| 53 | Полир (головка силиконовая) P20035B NTI (Изделие стомат. полировальное: головка силиконовая) | Полиры наполненные алмазным порошком позволяют обрабатывать композиты всех типов в том числе наногибридных. Полирование до зеркального блеска. Диаметр 060, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя | шт. | 30 |
| 54 | Полир (головка силиконовая) P30032A NTI (Изделие стомат. полировальное: головка силиконовая) | Полиры для керамики. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя. 5.000об/мин | шт. | 6 |
| 55 | Полир (головка силиконовая) P3032A NTI (Изделие стомат. полировальное: головка силиконовая) | Полиры для керамики. Диаметр 050, длина рабочей части 10,0мм. Форма Широкое пламя. 10.000об/мин | шт. | 6 |
| 56 | Полоска межзубная F NTI (Изделие стомат. полировальное: полоска межзубная) | Алмазные штрипсы без режущего зубчатого венца, с односторонним покрытием. Ширина штрипса 2,5мм,3.75мм (в зависимости от выбора заказчика). Толщина 0,08мм, 0,10мм, 0,13мм (в зависимости от выбора заказчика). Образивность средняя, мелкая, сверхмелкая (в зависимости от выбора заказчика). | шт. | 100 |
| 57 | Щетка полировальная P1257 NTI (Изделие стомат. полировальное: щетка) | Нейлоновые щеточки для гигиенических и профилактических работ. Средняя жесткость. Форма чашка широкая. | шт. | 200 |