Техническое задание

Закупка состоит из 1 лота

Общие требования к поставляемому Товару:

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным. Обязательно наличие регистрационного удостоверения.

4) Товар должен быть разрешён к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453264, РБ, г. Салават, ул.Октябрьская, д.35

Лот№1: Поставка  кусачек нейрохирургических по  KERRISON  для нужд травматологического отделения  ООО «Медсервис»

| №п/п | Наименование изделия | Наличие или значение требуемой характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FF678R Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, диам. 3,0 мм, неразборные, без выталкивателя, длина 180 мм | Кусачки нейрохирургические по KERRISON (автор), тип - пистолетные. Вариант инструмента - неразборные кусачки. Без выталкивателя. Режущие вверх на 130°. Размер рабочей части бранш 3 мм. Вариант исполнения кусаечк- с широким раскрытием рабочих бранш. Ширина открытия 15мм. Основание стандартное. Рабочая длина не менее 177мм не более 183 мм. Рукоятки соединены разъемной пружиной. Наличие на одной из рукояток упора для пальца хирурга для уверенной фиксации при работе в стерильных перчатках. Наличие цифрового маркера величины рабочей части на инструменте. Материал - сталь, марки не менее x20Cr13, разрешенная для изготовления медицинского инструмента с твердостью в диапазоне 44-48 HRC по шкале Роквелла. На поверхности инструмента не должно быть трещин, раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов и других загрязнений (окалин, материалов шлифовки и следов смазки) согласно ГОСТ 19126-2007. Поверхность инструмента матированная, для исключения отражающего эффекта. Повышенная коррозионная устойчивость (метод химической пассивации). Наличие на инструменте для идентификации: лазерная маркировка, наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента. Поставляется в индивидуальной упаковке, несущей на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер и описание на русском языке. Стерилизация в автоклаве вплоть до 134 °C. Гарантия не менее 12 месяцев. Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер и описание на русском языке. | шт. | 1 |
| 2 | FF739R Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, диам. 3,0 мм, неразборные, без выталкивателя, длина 200 мм | Кусачки нейрохирургические по KERRISON (автор), назначение - костные. Тип - пистолетные. Вариант инструмента - неразборные кусачки. Без выталкивателя. Режущие вверх на 130°. Размер рабочей части бранш 3 мм. Вариант исполнения кусаечк- с широким раскрытием рабочих бранш. Ширина открытия 15мм. Основание стандартное. Рабочая длина не менее 197 не более 203 мм. Рукоятки соединены разъемной пружиной. Наличие на одной из рукояток упора для пальца хирурга для уверенной фиксации при работе в стерильных перчатках. Наличие цифрового маркера величины рабочей части на инструменте. Материал - сталь, марки не менее x20Cr13, разрешенная для изготовления медицинского инструмента с твердостью в диапазоне 44-48 HRC по шкале Роквелла. На поверхности инструмента не должно быть трещин, раковин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, прижогов и других загрязнений (окалин, материалов шлифовки и следов смазки) согласно ГОСТ 19126-2007. Поверхность инструмента матированная, для исключения отражающего эффекта. Повышенная коррозионная устойчивость (метод химической пассивации). Наличие на инструменте для идентификации: лазерная маркировка, наименование или фирменный знак производителя, каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента. Поставляется в индивидуальной упаковке, несущей на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер и описание на русском языке. Стерилизация в автоклаве вплоть до 134 °C. Гарантия не менее 12 месяцев. Индивидуальная упаковка, прозрачная с одной стороны, несущая на себе информацию о производителе, юни-код, штрих-код, каталожный номер и описание на русском языке. | шт. | 1 |