Техническое задание

Общие требования к поставляемой продукции:

1) При поставке вся продукция должна сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной

срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

4) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения и сертификаты соответствия.

При участии в конкурентном отборе скан версии всех регистрационных удостоверений необходимо включить в электронную копию заявки, нумерация файлов должна соответствовать номеру позиции технического задания. Проект договора (спецификация) заполняется участником закупки.

Лот№1 Поставка расходного материала

№ п.п.; Наименование Товара (ГОСТ, ТУ); Качественные характеристики; Ед. изм.; Кол-во. 1; Бумага фильтровальная лабораторная Формат 840*600мм, белая; Марка ФС, ГОСТ 12026-76 .Формат 840*600мм, белая; кг; 10. 2; Воздуховод полимерный, стерильный, одноразовый, размер №4,длина 110мм; Воздуховод, размер№4,длина 110мм. Изготовлен из медицинского ПВХ, цветной индентификационный код- оранжевый, гладкий атравматичный край трубки ,блок- загубник. Индивидуально упакован.; шт.; 70. 3; Жгут венозный для взрослых - 45±2 см, ширина ленты 2,5 см; Жгут венозный для взрослых - 45±2 см, ширина ленты 2,5 см; шт.; 250. 4; Загубники для ФГДС одноразовые; Загубник стандартный одноразовый в комплекте с пеленкой одноразовой 30х40см. предназначен для предотвращения закусывания гибких эндоскопов всех типов с диаметром тубуса до 17мм. при проведении фиброэзофаго-гастродуоденоскопии.; шт.; 5 000. 5; Зонд желудочный 20G,длина зонда 110±2 см; Зонд желудочный - предназначен для желудочного зондирования с лечебной или диагностической целью, стерильный, предназначен для одноразового использования, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей, длина зонда 110±2 см, метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая - 46 см; вторая - 56 см; третья - 66 см; четвертая - 76 см, открытый конец, 4 боковых отверстия, размеры: 20G,; шт.; 380. 6; Зонд желудочный 22G, 24G; Зонд желудочный - предназначен для желудочного зондирования с лечебной или диагностической целью, стерильный, предназначен для одноразового использования, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей, длина зонда 110±2 см, метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая - 46 см; вторая - 56 см; третья - 66 см; четвертая - 76 см, открытый конец, 4 боковых отверстия, размеры 22G, 24G розовые; шт.; 400. 7; Зонд желудочный 32G.; Зонд желудочный - предназначен для желудочного зондирования с лечебной или диагностической целью, стерильный, предназначен для одноразового использования, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей, длина зонда 110±2 см, метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая - 46 см; вторая - 56 см; третья - 66 см; четвертая - 76 см, открытый конец, 4 боковых отверстия, размеры: 32G.; шт.; 25. 8; Зонд желудочный одноразовый стерильный №34; Зонд желудочный оноразовый стерильный № 34; шт.; 50. 9; Зонды для декомпрессии ЖКТ ЗЖКС №33; зонд желудочно-кишечный двухканальный силиконовый для форсированной аспирации с протоком воздуха ЗЖКС №33 ТУ16-500.026-84 предназначен для аспирации содержимого желудка и тонкой кишки; шт.; 10. 10; Зонды для декомпрессии ЖКТ ЗЖКС №25; зонд желудочно-кишечный двухканальный силиконовый для форсированной аспирации с протоком воздуха ЗЖКС №25 ТУ9398-066-18037666-20094 предназначен для аспирации содержимого желудка и тонкой кишки; шт.; 10. 11; Игла подключичная Сельдингера 16G; 16 G х 100 мм.игла Сельдильгера одноразовая,стерильная упаковка№50.; шт.; 120. 12; Игла спинальная 22G; игла спинальная Spinex предназначена для пункции субарахноидального пространства размер 22G черная; шт.; 180. 13; Канюли назальные стерильные в п\э упаковке; Предназначена для длительной или кратковременной подачи кислорода, стерильная, для одноразового использования, изготовлена из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, длина трубки для присоединения к кислородной магистрали 2 м; шт.; 130. 14; Катетер аспирационный,размер по шкале Шарьера №14; катетер аспирационный стерильный однократного применения с вакуум-контролем предназначен для аспирации трахеобронхиального секрета и мокроты из респираторного тракта пациента размер по шкале Шарьера №14; шт.; 410. 15; Катетер внутривенный (периферический)18G; Катетор внутривенный переферический предназначен для длительного введения медикаментов в переферические вены, стерильный, однократного применения, катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием, игла изготовлена из прочной медицинской стали,размеры 18G; шт.; 2 400. 16; Катетер внутривенный (периферический) 20G; Катетор внутривенный переферический предназначен для длительного введения медикаментов в переферические вены, стерильный, однократного применения, катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием, игла изготовлена из прочной медицинской стали,размеры 20G; шт.; 2 400. 17; Катетер внутривенный (периферический) 22G,24G,; Катетор внутривенный переферический предназначен для длительного введения медикаментов в переферические вены, стерильный, однократного применения, катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием, игла изготовлена из прочной медицинской стали,размеры 22G, 24G,; шт.; 2 500. 18; Катетер Нелатона ( CH\FR10, CH\FR12, CH\FR14, CH\FR16_; катетер Нелатона урологический (мужской 40см) стерильный.Одноразовый предназначен для кратковременной катеризации мочевого пузыря размеры CH\FR16,; шт.; 1 200. 19; Катетер подключичный (г.Курган); катетер подключичный стерильный однократного применения предназначен для катеризации подключичной вены диаметр 1,0мм длина 200 мм; шт.; 150. 20; Катетер Фолея двухходовой (CH/FR14, CH/FR16, CH/FR18, CH/FR20,CH/FR22,CH/FR24,CH/FR26,CH/FR28); Урологический катетр Фолея 2 –х ходовой для дренирования мочевого пузыря размер по Шарьера (CH/FR14, CH/FR16, CH/FR18, CH/FR20,CH/FR22,CH/FR24,CH/FR26,CH/FR28); шт.; 900. 21; Катетер Фолея трехходовой (CH/FR16, CH/FR18, CH/FR20, CH/FR22,CH/FR24,CH/FR26,CH/FR28); урологический катетор Фолея 3-х ходовой предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря размер по шкале Шарьера CH/FR16, CH/FR18, CH/FR20, CH/FR22,CH/FR24,CH/FR26,CH/FR28; шт.; 82. 22; Кольчужные перчатки размер 7,8; перчатки хирургические кольчужные стерильные предназначены для защиты рук от порезов при работе с инфицированными больными ТУ 9398-008-18078209-2003 размер 7; пар; 10. 23; Кружка Эсмарха одноразовая Стерильная; Стерильная, индивидуальная упаковка, предназначена для одноразового использования, изготовлена из прозрачного полиэтилена, трубка изготовлена из имплантационно-нетоксичного термолабильного поливинилхлорида ,емкость кружки 1500 или 1750 мл, градуировка на мешке от 50 мл, цена деления 100 мл.; шт.; 200. 24; МАГИСТРАЛЬ УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ПРОВОДНИК ИНФУЗИОННЫЙ (для контраста) однократного применения по ту РБ 05838972.007-95 тип ПИ 1,5*1,5; МАГИСТРАЛЬ УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ПРОВОДНИК ИНФУЗИОННЫЙ (для контраста) однократного применения по ту РБ 05838972.007-95 тип ПИ 1,5*1,5; шт.; 1 200. 25; МАГИСТРАЛЬ УДЛИНИТЕЛЬНАЯ Luer-lock; Проводник инфузионный высокого и низкого давления Удлинительная магистраль к дозатору шприцевому Luer-lock d-150 см, индивидуальная стерильная упаковка; шт.; 800. 26; Мочеприемник прикроватный о/р; мочеприемник прикроватный объем 1000 мл, предназначен для сбора мочи, снабжен клапаном против обратного тока мочи, изготовлен из прозрачного поливинилхлорида, стерильный, длина трубки 90 см.; шт.; 400. 27; Мочеточниковый катетер (левый-синий) №3-8; Урологический мочеточниковый катетер рентгеноконтрасный (левый-синий) №3-8, (однократного применения; шт.; 40. 28; Мочеточниковый катетер (правый-красный) №3-8; Урологический мочеточниковый катетер рентгеноконтрасный (правый-красный) №3-8 однократного применения; шт.; 40. 29; Иглы инъекционные стерильные одноразовые 21G*1 1/2 (0,8*38мм) цвет зеленый,; Игла инъекционная стерильная одноразовая расфасована по упаковкам по 100 шт 21G*1 1/2 (0,8*38мм) цвет зеленый,; шт.; 12 000. 30; Иглы инъекционные стерильные одноразовые 18G*1 1/2 (1,2*40мм) цвет розовый; Игла инъекционная стерильная одноразовая расфасована по упаковкам по 100 шт 18G*1 1/2 (1,2*40мм) цвет розовый; шт.; 12 000. 31; Иглы инъекционные стерильные одноразовые 24G*1 (0,55*25 мм), 23G*1 (0,6*25,30 мм) цвет темно синий; Игла инъекционная стерильная одноразовая расфасована по упаковкам по 100 шт 24G*1 (0,55*25 мм) цвет фиолетовый, 23G*1 (0,6*25,30 мм) цвет темно синий (по заявке заказчика); шт.; 900. 32; Одноразовый наконечник к кружке Эсмарха взрослый размер 8,0х160 мм; Наконечник для кружки Эсмарха стерильный одноразовый взрослый размер 8,0х160 мм изготовлен из полипропилена, предназначен для промывания полостей организма человека.; шт.; 1300. 33; Перчатки полиэтиленовые; Перчатки полиэтиленовые HDPE прозрачные 100 шт./пакет размер "М»; шт.; 4000. 34; Повязка для фиксации канюль; Стерильная повязка для фиксации канюль 5 см*7,2 см; шт.; 4500. 35; Устройство для активного дренирования 250 см3; устройство для активного дренирования ран однократного применения с баллоном вместимостью 250 см3; шт.; 250. 36; Устройство для активного дренирования 500 см3; устройство для активного дренирования ран однократного применения с баллоном вместимостью 500 см3; шт.; 150. 37; Устройство для ирригоскопии; Устройство для ирригоскопии и кишечных промываний стерильное одноразовое в детский комплект входит: наконечник диаметр 16 мм, зажим, прозрачная трубка длина 1560 мм; шт.; 400. 38; Шприц Жане; шприц Жане 150 мл инъекционный стерильный однократного применения трехдетальный,предназначен для отсасывания различных жидкостей из организма и промывания внутренних полостей пациента.; шт.; 700. 39; Электроды для ЭКГ одноразовые детские артикул 31.1245.21; H124SG губчатый материал с контактом, покрытым Ag/AgCl, запрессованным коннектором, «быстрый» твердый гидрогель, диаметр 24 мм, 50 шт/уп. (31.1925.21); шт.; 250. 40; Электроды для ЭКГ одноразовые 57*34 мм 50 шт. в упаковке Код 31.1925.21; ЭКГ электроды с твердым гелем для длительного мониторинга 31.1925.21 Электроды H92SG Вспененный материал с "быстрым" твердым гидрогелем, овальная форма обеспечивает легкое наложение, размер 57 мм х 34 мм, в упаковке 50 шт .; шт.; 18000. 41; Зонд полимерный одноразовый для толстокишечных промываний к аппарату АМОК; Зонд представляет собой трехканальную, эластичную трубку.; шт.; 20. 42; Устройство однократного применения для забора жидкости ФБС; Предназначено для забора жидкости (слюны, слизи т.п.) на бактериологические или другие виды исследований. Устройство включает в себя прозрачный полимерный контейнер, позволяющий контролировать его заполнение и производить визуальную оценку содержимого. Эластичная трубка изготовлена из пластифицированного ПВХ, конец рабочей трубки имеет соответствующую обработку для предотвращения травмирования тканей. Изделие упаковано в индивидуальный герметичный пакет, обеспечивающий сохранение эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего срока хранения.; шт.; 165. 43; Зонд Блэкмора; Применяется для остановки кровотечения из расширенных вен пищевода и кардиального отдела желудка. Представляет собой трехпросветную резиновую трубку. На конце этой трубки находится круглый баллон, чуть выше располагается баллон цилиндрический. Два канала зонда Блекмора служат для раздувания баллонов, третий просвет служит для аспирации желудочного содержимого и контроля эффективности гемостаза. Размер №23.; шт.; 6. 44; Флакон пеницилиновый с крышкой; Флакон пеницилиновый (стекло) с крышкой(резиновой); шт.; 2000. 45; Набор для плевральной пункции; Рleurofix Nr 1 упк-25 шт. Состав комплекта Плеврофикс №1 - игла пункционная (тонкостенная, срез укорочен 1,8 х 80 мм); шприц Омнификс Лок (объем 50 мл); - кран трехходовый модели Дискофикс-3 (желтого цвета); - трубка соединительная (имеется резьбовое соединение); - пакет для сбора жидкости (объем 2 л).; упк; 1. 46; Шпатель деревянный о/р стерильный; Шпатель медицинский деревянный (для языка) стерильный для осмотра полости рта, изготовлен из экологически чистой древесины твердых лиственных пород дерева длина 150 мм, ширина 18 мм, толщина 1,8 мм упакован в индивидуальную стерильную упаковку; упк; 32000. 47; Трубка силиконовая внутренний диаметр 5 мм наружный 8 мм одноканальная; Трубка силиконовая медицинская ТСМ, внутренний диаметр 5мм наружный 8мм одноканальная; м; 120. 48; Трубка силиконовая внутренний диаметр 7 мм наружный 11 мм одноканальная; Трубка силиконовая медицинская ТСМ, внутренний диаметр 7мм наружный 11мм одноканальная.; м; 5. 49; УДЛИНИТЕЛЬ ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ 30 СМ; B.Braun Melsungen AG, Германия, Венгрия, Франция, США, Вьетнам; шт.; 35. 50; ГЕЛЬ ДЛЯ УЗИ МЕДИАГЕЛЬ СРЕДНЕЙ ВЯЗКОСТИ; 5 л канистра, 1 л флакон по заявке заказчика; литр; 400. 51; Скарификатор «Уан Тач Селект»; 25шт/уп (ланцеты) иголки со сверхтонким острием марки 28G.; упк; 25.