Приложение №1

к договору от ________ № ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту холодильного и технологического оборудования, электрооборудования и электроустановок

до 1 кВ промышленного изготовления, эксплуатируемых в ООО «Медсервис»

- Основные требования к оказанию услуг.

  - В ходе оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования Исполнитель обязан:

- обеспечивать бесперебойную работу оборудования в целом;

- направлять на объекты Заказчика для оказания услуг квалифицированных и полномочных специалистов;

- проводить технический инструктаж обслуживающего персонала Заказчика оборудования при нарушении ими правил эксплуатации оборудования;

- поставить на объекты Заказчика все необходимые для оказания услуг материалы, изделия и инструменты собственным транспортом, осуществить своими силами за счет собственных средств их разгрузку, погрузку и вывоз с территории объектов Заказчика после завершения оказанных услуг;

- учитывать требования санитарно-гигиенической оценки условий объекта (допустимая концентрация вредных газов и мелкодисперсной пыли определяется по ГОСТ 12.1.005- 76, уровень шума - по ГОСТ 12.1.003-76);

принять все разумные меры по противопожарной безопасности объектов при производстве работ, согласовав их с Заказчиком;

- обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности и рациональному использованию территории;

- обеспечить требования Заказчика по соблюдению производственной санитарии, учитывая специфику объектов, не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для персонала Заказчика и/или посетителей объекта Заказчика в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Исполнителем методов оказания услуг;

- обеспечить соблюдение своим персоналом требований и правил, распространяемых на учреждения с пребыванием инвалидов, престарелых и несовершеннолетних, с подписанием Договора Исполнитель считается ознакомленым с данными правилами.

- Функциональные требования

  - Исполнитель принимает на техническое обслуживание холодильное, торгово-технологическое оборудование, электрооборудование и электроустановки до 1 кВ промышленного изготовления, находящееся на день приема в технически исправном состоянии.

  - Исполнитель проводит техническое обслуживание и ремонт оборудования согласно ПУЭ, ПТЭЭП, правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, норм и стандартов технического обслуживания, и ремонта, установленных для данного вида оборудования, а также технической документацией фирмы-изготовителя оборудования.

  - Исполнитель закрепляет за оборудованием, принимаемым на обслуживание, электромехаников из числа своего персонала и осуществляет контроль за их оказанием услуг.

  - Услуги по техническому обслуживанию оборудования включает в себя:

- внешний осмотр и диагностику оборудования;

- профилактические мероприятия в отношении оборудования по обеспечению его работоспособности, предусмотренные инструкциями завода- изготовителя (осмотр, чистка, проверка исправности и правильности функционирования, регулирование и пр.);

- сверку параметров оборудования с параметрами, указанными в инструкциях завода-изготовителя;

- устранение мелких неисправностей, выявленных при осмотре, проверках и в процессе повседневной эксплуатации оборудования;

- принятие незамедлительных мер по устранению неисправностей, которые могут привести к выводу из строя инженерного оборудования и приборов, поражению обслуживающего персонала электрическим током и другим негативным последствиям.

  - Исполнитель составляет и представляет Заказчику для подтверждения аварийные акты, наряды по вызову, а также предписания в случае нарушения правил эксплуатации оборудования.

  - Исполнитель оказывает техническую помощь Заказчику в приеме торгово-технического оборудования по качеству и составлении актов-рекламаций на изделия, вышедшие из строя в гарантийный период по вине завода-изготовителя, за отдельную плату в размере средней выработки привлеченных специалистов Подрядчика за время работы в комиссиях. Оплата производится на основании подписанных уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика дополнительных соглашений.

- Место оказания услуг

Техническое обслуживание оборудования осуществляется по месту его нахождения на объектах Заказчика по адресу: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д.35.

Ремонт оборудования может производиться как по месту его установки на объектах Заказчика, так и на месте нахождения или в сервисном центре Подрядчика. Вывоз оборудования с территории Заказчика и доставка его после ремонта до места эксплуатации производится силами и транспортом Исполнителя.

- Сроки и периоды оказания услуг

  - Срок оказания услуг: с 01 января по 31 декабря 2016 года включительно.

Периодичность оказания услуг по техническому обслуживанию определяются требованиями технической и эксплуатационной документации, разработанной заводами-изготовителями оборудования и составляет не менее 1 раза в месяц.

  - Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и ремонту

- Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и ремонту

| № | Наименование оборудования | Ед. изм. | Место установки и эксплуатации оборудования | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взбивалка электрическая АКП | шт | пищеблок | 1 |
| 2 | Протирочная машина ПУ-0,6 | шт | пищеблок | 1 |
| 3 | Шкаф холодильный ШХ-1,12 Днепр | шт | пищеблок | 1 |
| 4 | Шкаф жарочный KSP-3 | шт | пищеблок | 1 |
| 5 | Холодильная установка PANCER | шт | пищеблок | 1 |
| 6 | Холодильная установка PANCER | шт | пищеблок | 1 |
| 7 | Овощерезка электрическая | шт | пищеблок | 1 |
| 8 | Котел пищеварочный электрический КПЭ-60 | шт | парафинолечебница | 1 |
| 9 | Котел пищеварочный электрический КУПЭ-60 | шт | пищеблок | 1 |
| 10 | Сковорода электрическая ЕКР | шт | пищеблок | 1 |
| 11 | Котел пищеварочный электрический КУПЭ-60 | шт | пищеблок | 1 |
| 12 | Плита электрическая ЭП-7 | шт | отделение терапия 1 | 1 |
| 13 | Камера для тел | шт | ПАО | 1 |
| 14 | Плита электрическая ПЭ-0,17 | шт | отделение травматологии | 1 |
| 15 | Плита электрическая ПЭ-0,17 | шт | отделение хирургии | 1 |
| 16 | Плита электрическая ЭП-7 | шт | отделение неврологии | 1 |
| 17 | Плита электрическая ЭП-7 | шт | отделение гинекологии | 1 |
| 18 | Плита электрическая ПЭ-0,17 | шт | отделение физиотерапевтическое | 1 |
| 19 | Тестомес электрический | шт | пищеблок | 1 |
| 20 | Плита электрическая ПЭ-0,51 | шт | отделение травматологии | 1 |
| 21 | Плита электрическая ПЭ-0,34 | шт | отделение терапия 2 | 1 |
| 22 | Плита электрическая ПЭ-0,51 | шт | ОВЛиР | 1 |
| 23 | Мясорубка электрическая МП-800 | шт | пищеблок | 1 |
| 24 | Плита электрическая ПЭ-0,51 | шт | пищеблок | 1 |
| 25 | Плита электрическая ПЭ-0,51 | шт | пищеблок | 1 |
| 26 | Плита электрическая ПЭ-0,51 | шт | пищеблок | 1 |
| 27 | Плита электрическая ПЭ-0,51 | шт | пищеблок | 1 |
| 28 | Шкаф холодильный ШХ-1,12 Днепр | шт | пищеблок | 1 |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Директор ООО «Медсервис» _____________ С.В. Мовергоз М.П. | _________________________ _________________________ М.П. |