РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Статья 3.1. Общие требования к поставляемой продукции:

1). При поставке вся продукция должна сопровождаться следующими документами:

-регистрационным удостоверением (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрены требования о наличии таких документов к таковой продукции);

-документация производителя, содержащая все существенные технические характеристики продукции, сроки годности;

Все вышеуказанные документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2). В комплект поставки продукции должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3). Вся продукция должна быть новой, ранее не использованной, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 70% от срока, установленного производителем.

4). Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации.

Статья 3.2. Дополнительные требования к поставляемой продукции:

3.2.1. По Лотам №2, 3, 17:

Медицинское оборудование, установленное и эксплуатируемое в лаборатории Заказчика, запрограммировано и откалибровано на работу с реагентами указанных производителей. В случае предложения реагентов иных производителей, программирование и калибровка медицинского оборудования Заказчика производится силами и средствами Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поставки товара.

Статья 3.3. Наименование, количество (объем) продукции

Наименование, количество (объем) закупаемой продукции, качественные, технические характеристики (параметры эквивалентности) представлены отдельным файлом, опубликованным на Официальном сайте, и является неотъемлемой частью настоящего раздела Документации.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: Во всех случаях указания Заказчиком в техническом задании торговых марок, наименований производителей, такие указания читать со словами «или эквивалент».