ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1) При поставке Товар должен сопровождаться документами производителя с указанием существенных технических характеристик продукции, сроков годности. Все документы должны быть оформлены на русском языке или с переводом на русский язык.

2) В комплект поставки должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с ее функциональным назначением и требованиями технического задания.

3) Товар должен быть новым, ранее не использованным. Целостность упаковки при поставке не нарушена.

4) Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

5) Срок годности Товара на момент поставки Поставщиком на склад Заказчика должен соответствовать следующим требованиям:

- товар со сроком годности до 6 месяцев (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 4 месяцев;

- товар со сроком годности до одного года (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности  не менее 9 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 1 года до 2 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев;

- товар со сроком годности свыше 2 лет до 3 лет (включительно) должны поставляться с остаточным сроком годности не менее 18 месяцев.

6) Поставка Товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика на склад Покупателя, расположенный по адресу: 453266, РБ, г. Салават, ул. Октябрьская, д.35

7) Продукция должна быть разрешена к применению на территории Российской Федерации и сопровождаться следующими документами:

- регистрационные удостоверения, декларации о соответствии и сертификаты соответствия.

Предмет договора: Поставка наборов реагентов иммуноферментного анализа (ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»)

Объем и характеристики поставляемого товара:

| № |  | Наименование товара | Качественные характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВТ12-09 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения общего простат- специфического антигена в сыворотке крови человека (ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)) №ВТ12-09 | Количественное определение концентрации общего ПСА в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,15-60 нг/мл. Чувствительность: не более 0,15 нг/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб. | 25 |
| 2 | ВВ12-28 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения 25-ОН витамин Д в сыворотке крови человека «25-НО витамин Д-Имаксиз "(IMAXYZ) №ВВ12-28 | Количественное иммуноферментное определение 25-ОН витамин Д в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки: не более 50 мкл; диапазон определения концентраций не уже: 0,02-50 мкМЕ/мл. Чувствительность: не более 0,02 мкМЕ/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» | наб. | 4 |
| 3 | ВТ12-22 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения концентрации хорионического гонадотропина в сыворотке крови человека «ХГч-Имаксиз (IMAXYZ)» ВТ12-22 | Количественное иммуноферментное определение концентрации хорионического гонадотропина в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций: не уже 5 -500 МЕ/л, Чувствительность: не более 5 МЕ/л. Срок годности набора 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб. | 2 |
| 4 | ВР13-15 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения концентрации лютеинизирующего гормона в сыворотке крови человека «ЛГ-Имаксиз (IMAXYZ)» ВР 13-15 | Количественное иммуноферментное определение концентрации лютеинизирующего гормона в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,2-120 мМЕ/мл, Чувствительность: не более 0,2 мМЕ/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб. | 7 |
| 5 | ВР13-16 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения концентрации фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека «ФСГ-Имаксиз (IMAXYZ)» ВР 13-16 | Количественное иммуноферментное определение концентрации фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,2-120 мМЕ/мл, Чувствительность: не более 0,2 мМЕ/мл. Срок годности набора не менее18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» | наб. | 7 |
| 6 | ВТ12-21 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения концентрации альфафетопротеина в сыворотке крови человека «АФП-Имаксиз (IMAXYZ)» ВТ 12-21 | Количественное иммуноферментное определение концентрации альфафетопротеина в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций: не уже 0.8 -300 МЕ/мл, Чувствительность: не более 0.8 МЕ/мл. Срок годности набора 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» | наб. | 5 |
| 7 | ВР13-17 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения концентрации пролактина в сыворотке крови человека «Пролактин-Имаксиз (IMAXYZ)» ВР 13-17 | Количественное иммуноферментное определение концентрации пролактина в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл. Диапазон определения концентраций: не уже 20 -4600 мМЕ/л, Чувствительность: не более 20 мМЕ/л. Срок годности набора 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» | наб. | 7 |
| 8 | ВТ12-27 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения концентрации ферритина в сыворотке крови человека «Ферритин-Имаксиз (IMAXYZ)» ВТ 12-27 | Количественное иммуноферментное определение концентрации ферритина в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл. Диапазон определения концентраций: не уже 5 -1000 нг/мл, Чувствительность: не более 5 нг/мл. Срок годности набора 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» | наб. | 10 |
| 9 | ВТ12-23 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения дегидроэпиандростеронсульфата в сыворотке крови человека «ДГЭА-Имаксиз (IMAXIZ)» ВТ 12-23 | Количественное определение концентрации дегидроэпиандростерон-сульфата в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа. Количество определений не менее 96. Диапазон определяемых концентраций 0-10 мкг/мл. Чувствительность метода не менее 0,04 мкг/мл. Срок годности набора 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» | наб. | 2 |
| 10 | ВР13-18 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения прогестерона в сыворотке крови человека «Прогестерон-Имаксиз (IMAXIZ)» ВР 13-18 | Количественное иммуноферментное определение прогестерона в сыворотке крови человека. Метод анализа – одностадийный, конкурентный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0.4-120 нмоль/л, Чувствительность: не более 0.4 нмоль/л. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» | наб. | 7 |
| 11 | ВР13-19 | Набор реагентов, предназначенный для количественного иммуноферментного определения общего тестостерона в сыворотке крови человека «Общий тестостерон-Имаксиз (IMAXIZ)» ВР 13-19 | Количественное иммуноферментное определение общего тестостерона в сыворотке крови человека. Метод анализа – одностадийный, конкурентный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0.2-60 нмоль/л, Чувствительность: не более 0.2 нмоль/л. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» | наб. | 6 |
| 12 | ВТ11-01 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека «ТТГ-Имаксиз (IMAXYZ) №ВТ11-01 | Количественное определение концентрации тиреотропного гормона в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки: не более 50 мкл; диапазон определения концентраций не уже: 0,02-50 мкМЕ/мл. Чувствительность: не более 0,02 мкМЕ/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб. | 33 |
| 13 | ВТ11-02 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке крови человека «Свободный Т4-Имаксиз (IMAXYZ)» №ВТ11-02 | Количественное определения концентрации свободного тироксина в сыворотке крови человека. Метод анализа - одностадийный, конкурентный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки - не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 1-90 пмоль/л. Чувствительность: не более 1 пмоль/л. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб. | 15 |
| 14 | ВТ11-03 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения трийодтиронина в сыворотке крови человека «ТЗ-Имаксиз (IMAXYZ)» №ВТ 11-03 | Количественное определение концентрации трийодтиронина в сыворотке крови человека. Метод анализа - одностадийный конкурентный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество исследуемой сыворотки - не более 50 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,2 - 8 нг/мл, Чувствительность: не более 0,2 нг/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб. | 5 |
| 15 | ВТ11-07 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения аутоантител к тероидной пероксидазе в сыворотке крови человека «атТПО-Имаксиз (IMAXYZ)» №ВТ11-07 | Количественное определение концентрации аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека. Метод анализа – двухстадийный, непрямой ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемого образца не более 100 мкл, количество анализируемой сыворотки - не более 10 мкл. Предварительное разведение образцов не менее, чем в 100 раз. . Диапазон определения концентраций не уже: 1,5-500 МЕ/мл. Чувствительность: не более 1,5 МЕ/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб. | 12 |
| 16 | ВТ12-10 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения свободного простат-специфического антигена в сыворотке крови человека (Свободный ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)) №ВТ12-10 | Количественное определение концентрации свободного ПСА в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, двухстадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,06-12 нг/мл, Чувствительность: не более 0,06 нг/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб. | 5 |
| 17 | ВТ12-11 | Набора реагентов для количественного иммуноферментного определения антигена СА 125 в сыворотке крови человека (СА 125-Имаксиз (IMAXYZ)) №BT 12-11 | Количественное определение концентрации антигена СА 125 в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 1,6-1000 Ед/мл, Чувствительность: не более 1,6 Ед/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб. | 6 |
| 18 | ВТ12-12 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения антигена СА 19-9 в сыворотке крови человека «СА 19-9-Имаксиз (IMAXYZ)» №ВТ12-12 | Количественное определение антигена СА 19-9 в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, двухстадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,5- 400 Ед/мл, Чувствительность: не более 0,5 Ед/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб. | 5 |
| 19 | ВТ12-13 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения антигена СА 15-3 в сыворотке крови человека «СА15-3-Имаксиз (IMAXYZ) №ВТ12-13 | Количественное определение антигена СА 15-3 в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, основная инкубация не более, чем в 1 стадию, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,5- 270 Ед/мл, Чувствительность: не более 0,5 Ед/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб. | 4 |
| 20 | ВТ12-14 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови человека «РЭА-Имаксиз (IMAXYZ)» №ВТ 12-14 | Количественное определение ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, одностадийный, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 25 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 0,25- 100 нг/мл, Чувствительность: не более 0,25 нг/мл. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб. | 6 |
| 21 | ВТ12-20 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения кортизола в сыворотке крови человека «Кортизол-Имаксиз (IMAXYZ) №ВТ12-20 | Количественное определение кортизола в сыворотке крови человека. Метод анализа – одностадийный, конкурентный ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 7-2000 нмоль/л, Чувствительность: не более 7 нмоль/л. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн» (г.Санкт-Петербург) | наб. | 2 |
| 22 | ВА 12-24 | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения обшего IgE в сыворотке крови человека«Общий IgE-Имаксиз (IMAXYZ)» ВА 12-24 | Количественное иммуноферментное определение обшего IgE в сыворотке крови человека. Метод анализа – сэндвич, не менее, чем двухстадийный для обеспечения отсутствия хук-эффекта, ИФА. Количество определений не менее 96. Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл. Диапазон определения концентраций не уже: 1-1200 МЕ/мл, Чувствительность: не более 1 МЕ/мл. Срок годности набора не менее 20 месяцев. Производства ОАО "Витал Девелопмент Корпорэйшн») | наб. | 7 |